## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：赵岗村污水管网 |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 土方工程
1.2 | 管网工程
1.3 | 路面破除与恢复
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赵岗村污水管网 |  |  |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.实际工程量以发生为准 |  | m3 | 8521.11
2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:原挖土方 2.实际工程量以发生为准 |  | m3 | 5844.35
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:一、二类土 2.实际工程量以发生为准 |  | m3 | 2676.76
管网工程
污水管网
4 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层:150mm厚中粗砂垫层+中粗砂回填至管径1/2 2.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN315 SN8 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:4~6m 5.管道检验及试验要求:闭水实验 |  | m | 3791.69
5 | 040501005002 | 塑料管 | 1.垫层:150mm厚中粗砂垫层+中粗砂回填至管径1/2 2.材质及规格:聚乙烯PE100管 dn90 1.6Mpa 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 418
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赵岗村污水管网 |  |  |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 040501005003 | 塑料管 | 1.垫层:150mm厚中粗砂垫层+中粗砂回填至管径1/2 2.材质及规格:聚乙烯PE100管 dn75 1.6Mpa 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 405
7 | 040501005004 | 塑料管 | 1.垫层:150mm厚中粗砂垫层+中粗砂回填至管径1/2 2.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN200 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:4~6m 5.管道检验及试验要求:闭水实验 |  | m | 500
检查井
8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.塑料检查井∅700 2.参考图集16S524 P18、27、28页 |  | 座 | 184
9 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.塑料检查井∅1000 2.参考图集16S524 P29~33页 |  | 座 | 14
10 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.钢筋混凝土消能井∅1000 2.参考图集20S515 P313页 |  | 座 | 2
11 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.塑料检查井∅700 2.参考图集16S524 P18、27、28页 |  | 座 | 25
12 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:100m³化粪池 3.尺寸:详见14SS706页23 YJBH-13-Ⅱ |  | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赵岗村污水管网 |  |  |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 040504009002 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30m³化粪池 3.尺寸:详见14SS706页22 YJBH-9-Ⅱ |  | 座 | 1
路面破除与恢复
拆除路面
14 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.部位:水泥混凝土路面 2.厚度:18cm厚C30水泥混凝土板+10cm厚水泥土 3.厚度以实际发生为准 |  | m2 | 4443
15 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.部位:水泥混凝土路面 2.厚度:15cm厚C30水泥混凝土面板+10cm水泥土 3.厚度以实际发生为准 |  | m2 | 2524
16 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.部位:水泥混凝土路面 2.厚度:15cm厚C30水泥混凝土面板 3.厚度以实际发生为准 |  | m2 | 600
17 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.材质:沥青混凝土路面基层 2.厚度:6cm厚沥青混凝土面层+15cm厚C25水泥混凝土+10厚级配碎石 3.厚度以实际发生为准 |  | m2 | 20
18 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.拆除道路石渣外运 2.弃料品种:石渣 |  | m3 | 1718.06
恢复路面
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赵岗村污水管网 |  |  |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.18cm厚C30水泥混凝土面板 2.10cm8%水泥土回填，压实度不低于98% 3.回填夯实 4.厚度以实际发生为准 5.每隔5m切缝，填料为聚氨酯填料 6.混凝土面层拉毛处理，平均纹理深度应为1~2mm |  | m2 | 4443
20 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.15cm厚C30水泥混凝土面板 2.10cm8%水泥土回填，压实度不低于98% 3.回填夯实 4.厚度以实际发生为准 5.每隔5m切缝，填料为聚氨酯填料 6.混凝土面层拉毛处理，平均纹理深度应为1~2mm |  | m2 | 2524
21 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.15cm厚C30水泥混凝土面板 2.厚度以实际发生为准 3.每隔5m切缝，填料为聚氨酯填料 4.混凝土面层拉毛处理，平均纹理深度应为1~2mm |  | m2 | 600
22 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.6cmAC-20沥青混凝土面层 2.1m宽玻纤格栅 3.15cmC25水泥混凝土 4.10cm级配碎石回填，压实度不低于95% 5.回填夯实 |  | m2 | 20
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：赵岗村污水管网 |  |  |  |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：赵岗村污水管网 |  |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 04B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 041201021001 | 夜间施工增加
4 | 041201023001 | 二次搬运
5 | 041201020001 | 冬雨季施工
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：赵岗村污水管网 |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：赵岗村污水管网 |  |  |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：赵岗村污水管网 |  |  |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：赵岗村污水管网 |  |  |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：赵岗村污水管网 |  |  |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：赵岗村污水管网 |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：赵岗村污水管网 |  |  | 标段：开封杞县农村生活污水及黑臭水体治理项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计