## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 安装工程
标段名称： |  |  | 开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
编制（审核）说明
工程名称：安装工程
编制说明. 一、编制依据工程量清单项目计量标准(2024-河南)、河南省通用安装工程预算定额(2016); 二、开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院入县域医疗卫生次中心建设项目施工图纸; 三、图纸中光伏及消控设备由厂家二次设计未计算; 四、材料价采用2026年开封信息价第2期及郑州同期信息价，以上价格未找到的采用专业测定价或市场询价; 五、税金9%，夜间施工,二次搬运，冬雨季全额记入: 六、配电房电缆回路均未计算； 七、肠镜室计算预埋线管及线盒；
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 通风排烟
1.2 | 消防电
1.3 | 消防水
1.4 | 给排水
1.5 | 电气
1.6 | 弱电
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
通风排烟
1 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:侧壁式排气扇 2.型号:AP-20 3.规格:逆止阀，防雨百叶，防虫网 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
2 | 030108001002 | 风机 | 1.名称:侧壁式排气扇 2.型号:AP-30 3.规格:逆止阀，防雨百叶，防虫网 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 5
3 | 030108001003 | 风机 | 1.名称:管道式排气扇 2.型号:BP-15 3.规格：自带逆止阀 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 15
4 | 030108001004 | 风机 | 1.名称:管道式排气扇 2.型号:BP-30 3.规格:自带逆止阀 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 6
5 | 030108001005 | 风机 | 1.名称:管道式排气扇 2.型号:BP-50 3.规格:自带逆止阀 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 12
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 长边长≤320mm 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 长边长≤450mm 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 1.5
8 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 长边长≤1000mm 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 14
9 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格: 直径≤320mm 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 25
10 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:软布接头 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 2.4
11 | 030703012001 | 碳钢风帽 | 1.名称：防雨风帽 2.规格：Φ150 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
12 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:400*250 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
13 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:600*300 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 3
14 | 011303003001 | 挡烟垂壁 | 1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：夹丝防火玻璃 3.其他：详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 7.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011303003002 | 挡烟垂壁 | 1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：A级无机纤维布 3.其他：详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 12.87
消防电
16 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-G3 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 100
17 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:J-SAM-GST9123 3.安装方式:消火栓箱内安装 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 14
18 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:GST-HX-M8503 3.安装方式:距地2.4m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 9
19 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:手报按钮(带电话插孔) 2.规格:J-SAM-GST9122 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 9
20 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:火灾电话插孔 2.安装方式:距地1.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030904005003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：消防电话 2.规格：TS-GST601 3.安装方式：距地1.5m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
22 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播 2.规格:YXJ3-4A(外壳采用阻燃材料) 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 20
23 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块 2.规格:GST-LD-8313 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 7
24 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:GST-LD-8301 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
25 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:EFA22 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 13
26 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称:电压/电流互感器 2.规格:PMAC52A 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 6
27 | 030904007005 | 消防模块 | 1.名称:电气火灾探测器 2.规格:PMAC503M 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 5
28 | 030904007006 | 消防模块 | 1.名称:总线分支隔离器 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:消防总端子箱 2.安装方式:距地2m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 5
30 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:ZF-500Z 3.安装方式:距地1.5m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
31 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 25
32 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称:桥架支吊架 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 0.013
33 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:二次结构切槽 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 47.3
34 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式:暗装 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 162
35 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 6.5
36 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 235
37 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 569.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:NHBV-4 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 128
39 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 229
40 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 197
41 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：ZNRVS-2x2.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 921.1
42 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZNRVS-2x1.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 714
43 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：ZNRVVP-2x2.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 77
44 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：NHKVV-5*1.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 48.5
45 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：NHKVV-2*1.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 45.8
消防水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1名称:消火栓管道 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽，含管件 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 122
47 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1名称:消火栓管道 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽，含管件 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 15
48 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 1.8
49 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 2.8
50 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘消防箱 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:700*1000*160 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 12
51 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:650*800*240 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 1
52 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
54 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
55 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
56 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
57 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
58 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
59 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
61 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
62 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
63 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
64 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 5
65 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1.名称:气压罐 2.型号:Φ800mm*2230mm，总容积800L |  | 套 | 1
66 | 030109001001 | 泵 | 1.名称：消火栓稳压泵 2.规格：Q=1.0L/S,H=35m,N=1.1KW 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 2
67 | 031005016001 | 水箱 | 1.类型:消防水箱 2.材质:不锈钢 3.规格:4*3.5*2m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸氨盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 具 | 52
给排水
69 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:感应式蹲式大便器 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 组 | 21
70 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型:坐式大便器 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 组 | 17
71 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:感应式小便器 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 组 | 14
72 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗脸盆 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 组 | 14
73 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.类型:立柱式洗脸盆 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 组 | 17
74 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:淋浴器 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 组 | 14
75 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 24
76 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.规格:DN100 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 3
77 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:清扫口 2.规格:DN100 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
79 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
80 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
81 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 9
82 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
83 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 4
84 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 3
86 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.规格:钢塑复合管DN100 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. 5.介质:给水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 17
87 | 031001007002 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.规格:钢塑复合管DN80 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. 5.介质:给水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 1.5
88 | 031001007003 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.规格:钢塑复合管DN65 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. 5.介质:给水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 16
89 | 031001007004 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.规格:钢塑复合管DN50 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. 5.介质:给水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 39.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 031001007005 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.规格:钢塑复合管DN40 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. 5.介质:给水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 35
91 | 031001007006 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.规格:钢塑复合管DN25 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. 5.介质:给水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 20
92 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.规格:PP-R(S5)给水管 DN50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. 5.介质:给水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 46.4
93 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.规格:PP-R(S5)给水管 DN40 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. 5.介质:给水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 14.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.规格:PP-R(S5)给水管 DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. 5.介质:给水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 2.8
95 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.规格:PP-R(S5)给水管 DN20 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. 5.介质:给水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 45.6
96 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.规格:PP-R(S5)给水管 DN15 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. 5.介质:给水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 73.8
97 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.规格:光壁U-PVC排水管 De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:排水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 280
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 031001008007 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.规格:光壁U-PVC排水管 De75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:排水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 12.1
99 | 031001008008 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.规格:光壁U-PVC排水管 De50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:排水 6.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 140
100 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：穿楼板套管 2.规格：介质管道DN100 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
101 | 031301003004 | 套管 | 1.名称：穿楼板套管 2.规格：介质管道DN80 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
102 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：穿楼板套管 2.规格：介质管道DN50 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 1
103 | 031301003003 | 套管 | 1.名称：穿楼板套管 2.规格：介质管道DN25 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 031001008009 | 塑料管 | 1.名称：雨水管 2.规格：UPVC DN100 3.安装方式：粘接 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 142.6
105 | 040504010001 | 雨水口 | 1.名称：雨水斗 2.型号：87型 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 座 | 15
电气
106 | 080706002001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、规格:ALZ 3.安装方式：距地1.5m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
107 | 080706002002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、规格:1APEZ1/2/3/4 3.安装方式：距地1.5m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 4
108 | 080706002003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、规格:1/2/3/4AP 3.焊、压接线端子：2.5/4mm2 4.安装方式：距地1.4m 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 4
109 | 080706002004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、规格:RFAP-DT 3.焊、压接线端子：2.5/4mm2 4.安装方式：距地1.5m 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 080706002005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、规格:1/2/3/4ALEZ1 3.焊、压接线端子：2.5/4mm2 4.安装方式：距地1.5m 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 4
111 | 080706002006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、规格:1/2/3/4ALE1 3.焊、压接线端子：2.5/4mm2 4.安装方式：距地1.5m 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 4
112 | 080706002007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、规格:1ALE-XF 3.焊、压接线端子：2.5/4mm2 4.安装方式：距地1.5m 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
113 | 080706002008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、规格:RFAP-WY 3.焊、压接线端子：2.5/4mm2 4.安装方式：距地1.5m 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
114 | 080706002009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、规格:1ALE-CT 3.焊、压接线端子：2.5/4mm2 4.安装方式：距地1.5m 5.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 080706002011 | 配电箱 | 1.名称：电缆分线箱 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 6
116 | 080707001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 88
117 | 080707001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 66
118 | 080707001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*25+2*16 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 80
119 | 080707001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 76
120 | 080707001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTRZ-5*6 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 91
121 | 080707001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTRZ-3*4 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 080707001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*6+1*6 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 53
123 | 080707001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 9
124 | 080707003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:120mm2 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 4
125 | 080707003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:50mm2 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 8
126 | 080707003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:35mm2 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 8
127 | 080707003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:16mm2 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 2
128 | 080707003005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:10mm2 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 22
129 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 151
130 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:300*100 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 9
131 | 080707009002 | 支架、吊架 | 1.名称:桥架支吊架 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 0.081
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 080707013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称：防火堵洞 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 0.045
133 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:24w 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 48
134 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:感应地脚灯 2.规格:1w 3.安装方式:距地0.3m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 23
135 | 030413003005 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:24w 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 68
136 | 030413003006 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯（应急） 2.规格:24w 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 4
137 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:24w 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 34
138 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯（感应雷达） 2.规格:16W 3.类型:吸顶 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 69
139 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:半圆吸顶灯 2.规格:15W 3.类型:吸顶 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯 2.规格:13W 3.类型:距地2.6m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 11
141 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:LED应急灯 A类 2.规格:6w 3.安装方式:距地2.5m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 36
142 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:LED疏散出口标志灯 A类 中型 2.规格:1w 3.安装方式:门上0.2m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 9
143 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:LED安全出口标志灯 A类 中型 2.规格:1w 3.安装方式:门上0.2m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 4
144 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:LED疏散指示灯 A类 中型 2.规格:1w 3.安装方式:壁装0.5m，吊装2.5m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 26
145 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:LED疏散指示灯 A类 中型 2.规格:1w 3.安装方式:吊装2.5m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
146 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:LED楼层标志灯 2.规格:1w 3.安装方式:距地2.5m 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 9
147 | 040801029001 | 照明开关 | 1.材质:单联开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 10
148 | 040801029002 | 照明开关 | 1.材质:防水单联开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 3
149 | 040801029003 | 照明开关 | 1.材质:双联开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 24
150 | 040801029004 | 照明开关 | 1.材质: 防水双联开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 11
151 | 040801029005 | 照明开关 | 1.材质:三联开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 34
152 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相普通暗插座 2.安装方式:距地0.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 109
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:床头柜普通暗插座 2.安装方式:距地1.4m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 40
154 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:空调暗插座 2.安装方式:距地2m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 47
155 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:暗装 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 609
156 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式:暗装 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 90
157 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 17
158 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:pc 3.规格:20 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 2180.2
159 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:Sc 3.规格:20 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 46
160 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:20 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 425
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
161 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:Sc 3.规格:32 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 3
162 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.材质:WDZ-BYJ-2.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 3870
163 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.材质:WDZN-RYJS-2*2.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 432
164 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.材质:WDZN-BYJ-2.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 42
165 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.材质:WDZ-BYJ-4 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 4583.62
166 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:二次结构切槽 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 691.8
167 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:屋面避雷 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:10 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 285
168 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.规格：利用柱内钢筋 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 150
169 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.安装方式：距地0.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.安装方式：距地0.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 16
171 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:基础接地 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 154
172 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地 2.材质：热镀锌扁钢25*4 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 20
173 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:户内接地 2.材质：热镀锌扁钢40*4 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 16.7
174 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压(kV):1kv 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 系统 | 1
175 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 系统 | 1
176 | 030107001001 | 交流电梯 | 1.名称：医用电梯,额定载重量1600kg,运行速度不小于1.0m/s; 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 部 | 1
弱电
177 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:距地0.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
178 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:距地0.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 22
179 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:信息插座 2.安装方式:距地0.3m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 41
180 | 040205019001 | 监控摄像机 | 1.名称：摄像机（800万像素） 2.安装方式:壁装或吸顶 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 26
181 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：无障碍紧急呼救扬声器（自带蓄电池） 2.安装方式：距地2.2m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 3
182 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：无障碍紧急呼救按钮 2.安装方式：距地0.5m/1.0m 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 12
183 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:暗装 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 106
184 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式:暗装 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 15
185 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 171
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
186 | 080707009003 | 支架、吊架 | 1.名称:桥架支吊架 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 0.081
187 | 080707013002 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称：防火堵洞 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 0.04
188 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:pc 3.规格:20 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 228.4
189 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:pc 3.规格:25 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 580
190 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:6芯光纤 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 83.2
191 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:UTP5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 1715
192 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-2*1.0 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 616
193 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVS-2*0.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 504
194 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:SYKV-75-5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 520
195 | 030412004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:SYKV-75-9 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 41.1
196 | 030412004021 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BV-1.5 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 41.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
197 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:48口光纤配线架 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 架 | 1
198 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口光纤配线架 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 架 | 3
199 | 030904018001 | 机柜 | 1.名称：网络机柜 400*600*200 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 4
200 | 030904018002 | 机柜 | 1.名称：网络机柜 （配电间） 2.规格：400*600*300 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 3
201 | 030502008003 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:ODF 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 架 | 1
202 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:二次结构切槽 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m | 256.8
203 | 080506003001 | 监视屏(墙) | 1.名称：拼接屏 2.规格：46寸液拼 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 4
204 | 080506007001 | 存储设备 | 1.名称：硬盘录像机 2.规格：64路,4T硬盘 *16块,解码器 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 1
205 | 030406002001 | EPS、UPS电源 | 1.名称：UPS电源 2.规格：5kva 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
206 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称：台式电脑 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 031401013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
6 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计