开封市2018年度农村基层防汛预报预警体系建设项目

招 标 文 件

项目编号： HWZBKF-[2018]-0705

招 标 人：开封市水利局

代理机构：河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司

日    期：2018年7月

目   录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章  供应商须知及前附表	- 6 -

一、总则	- 12 -

二、采 购 文 件	- 12 -

三、响应文件的编制	- 14 -

四、响应文件的递交	- 17 -

五、开标、评标、定标	- 17 -

六、 授予合同	- 20 -

第三章 采购项目清单及要求	- 22 -

第四章  合同条款	- 33 -

第五章  评标办法（综合评估法）	- 37 -

第六章  采购文件部分格式	- 41 -

一、商务部分	- 42 -

1、投标函	- 42 -

（1）投标函附录	- 43 -

（2）货物分项报价一览表	- 44 -

二、综合部分	- 45 -

1、授权委托书	- 45 -

2、法定代表人身份证明	- 46 -

3、企业营业执照	- 47 -

4、投标保证金	- 48 -

5、售后服务承诺函	- 49 -

6、无重大违法记录书面声明	- 50 -

7、采购文件要求供应商提交的其他投标资料	- 51 -

三、技术部分	- 52 -

1、供货及安装方案（格式自拟）	- 52 -

2、货物（产品）规格一览表	- 53 -

3、技术规格和商务条款偏差表	- 54 -

# 第一章  招标公告

开封市2018年度农村基层防汛预报预警体系建设项目

河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司受开封市水利局委托，就开封市2018年度农村基层防汛预报预警体系建设项目以公开招标方式采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

1. 采购项目名称及编号

1.1 项目名称：开封市2018年度农村基层防汛预报预警体系建设项目。

1.2 项目编号：HWZBKF-[2018]-0705

2. 采购项目简要说明

2.1投资总额：361万元。

2.2 资金来源：财政资金。

2.3 采购内容及设备参数：本次采购含光纤视频监测站24处、图像监测站28处、无线预警广播200套、简易预警设备399套（4G及光纤网络须采用联通信号），具体采购内容及参数详见招标文件。

2.4 质保期: 不少于3年。

2.5 质量标准：符合国家相关标准。

2.6 交货期：合同签订生效后30日历天内完工。

3. 供应商资格要求：

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.1.1具有独立承担民事责任的能力。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）。

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.1.4有依法缴纳税收的证明（提供税款所属期为2017年1月1日以来任意1个月的增值税或企业所得税证明，依法免税或不需要缴纳税收的，须出具有效证明文件）。

3.1.5有依法缴纳社会保障资金的证明（提供2017年1月1日以来任意1个月缴纳的社保证明，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。

3.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

3.1.7法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。

3.3投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级以上资质。

3.4具有本次采购项目的生产或经营范围能力，有能力提供本次采购项目要求（营业执照经营范围须含有计算机系统集成）。

3.5供应商须具有由项目所在地或企业营业执照注册所在地检察机关出具的有效期内的无行贿犯罪档案告知函（查询对象包括企业、法定代表人及授权委托人）；

3.6企业通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图。采购人有权对供应商信用记录进行甄别和复查；

3.7本项目不接受联合体投标；不允许分包和转包。

4. 招标文件的获取

4.1 供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，请于2018 年  月  日09：00分至2018年 月  日16：30分（北京时间）在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示报名，不再接受现场报名。

4.2报名成功后，供应商凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子采购文件。供应商未按规定下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。

4.3获取采购文件后，供应商请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的响应性文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应性文件制作工具制作电子响应性文件。

4.4 请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

4.5 CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

5. 投标文件的递交时间及地点

5.1供应商需要同时递交电子响应性文件和纸质响应性文件。

5.2电子响应性文件上传截止时间和纸质响应性文件递交截止时间2018年  月   日上午09时30分。

5.3电子响应性文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；纸质响应性文件须在投标截止时间前递交至开封市公共资源交易中心开标室，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

5.4加密电子响应性文件逾期上传和纸质响应性文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

5.5按开标程序由供应商自行解密电子响应性文件。

5.6供应商需要在开标前提交数额为项目估算价的2%的投标保证金，详情见采购文件。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购综合网》、《开封市公共资源交易信息网》上公布。

7. 联系方式

招标人：开封市水利局

地址：开封市黄河大街中段

联系人：刘女士

联系电话：13937854076

招标代理机构：河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司

地址：郑州市航海路与淮南街交叉口亚新投资大厦1013、1014室

联系人：吕女士

联系电话：0371-22062175   18137222444

# 第二章  供应商须知及前附表

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 采购人 |  | 单位名称：开封市水利局 联系人：刘女士 联系电话：13937854076 |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 单位名称：河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司 地址：郑州市航海路与淮南街交叉口亚新投资大厦1013、1014室 联系人：吕女士 联系电话：0371-22062175 18137222444 |
| 1.1.4 |  | 项目名称 |  | 开封市2018年度农村基层防汛预报预警体系建设项目 |
| 1.2.1 |  | 资金来源 |  | 财政 |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 采购内容 |  | 含光纤视频监测站24处、图像监测站28处、无线预警广播200套、简易预警设备399套（4G及光纤网络须采用联通信号）。 |
| 1.3.3 |  | 质量标准 |  | 符合国家相关标准 |
| 1.3.4 |  | 交货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 1.4.1 |  | 供应商资格要求 |  | 1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。 1.1具有独立承担民事责任的能力。 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）。 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。1.4有依法缴纳税收的证明（提供税款所属期为2017年1月1日以来任意1个月的增值税或企业所得税证明，依法免税或不需要缴纳税收的，须出具有效证明文件）。 1.5有依法缴纳社会保障资金的证明（提供2017年1月1日以来任意1个月缴纳的社保证明，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。 1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。 1.7法律、行政法规规定的其他条件。 2 、在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。 3、投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 4、具有本次采购项目的生产或经营范围能力，有能力提供本次采购项目要求（营业执照经营范围须含有计算机系统集成）。 5、供应商须具有由项目所在地或企业营业执照注册所在地检察机关出具的有效期内的无行贿犯罪档案告知函（查询对象包括企业、法定代表人及授权委托人）； 6、企业通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图。 |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 |  | 供应商提出问题的截止时间 |  | 递交采购文件截止10日前，逾期不再接收 |
| 1.10.3 |  | 采购人书面澄清的时间 |  | 递交采购文件截止15日前 |
| 1.11 |  | 分 包 |  | 不允许 |
| 2.2.1 |  | 投标截止时间 |  | 2018年 月 日10 时00 分 |
| 2.2.2 |  | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 |  | 在收到相应澄清文件后 1 天内 |
| 2.3.2 |  | 供应商确认收到采购文件修改的时间 |  | 在收到相应修改文件后 1 天内 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  | 60 天，投标有效期从投标截止时间算起 |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 |  | 1.投标保证金的形式：对公转账。 2.供应商应在递交响应性文件前提交投标保证金的投标保函，并作为其响应性文件的一部分；保证的金额数一般不超过招标项目估算价的2%，本次投标保证金金额为壹万肆仟元整（14000.00元）。 3.供应商采用转账形式提交投标保证金的，在投标截止时间前从供应商的基本帐户转入开封市公共资源交易中心有限公司帐户，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时缴纳，放弃投标资格。 4.供应商在汇款单备注部分注明：此款为项目名称投标保证金（响应性文件中须附转账凭证复印件和开户许可证复印件）。 户名：开封市公共资源交易中心有限公司 开户行：河南汴京农村商业银行股份有限公司 账号：00000114581040364012 行号： 402492001012 5.采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的保证金。 6.供应商在投标有效期内撤回投标的，投标保证金不予退回，若提供投标保函的，担保机构承担保函赔付责任。 |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 |  | 签字和（或）盖章要求 |  | 上传电子版签字、盖章要求： 供应商上传的电子版须按采购文件中响应性文件格式的要求加盖单位电子公章和法人电子签章（委托代理人电子签章的，电子响应性文件应附法定代表人签署的授权委托书），电子响应性文件加盖骑缝单位电子公章。 纸质版签字盖章要求： 响应性文件应用不褪色的材料书写或打印，并按照响应性文件格式要求签字、盖章。委托代理人签字的，响应性文件应附法定代表人签署的授权委托书（格式符合采购文件要求）。骑缝处应加盖公章。 |
| 3.7.4 |  | 采购文件份数 |  | 传电子加密版响应性文件壹份； 纸质版：正本 壹 份，副本 贰 份。 |
| 3.7.5 |  | 装订要求 |  | 采购文件分正本和副本，均应编制目录。应采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 |  | 采购人名称： 项目名称： 供应商名称： （盖单位章） 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 在 年 月 日 时 分前不得开启（时间为投标截止时间） |
| 4.2.2 |  | 递交采购文件地点 |  | 开封市市民之家五楼开封市公共资源交易中心开标室 |
| 4.2.3 |  | 是否退还采购文件 |  | 否 |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：开封市市民之家五楼开封市公共资源交易中心开标室 |
| 5.2 |  | 开标程序 |  | 本采购项目采用电子开评标： （1）宣读开标纪律； （2）介绍到会的采购人代表、监督人代表及到会的投标单位； （3）密封情况检查：由供应商代表、采购人代表及监督单位代表检查并宣布检验结果； （4）电子响应性文件解密程序：在响应性文件截止时间过后由供应商自行解密响应性文件； （5）所有参与开标会议的供应商解密电子响应性文件结束后由招标代理机构工作人员公开唱标； （6）评标 |
| 6.1. |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，经济专家1人，技术专家3人； 专家确定方式：开标当天，在相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数： 1-3家 。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.11 | 监 督 |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.12 | 代理服务费 |  | 收费标准：定于中标金额的2%。 本项目代理服务费由中标人承担。 |  |
| 10.13 | 交货期 |  | 合同签订生效后30日历天内完工 |  |
| 10.14 | 质保期 |  | 不少于3年 |  |
| 10.15 | 招标控制价 |  | 361万元 |  |
| 10.16 | 履约担保 |  | 中标价的5％。 |  |
| 10.17 | 付款方式 |  | 以合同签订条款为准。 |  |
| 如供应商有下列情况之一，投标保证金不予退还： （1）中标人拒绝按采购文件、响应性文件及中标通知书要求与采购人签订合同； （2）中标人或供应商要求修改、补充和撤销响应性文件的实质性内容或要求更改采购文件和中标通知书的实质性内容； （3）中标人拒绝按采购文件规定时间、金额、形式提交履约保证金； （4）法律法规和采购文件规定的其他情形。 质疑与异议： （1）接收质疑和异议的方式为直接递交纸质文件； （2）联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6043房间）； （3）联系电话：0371-23152555。 |  |  |  |  |

## 一、总则

1.适用范围

本采购文件仅适用于开封市2018年度农村基层防汛预报预警体系建设项目采购招标。

2.定义

2.1 采购人:开封市水利局。

合格的供应商：详见第一章招标公告。

中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

采购文件：指供应商根据采购文件提交的所有文件。

供应商是指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。并符合供应商须知前附表要求：

货物：指除了咨询服务以外的所有的物品及其他类似服务的供应。

3.投标费用

3.1无论投标过程中的作法和结果如何,供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人或招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.保密

4.1参与招标投标活动的各方应对采购文件和响应性文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 二、采 购 文 件

4.采购文件的组成

4.1采购文件用以阐明本次招标的要求、招标投标程序和合同条件。

采购文件由下述部分组成：

- 招标公告

- 供应商须知及前附表

- 采购项目质量要求及要求

- 合同条款

- 评标办法

- 响应性文件格式

4.2供应商应仔细阅读采购文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按采购文件的要求提供采购文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

5.采购文件的澄清

5.1供应商对收到的采购文件若有任何疑问，任何要求澄清采购文件的供应商，均应在投标截止日期十七日前按前附表中的代理机构地址以书面形式向代理人提交，代理人将在投标截止日期十五日以前以书面形式予以解答，答复将送给所有获得采购文件的收受人，并作为采购文件的补充组成部分。

6.采购文件的修改

6.1在本须知前附表中所述的投标截止日期十五日前，招标代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

6.2采购文件的修改将以书面方式通知到已购买采购文件的所有潜在供应商，并构成采购文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。

6.3供应商在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

6.4为使供应商有充分的时间对采购文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长采购文件递交截止日期。

6.5当采购文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

6.6采购人可以视招标具体情况，延长采购文件递交截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间1日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人。

## 三、响应文件的编制

7.投标语言

7.1   供应商在投标过程中所提交的任何文件与招标采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，使用文字准确规范，内容清晰一致，供应商可以提交使用其它语言的资料，但有关内容必须翻译成中文，在有差异或矛盾时，应以中文资料为准，并承担一切责任。

8.响应文件计量单位

8.1   除在采购文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

9.响应文件的组成

9.1响应文件包括商务部分、技术部分两部分组成。

9.2商务部分主要包括下列内容：

9.2.1投标函及投标函附录；

9.2.1法定代表人授权委托书及法定代表人、委托人身份证明复印件；

9.2.3企业营业执照（三证合一）副本复印件；

9.2.4投标保证金缴纳凭证（转账凭证上注明详细的项目名称）；

9.2.5售后服务承诺；

9.2.6无重大违法记录声明；

9.2.7采购文件要求供应商提交的其他投标资料。

9.3技术部分主要包括下列内容：

9.3.1供货方案；

9.3.2货物（产品）规格一览表；

9.3.3技术规格和商务条款偏差表。

10.投标报价

10.1供应商应按照采购文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果投标函附录中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准（单价有明显的小数点错误的除外）。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其采购文件将被拒绝。

10.2投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

10.3供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对采购文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

10.4投标报价应完全包括采购文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

10.5供应商对所有货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

10.6供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

11.投标货币

11.1除非另有规定，供应商提供的所有货物和服务用人民币报价。

12.供应商资格的证明文件

12.1依据要求按第六章规定的格式提交相应的资格证明文件，作为采购文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。不允许联合体、不具备独立法人资格的公司投标。

12.2供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

13.证明投标货物符合采购文件技术要求的文件

13.1供应商应提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为采购文件的一部分；

13.2在货物（产品）规格一览表中应说明货物的品牌、数量、生产厂家等，交货时出具货物的检测报告或合格证明；

13.3证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

13.3.1产品样本说明书、及材料产地来源表等资料；

13.3.2投标货物的生产及验收标准；

13.3.3供应商所投货物应本项目要求；

13.3.4供应商不得将采购文件规定的采购内容拆开投标。

14.投标保证金

14.1供应商应按“供应商须知前附表”中规定的数额提交投标保证金。

14.2投标保证金是为了保护采购人及招标代理机构避免因供应商的行为带来的损失。采购人及招标代理机构因供应商的行为受到损害时，可根据第14.4条的规定对供应商的投标保证金不予退还。

14.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应投标予以拒绝。

14.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

14.4.1供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回其响应文件；

14.4.2中标供应商拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；

14.4.3在采购文件中有意提供虚假材料；

14.4.4供应商在投标中有严重违法行为者；

14.4.5供应商有串通投标现象核实无误的。

15.投标有效期

15.1采购文件应自投标规定的开标日起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，但其投标保证金不会被没收。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。第14条有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

16. 采购文件的密封和标记

16.1采购文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖响应人单位章。

16.2采购文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见响应人须知前附表。

16.3未按本章第16.1 项或第16.2 项要求密封和加写标记的采购文件，采购人不予受理。

## 四、响应文件的递交

17.投标截止期

17.1供应商应在不迟于“供应商须知前附表”中规定的截止日期和时间将响应文件按照“供应商须知前附表”中载明的地址递交至招标代理机构。

17.2采购人和招标代理机构可以按第6条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、招标代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

18.迟交的响应文件

18.1招标代理机构将拒绝并原封退回在第17条规定的投标截止期后收到的任何响应文件。

19.响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交响应文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至招标代理机构。

19.2响应人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照供应商须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向响应人出具签收凭证。

19.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第9条、第16 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

19.4在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

19.5从投标截止期至供应商在采购文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第14条的规定不予退还。

## 五、开标、评标、定标

20.开标

20.1招标代理机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

20.2开标时，招标代理机构当众宣读供应商名称、投标价格，以及其他采购人和招标代理机构认为必要的内容。

20.3供应商有下列情形之一的，采购人和代理机构将拒收其响应文件：

20.3.1未按采购文件规定递交投标保证金的；

20.3.2截止时间后送达/上传的纸质版（电子版）响应文件；

20.3.3响应文件未按规定标记、密封的。

20.4在开标时没有启封和读出的响应文件将原封退回供应商。

20.5招标代理机构将对开标情况做详细记录。

21.评标、定标工作

21.1评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有供应商的响应文件进行资格性审查和符合性审查，并根据第五章评标办法评审标准推荐中标候选人。

21.2本次评委会成员5人，其中采购人代表1 人，经济专家1人，技术专家3人；专家确定方式：开标当天，在相关专家库中随机抽取。

22.响应文件的澄清

22.1对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。

23.响应文件的初审

  - 评委会将审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

  - 在对响应文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

  - 评委会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身内容而不靠外部证据。

  - 评委会将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

  - 响应文件有下列情况之一者，由评标委员会按无效投标处理：

23.8.1响应文件未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清的；

23.8.2 响应文件没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字和加盖公章；

23.8.3不具备采购文件中规定资格要求的；

23.8.4投标货物的质量规格与采购文件有重大偏离的；

23.8.5响应文件附有采购人不能接受的条件的；

23.8.6不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

23.9.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的，使得投标明显缺乏竞争的；

23.9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.9.3供应商的投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

23.9.4因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

  - 在招标采购过程中，若出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的情形的，应当参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条之规定处理。

- .投标的评价

  - 评委会只对已判定为实质性响应的响应文件进行评价和比较。

  - 计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

  - 评委会在评标时，根据“附件：评标办法”中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为评标的依据。

- .保密及其它注意事项

  - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

  - 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

  - 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

  - 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

  - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

  - 评委会和招标代理机构不退还采购文件。

## 授予合同

- .合同授予标准

  - 除第30条的规定之外，招标代理机构将把合同授予被确定为实质上响应采购文件要求并有履行合同能力的报价最低的供应商。

- .采购人可以根据实际情况需要增减采购内容

- .评标结果的公示

  - 在本项目规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的响应人。

  - 供应商若对评标结果有疑问，有权按照规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

- .接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 如出现重大变故，采购任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

- .签订合同

  - 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

  - 采购文件、中标人的响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

  - 如中标人不按约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决定，并不退还其投标保证金。招标代理机构和采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

- 其他

  - 如果中标人未按上述第30条规定执行，在此情况下，招标代理机构和采购人在报经政府采购监督部门批准后可将该标授予下一个最低评标价或评标得分高的供应商，或重新招标。

  - 供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉、实名举报。

# 第三章  采购项目清单及参数要求

光纤视频监测站点建设范围及数量

| 序号 | 县名 | 河道险工险段（处） | 水闸（处） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开封市合计 |  | 17 | 7 |
| 1 | 通许县 | 7 | 6 |
| 2 | 尉氏县 | 10 | 1 |

图像监测站点建设范围及数量

| 序号 | 县名 | 重点集镇（个） |
| --- | --- | --- |
| 开封市合计 |  | 28 |
| 1 | 通许县 | 11 |
| 2 | 尉氏县 | 17 |

无线预警广播建设范围及数量

| 序号 | 名称 | 无线预警广播（处） |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  | 200 |
| 1 | 通许县 | 67 |
| 2 | 尉氏县 | 133 |

简易报警设备建设范围

| 序号 | 名称 | 手摇报警器、铜锣等简易设备（套） |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  | 399 |
| 1 | 通许县 | 134 |
| 2 | 尉氏县 | 265 |

单处光纤视频监测站设备清单及参数表

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 1、4路H.265、H.264视频混合接入 ,网络接入带宽40Mbps； 2、1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示； 3、1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,2个USB 2.0； 4、1个SATA接口,每个接口支持容量最大6TB的硬盘； 5、支持标准ONVIF、PSIA、GB28181、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI等网络协议 6、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 7、电源DC 12V, 工作温度-10℃--＋55℃； 8、硬盘容量≥2TB | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 高清球形摄像机 | 1、≥1/2.8"Progressive Scan CMOS； 2、≥200万像素； 3、光学变倍≥23倍； 4、数字变倍≥16倍； 5、彩色≦0.075Lux；黑白≦0.002Lux；0 Lux with IR； 6、信噪比≥55dB，网络延时不大于110ms； 7、激光红外距离≥200米；红外灯亮度、角度根据场景智能调整； 8、支持手动、全景、多场景巡航跟踪；支持入侵和越界、移动侦测；支持透雾、强光抑制、电子防抖； 9、预置位≥300个； 10、支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波； 11、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@30fps，1280×720@60fps。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 防雷系统 | 1、具有消减各种天线引入的雷电破坏的功能； 2、接地按国标<<建筑物防雷设计规范>>执行； 3、最大放电电流≥10KA； 4、电压保护水平≤25V； 5、PG电压保护水平≤500V； 6、响应时间≤1ns； 7、接地电阻不大于5Ω | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 线缆敷设 | 根据各监测站实际情况，采用线缆沟开挖直埋或者架空敷设按1公里考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 辅助材料 | 1、≥4芯单模光纤；超五类双绞线； 2、电源线、设备箱、电表等； 3、立杆材料镀锌钢管，高度≥6000mm，直径≥100mm，厚度≥4mm； | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 通信电路 | 1、FTTH接入，传输带宽≥100M； 2、含初装费及3年电路租费 | 条 | 1 |  |  |
| 7 | 集成安装 | 设备安装及调试，监控系统联调，立杆土建施工等 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

单处图像监测站设备清单及参数表

| 序号 | 项目名称 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位计 | 1、分辨率： ≤1.0cm； 2、测量范围：0～80m； 3、测量误差：≤±2cm(≤10m)，≤±2～3cm（10～15m），≤±3cm（≥15m）； 4、适应水位变率：≤100cm/min； 5、工作环境温度： -10～＋50℃； 6、工作环境湿度：≤95%（40℃； | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 雨量计 | 1、承水口径：Φ200+0.6mm，刃口40～45°； 2、分辨率：0.5mm； 3、测量精度：≤±4%； 4、雨强范围：0～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； 5、工作环境温度： -10～+50℃； 6、工作环境湿度：≤95%（40℃）； 7、设备平均无故障工作时间：MTBF>16000h； 8、防堵塞：传感器具有防堵、防虫、防尘措施； | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 图片摄像头 | 1、工作电压：5V-12V； 2、工作电流：不大于120mA； 3、图像有效像素：不小于130万； 4、图像格式：JPEG格式； 5、分辨率：支持640*480，800*600，1024*768，1280*800，也可自定义； 6、环境：工作温度：-10℃～50℃，工作湿度：不大于95%RH(40℃凝露)，符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GBT 15966-2007）中的相关要求； 7、 夜视距离不小于50m（以可识别水位标尺为准）； 8、防护等级达到IP66。 9、每个图像监测站需安装2个图像摄像头，监控工程不同位置。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 遥测终端机（RTU） | 1、数据通信要通过《水文监测数据通信规约》检测，全部符合要求，提供权威检测报告。 2、 数据传送方式：支持GPRS/CDMA/3G/4G两种以上数据通信方式； 3、数据采集通讯接口不少于4个； 4、支持本地存储，用于存储图像、视频等监测信息，存储容量≥16GB; 5、支持一站多发功能。 6、具有定时自检上报、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准和设备测试等功能； | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 水位计安装管 | 直径75mm 以上镀锌钢管 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 太阳能板 | 1、单晶硅太阳能电池组件； 2、最大工作电压17V； 3、开路电压21V； 4、充电控制器电压：3.6～12VDC 5、工作温度：-20℃～+70℃； 6、功率≥40w 7、充电控制器具有过流、过压、过充、反极性自动保护功能 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 蓄电池及充电控制器 | 1、标称供电电压：12V； 2、容量≥100AH； 3、最大通电电流：6A； 4、工作温度：-20℃～+70℃； 5、寿命：3年以上（25℃） | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 防雷器 | 1、最大持续工作电流：2A； 2、标称放电电流；5KA； 3、最大放电电流：10KA； 4、响应时间：≤1ns； 5、最大操作电压：12V； 6、瞬间最大过电压10KV； | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 设备安装杆及安装架 | 直径≥100mm，壁厚≥3mm，地面高度≥3.5m；材质：热镀锌钢管 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 通讯费 | GPRS/3G/4G通信卡，3年通讯费 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 安装调试 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 水位标定及水尺桩安装 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 土建及围栏 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

单套无线预警广播设备清单及参数表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线预警广播主机 | 1、设备电源 （1）AC宽电压输入160～280V/支持太阳能供电； （2）DC输入：10～15V； （3）DC供电待机功耗不大于4W； （4）蓄电池充放电次数350 次以上； （5）电池至少可待机3天，阴雨天太阳能供电时至少可待机25天，连续播放30分钟以上。 2、音频功放 （1）音频输出功率：200W； （2）输出阻抗：4～16Ω； （3）音频响应： 300～6000 Hz； （4）失真度：≤1%（f=1kHZ）； （5）信噪比：≥60dB。 3、通信模块 所选用GSM/GPRS等通信模块须具有中国工信部核发的《电信设备进网许可证》。 4、防雷保护 防雷电及电磁干扰。应具有有效的绝缘、屏蔽等防护措施，保证其具有较强的防感应雷击及抗电磁干扰能力。 5、工作环境 （1）工作温度：-10℃～50℃； （2）储存温度：-40～60℃； （3）工作湿度：不大于95%RH(40℃凝露)； （4）须符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GBT 15966-2007）中的相关要求。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 扬声器 | 1、功率：50W 2、输出阻抗：8Ω 3、音频响应： 300～6000 Hz | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 手持扩音器 | 1、主要功能 （1）手持扩音器能发出高频警报救援； （2）麦克风可自由选择固定或拆离喊话筒； （3）支持现场喊话功能； （4）支持录音功能； （5）支持U盘、Sd卡、AUX外接音源； （5）可选择手持或肩挎携带。 2、主要技术参数 （1）实际输出功率≥60W； （2）传送距离≥1500m ； （3）供电：采用充电电池或干电池。 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 设备柜 | 定制 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 辅助附件 | 1、含5年通讯费； 2、含话筒、天线等附件； 3、含简易避雷装置； 4、立杆： （1）采用镀锌钢管，高2000mm，外径114mm，壁厚3.0mm，表面做喷漆防腐处理 （2）立杆单侧须印制“防汛设施，严禁破坏”标示，立杆底部500mm须喷蓝色漆 5、混凝土底座：400mm*400mm*150mm | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 安装调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

单套简易预警设备清单及参数表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇报警器 | 1、主要功能 手摇警报器无需电源支持，通过摇动手柄提供动力发出一种有效的警报声音，声音大小取决于手摇速度。 （1）手摇警报器应便于携带、组装简单、使用方便，紧急情况下迅速发挥作用； （2）能发出尖锐刺耳、穿透力强的警告声音； （3）可对声音强弱信号进行选择，能迅速关闭音窗口，阻断声音，产生不同信号； （4）升降支架可调节，适合不同身高的人使用。 2、主要技术参数 （1）重量：≥5Kg； （2）声压级：速度达到初级转速（50-80r/min）声音能达到110dB以上； （3）转速：鸣轮运转时转速在2000r/min以上 ； （4）材质：铝合金； （5）传送距离: ≥500m； | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 铜锣 | 1、主要功能 铜锣外型为简单的凹凸面型，不易变形、磨损、生锈；携带容易、使用方便，只需进行适当敲击就能发出尖锐刺耳的警告声音；表面颜色光亮，纹理整齐，外形美观大方。 2、主要技术参数 1）材质：响铜； 2）形状：圆形； 3）厚度：≥2 mm； 4）直径：≥300mm； 5）重量：≥2Kg； 6）传输距离：≥500m（空旷区域）； 7）每个铜锣至少含一个锣锤，带挂绳。 | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 口哨 | 1、主要技术参数 （1）材质：不锈钢； （2）声音频率：≥3000赫兹； （3）最大声压级：120分贝； （4）传输距离：≥300m（空旷区域）。 | 2 | 套 |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  合同条款

1.适用性

1.1  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2. 合同条款。包括但不限于以下内容：

一、总则

根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规和实施条例、管理规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则，经双方协商达成以下协议，双方共同签订并保证履行本合同。

二、 买卖双方名称

买方名称（以下简称甲方）：

卖方名称（以下简称乙方）：

三、合同标的

甲方同意向乙方购买、乙方同意向甲方提供下表所列软硬件设备、设施、系统以及相关服务（以下简称“货物”），明细内容见附录《XXXX采购项目货物规格一览表》。

| 产品名称 | 品牌型号 | 数量（套） | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额： | 大写： |  |  |  |

四、交货

（一）交货时间：本合同项下的货物及相应附属物品的交货日期为合同签订之日起      日历天（包括安装和试运行的时间）。

（二）交货地点：

五、付款

（一）甲乙双方之间发生的本合同项下的一切价款、费用均以人民币结算及支付。

（二）支付时，甲方应按照本合同约定将款项转入乙方指定的账户。乙方所指定的开户银行及银行帐号以本合同中所注明的为准，如有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限前    日以书面方式通知甲方，通知加盖乙方公章。

（三）甲方应当按照下列方式向乙方支付货款：

（1）合同签订后，项目涉及的全部货物运抵甲方指定地点经甲方确认货物品牌型号和数量，并在甲方收到乙方开具的符合国家规定的等额增值税专用发票后   日内，甲方支付中标金额的   %给乙方，即人民币 ￥        元（大写：              元整 ）；

（2）乙方完成全部软硬件设备、设施、系统的安装调试，项目竣工验收合格，完成项目决算审计，且甲方收到乙方开具的符合国家规定的增值税专用发票后   日内，发票金额为决算审计总金额减去本条款（1）中已付金额后的全部余额，甲方支付除本条款（3）和（1）中货款外的全部应付货款给乙方，即人民币 ￥        元（大写：              元整）；

（3）质量保证金。本项目质量保证金金额为项目决算审计总金额的10%，即人民币 ￥     元（大写：            元整 ）。质量保证期满，甲方接到乙方付款通知书后壹拾个工作日内，甲方无息支付剩余的质量保证金给乙方。

（四）乙方应当根据甲方要求开具符合国家规定的增值税专用发票并交付甲方。

六、质量标准

本合同项货物的质量标准按下列执行：

乙方保证按照采购文件及响应性文件要求的数量、型号、配置供货。乙方保证向甲方所提供的货物为设备生产商专项授权的、全新的、未曾拆封使用过的正品设备，设备品质与生产厂商提供的内附产品说明书一致，并保证本合同项下的货物在按照内附产品说明书安装、使用、维护的情况下运转良好。货物应当附有技术规格、使用说明、等相关技术资料，资料应当是清晰、正确和完整的。厂商官方网站必须提供对应型号的所有硬件驱动和随机软件下载。提供的硬件驱动必须与实际配置硬件完全兼容。

乙方承诺所提供的软硬件设备、设施、系统为合法正版的。甲方一经发现任一软硬件设备、设施或系统为非合法正版的，乙方同意免费更换为合法、正版的设备、设施或系统，并承担由此给甲方造成的一切损失。因乙方不履行合同给甲方，由乙方承担。乙方保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不得产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如发生法律和经济纠纷，由此产生的一切费用和给甲方带来的损失，包括社会影响损失和经济损失，由乙方承担，甲方保留追究相应赔偿的权利。

七、安装、调试、试运行及验收

（一）相关费用：

项目竣工验收之前发生的货物运输、安装、调试、保险、货物调换等所有费用均由乙方承担；

（二）施工环境：

甲方向乙方提供工作场地、电源等条件，乙方在安装前应对甲方提供的场地和电源等环境进行检测，认为合格后方可进行安装。乙方工作人员在安装过程中应当严守甲方工作场所的工作纪律及相关规定。

（三）货物验收：

货物验收时如发现所供货物未响应采购文件或与响应性文件不符合或与合同不符合（包括简配、降低硬件档次等），乙方需按照采购文件或与响应性文件及合同规定的规格、参数进行货物调换，直至满足招标要求，否则甲方将不予支付货款，并扣除其已缴纳的履约保证金，货物调换等费用由乙方承担。

（四）安装调试：

1、乙方须提供招标内容相关设备、设施的安装服务。

2、乙方应当在合同规定时间内完成全部设备安装、调试及试运行。

3、设备试运行阶段所需的耗材应由乙方随货物免费提供。

4、甲方提出的超出招标内容的其他要求（如增加附件等），经双方协商定价后，乙方须提供相关有偿服务。

（五）试运行：

本合同所涉及软硬件设备、设施和系统在乙方安装、调试完毕后，试运行时间为      日，试运行期间，乙方负责相应的维保和调试等工作。

（六）竣工验收：

试运行期满，双方对招标内容均无异议后，由乙方提出竣工验收申请。甲方自收到乙方竣工验收申请之日起      内完成对项目完成竣工验收，验收合格后双方应签署项目竣工验收报告。

八、保密

乙方在本合同所涉及的软硬件设备、设施和系统在实施、试运行、质量保证期及之后的任意时间内，有对本项目所涉及的甲方商业和技术等秘密保密的义务；由于乙方原因泄密所造成的后果，由乙方承担全部法律责任；由此给甲方带来的损失，包括社会影响损失和经济损失，由乙方全部承担。

九、售后服务

（一）本合同所有软硬件设备、设施和系统的巡检、维护、维修、保养、培训及技术支持等服务内容，由乙方作为唯一指定供货商，并负责合同设备、设施和系统的相关商务事宜。

（二）质量保证期：

1、质量保证期是指乙方对合同软硬件设备、设施和系统的正常稳定运行给予的质量保证期限。

2、本项目软硬件设备的质保期为叁年。

3、质量保证期的起始日期为甲、乙双方代表在项目竣工验收报告上签字之日。

4、质量保证期期间乙方为本合同所涉及的软硬件设备、设施和系统提供全免费保修，并能在任意日历日提供上门服务。

5、保证期内乙方负责免费纠正或清除合同设备出现的任何问题。

（三）服务承诺：

1、乙方负责为甲方提供3年7*24小时免费现场质保服务，指定售后服务保障联系人，并提供保障畅通的固定电话和手机。

售后服务保障联系人：

固话：

手机：

2、乙方售后服务保障联系人在接到甲方故障报修电话后30分钟内电话响应，通过电话指导无法排除的故障，乙方售后服务保障人员须在2小时内到达甲方故障现场，如现场24小时内无法排除故障，乙方负责提供相应的备机供甲方免费使用，备机配置不低于故障机配置及数量，以保证甲方业务的正常运行。

3、质量保证期内，乙方提供不少于每月一次的到甲方免费上门现场巡检服务，乙方对其所供软硬件设备、设施、系统提供的巡检服务内容包括但不限于：安全隐患的发现及清除，健康运行隐患的发现及清除，不少于每季度一次的除尘保养维护等内容。

十、违约责任

一、如乙方延期交货，除不可抗力的因素外，乙方应向甲方支付延期交货违约金，按延期交货设备总价每日3‰支付；违约金不足以弥补给甲方造成的损失时，甲方保留索赔的权利。

二、甲方延期付款（有正当拒付理由除外）时，应向乙方支付延期付款违约金，每延期付款一天按应付金额的3‰计算，但违约金不超过设备总价的5%。

十一、合同的生效与终止

一、本合同及其附件的语言文字为中文，合同一式肆份，甲方执贰份，乙方持贰份，均具有同等法律效力。本项目采购文件、中标通知书、乙方响应性文件正本、乙方投标承诺、询标过程中的澄清答疑文件、本项目任务书为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力，当采购文件、响应性文件、询标澄清文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

二、自甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并盖章后生效（附授权委托书）。

三、本合同执行过程中若有争议，双方应协商解决。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先尝试通过协商解决。如果合同一方向另一方送交要求协商解决争议的书面通知后    日内双方仍不能达成争议解决协议的，可向招标方所在地人民法院提起诉讼。

十二、 合同订立

| 甲方（公章） |  | 甲方（公章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人或授权代表（签字） |  | 法人或授权代表（签字） |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 纳税人识别号 |  | 纳税人识别号 |  |
| 开户行 |  | 开户行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

XXXX招标采购项目货物规格一览表

| 设备或 配置名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 制造厂（商） | 原厂（国） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 第五章  评标办法（综合评估法）

初步评审

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 供应商应当具备政府采购法第二十二条 | 1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。 1.1具有独立承担民事责任的能力。 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）。 3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 1.4有依法缴纳税收的证明（提供税款所属期为2017年1月1日以来任意1个月的增值税或企业所得税证明，依法免税或不需要缴纳税收的，须出具有效证明文件）。 1.5有依法缴纳社会保障资金的证明（提供2017年1月1日以来任意1个月缴纳的社保证明，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。 1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。 1.7法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 营业执照 | 在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。 |
|  | 供应商资格要求 | 满足投标人须知前附表第1.4.1项要求。 |
|  | 其它要求 | 满足投标人须知前附表第1.4.1项要求。 |
| 符合性审查 | 投标内容 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标有效期 | 投标截止时间起60日历天 |
|  | 投标保证金 | 符合第二部分“投标人须知前附表”规定 |
|  | 质保期 | 不少于3年 |
|  | 交货期 | 合同签订生效后30日历天内完工。 |
|  | 质量标准 | 符合国家相关标准。 |

详细评审（满分100分）

| 评分内容 |  | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） |  | 30 | - 投标报价得分=30-¦（投标报价—评标基准价）¦/评标基准价×30。 2、评标基准价的计算方法： 有效投标人的投标报价平均数即为评标基准价。 当有效投标人大于5家时，评标基准价为有效投标报价去掉1个最高投标报价和1个最低投标报价后的算术平均值，当有效投标人少于或等于5家时，基准价为各有效投标报价的算术平均值。没参加基准价的有效投标报价仍参加评审。 3、报价超过预算得0分，为非有效标书，不列入评标价的计算范围。 |
| 综合 部份 （35） | - 投标人实力（10分） | 10 | - 投标人提供自 2015 年 1月至今签订的类似项目业绩合同金额500 万元及以上的，每份合同得1分，满分3分（提供相关业绩的合同及中标公示网上截图）。 - 投标人具有质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，完整提供上述三份证书得 1分，否则不得分。 3、投标人具有涉密信息系统集成资质的得3分。 4、投标人有信用评级机构评价的信用等级为AAA的得1分，信用等级为AA及以下或未提供的均不得分； 5、投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书壹级得1分 6、投标人具有软件企业证书或音视频资质壹级1分； 备注：信用报告以投标人提供的市级及以上政府信用管理部门或河南省信用建设促进会备案认可的信用评价机构出具的信用评估报告为准。投标人为外地企业的，可以由当地市级以上信用管理部门认可的信用评价机构出具。（上述要求资料须在投标文件中附加盖公章的复印件，否则不得分） |
|  | - 制造商实力（15分） | 15 | 1、录像机、摄像头厂家应具有良好的软件开发能力，确保系统软件的可靠稳定，应具备CMMI 5证书，通过时间不少于3年者得5分，少于2年者得2分，没有不得分。 - 遥测终端机厂家自有业务连续性管理系统认证证书，符合GB/T30146-2013idt ISO 22301:2012标准的得3分,不符合不得分。 - 遥测终端机厂家ISO9001,ISO14001,ISO18001,ISO20000,ISO27001体系认证证书且认证范围均包含水资源监测系统的齐全的得5分，少一个扣1分，扣完为止。 - 遥测终端机厂家通过CQC质量标志检测认证，符合GB4793.1-2007电气安全性要求和CQC12-044689-2015电磁兼容性认证要求的得2分（提供认证试验报告复印件并加盖生产厂商公章）。 |
|  | C、投标人售后服务能力 （7分） | 5 | 1、质量保证期内的售后服务承诺和响应情况 （1）质量保证期内的售后服务计划及保证措施1分。 （2）售后服务响应时间2分。 （3）售后服务服务质量 2分。 |
|  |  | 2 | 2、质量保证期外的售后服务承诺和响应情况2分。 |
|  | D、综合评价 （3分） | 3 | 招标人根据投标人的整体方案、综合技术和服务实力、交货期、成功经验、投标文件制作的规范性等综合评定，酌情得1-3分 |
| 技术 部分 (35) | - 性能指标 - （2分） | 2 | 性能指标符合招标文件技术要求，得基本分1分；投标设备性能高于招标文件技术要求，评委根据情况在基本分基础上加分，最多加1分。 |
|  | B、产品特性（30分） | 4 | 投标人所投存储设备在掉电后存储在缓存中的数据不丢失，并可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1S的视频录像，提供由公安部权威机构出具的加盖生产厂家公章的检测报告复印件，满足者得4，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人所投云存储设备厂商具有雄厚的技术实力，其安防云存储系统获得过“国家火炬计划产业化示范项目证书”，满足者得3分，不提供或不满足不得分，提供证书复印件并加盖厂家公章。 |
|  |  | 3 | 投标人所投云存储设备的生产厂商应具备硬盘防腐蚀保护方面的技术，确保数据存储稳定可靠，提供国家知识产权局的颁发的证书复印件并加盖生产厂家公章，满足者得3分，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人所投前端摄像机厂商在公安行业内没有被地市及以上公安通报过该厂商的多款监控产品存在弱密码、身份认证绕过及文件泄密漏洞等严重安全隐患问题，提供设备厂家证明函加盖厂家公章得3分，不提供者不得分。 |
|  |  | 4 | 遥测终端机厂家具有中国水利工程协会颁发的AA及以上信用等级证书得4分，A得2分，没有不得分。 |
|  |  | 3 | 遥测终端机（RTU）具备防淋雨、防盐雾、防静电、防跌落、防尘等特性，通过GB/T18268.1-2010、GB4208-2008、GB/T2423.17-2008 电子行业的检测标准的得3分（提供权威检测报告复印件加盖产品生产厂商公章）。 |
|  |  | 3 | GPRS无线传输模块通过电磁兼容检测，能对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度。符合静电放电抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降短时中断和电压变化抗扰度、空间辐射骚扰等抗扰度要求的得3分，缺少1项扣1分，扣完为止（提供具有国家认可的检测机构加盖CNAS和产品质量检验机构CMA章的检测报告复印件）。 |
|  |  | 2 | 遥测终端机（RTU）全项符合SL651-2014《水文监测数据通信规约》ASCII和HEX两种编码规范要求的得2分，仅支持ASCII编码或HEX编码的得1分，无SL651-2014《水文监测数据通信规约》的不得分。（提供权威检测报告复印件加盖产品生产厂商公章） |
|  |  | 1 | 遥测终端机（RTU）入选《水利先进实用技术重点推广指导目录》得1分。 |
|  |  | 2 | RTU与GPRS模块、无线预警广播机位同一品牌得2分。 |
|  |  | 2 | 遥测终端机（RTU）和无线预警广播机生产厂家有ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含水情采集监测系统、水文水资源监测系统、山洪灾害防治预警系统、水库防汛预警系统、灌区信息化系统的得3分，缺少1项扣1分，扣完为止（提供证书复印件并加盖生产厂商公章） |
|  | C、质量保证措施（2分） | 2 | 根据投标人对本次采购项目在投标产品的特性所制订的质量保证措施，由评委根据投标文件的情况在0-2分范围内进行打分，未提供质量保证措施的不得分。 |
|  | D、安装方案 （1分） | 1 | 安装方案及施工方法。由评委根据投标文件的情况在0～1分范围内给予打分。 |
| 注：评分办法中所涉及的技术性能、质量以国家合法检测机构出具的检测报告或部件原厂出具的技术指标（参数）为准。 |  |  |  |
| 投标人的最终得分： - 评评标委员会由五名评委组成时，投标人最终得分=报价得分+所有评委对投标人商务部分打分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值得分+所有评委对投标人技术部分打分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值得分。 - 本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |

一、 投标文件初审。开标后，评标委员会根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件进行资格性审查和符合性审查。

二、 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

三、确定进入详细评审的投标供应商。

通过资格性审查和符合性审查的投标供应商为有效投标供应商，进入下一步详细评审。

- 选取中标候选供应商。按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

五、推荐中标候选人。评标委员会根据招标文件确定的定标原则，推荐中标候选人。

六、 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和推荐中标候选人结果，编写评标报告。

# 第六章  采购文件部分格式

正本（副本）

开封市2018年度农村基层防汛预报预警体系建设项目

响应文件

项目编号：

采   购   人：

供   应   商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

地       址：

## 一、商务部分

### 1、投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，交货期：合同签订生效后            日历天内，按合同约定完成交货及安装调任务，质量要求                 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应性文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成供货及安装任务。

（4）我方承诺我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果并在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．我方在此声明，所递交的相应性文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．投标有效期为开标之日起60日历天内。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

#### （1）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |
| 采购内容 |  |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |  |  |
| 交货期 |  | 质量标准 |  |
| 质保期 |  | 投标有效期 |  |
| 优惠服务承诺 | 供应商：（加盖公章） |  |  |

注：1、本汇总表必须按要求认真填写，不得缺项。以上费用均保留小数点后二位。

2、唱标要完整，投标报价及费用按大写宣读。

3、中标价=投标总价

供应商：                        （盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

年      月      日

#### （2）货物分项报价一览表

供应商: （此处填写公司名称并加盖公章）

项目名称：                                          金额单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期 | 交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表格不足时供应商可根据需要另行添加。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年      月      日

## 二、综合部分

### 1、授权委托书

本人         （姓名）系             （响应人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证复印件及法定代表人身份证明

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （电子签章）

身份证号码：

年    月    日

### 2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

### 3、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一只需营业执照）、资质证书的证件复印件（加盖单位公章）

### 4、投标保证金

附转账凭证及开户许可证

### 5、售后服务承诺函

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

日             期：

### 6、无重大违法记录书面声明

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

日             期：

### 7、采购文件要求供应商提交的其他投标资料

依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件、审计报告、信用查询、无行贿查询等相关采购文件第五章“评标办法”要求的其它证明资料；

## 三、技术部分

### 1、供货及安装方案（格式自拟）

供货及安装方案须包含：供货产品图片；供货产品的技术参数和说明；产品合格证明文件；产品质量保证措施、供货进度计划及措施、所投产品的安装方案等。

### 2、货物（产品）规格一览表

供应商: （此处填写公司名称并加盖公章）

项目名称：

| 序号 | 货物（产品）名称 | 品牌型号 | 产地 | 规 格 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：设备规格如有详细描述可另作说明。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年      月      日

### 3、技术规格和商务条款偏差表

供应商：（此处填名称并盖章）

项目名称：

| 序号 | 设备名称或条款号 | 技术参数及要求 |  | 对采购文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购文件 | 响应性文件 |  |  |  |
| 1 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务条款号1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 商务条款号2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

注明：

1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标。

2、供应商须按照采购文件中的技术指标逐条填写，未逐条填写的将被视为不响应。

3、供应商的商务条款如无偏差，须注明响应采购文件要求，否则可能导致投标被废标。