开封市人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目

招  标  文  件

招标编号：汴财招（2018）110号

招标人：开封市人民医院

代理机构：河南方大建设工程管理股份有限公司

二〇一八年八月

目   录

第一章　 招标公告	4

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	7

1. 总则	12

1.1 项目概况	12

1.2 资金来源和落实情况	12

1.3 招标范围、计划供货（服务）期、质量要求	12

1.4 投标人资格要求	12

1.5 费用承担	13

1.6 保密	13

1.7 语言文字	13

1.8 计量单位	13

1.9 踏勘现场	13

1.10 投标预备会	13

1.11 偏离	13

2. 招标文件	14

2.1 招标文件的组成	14

2.2 招标文件的澄清	14

2.3 招标文件的修改	14

3. 投标文件	15

3.1 投标文件的组成	15

3.2 投标报价	15

3.3 投标有效期	15

3.4 投标保证金	15

3.5 资格审查资料	15

3.6投标文件的编制	16

4. 投标	17

4.1 投标文件的密封和标记	17

4.2 投标文件的递交	17

4.3 投标文件的修改与撤回	17

5. 开标	17

5.1 开标时间和地点	17

5.2 开标程序	18

5.3 开标异议	18

6. 评标	18

6.1 评标委员会	18

6.2 评标原则	18

6.3 评标	18

7. 合同授予	19

7.1 定标方式	19

7.2 中标人公布	19

7.3 中标通知	19

7.4签订合同	19

8. 纪律和监督	19

8.1 对招标人的纪律要求	19

8.2 对投标人的纪律要求	19

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	19

8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求	20

8.5 质疑	20

8.6 投诉	20

9. 需要补充的其他内容	20

第三章 评标办法	21

1、评标方法	22

2、评审标准	23

3、评标程序	23

第四章 合同条款及格式	25

第五章  采购清单及技术要求	29

第六章  投标文件格式	33

# 第一章　 招标公告

开封市人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目

招标公告

河南方大建设工程管理股份有限公司受开封市人民医院委托，就开封市人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。现将招标事宜公告如下：

一、项目概括及招标范围：

1.项目名称：开封市人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目

2.招标编号：汴财招（2018）110号

3.资金来源：自筹资金

4.投资总额约：160万元

5.交货期：合同签订后30天

6.质量要求：质量符合国家要求的合格标准

7.包段划分：本项目共划分1个包段

8.免费质保期：2年

9.招标内容及投资额：

| 招标采购内容 | 数量 | 投资额 |
| --- | --- | --- |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 约160万元 |

注：具体内容详见招标文件“第五章 采购清单及技术要求”的全部内容及其伴随服务

10.供货地点：开封市人民医院

二、投标人资格要求：

1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。政府采购活动的投标人应当具备政府采购法第二十二条，并提供下列材料：

1）合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的供营业执照；

2）健全的财务会计制度或财务审计报告（需提供会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告）；

3）依法缴纳税收的证明材料；

4）依法缴纳社会保障的证明材料；

5）投标人开标前三年内无重大违法记录的书面声明；

2.投标人为经销商的应提供《医疗器械经营许可证》及厂商营业执照、本次所招设备《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、（扫描件加盖单位电子章）。投标人为生产厂家的应提供营业执照、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》。

3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动（投标人提供查询截图）；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】

4.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

5.本次招标不接受联合体报名。

三、投标报名和招标文件的获取：

3.1 投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，请于2018年   月   日至2018年   月   日在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示报名。

投标人（供应商）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm查看。

3.2报名成功后，投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

3.3获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

3.4请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

3.5CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

四、投标文件递交截止时间及地点

4.1投标人需要同时递交电子投标文件和伍套纸质投标文件。

4.2电子投标文件上传截止时间和纸质投标文件递交截止时间2018年  月  日上午09时30 分。

4.3电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；纸质投标文件须在投标截止时间前递交至开封市公共资源交易中心开标室，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

4.4加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

4.5 投标人应按时参加开标会议，按开标程序解密投标文件。

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》和《开封市公共资源交易信息网》上发布。

六、联系方式：

招标人：开封市人民医院

联系人：张先生

电  话：0371-22731918

地  址：河南省开封市顺河区汴京大道10号

代理机构：河南方大建设工程管理股份有限公司

联系人： 曹先生

联系电话：0371-23234086、23234066

地 址： 开封市西环路中段8号

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

注：本投标人须知前附表内容与投标人须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：开封市人民医院 联系人：张先生 电 话：0371-22731918 地 址：河南省开封市顺河区汴京大道10号 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 代理机构：河南方大建设工程管理股份有限公司 联系人： 曹先生 联系电话：0371-23234086、23234066 地 址： 开封市西环路中段8号 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 开封市人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目 |
| 1.1.5 | 供货地点 |  | 开封市人民医院 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 自筹资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 彩色多普勒超声诊断仪1台，具体内容详见招标文件“第五章 采购清单及技术要求”的全部内容及其伴随服务 |
| 1.3.2 | 供货期 |  | 合同签订后30天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 质量符合国家要求的合格标准 |
| 1.3.4 | 免费质保期 |  | 2年 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 |  | 1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。政府采购活动的投标人应当具备政府采购法第二十二条，并提供下列材料： 1）合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的供营业执照； 2）健全的财务会计制度或财务审计报告（需提供会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告）； 3）依法缴纳税收的证明材料； 4）依法缴纳社会保障的证明材料； 5）投标人开标前三年内无重大违法记录的书面声明； 2.投标人为经销商的应提供《医疗器械经营许可证》及厂商营业执照、本次所招设备《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、（扫描件加盖单位电子章）。投标人为生产厂家的应提供营业执照、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》。 3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动（投标人提供查询截图）；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织，各投标人自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 偏离 |  | 不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查后，投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）： 1、电子投标文件没有加盖投标人单位电子章、法定代表人或授权代表人签字或电子章的； 2、投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限； 3. 明显不符合技术规格、技术标准要求的，偏离使招标人不能接受的； 4、投标文件载明的质量等级达不到招标文件规定的质量等级的； 5、投标人拒绝按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正或澄清、说明、补正不能合理说明情况的； 6、投标文件附加有招标人不能接受的条件的； 7、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的； 8、未按招标文件要求提交投标保证金的； 9、其他违反招投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标截止时间10日前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 自招标文件澄清在相关网站发布起，即默认为投标人收到 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 自招标文件修改在相关网站发布起，即默认为投标人收到 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 招标文件补充文件、澄清、修改，发布形式：通过《中国采购与招标网》、《河南省政府采购综合网》、《河南省政府采购网》及《开封市公共资源交易信息网》发布 招标文件的澄清、修改或补充文件在解释顺序方面优先于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。 |
| 3.2.1 | 报价范围 |  | 投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 |  | □不设最高投标限价。 设最高投标限价。 壹佰陆拾万元整 ￥：1600000元； |
| 3.2.4 | 报价币种 |  | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止日起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1.投标保证金的形式：转账。 2.投标人应在递交投标文件前提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分；保证的金额数一般不超过项目估算价的2%； 本次投标保证金金额为叁万贰仟元整（￥32000元整）。 3.投标人以转账形式提交投标保证金的，在投标截止时间前从投标人的基本账户以转账形式转入下列账户(投标人必须确保投标保证金在投标截止时间前到达指定账户)。 开户行：河南汴京农村商业银行股份有限公司 户 名：开封市公共资源交易中心有限公司 行 号: 402492001012 账号：00000114581040364012 4.投标人在投标有效期内撤回投标的，投标保证金不予退回。 5.投标保证金的退还 根据【中华人民共和国政府采购法实施条例】第三十三条规定，未中标供应商的投标保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退换，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5 个工作日内退还。 备注：用网银支付保证金的投标人，请在农村信用合作社中输“汴京”即可找到本开户行 |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 |  | 纸质投标文件要求：投标文件应用不褪色的材料书写或打印，纸质版的投标文件为完整的电子投标文件的打印版，并在封面及骑缝处加盖本单位公章。 电子投标文件要求：电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 |  | 正本壹份，副本二份，电子版（U盘，word版）壹份，外壳上粘贴公司名称，不得加密并确保能打开）。 投标函附录一式二份，其中一份不装订单独密封在一个封套内。 注：中标人领取中标通知书前需另外补齐投标文件副本二份。 |
| 3.6.5 | 装订要求 |  | 正本与副本应分别装订成册，编制目录，并采用胶装固定本形式装订，装订应牢固，不得采用散页、活页等易于抽换的装订方式。 |
| 4.1.1 | 投标文件密封要求 |  | 采用非透明包装袋包装密封，正本和副本合并密封，电子版单独密封，封口处粘贴封条密封，并加盖投标单位公章和授权代表（法人代表）签字或盖章。未按要求密封造成的泄密等责任和后果完全由投标人自行承担。招标人拒收未按要求密封和加写标记的投标文件。 |
| 4.1.2 | 包装袋的标记 |  | 招标人名称： 项 目名 称： 投标人名称：（盖单位章） 投标人法定代表人或其委托代理人姓名：（签字或盖章） 在 2018 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 纸质投标文件递交地点：开封市公共资源交易中心有限公司开标室 电子投标文件递交地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传 开封市公共资源交易中心开标室（地址：郑开大道与三大街交叉口开封市民之家五楼） |
| 5.1 | 投标截止及开标时间、地点 |  | 投标截止及开标时间：2018年 月 日 09 时 30 分（北京时间） 开标地点：开封市公共资源交易中心五楼开标室（郑开大道与三大街交叉口开封市民之家五楼） |
| 5.2 | 开标程序 |  | 开标顺序：按投标人递交投标文件的逆顺序分别进行密封情况检查、开标和唱标。 密封情况检查，是指投标人代表在开标之前检查本单位投标文件的密封情况，查看其与递交时的密封情况是否一致，是否被启封泄密，以维护其权益。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成: 5 人，其中招标人代表 1 人,专家（经济类） 1人；（技术类） 3人； 评标专家确定方式：投标截止时间前24小时内，在相关评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数： 1-3 名 |
| 7.2 | 中标人公布媒介 |  | 《中国采购与招标网》、《河南省政府采购综合网》、《河南省政府采购网》及《开封市公共资源交易信息网》。 |
| 7.4.1 | 履约担保 |  | 无 |
| 7.5.1 | 签订合同 |  | 中标人在《中标通知书》发出后7个日历日内，根据招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 9.1 |  | 付款方式 | 以合同中约定为准。 |
| 9.2 |  | 中标服务费 | 本次招标代理服务费为：按中标价的1.5%计取，中标后由中标人支付 |
| 9.3 |  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 9.4 |  | 同义词语 | 招标文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”与“投标供应商”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。 |
| 9.5 |  | 接受质疑和异议的形式 | 1、接受质疑和异议的方式为直接递交纸质文件； 2、联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6043房间）； 3、联系电话：0371-23152555 |
| 9.6 |  | 投标人需独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。 |  |
| 注：如投标人须知总则与投标人须知前附表有不一致的地方，以投标人须知前附表为准。 |  |  |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目供货地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划供货（服务）期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质保期要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供专业设计或专业咨询服务的；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购清单及技术要求；

（6）投标文件格式；

（7））投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表（投标函附录）；

（3）法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）投标内容明细表

（6）技术偏差表；

（7）备品备件工具清单；

（8）服务承诺；

（9）投标人基本情况表；

（10）其他材料；

### 3.2 投标报价

3.2.1 报价范围：见投标人须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（要求只进行分类分项报价的项目除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式或者事先经过招标人认可的递交形式递交投标保证金，并将保证金转账凭据附在投标文件中作为投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3根据【中华人民共和国政府采购法实施条例】第三十三条规定，未中标供应商的投标保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退换，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5 个工作日内退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（2）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（4）法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 资格要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表中要求的投标人资格审查材料应将扫描件附到投标文件中。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标人资格要求、符合性审查要求等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人（或其授权的代理人）签字确认。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装密封，详见投标人需知前附表。

4.1.2 投标文件包装袋上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。由于投标人未按要求密封造成的泄密等责任和后果完全由投标人自行承担。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止及开标时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。

4.2.5 逾期送达的或者未按时送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止及开标时间和地点进行开标，投标人代表应按时参加开标会议并签到。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员名单；

（4）按照投标人须知前附表要求确定并宣布开标顺序，按顺序由投标人检查其本单位投标文件的密封情况；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标和唱标，公布投标人名称、投标报价、供货（服务）期及其他需要唱标的内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系；

（3）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标人公布

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公布中标人。

### 7.3 中标通知

在投标有效期内，招标人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

### 8.5 质疑

投标人招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

### 8.6 投诉

质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

2.1初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函盖章 | 有法定代表人签字或盖电子章和单位电子章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 参加政府采购活动的投标人应当具备政府采购法第二十二条，并提供下列材料： | 1）合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的供营业执照； 2）健全的财务会计制度或财务审计报告（需提供会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告）； 3）依法缴纳税收的证明材料； 4）依法缴纳社会保障的证明材料； 5）投标人开标前三年内无重大违法记录的书面声明； |
|  |  | 投标人资格要求 | 投标人为经销商的应提供《医疗器械经营许可证》及厂商营业执照、本次所招设备《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、（扫描件加盖单位电子章）。投标人为生产厂家的应提供营业执照、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》 |
|  |  | 信用要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 免费质保期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |

| 2.2评分标准： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成＝商务标+技术标+综合标(总分100分) | 商务标：30分、技术标：45分、综合标：25分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 (1) | 商务标 | 评标基准值计算方法 | 评标基准值=所有投标报价的算术平均值。 其中：投标报价为各投标人有效投标报价。 |  |
|  |  | 投标报价评分标准 （35分） | 投标人的投标报价与评标基准值相等者得30分，以此分为基本分，投标报价高于评标基准值的，按每高于评标基准值1%扣1分的比例从基本分30分上进行扣分，扣完为止；投标报价低于评标基准值的，按每低于评标基准值1%加1分的比例在基本分30分上进行加分，最高加5分；低于评标基准值5%（不含）时，按每再低1%扣2分的比例从满分35分上进行扣分，扣完为止。 |  |
| 2.2.2 (2) | 技术标 | 技术参数(50分) | 技术指标中标注“★”的属于关键参数；未加“★”的为一般参数； 1、投标人所投设备关键及一般参数都满足招标文件要求得50分。 其中： 1）关键参数有一项低于招标文件要求的扣10分； 2）一般参数有一项低于招标文件要求的扣5分； 3）关键参数超过两项（包括两项）不满足招标文件要求或一般参数超过5项（包括5项）不符满足招标文件要求的，技术部分按0分计算。 2、投标参数有正偏离的由评委酌情加分（得0-5分）。 |  |
| 2.2.2 (3) | 综合标 | 企业业绩（5分） | 2015年以来有1项单项类似医疗设备项目业绩200万元及以上的得5分，最高得5分。（附合同原件扫描件） |  |
|  |  | 服务承诺 （10分） | 1、人员培训计划安装服务承诺(0-3分) 2、质保期内服务承诺(0-3分) 3、质保期外服务承诺(0-2分) 4、其他实质性优惠承诺：承诺免费服务期限等实质性优惠(0-2分) |  |
| 投标人综合得分＝商务标得分+技术标得分＋综合标得分 投标人的最终得分：评标委员会对投标人的商务标得分+技术标得分＋综合标得分汇总后的算术平均值即为该投标人的综合得分。本办法计算过程中分值按四舍五入均保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）商务标：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

(l）商务标：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.11 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

合同协议书

注释： 本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同编号：

甲方(采购人)：                   住所地：

乙方（中标人）：                 住所地：

合同签订地点：　　　　　签订日期：    年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照河南省伟信招标管理咨询有限公司的招标结果（项目名称：　　　　　　　第　　标段，项目编号：　　　）签订本合同。

第一条：合同标的   乙方应根据本项目要求按招标内容和中标结果提供下列产品（或服务），包括附带的备品备件及专用工具等：

（详见招标文件中的“招标内容及商务技术要求”及有关补充文件、中标人投标文件中的“投标内容明细表”等）

第二条：合同总价款    本合同项下项目的总价款为人民币（大写）：               （￥：　　　　　）。合同总价款中包含：投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条：合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 本采购合同；

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 招标文件中的“招标内容及商务技术要求”；

- 中标人的投标文件；

- 经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。

签订合同时，不得改变中标的金额、付款方式、供货（服务）期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

第四条  权利保证　　乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交付和验收

1、交货（服务）地点：

2、交货（服务）期限：　　天，从　　　　　计算。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的　　　　日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的　　　　日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。

第八条  伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、 产品中若包含电脑产品则由乙方提供至少   年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1年（请分别出：           ）；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、 免费保修期：　　　　　　　　　，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、 产品故障报修的响应时间为：　　　　　小时。

3.5、若产品故障在检修  小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条   履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条   货款支付

1、付款方式（按招标文件的规定）：

。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的　5%　违约金。

2、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并扣酌情除其履约保证金。

3、 乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付　　　　滞纳金。如乙方逾期交付达　　　　天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金　　　　　元（合同另有约定的从其约定）。

6、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让　　除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 　不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条  争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式  份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方均具有同等法律效力。

甲    方：                　　　　　　 　乙    方：

法定代表人：              　　　　　　   法定代表人：

委托代理人：               　　　　　　  委托代理人：

单位地址：                 　　　　　　  单位地址：

电    话：                  　　　　　　 电    话：

开户银行：                   　　　　　　开户银行：

账    号：                 　　　　　　  账    号：

年  月  日              　　　　　　　　  年  月  日

# 采购清单及技术要求

| 主要技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| 一 | 设备名称：高端全身应用型彩色超声诊断仪 |  |
| 二 | 数 量：壹台 |  |
| 三 | 设备使用单位 |  |
| 四 | 设备用途说明：原装进口高端全身应用型彩色超声诊断仪。 适用于心脏、腹部、小器官、外周血管、妇产科、儿科、 四维超声、术中、泌尿科、肛肠科、超声造影、介入、肌肉骨骼、科研等应用 。具有世界领先水平拥有多项专利技术，并具有强大的升级空间，交货时系统软件为最新版本。 |  |
| 五 | 详细技术参数及要求： |  |
| 1 | 监视器：≥17”高分辨率彩色纯平超薄液晶监视器，具备全方位机械臂可上下左右任意调整监视器。 |  |
| 1.1 | 探头接口≥3个 |  |
| 2 | 探头规格及要求： 凸阵探头（1个）、线阵探头（1个）、单晶体相控阵探头（1个） |  |
| 2.1 | 超声频率： 电子凸阵： 超声频率1－5MHz 电子相控阵：超声频率1－5MHz 电子线阵： 超声频率6－13MHz | ★ |
| 2.2 | 全新的组织谐波技术，谐波模式≥6种，对应所配所有探头。 |  |
| 2.3 | 可选配超宽频阴超凸阵探头 ，≥200度视野，必须支持弹性成像功能。 |  |
| 3 | 扫描速率：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥75帧/秒 凸阵探头, 最大角度,18CM深度时,帧速度≥33帧/秒 |  |
| 4 | 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示， 实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，同一探头二维模式中心频率 可选择变频数≥5种，多普勒可选频率≥2种 |  |
| 5 | 系统最大扫描深度≥355mm，所配凸阵、相控阵探头扫描深度≥355mm（附图） | ★ |
| 6 | 频率多普勒 |  |
| 6.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD, 连续波多普勒(CWD) ,高脉冲重复频率(HPRF) |  |
| 6.2 | 最大测量速度：PWD 血流速度最大≥7.2m/s，CWD 血流速度最大≥16.5m/s |  |
| 6.3 | 最低测量速度1mm/s（非噪声信号） |  |
| 6.4 | 能同时进行两点的多普勒测量，显示模式：PW/TDI，PW/PW, TDI/TDI组合。 |  |
| 6.5 | 最小多普勒取样容积: 0.5mm，分级可调（附图） | ★ |
| 7 | 彩色多普勒 |  |
| 7.1 | 彩色显示帧数： 相控阵彩色帧率：80°度、深度18cm，彩色帧频≥13帧/s 凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm深，彩色帧频≥ 10帧/s |  |
| 7.2 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20° |  |
| 7.3 | 彩色增强功能：方向性多普勒能量图、组织多普勒（TDI）高精细动态血流成像 |  |
| 7.4 | 感兴趣速度范围的自动标识技术，可任意设定显示的速度范围，实时及冻结回放状态下可实现 |  |
| 8 | 多方向空间复合成像技术 |  |
| 8.1 | 复合扫描方向≥12方向（提供曲别针试验图） | ★ |
| 8.2 | 对应凸阵、线阵探头 |  |
| 8.3 | 对应模式：二维、谐波、彩色、高精细动态血流成像、弹性成像。 根据需求自行调整复合扫描方向及线密度 |  |
| 9 | 智能化斑点噪音消除技术 |  |
| 9.1 | ≥4档，屏幕可视可调，可与电子复合成像技术、组织谐波技术一起应用 |  |
| 10 | 具备组织声速校正技术，可应用于特殊体型人群，≥29档可调 |  |
| 11 | 回放重现: 灰阶图像回放≥18000幅（附图） |  |
| 12 | 血管自动内中膜测量分析功能。有内中膜厚度变化曲线图及患者年龄评估功能 |  |
| 13 | 线阵探头梯形成像功能。 |  |
| 14 | 图像一键优化功能,对应二维、多普勒模式 |  |
| 15 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 15.1 | 可内置解剖M超功能，取样线≥2条，可360°旋转，并且支持回放后重新取样 | ★ |
| 15.2 | M型智能导航功能，在M模式下，心功能测量软件可以自动识别，引导需要测量的位置并自动完成测量 |  |
| 15.3 | 心内膜自动测量功能，自动描迹后可手动校正 |  |
| 16 | 实时组织弹性成像功能： |  |
| 16.1 | 彩色多模式显示（单幅显示/实时双幅显示）， |  |
| 16.2 | 具有定量弹性系数分析功能，并显示具体的弹性系数比值 |  |
| 16.3 | 标配实时组织弹性成像功能适用探头：凸阵、线阵、腔内。（分别附图） | ★ |
| 17 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |  |
| 17.1 | 一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等） |  |
| 17.2 | 多普勒血流测量及分析 |  |
| 17.3 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 |  |
| 17.4 | 外周血管测量与分析 |  |
| 17.5 | 妇产科测量与分析，含胎儿参数、生长发育曲线、胎儿体重估测、预产期等；妇科测量软件 |  |
| 17.6 | 彩色多普勒B模式下单点直接测速技术，包括显示速度、频移和θ角 |  |
| 18 | 图像管理与记录装置 |  |
| 18.1 | 超声图像存档与病案管理系统，无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像 |  |
| 18.2 | 具有硬盘、CD-RW/DVD+RW/DVD-RAM，硬盘动静态图像图像储存≥200GB |  |
| 18.3 | 一体化的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像 |  |
| 18.4 | USB接口≥3个，可直接连接移动硬盘。 |  |
| 19 | 输入/输出信号： |  |
| 19.1 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 |  |
| 19.2 | 输出：复合视频、RGB彩色视频、S—视频 |  |
| 20 | 连通性：支持医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |  |
| 六 | 售后服务： 设备一年免费保修。在接到故障通知后，8小时内响应，24-48小时内到达现场维修。 |  |
| 七 | 备件，专用工具,资料及其它 |  |
| 1 | 备件： 如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 |  |
| 2 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后10年以上的备件供应期。 |  |
| 3 | 专用工具： 如有专业工具。卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 |  |
| 4 | 资料： |  |
| 4.1 | 卖方须向买方提供操作手册一套。 |  |
| 4.2 | 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |  |
| 5 | 技术服务 |  |
| 5.1 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 |  |
| 5.2 | 在中国境内有相应的零配件保税库，并出具证明文件。 |  |
| 5.3 | 中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。 |  |

# 投标文件格式

封面                                                正（副）本

开封市人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目

投标文件

项目编号：

投  标  人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（盖章或签字）

日      期：   年     月     日

目　　录

一、投标函

二、投标函附录（投标函附录一式二份，其中一份不装订单独密封在一个封套内）

三、法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书

四、投标保证金

五、投标内容明细表

六、技术偏差表

七、备品备件及及附送工具清单

八、服务承诺

九、投标人基本情况表

十、其他材料

一、投 标 函

致：                     （招标人名称）:

1.我方已仔细研究了              （项目名称）的招标文件（项目编号：        号）的全部内容，投标总报价（大写）        （小写）￥：        ；交货期        ，供货质量：        。

2．如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺向采购代理机构支付招标代理服务费：       元。

（5）我方承诺将依照开封市公共资源交易中心规定，缴纳相关费用。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，允许贵方扣除我方的投标保证金，并由我方承担相关责任和损失。

5、                       （其他补充说明）。

投标单位：　　　　　　　　　　　（盖单位电子章）

法定代表人：　　　　　（签字或盖电子印章）

年　　月　　日

二、开标一览表（投标函附录）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人 |  |
| 投标品牌 |  |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写： ¥： |
| 交货期 |  |
| 供货质量 |  |
| 供货地点 |  |
| 免费质保期 |  |
| 其他说明 |  |

投标单位：　　　　　　　　　　　（盖单位电子章）

法定代表人：　　　　　（签字或盖电子印章）

年　　月　　日

注：投标函附录一式二份，其中一份不装订单独密封在一个封套内

三、法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书

（一）法定代表人资格证明

投标单位名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：         年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：   　  职务：       （身份证号：　　　　　　 ）系                        （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附：法定代表人身份证扫描件

投标单位：           （盖单位电子章）

年    月   日

（二）授权委托书

本人    　　（姓名） 系                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权     　　（姓名）作为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称和项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　　。

代理人无转委托权。

此处附：被授权人身份证扫描件

投标人：　　　　　　　　　　（盖单位电子章）

法定代表人：　　　　　　　　　（签字或盖电子印章）

年      月      日

四、投标保证金

以转账形式提交投标保证金的，附转账凭证、开户许可证扫描件；

五、投标内容明细表

价格单位：元（人民币）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 |  | 生产 厂家 | 主要性能、技术、型号、配置等说明 | 数量 | 投标单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … | … | … | … | … | … |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额总合计 |  |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |  |

1、此表应根据招标内容列明全部投标内容，表中“金额总合计”应与开标一览表中“投标报价”保持一致。

2、投标人可以根据项目实际情况对此表进行补充完善。

3、附生产厂家有关资料及其他相关证明材料对所投产品的详细技术参数和性能等进行详细说明。

投标单位：　　　     　　　　　　　　（盖单位电子章）

法定代表人：　　　　　　（签字或盖电子印章）

年　　月　　日

六、技术偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求技术参数、要求 | 投标文件 技术参数、要求 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、“偏差说明”栏中详细注明所投参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性。

2、投标产品存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标的可能；

投标单位：　　　      　　　　　　　　（盖单位电子章）

法定代表人：　　　　　（签字或盖电子印章）

年　　月　　日

七、备品备件及附送工具清单

说明：

本清单应列明附送备品备件的名称、数量及单价（如有）。

八、服务承诺

投标单位：　　　　　　　　　　　（盖单位电子章）

法定代表人：　　　　　（签字或盖电子印章）

年　　月　　日

九、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金： |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

后附下列材料扫描件：

按投标人资格要求提供：

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）等等；

2、……

3、……

十、其他材料（不限以下资料）

一、健全的财务会计制度或财务审计报告（需提供会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告）

二、依法缴纳税收的证明材料；

三、依法缴纳社会保障的证明材料；

四、投标人开标前三年内无重大违法记录的书面声明；

五、投标人在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）未/列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址（投标人提供查询截图）

六、业绩（如有，可附合同扫描件）

七、投标人为经销商的应提供《医疗器械经营许可证》及厂商营业执照、本次所招设备《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、（扫描件加盖单位电子章）。投标人为生产厂家的应提供营业执照、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》

八、采购设备生产厂商针对本项目的授权书或证明

九、认证证书扫描件

十、其他相关资料。

注：投标人应根据招标文件要求将上述有关内容编列到投标文件中，招标文件未明确要求的内容，投标人可根据项目情况自行提供，上述内容可在制作投标文件时根据需要进行修改、删减和补充。