开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目

第三标段

招标文件

招标编号：汴财招（2018）86号

招 标 人：开封市第二人民医院

招标代理：中金泰富工程管理有限公司

日    期：二〇一八年八月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

投标须知前附表	6

1  总 则	10

2  招标文件	12

3  投标文件	13

4  开标	17

5  评标	17

6  合同授予	18

7  重新招标	18

8  纪律和监督	18

9   供货及货款的支付	19

10  需要补充的其他内容：	19

第三章  评标办法	20

第四章、采购货物清单及技术要求	25

1、货物清单	25

2、 技术参数要求	25

第五章、合同格式及要求	31

第六章 投标文件格式	33

# 招标公告

开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目招标公告

一、招标条件：

中金泰富工程管理有限公司受开封市第二人民医院的委托，对开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目以公开方式进行招标，欢迎符合条件的供应商或制造商参加。

二、项目概况：

1、项目名称：开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目

2、采购编号：汴财招（2018）86号；

3、采购单位：开封市第二人民医院；

4、资金来源：自筹资金，投资金额：约220万元；

5、采购内容：详细内容详见技术参数；

6、供货日期：合同签订后30个工作日，供货完毕；

7、质量要求：合格；

8、招标范围：招标文件中要求采购的所有货物及其伴随服务；

9、标段划分：本项目分三个标段：

第一标段：开封市第二人民医院模具（教学类）采购项目

第二标段：开封市第二人民医院模具（考核类）采购项目

第三标段：开封市第二人民医院培训教具采购项目

三、供应商资格条件：

第一标段：

1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(六)法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）；

第二标段：

1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(六)法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）；

第三标段：

1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(六)法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）；

四、报名须知：

- 1、投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，请于请于2018 年  月  日上午 9：00至2018 年  月   日下午 17：00 时（法定公休日、法定节假日除外），在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn登录政采业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示报名。投标人（投标人）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn查看。

2.报名成功后，投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件，投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

3.获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

5. CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅东窗口办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

6、投标人只能报一个标段。

7、项目不接受联合体投标。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年    月    日9时30分，地点为开封市公共资源交易中心开标室（开封市三大街市民之家五楼）。

供应商应在递交截止时间之前通过开封市公共资源网递交电子投标文件。开标现场须提交与电子投标文件一致的纸质文件（数量详见招标文件）。

注:1、投标人必须在开标前把投标文件递交到系统中，（开标室以当天电子屏幕公布的为准)然后再递交纸质的投标文件。

2、投标人按开标程序解密电子投标文件。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介:

本次公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

七、本次招标联系事项：

招标人：开封市第二人民医院

联系人：薛老师

联系电话：13633781290

地 址： 河南省开封市顺河区汴京大道10号

代理机构：中金泰富工程管理有限公司

联系人：王女士

电  话：15993327722

地  址：开封市荣勋花园

# 第二章 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目 |
| 2 | 招标编号 | 汴财招（2018）86号 |
| 3 | 项目地点 | 开封市第二人民医院 |
| 4 | 标 段 | 第三标段：开封市第二人民医院培训教具采购项目 |
| 5 | 质 保 期 | 2年 |
| 6 | 交货时间 | 合同签订后30个工作日，供货完毕； |
| 7 | 交货地点 | 用户指定地点 |
| 8 | 招标范围 | 招标文件中要求采购的所有货物及其伴随服务； |
| 9 | 付款方式和要求 | 具体内容由中标人与甲方签订合同时商定。 |
| 10 | 资金来源 | 自筹资金（已落实） |
| 11 | 投标人资格 要求 | 1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求： (一)具有独立承担民事责任的能力 (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 (六)法律、行政法规规定的其他条件 2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）； |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止时间起60天 |
| 13 | 投标保证金 | 投标人按照招标文件规定的数额在递交投标文件当天截止时间前从本单位基本账户以转账形式将投标保证金汇入开封市公共资源交易中心专用账户（以交易中心实际到账为准），现金形式无效。并将保证金转账凭证、开户许可证复印件附在投标文件中。 投标保证金的金额：陆仟贰佰陆拾元整，小写：6260元 投标保证金应在递交投标文件当天截止时间前由投标单位的基本帐户递交至以下帐户（汇款时须注明项目名称）： 账户名：开封市公共资源交易中心有限公司 开户行：河南汴京农村商业银行股份有限公司 账 号：00000114581040364012 行 号：402492001012 备注：投标保证金退还： 1、未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 2、用网银支付保证金的投标人，请在农村信用合作社中输“汴京”即可找到本开户行。 3、财务部电话：0371-23859167 |
| 14 | 发布公告的媒介 | 本次公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。 |
| 15 | 投标文件递交截止时间 | 2018年 月 日上午9:30分 整 （北京时间） 投标文件递交至：开封市公共资源交易中心开标室 （开标时间、地点如有变动，另行通知） |
| 16 | 投标文件递交截止地点 | 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 17 | 是否接受联合体投标 | 不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补充文件、澄清、修改、答疑。 当招标文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准 |
| 19 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 20 | 签字或盖章要求 | 投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，按投标文件要求签字盖章，投标文件格式要求授权委托人签章的，按招标文件要求附法定代表人签署的授权委托书，未按投标文件格式要求签字盖章、书写的，其投标文件将被否决。 |
| 21 | 投标文件正、副本份数 | 投标文件一套：正本壹份, 副本贰份，电子版（U盘）壹份 |
| 22 | 投标文件的装订要求 | 采用A4纸左侧胶装，胶装的投标文件中不得含有、隔页白纸及编排错乱，投标文件分正本和副本，分别装订成册。招标人和招标代理机构不接受活页式投标文件。即不接受不借用任何工具或材料即可手工拆散而后可以恢复原状的投标文件。投标文件纸质版装订成册后左侧书脊应用不能擦去的墨水打印上正（副）本、项目名称及投标单位名称。 |
| 23 | 封套上写明 | 招标人名称： 招标编号： 项目名称： （项目名称） 投标人名称：（盖 章） 投标人法定代表人或其委托代理人姓名：（签 章） 在 年 月 日 时 分前（北京时间）不得开启 |
| 24 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 25 | 开标程序 | 密封情况检查：招标人代表、投标人代表、监督人员 开标顺序：递交投标文件先后的逆顺序 |
| 26 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人，其中招标人代表 1 人，有关经济、技术等方面专家 4 人； 评标专家确定方式：从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 27 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：1- 3 名 |
| 28 | 如投标人有下列情况之一，投标保证金将不予退还： | 1.中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同； 2.中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容； 3.中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金； 4.法律法规和招标文件规定的其他情形。 |
| 29 | 招标控制价：313000元 投标人投标报价高于招标控制价的其投标作无效标处理。 |  |
| 30 | 电子投标文件： 1、供应商应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网递交电子投标文件，并由供应商的法定代表人电子签章和企业电子签章；开标现场须提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。 2、请供应商在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 3、请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息，并按程序完成投标保证金的绑定。 4、加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。 5、 投标人应按开标程序解密电子投标文件。 备注：供应商的电子投标文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）；供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作日时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 15036105835 。 |  |
| 31 | 招标人：开封市第二人民医院 联系人：薛老师 联系电话：13633781290 代理机构：中金泰富工程管理有限公司 联系人：王女士 电 话：15993327722 |  |
| 32 | 投标单位必须在投标文件中承诺：供应商应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”，所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |  |
| 33 | 代理服务费：由中标人按中标价×1.5%支付。 |  |
| 34 | 1、投标人必须在投标文件中提供有法定代表人签署的“投标文件提供内容均真实有效”的承诺，“无不良行为记录承诺书”，并将此证明附在投标文件中。 2、投标人必须提供承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定承诺书、还需提供近三个月纳税证明和社保证明） |  |
| 35 | - 中标人需对其投标文件提供的所有材料的真实性负全部责任，如经审验有关材料为不真实的，招标人有权终止中标人资格。 - 2、中标人根据规定供货后，招标人将对设备进行审验，如中标人提供的设备存在偏差，和招标人需求不附，招标人有权终止中标人资格。 |  |
| 36 | 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 接受质疑和异议的方式为直接递交纸质文件。 联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6035房间） 联系电话：0371-23152555 |  |

1  总 则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.6 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.1.7 本项目交货期：见供应商须知前附表。

1.1.8 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.9 本项目质量要求：见供应商须知前附表。

1.1.10 本项目质保期限：见供应商须知前附表。

1.1.11本项目采购内容：具体采购内容详见第四章“采购货物清单及技术要求”。

1.1.12本项目采购范围：见供应商须知前附表。

1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本招标项目相关的资格条件、能力和信誉。

（1）资格条件：见供应商须知前附表。

1.2.2 供应商不得存在下列独情形之一：

（1）为投标人不具有立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.3 费用承担

投标人准备和参加本次投标活动所发生的一切费用自理。

1.4 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.5语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 投标预备会

不召开。

1.8 偏离

不允许有重大偏离，技术参数不允许出现负偏离，否则废标。

1.9 履约保证金

本项目不适用

2  招标文件

2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购货物清单及技术要求

第五章 合同

第六章 投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应详细阅读和检查招标文件的全部内容。如对招标文件有任何疑问，投标人应在投标截止时间7日前将需澄清及答疑的内容以书面形式并加盖公章按招标文件中的要求提交招标人（书面形式是指以任何手写的、打印或印刷的通讯，包括电报和传真发送）。逾期将不予接收。

2.2.2招标人只对书面问题做出答复，并将答复内容以答疑文件的方式发给所有招标文件的收受人。

2.2.3 招标代理机构可用补充文件的方式修正招标文件，该补充文件将成为招标文件的组成部分。

2.2.4 补充文件以书面方式发给所有招标文件收受人，招标文件收受人应以书面形式回复招标代理机构确认收到的每一份补充文件。

2.2.5 为使投标人有足够的时间按修正的招标文件准备投标文件，招标代理机构可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

2.2.6 当招标文件与补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2.7 招标过程中产生的修改文件或补充文件与招标文件一样均具有同等的法律效力。

2.2.8 投标人在收到澄清内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

3  投标文件

投标文件的组成

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人资格证明书

四、法定代表人授权委托书

五、投标保证金

六 、投标人资格审查资料

七、货物分项报价表

八、技术规格和商务条款偏差表

九、其他服务承诺及优惠条件

十、承诺书

十一、反商业贿赂承诺书

十二、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

3.1资格审查材料

3.1.1“投标人基本情况表” 应附投标人具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)复印件加盖企业公章，否则不合格；

3.2.投标报价

3.2.1 投标人根据招标人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价,投标报价不审计得低于企业实际成本。  评标过程中，评标委员会发现投标人的投标总价明显低于其他报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会应对其质询，并要求该投标人做出书面说明和提供相关的证明材料；该投标人不能提供证明材料的(证明材料必须是投标人承担过的类似合同价格或者设备发票等实质性证明材料)，其投标将被否决。

3.2.2 本次投标报价采用采购范围内固定总价方式。投标报价应是招标人指定地点的交货价格，包括交货发生的各种税费、运费、安装费、装卸费、质量检测费、以及伴随的其他服务费总报价（货物交付招标人正常使用前所发生的一切费用。）

3.2.3 投标报价为投标人完成采购范围内各项费用的总和。投标人不得以任何理由重复计算相关费用。

3.2.4 各投标人单位的投标报价中若出现招标范围内的漏项、错项、未列项时，均视为投标人已综合在报价内，一律不作调整；各投标人的预算书中若出现多计项目时，招标人将有权在货物接收时扣除。

3.2.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

3.2.6投标人所提供的产品必须是符合国家相关质量标准的正规厂家的合格产品。

3.2.7 投标人应仔细审阅招标文件中的全部内容，如有不明确的，须在招标答疑时以书面形式提出，由招标人明确做法并计入投标报价；否则视为投标人在投标报价中已全部计入。

3.2.8报价是评标的重要依据之一，但不是评定中标的唯一标准。招标人不以最低报价作为中标依据。

3.2.9全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.10、招标人对投标人提供的货物有权到生产厂家进行考察和交货前验货的权利，投标人应提供便利条件。

3.3投标有效期

3.3.1投标文件应在投标人须知前附表所规定的投标有效期内有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件；

3.3.2如果出现特殊情况，招标人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，这种要求和投标人的答复均应以书面形式进行，投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章投标人须知前附表要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

3.4.4如有下列情况，将不予退还投标保证金：

（1）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（2）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（4）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标人未按招标文件要求提交投标文件或者未对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，则投标文件不被接受，其后果由投标人负责。

3.5.2投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，投标文件凡要求签章处均需投标人按照要求签字并盖章。投标人要求法人签字的，需盖其个人电子印章，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，需对质保期、投标有效期、质量进行实质性响应，否则不合格，还可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.3采用A4纸左侧胶装，胶装的投标文件中不得含有隔页白纸及编排错乱，投标文件分正本和副本，分别装订成册。招标人和招标代理机构不接受活页式投标文件。即不接受不借用任何工具或材料即可手工拆散而后可以恢复原状的投标文件。否则，其投标可能被拒绝。投标文件正本、副本均需逐页加盖单位公章。投标文件纸质版装订成册后左侧应用不能擦去的墨水打印上正（副）本、项目名称、投标单位名称，投标文件纸质版正副本装订后凡骑缝处均需加盖法定代表人印章及投标人公章（骑缝章）。否则，其投标文件将视为不响应。（投标文件应注明“正本”“副本”字样，正本与副本分别密封；投标函附录除装订在投标文件之外，另一份不装订和电子版（封套见前附表须标注投标文件电子版）密封在封套内单独递交）。

3.5.4投标文件未按上述要求密封和标记，招标人将不予接受，按废标处理。

3.5.5投标文件副本可采用正本复印件，应用不褪色的材料书写或打印，按投标文件要求签字盖章，投标文件格式要求法定代表人或者授权委托人签字的，除本人亲笔签字外还需加盖其个人印章，并按招标文件要求附法定代表人签署的授权委托书。正本、副本如有不一致之处，以正本为准；数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。

投标文件的正本和副本应分别胶装成册，并编制目录、页码；

投标文件应避免涂改和行间插字，如有修改须在修改处加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其委托代理人签字

投标文件须对交货期、投标范围进行响应，否则不合格。

3.6 备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

3.7投标文件的递交

3.7.1投标人应在前附表所规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件送达开标地点。

3.7.2在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件为将否决其投标，招标人将原封退给投标人。

3.8投标文件的修改、补充与撤回

3.8.1投标人可以在投标文件递交截止时间之前以书面形式修改、补充或撤回投标文件。在投标文件递交截止时间后不能修改、补充或撤回投标文件。

3.8.2投标文件的修改、补充与撤回通知，投标人均须按本款的规定密封、标志和递交（标明“修改”、“补充”或“撤回”字样）。

3.8.3在投标有效期内，投标人不能修改或撤回其投标文件。

3.9 投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，其投标将被否决：

（1）	投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；

（2）	投标人未按照招标文件要求提交投标保证金；

（3）	投标文件字迹模糊导致无法确认投标价格等内容；

（4）	投标人在一份投标文件中，对同一项目内容有两个或两个以上报价；

（5）	投标人对同一招标项目递交两份或两份以上不同的投标文件；

（6）	投标文件中含有虚假资料；

（7） 投标文件未对技术参数响应性承诺的；

- 投标文件中有招标人不能接受的条件；

（9） 投标报价高于招标人最高投标限价的。

4  开标

4.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表中规定的开标时间、地点公开开标，否则不予接受其投标文件。

4.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）确定并宣布投标文件的开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、投标质量、交货期、质保期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

- 5  评标

5.1 评标委员会

5.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6  合同授予

6.1 定标方式

6.1.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定第1、2、3名中标候选人。

6.2 中标通知

在投标人须知前附表中规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标投标人发出中标通知书。

6.3 签订合同

6.3.1 招标人和中标投标人应当在中标通知书指定的时间内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标投标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，向中标人退还投标保证金；给中标投标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7  重新招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8  纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 9   供货及货款的支付

详见投标人须知前附表。

- 10  需要补充的其他内容：

10.1、 未尽事宜，按国家有关规定执行。

10.2、投诉及质疑：

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

接受质疑和异议的方式为直接递交纸质文件。

联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6035房间）

联系电话：0371-23152555

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件规定的签署要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或 三证合一的营业执照） |
|  |  | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图） |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标范围 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 交货期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 质量 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 技术要求 | 符合第四章“采购货物清单及技术要求”规定 |
|  |  | 投标报价 | 不得超出中标控制价 |

注：所有投标人均在通过初步评审后才能进入综合打分环节。

综合评标办法：

| 评分因素 及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 1．报价分（30分） 1.1超出采购人预算价的投标报价为无效报价，按废标处理。 1.2价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 供应商报价得分=（评标基准价/供应商投标报价）×30 注：如评标委员会一致认为投标报价明显低于成本价，评标委员会有权通知投标人进行解释。如投标人未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，其报价不作为评分依据。 |
| 技术部分 （45分） | 2、技术分（45分） 2.1技术规格响应程度（25分）： 按招标文件要求提供彩页、授权及技术证明性文件进行主要技术参数功能验证，能够全面满足招标文件要求得基础分15分，优于招标文件的每项加1分，最多加10分，加＊号每项不满足扣3分，不加＊号每一项不满足扣2分； 2.2主要技术性能（5分）: 1)产品的技术先进性（查看彩页及技术指标说明、产品性能描述、与其他同类产品相比的优越性）；（0-1.5分）； 2)产品的质量可靠、性能稳定（0-2分）； 3)产品的使用、维护和保养的成本（0-1.5分）；： 2.3样品展示分（15分） 样品名称：智能化心肺检查和腹部检查教学系统（教师机）系统及软件演示。 A：每名心肺检查电子标准化病人可提供典型的80名心脏病人和60名肺脏病人综合体征的查体训练。 B: 电子标准化病人能模拟43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动。 C: 随机试卷考核：根据教学大纲要求编制了随机考试与练习题库，系统随机编制上百组试题、练习题，难易程度自动搭配，题量与时间可任意设定，计算机自动判卷评分，并列出试卷的正确答案。 注：1、样品的递交时间同投标截止时间；样品的递交地点同开标地点。 投标人在样品上明确标明所投项目名称、项目编号、所投包号以及样品名称。 3、中标（成交）样品由采购人封样，密封条加盖采购人公章；中标单位在交货时所提供产品必须等于投标时所提供的样品，否则采购人有权拒绝签收。 4、退还未中标单位样品的时间：中标公示期结束；地点：河南省开封市顺河区汴京大道10号 |
| 综合分（25分） | 3. 综合分（25分） 3.1企业实力（15分） 1、生产企业自身具有ISO9001系列质量管理体系认证得2分、ISO14001环境管理体系认证得2分、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证得2分，注：证书都在有效期内。（0-6分） 2、生产企业自身具有省级信用部分评价体系，AAA证书得4分。河南省投标人所提供的信用评估报告，应是在工商部门注册并在河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告。外省投标人应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告，同时出具信用评级机构相应的资质材料（0-4分）。 3、应提供该品牌河南省近三年以来已履行过教学模型政府采购项目200万元以上合同（中标通知书、合同原件备查），每提供一项有效合同的得1分，最多得5分（0-5分）； 3.2售后服务（10分） 1）供应商在省内范围内设有常驻售后服务机构的得2分。（以相关证明材料为准）（0-2分） 2）质保期维修，提供报修后 4小时内上门维修服务者得2分，提供报修后8小时内上门维修服务者得1分；（0-2分） 3）根据投标方提供的后期跟综服务承诺，且有完整的售后服务计划横向对比进行评分（0-3分）。 4）根据投标方备品备件供应方案横向对比进行评分；（0-3分）。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2

款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定

中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等

的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准 ：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准 ：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出评分A；

（2）按本章第 2.2.2目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.3目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  供应商得分=A+B+C。

3.2.4  供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1  评标委员会按照评标委员会评标汇总得分平均值由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.3  中标人确定后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

# 第四章、采购货物清单及技术要求

- 1、货物清单

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体格检查室 | 1 | 智能化心肺检查和腹部检查教学系统（教师机） | 1 |  |
|  | 2 | 智能化心肺检查和腹部检查教学系统（学生机） | 4 |  |
|  | 3 | 综合穿刺训练模拟病人 | 1 |  |
|  | 4 | 高级综合穿刺模拟病人 | 1 |  |
|  | 5 | 背部胸腔穿刺电子模拟病人 | 1 |  |
|  | 6 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺模拟人 | 1 |  |
|  | 7 | 经周围静脉穿刺中心静脉置管模型系统 | 1 |  |
|  | 8 | 高级创伤模拟人 | 1 |  |
|  | 9 | 妇科骨盆测量仿真模型 | 4 |  |

- 技术参数要求

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体格检查室 | 1 | 智能化心肺检查和腹部检查教学系统（教师机） | 一、心肺检查电子标准化病人： “非接触传感器网络”完全覆盖每个听诊部位和听诊区域， 每名心肺检查电子标准化病人可提供典型的80名心脏病人和60名肺脏病人综合体征的查体训练； 二、腹部检查电子标准化病人： 电子标准化病人能模拟43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动。 三、网络化平台： 实验室局域网络结构具备全体教学、分组教学、实时示教、网络监控、网络考试 四、系列教学软件： 1、心脏听诊和肺脏听诊教学软件。 2、听诊考核与练习软件：提供随机试卷考核和自制试卷考核两种形式。 2) 随机试卷考核：根据教学大纲要求编制了随机考试与练习题库，系统随机编制上百组试题、练习题，难易程度自动搭配，题量与时间可任意设定，计算机自动判卷评分，并列出试卷的正确答案。 3) 自制试卷考核：教师自主选题、编制试卷，教师可填充、修改题库。 3、教师机腹部触诊教学与考核软件。 五、包含i7计算机一台。 计算机配置要求：CPU酷睿i7四核，硬盘2TB转速7200转/分钟，光驱DVD刻录，显卡类型，独立2G B显存容量，集成声卡，1000Mbps以太网，有线鼠标，有线键盘； |
|  | 2 | 智能化心肺检查和腹部检查教学系统（学生机） | 一、心肺检查电子标准化病人： “非接触传感器网络”完全覆盖每个听诊部位和听诊区域， 每名心肺检查电子标准化病人可提供典型的80名心脏病人和60名肺脏病人综合体征的查体训练； 二、腹部检查电子标准化病人： 电子标准化病人能模拟43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动。 三、网络化平台： 实验室局域网络结构具备全体教学、分组教学、实时示教、网络监控、网络考试 四、系列教学软件： 1、心脏听诊和肺脏听诊教学软件。 2、听诊考核与练习软件：提供随机试卷考核和自制试卷考核两种形式。 2) 随机试卷考核：根据教学大纲要求编制了随机考试与练习题库，系统随机编制上百组试题、练习题，难易程度自动搭配，题量与时间可任意设定，计算机自动判卷评分，并列出试卷的正确答案。 3) 自制试卷考核：教师自主选题、编制试卷，教师可填充、修改题库。 3、学生机腹部触诊教学与考核软件。 五、包含i7计算机一台。 计算机配置要求：CPU酷睿i7四核，硬盘2TB转速7200转/分钟，光驱DVD刻录，显卡类型，独立2G B显存容量，集成声卡，1000Mbps以太网，有线鼠标，有线键盘； |
|  | 3 | 综合穿刺训练模拟病人 | 一、电子标准化病人取仰卧位，肩枕过伸，头转向左侧，质地柔软，触感真实。 二、仿真标准化病人具备不低于15项功能： 1.电子颈动脉搏动，颈内静脉穿刺术、锁骨下静脉穿刺术、颈外静脉穿刺术。 2.可取半卧位（模拟重症患者）胸腔穿刺术、气胸抽气术。 3.肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺。 4.心内注射术、心包穿刺术。 5.腹腔穿刺术，可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 6.髂骨骨髓穿刺术。 7.电子股动脉搏动，股静脉穿刺术。 8.可行术前无菌术操作训练。 电子监测：行胸穿和肝穿时，穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，如穿刺错误有语言提示。 |
|  | 4 | 高级综合穿刺模拟病人 | 一、具有真实人体的仿生结构 1.全身表现为柔韧仿真皮肤、采用高级的TPE材料，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 2.体内为完整的全身仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性。 3．可根据用户随时需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 二、功能指标 1. 腰椎穿刺术 仿生人体可摆放屈颈抱膝，使脊柱尽量前屈的腰椎穿刺体位。当穿刺针抵达黄韧带阻力增大有韧性感；突破黄韧带进入硬膜外腔有明显的落空感，并呈现负压；继续进针刺破硬脊膜和蛛网膜，进入蛛网膜下腔有第二次落空感，并有模拟脑脊液流出。 2. 骨髓穿刺术 仿生人体可于髂前上棘、髂后上棘、胸骨实施骨髓穿刺术。 3. 胸腔穿刺术 仿生人可行坐位、半卧位或侧卧位，叩诊胸腔积液可获实音区，行胸腔穿刺，穿刺有落空感，并有胸腔积液流出。正确操作可抽出黄色腹水，误穿膀胱抽出红色液体，误穿腹壁下动脉有电子警示。 4、配有静脉循环系统，可进行静脉穿刺，还可进行心包穿刺术、深静脉穿刺术（可触及颈动脉搏动）、淋巴结穿刺。 5、模型充分体现经济价值型，行穿刺功能同时，还可进行克雷氏骨折、根骨骨折诊断、救治训练，该下肢骨折可用于股骨牵引护理训练及皮牵引护理训练，骨折外固定架的护理,可根据需求可展现全身骨折进行各种骨折形式,进行技能操作，股骨与腿部皮肤可作为耗材更换。 |
|  | 5 | 背部胸腔穿刺电子模拟病人 | 1、仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2、体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。 3、完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 4、性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。 5、电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 |
|  | 6 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺模拟人 | 1、仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2、体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。 3、功能实验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 4、功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺。 5、穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。 6、可进行髂骨骨髓穿刺术。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 |
|  | 7 | 经周围静脉穿刺中心静脉置管模型系统 | 1、经周围静脉穿刺中心静脉置管训练PICC，专门为实习医师、实习护师、全科医师以及住院医师规范化培训设计。 2、教学部分主要介绍PICC的操作所需要的局部解剖关系、适应证、禁忌证、操作流程、操作视频、PICC护理以及注意事项等等。 3、训练设有内科、外科、妇科、儿科、肿瘤、老年病、急诊科等不同的病种，根据患者不同的需要，执行个性化的医嘱，可以选择不同病人不同的进针部位，操作者真实的洗手、消毒、打开一次性PICC穿刺包、在模型上真实的穿刺进针和体验导管送入。穿刺和固定都按真实操作进行。 4、在操作过程中的关键步骤，设置了相应的监测节点，可以对操作者进行实时评估。 |
|  | 8 | 高级创伤模拟人 | 1. 具有整体护理人的所有护理功能； 2. 配有创伤评估模块，各种创伤组件形象逼真，可练习清洗、消毒、止血、包扎等技能； 3. 面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 4. 前额撕裂伤口； 5. 颌骨创伤； 6. 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤； 7. 腹部创伤伴有小肠突露； 8. 右上臂肱骨开放性骨折； 9. 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露； 10. 右手掌枪弹伤口； 11. 右大腿复合型股骨骨折； 12. 右大腿金属异物刺伤； 13. 右小腿胫骨开放性骨折； 14. 右足开放性骨折伴小趾截断创伤； 15. 左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 16. 左大腿截断创伤； 17. 腿肌肉创伤； 18. 小腿截肢； |
|  | 9 | 妇科骨盆测量仿真模型 | 1、仿真模型外观形象，材质柔软，手感逼真； 2、模型可满足各种体位的摆放； 3、可满足骨盆外测量时进行髂前上棘间径、髂嵴间径、骶耻外径、大转子问径、坐骨结节间径、耻骨弓角度的测量训练； 4、采用成型工艺, 踝关节、腿部关节由内置金属骨架实现自然旋转,不需要铆钉或者螺丝固定,完全仿真皮肤，仿真模型体表有仿真皮肤包裹；模型体内由仿真的骨骼连接、支撑；采用聚氨酯发泡技术一次成型整个模型的肌肉组织和脂肪组织。 5、仿真模型体表除仿真皮肤外，无明显的连接组件。 |

注：技术参数加★号作为重点扣分项目，不作为必须满足项目。技术参数来源必须是技术彩页，权威部门检测报告，注册证，产品说明书，并有生产厂家加盖公章确认且提供技术参数真实证明。

# 第五章、合同格式及要求

（合同编号：           ）

供方：                        需方：

为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，签订本合同，并共同遵守。

一、本合同采购的产品所需资金来源构成为：预算内（ ）；预算外（ ）；自筹（ ）。付款方式为：国库集中支付（ ）；采购单位直接支付（ ）。

二、采购品目、型号、数量、时间及金额

| 序号 | 产品名称 | 规格和主要技术指标 | 市场媒体价格 | 政府采购优惠率 | 采购 单价 | 数量 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：政府采购优惠率是指在采购人与中标人平等协商后的市场价基础上再进行优惠的比率。

三、保修期：          (依据投标文件中的售后服务条款详细列明)。

四、交（提）货时间、地点、方式：供方于   年   月   日前将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人，交货地点：                    ；收货人：                 。

五、验收标准及安装、提出异议时间：

验收标准：1、装箱单。2、供方保证一次开箱合格率大于98%（百分之九十八）。安装调试时间：           提出异议时间：

六、付款方式及期限：

付款方式： 采购人与中标供应商签订合同后，首付款为20万，其余费用按月支付，以后每月向供应商支付4万-5万元不等，5年内向中标供应商支付完中标货物的全部货款；

供方开户行名称：                帐号：

七、违约责任：由违约方承担合同金额5%的经济责任。

八、因合同执行而产生问题的解决方式：

1、双方协商解决；

2、向监督部门投诉；

3、提请仲裁；

4、向人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项：

1、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

2、供方需无偿提供能够保证系统正常运行的其他配套设施

- 本合同一式四份，供方、需方各两份

4、本合同应经需方负责政府采购的部门或财务部门审核并加盖需方公章或财务专用章方为有效。

5、本合同经供需双方签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

需方（签章）                        供方（签章）：

联系人：                       联系人：

联系电话：                        联系电话：

地址：                         地址：

合同签订日期：                         年    月    日

# 第六章 投标文件格式

正本（副本）

（项目名称） 第三标段

投标文件

项目编号：

投  标  人：                 （盖章）

法定代表人：                 （签字）

日      期：       年       月      日

- 投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                        （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         小写（¥___________）的投标报价，按合同约定完成本项目。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）___________ 元（¥___________）。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺按招标文件要求向招标代理机构支付招标代理服务费。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                          （其他补充说明）

投 标 人：                       （单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：           （个人电子签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年_____ 月_____ 日

- 投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量 |  |
| 备注 |  |

投标报价大小写均需表达正确的书写格式。

投  标  人：                     (单位电子印章)

法定代表人(或授权委托人)：      （个人电子签章）

日     期 ：       年        月      日

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             （签字）性别：      年龄       职务

系                                  （投标单位名称）的法定代表人。为签署此投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

此处附：法定代表人身份证复印件并加盖公章

投  标  人：                     (单位电子印章)

法定代表人：                               （个人电子签章）

- 日     期 ：       年        月      日

- 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     (单位名称)的       （姓名）为我公司签署此已递交的                    （项目名称）投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的此已递交的投标文件内容我均承认。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

此处附：法定代表人和授权委托人身份证复印件并加盖公章

投  标  人：                  (单位电子印章)

法定代表人：                         （个人电子签章 ）

授权委托人：                （签字）

日      期：     年      月     日

## 五、投标保证金

（此处附投标保证金银行转账凭证和开户许可证扫描件）

- 六、投标人资格审查资料

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |

- 七、货物分项报价表

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
| .. | ...... | .... |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：表格不足时投标人可根据需要另行添加.

投  标  人：                    （单位电子印章）

法定代表人(或授权委托人)：          （个人电子签章）

日      期：     年      月     日

- 八、技术规格和商务条款偏差表

| 序号 | 设备名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 响应或偏差情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件要求 | 投标文件表述 |  |

注明： 1、表格不足时投标人可根据需要另行添加.

投  标  人：                    （盖单位电子印章）

法定代表人(或授权委托人)：       （个人电子签章）

日      期：     年      月     日

九、 其他服务承诺及优惠条件

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费调换时间、解决质量问题的响应时间、解决问题时间、地点。

2、货物配送及质量保证措施。

3、该次项目所提供的其它免费物品或服务

十、承诺书

致:  （招标人名称）

我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

投标人：            （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

- _____年_____月_____日

- 十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 　　　　　（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投  标  人：                    （盖单位电子印章）

法定代表人(或授权委托人)：   （签字或盖电子印章）

日      期：     年      月     日

- 十二、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

投标人必须但不限于提供以下内容：

- 投标人资质证明文件（投标人营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）等）。

- 2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）。

3、根据《中国人民共和国政府采购法》第二十二条规定还需提供以下资料：

（1）财务状况报告（2015、2016、2017年审计报告），若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告。

（2）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（需提供近3个月缴纳税收证明及社保证明）。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标人认为其他有必要提供的材料

注：以上所附资料均需加盖单位电子签章。