开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目

第一标段

招标文件

招标编号：汴财招（2018）86号

招 标 人：开封市第二人民医院

招标代理：中金泰富工程管理有限公司

日    期：二〇一八年八月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

投标须知前附表	6

1  总 则	10

2  招标文件	12

3  投标文件	13

4  开标	16

5  评标	17

6  合同授予	18

7  重新招标	18

8  纪律和监督	18

9   供货及货款的支付	19

10  需要补充的其他内容：	19

第三章  评标办法	20

第四章、 采购货物清单及技术要求	25

1、货物清单	25

2、 技术参数要求	26

第五章、合同格式及要求	39

第六章 投标文件格式	41

# 招标公告

开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目招标公告

一、招标条件：

中金泰富工程管理有限公司受开封市第二人民医院的委托，对开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目以公开方式进行招标，欢迎符合条件的供应商或制造商参加。

二、项目概况：

1、项目名称：开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目

2、采购编号：汴财招（2018）86号；

3、采购单位：开封市第二人民医院；

4、资金来源：自筹资金，投资金额：约220万元；

5、采购内容：详细内容详见技术参数；

6、供货日期：合同签订后30个工作日，供货完毕；

7、质量要求：合格；

8、招标范围：招标文件中要求采购的所有货物及其伴随服务；

9、标段划分：本项目分三个标段：

第一标段：开封市第二人民医院模具（教学类）采购项目

第二标段：开封市第二人民医院模具（考核类）采购项目

第三标段：开封市第二人民医院培训教具采购项目

三、供应商资格条件：

第一标段：

1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(六)法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）；

第二标段：

1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(六)法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）；

第三标段：

1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(六)法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）；

四、报名须知：

- 1、投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，请于请于2018 年  月  日上午 9：00至2018 年  月   日下午 17：00 时（法定公休日、法定节假日除外），在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn登录政采业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示报名。投标人（投标人）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn查看。

2.报名成功后，投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件，投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

3.获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

5. CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅东窗口办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

6、投标人只能报一个标段。

7、项目不接受联合体投标。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年    月    日9时30分，地点为开封市公共资源交易中心开标室（开封市三大街市民之家五楼）。

供应商应在递交截止时间之前通过开封市公共资源网递交电子投标文件。开标现场须提交与电子投标文件一致的纸质文件（数量详见招标文件）。

注:1、投标人必须在开标前把投标文件递交到系统中，（开标室以当天电子屏幕公布的为准)然后再递交纸质的投标文件。

2、投标人按开标程序解密电子投标文件。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介:

本次公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

七、本次招标联系事项：

招标人：开封市第二人民医院

联系人：薛老师

联系电话：13633781290

地 址： 河南省开封市顺河区汴京大道10号

代理机构：中金泰富工程管理有限公司

联系人：王女士

电  话：15993327722

地  址：开封市荣勋花园

# 第二章 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目 |
| 2 | 招标编号 | 汴财招（2018）86号 |
| 3 | 项目地点 | 开封市第二人民医院 |
| 4 | 标 段 | 第一标段：开封市第二人民医院模具（教学类）采购项目 |
| 5 | 质 保 期 | 2年 |
| 6 | 交货时间 | 合同签订后30个工作日，供货完毕； |
| 7 | 交货地点 | 用户指定地点 |
| 8 | 招标范围 | 招标文件中要求采购的所有货物及其伴随服务； |
| 9 | 付款方式和要求 | 具体内容由中标人与甲方签订合同时商定。 |
| 10 | 资金来源 | 自筹资金（已落实） |
| 11 | 投标人资格 要求 | 1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求： (一)具有独立承担民事责任的能力 (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 (六)法律、行政法规规定的其他条件 2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）； |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止时间起60天 |
| 13 | 投标保证金 | 投标人按照招标文件规定的数额在递交投标文件当天截止时间前从本单位基本账户以转账形式将投标保证金汇入开封市公共资源交易中心专用账户（以交易中心实际到账为准），现金形式无效。并将保证金转账凭证、开户许可证复印件附在投标文件中。 投标保证金的金额：壹万玖仟零肆拾元整，小写：19040元 投标保证金应在递交投标文件当天截止时间前由投标单位的基本帐户递交至以下帐户（汇款时须注明项目名称）： 账户名：开封市公共资源交易中心有限公司 开户行：河南汴京农村商业银行股份有限公司 账 号：00000114581040364012 行 号：402492001012 备注：投标保证金退还： 1、未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 2、用网银支付保证金的投标人，请在农村信用合作社中输“汴京”即可找到本开户行。 3、财务部电话：0371-23859167 |
| 14 | 发布公告的媒介 | 本次公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。 |
| 15 | 投标文件递交截止时间 | 2018年 月 日上午9:30分 整 （北京时间） 投标文件递交至：开封市公共资源交易中心开标室 （开标时间、地点如有变动，另行通知） |
| 16 | 投标文件递交截止地点 | 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 17 | 是否接受联合体投标 | 不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补充文件、澄清、修改、答疑。 当招标文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准 |
| 19 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 20 | 签字或盖章要求 | 投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，按投标文件要求签字盖章，投标文件格式要求授权委托人签章的，按招标文件要求附法定代表人签署的授权委托书，未按投标文件格式要求签字盖章、书写的，其投标文件将被否决。 |
| 21 | 投标文件正、副本份数 | 投标文件一套：正本壹份, 副本贰份，电子版（U盘）壹份 |
| 22 | 投标文件的装订要求 | 采用A4纸左侧胶装，胶装的投标文件中不得含有、隔页白纸及编排错乱，投标文件分正本和副本，分别装订成册。招标人和招标代理机构不接受活页式投标文件。即不接受不借用任何工具或材料即可手工拆散而后可以恢复原状的投标文件。投标文件纸质版装订成册后左侧书脊应用不能擦去的墨水打印上正（副）本、项目名称及投标单位名称。 |
| 23 | 封套上写明 | 招标人名称： 招标编号： 项目名称： （项目名称） 投标人名称：（盖 章） 投标人法定代表人或其委托代理人姓名：（签 章） 在 年 月 日 时 分前（北京时间）不得开启 |
| 24 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 25 | 开标程序 | 密封情况检查：招标人代表、投标人代表、监督人员 开标顺序：递交投标文件先后的逆顺序 |
| 26 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人，其中招标人代表 1 人，有关经济、技术等方面专家 4 人； 评标专家确定方式：从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 27 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：1- 3 名 |
| 28 | 如投标人有下列情况之一，投标保证金将不予退还： | 1.中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同； 2.中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容； 3.中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金； 4.法律法规和招标文件规定的其他情形。 |
| 29 | 招标控制价：952060元 投标人投标报价高于招标控制价的其投标作无效标处理。 |  |
| 30 | 电子投标文件： 1、供应商应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网递交电子投标文件，并由供应商的法定代表人电子签章和企业电子签章；开标现场须提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。 2、请供应商在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 3、请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息，并按程序完成投标保证金的绑定。 4、加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。 5、 投标人应按开标程序解密电子投标文件。 备注：供应商的电子投标文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）；供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作日时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 15036105835 。 |  |
| 31 | 招标人：开封市第二人民医院 联系人：薛老师 联系电话：13633781290 代理机构：中金泰富工程管理有限公司 联系人：王女士 电 话：15993327722 |  |
| 32 | 投标单位必须在投标文件中承诺：供应商应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”，所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |  |
| 33 | 代理服务费：由中标人按中标价×1.5%支付。 |  |
| 34 | 1、投标人必须在投标文件中提供有法定代表人签署的“投标文件提供内容均真实有效”的承诺，“无不良行为记录承诺书”，并将此证明附在投标文件中。 2、投标人必须提供承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定承诺书、还需提供近三个月纳税证明和社保证明） |  |
| 35 | - 中标人需对其投标文件提供的所有材料的真实性负全部责任，如经审验有关材料为不真实的，招标人有权终止中标人资格。 2、中标人根据规定供货后，招标人将对设备进行审验，如中标人提供的设备存在偏差，和招标人需求不附，招标人有权终止中标人资格。 |  |
| 36 | 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 接受质疑和异议的方式为直接递交纸质文件。 联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6035房间） 联系电话：0371-23152555 |  |

1  总 则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.6 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.1.7 本项目交货期：见供应商须知前附表。

1.1.8 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.9 本项目质量要求：见供应商须知前附表。

1.1.10 本项目质保期限：见供应商须知前附表。

1.1.11本项目采购内容：具体采购内容详见第四章“采购货物清单及技术要求”。

1.1.12本项目采购范围：见供应商须知前附表。

1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本招标项目相关的资格条件、能力和信誉。

（1）资格条件：见供应商须知前附表。

1.2.2 供应商不得存在下列独情形之一：

（1）为投标人不具有立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.3 费用承担

投标人准备和参加本次投标活动所发生的一切费用自理。

1.4 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.5语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 投标预备会

不召开。

1.8 偏离

不允许有重大偏离，技术参数不允许出现负偏离，否则废标。

1.9 履约保证金

本项目不适用

2  招标文件

2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购货物清单及技术要求

第五章 合同

第六章 投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应详细阅读和检查招标文件的全部内容。如对招标文件有任何疑问，投标人应在投标截止时间7日前将需澄清及答疑的内容以书面形式并加盖公章按招标文件中的要求提交招标人（书面形式是指以任何手写的、打印或印刷的通讯，包括电报和传真发送）。逾期将不予接收。

2.2.2招标人只对书面问题做出答复，并将答复内容以答疑文件的方式发给所有招标文件的收受人。

2.2.3 招标代理机构可用补充文件的方式修正招标文件，该补充文件将成为招标文件的组成部分。

2.2.4 补充文件以书面方式发给所有招标文件收受人，招标文件收受人应以书面形式回复招标代理机构确认收到的每一份补充文件。

2.2.5 为使投标人有足够的时间按修正的招标文件准备投标文件，招标代理机构可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

2.2.6 当招标文件与补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2.7 招标过程中产生的修改文件或补充文件与招标文件一样均具有同等的法律效力。

2.2.8 投标人在收到澄清内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

3  投标文件

投标文件的组成

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人资格证明书

四、法定代表人授权委托书

五、投标保证金

六 、投标人资格审查资料

七、货物分项报价表

八、技术规格和商务条款偏差表

九、其他服务承诺及优惠条件

十、承诺书

十一、反商业贿赂承诺书

十二、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

3.1资格审查材料

3.1.1“投标人基本情况表” 应附投标人具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)复印件加盖企业公章，否则不合格；

3.2.投标报价

3.2.1 投标人根据招标人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价,投标报价不审计得低于企业实际成本。  评标过程中，评标委员会发现投标人的投标总价明显低于其他报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会应对其质询，并要求该投标人做出书面说明和提供相关的证明材料；该投标人不能提供证明材料的(证明材料必须是投标人承担过的类似合同价格或者设备发票等实质性证明材料)，其投标将被否决。

3.2.2 本次投标报价采用采购范围内固定总价方式。投标报价应是招标人指定地点的交货价格，包括交货发生的各种税费、运费、安装费、装卸费、质量检测费、以及伴随的其他服务费总报价（货物交付招标人正常使用前所发生的一切费用。）

3.2.3 投标报价为投标人完成采购范围内各项费用的总和。投标人不得以任何理由重复计算相关费用。

3.2.4 各投标人单位的投标报价中若出现招标范围内的漏项、错项、未列项时，均视为投标人已综合在报价内，一律不作调整；各投标人的预算书中若出现多计项目时，招标人将有权在货物接收时扣除。

3.2.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

3.2.6投标人所提供的产品必须是符合国家相关质量标准的正规厂家的合格产品。

3.2.7 投标人应仔细审阅招标文件中的全部内容，如有不明确的，须在招标答疑时以书面形式提出，由招标人明确做法并计入投标报价；否则视为投标人在投标报价中已全部计入。

3.2.8报价是评标的重要依据之一，但不是评定中标的唯一标准。招标人不以最低报价作为中标依据。

3.2.9全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.10、招标人对投标人提供的货物有权到生产厂家进行考察和交货前验货的权利，投标人应提供便利条件。

3.3投标有效期

3.3.1投标文件应在投标人须知前附表所规定的投标有效期内有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件；

3.3.2如果出现特殊情况，招标人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，这种要求和投标人的答复均应以书面形式进行，投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章投标人须知前附表要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

3.4.4如有下列情况，将不予退还投标保证金：

（1）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（2）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（4）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标人未按招标文件要求提交投标文件或者未对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，则投标文件不被接受，其后果由投标人负责。

3.5.2投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，投标文件凡要求签章处均需投标人按照要求签字并盖章。投标人要求法人签字的，需盖其个人电子印章，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，需对质保期、投标有效期、质量进行实质性响应，否则不合格，还可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.3采用A4纸左侧胶装，胶装的投标文件中不得含有隔页白纸及编排错乱，投标文件分正本和副本，分别装订成册。招标人和招标代理机构不接受活页式投标文件。即不接受不借用任何工具或材料即可手工拆散而后可以恢复原状的投标文件。否则，其投标可能被拒绝。投标文件正本、副本均需逐页加盖单位公章。投标文件纸质版装订成册后左侧应用不能擦去的墨水打印上正（副）本、项目名称、投标单位名称，投标文件纸质版正副本装订后凡骑缝处均需加盖法定代表人印章及投标人公章（骑缝章）。否则，其投标文件将视为不响应。（投标文件应注明“正本”“副本”字样，正本与副本分别密封；投标函附录除装订在投标文件之外，另一份不装订和电子版（封套见前附表须标注投标文件电子版）密封在封套内单独递交）。

3.5.4投标文件未按上述要求密封和标记，招标人将不予接受，按废标处理。

3.5.5投标文件副本可采用正本复印件，应用不褪色的材料书写或打印，按投标文件要求签字盖章，投标文件格式要求法定代表人或者授权委托人签字的，除本人亲笔签字外还需加盖其个人印章，并按招标文件要求附法定代表人签署的授权委托书。正本、副本如有不一致之处，以正本为准；数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。

投标文件的正本和副本应分别胶装成册，并编制目录、页码；

投标文件应避免涂改和行间插字，如有修改须在修改处加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其委托代理人签字

投标文件须对交货期、投标范围进行响应，否则不合格。

3.6 备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

3.7投标文件的递交

3.7.1投标人应在前附表所规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件送达开标地点。

3.7.2在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件为将否决其投标，招标人将原封退给投标人。

3.8投标文件的修改、补充与撤回

3.8.1投标人可以在投标文件递交截止时间之前以书面形式修改、补充或撤回投标文件。在投标文件递交截止时间后不能修改、补充或撤回投标文件。

3.8.2投标文件的修改、补充与撤回通知，投标人均须按本款的规定密封、标志和递交（标明“修改”、“补充”或“撤回”字样）。

3.8.3在投标有效期内，投标人不能修改或撤回其投标文件。

3.9 投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，其投标将被否决：

（1）	投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；

（2）	投标人未按照招标文件要求提交投标保证金；

（3）	投标文件字迹模糊导致无法确认投标价格等内容；

（4）	投标人在一份投标文件中，对同一项目内容有两个或两个以上报价；

（5）	投标人对同一招标项目递交两份或两份以上不同的投标文件；

（6）	投标文件中含有虚假资料；

（7） 投标文件未对技术参数响应性承诺的；

- 投标文件中有招标人不能接受的条件；

（9） 投标报价高于招标人最高投标限价的。

4  开标

4.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表中规定的开标时间、地点公开开标，否则不予接受其投标文件。

4.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）确定并宣布投标文件的开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、投标质量、交货期、质保期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

- 5  评标

5.1 评标委员会

5.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6  合同授予

6.1 定标方式

6.1.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定第1、2、3名中标候选人。

6.2 中标通知

在投标人须知前附表中规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标投标人发出中标通知书。

6.3 签订合同

6.3.1 招标人和中标投标人应当在中标通知书指定的时间内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标投标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，向中标人退还投标保证金；给中标投标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7  重新招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8  纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 9   供货及货款的支付

详见投标人须知前附表。

- 10  需要补充的其他内容：

10.1、 未尽事宜，按国家有关规定执行。

10.2、投诉及质疑：

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

接受质疑和异议的方式为直接递交纸质文件。

联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6035房间）

联系电话：0371-23152555

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件规定的签署要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或 三证合一的营业执照） |
|  |  | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图） |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标范围 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 交货期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 质保期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 技术要求 | 符合第四章“采购货物清单及技术要求”规定 |
|  |  | 其他承诺 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标报价 | 不得超出中标控制价 |

注：所有投标人均在通过初步评审后才能进入综合打分环节。

综合评标办法：

| 评分因素 及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 1．报价分（30分） 1.1超出采购人预算价的投标报价为无效报价，按废标处理。 1.2价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 供应商报价得分=（评标基准价/供应商投标报价）×30 注：如评标委员会一致认为投标报价明显低于成本价，评标委员会有权通知投标人进行解释。如投标人未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，其报价不作为评分依据。 |
| 技术部分 （45分） | 2、技术分（45分） 2.1技术规格响应程度（25分）： 按招标文件要求提供彩页、授权及技术证明性文件进行主要技术参数功能验证，能够全面满足招标文件要求得基础分15分，优于招标文件的每项加1分，最多加10分，加＊号每项不满足扣3分，不加＊号每一项不满足扣2分； 2.2主要技术性能（5分）: 1)产品的技术先进性（查看彩页及技术指标说明、产品性能描述、与其他同类产品相比的优越性）；（0-1.5分）； 2)产品的质量可靠、性能稳定（0-2分）； 3)产品的使用、维护和保养的成本（0-1.5分）；： 2.3样品展示分（15分,有一项不满足，样品展示不得分）： A：胆道镜检查模拟器（一套）： 1、胆道结构真实、柔软，胆总管出厂前已切开一个手术切口。 2、模型配合胆道镜使用，可内置模拟结石、模拟组织、梗塞物等，可练习胆道镜检查的每个步骤。 B：高级自动电脑心肺复苏模拟人： 1、模拟人上肢关节可自由活动，手指血氧饱和度可检测，使用真实血氧饱和检测仪可测量结果。 2、按压回弹电子监测：未回弹有语音提示。 3、该产品为全国医学技能大赛分赛区选拔赛指定用品，提供证明性文件。 C: 无线腹部触诊听诊模拟人（一套） 1、采用无线传输技术，模拟人与 PAD 设备采用无线连接方式，设备自带IPAD一台。 2、软件支持 PAD 版， android 系统（提供图例证明）。 注：1、样品的递交时间同投标截止时间；样品的递交地点同开标地点。 投标人在样品上明确标明所投项目名称、项目编号、所投包号以及样品名称。 3、中标（成交）样品由采购人封样，密封条加盖采购人公章；中标单位在交货时所提供产品必须等于投标时所提供的样品，否则采购人有权拒绝签收。 4、退还未中标单位样品的时间：中标公示期结束；地点：河南省开封市顺河区汴京大道10号 |
| 综合分（25分） | 3. 综合分（25分） 3.1企业实力（15分） 1、生产企业自身具有ISO9001系列质量管理体系认证得2分、ISO14001环境管理体系认证得2分、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证得2分，注：证书都在有效期内。（0-6分） 2、生产企业自身具有省级信用部分评价体系，AAA证书得4分。河南省投标人所提供的信用评估报告，应是在工商部门注册并在河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告。外省投标人应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告，同时出具信用评级机构相应的资质材料（0-4分）。 3、应提供该品牌河南省近三年以来已履行过教学模型政府采购项目200万元以上合同（中标通知书、合同原件备查），每提供一项有效合同的得1分，最多得5分（0-5分）； 3.2售后服务（10分） 1）供应商在省内范围内设有常驻售后服务机构的得2分。（以相关证明材料为准）（0-2分） 2）质保期维修，提供报修后 4小时内上门维修服务者得2分，提供报修后8小时内上门维修服务者得1分；（0-2分） 3）根据投标方提供的后期跟综服务承诺，且有完整的售后服务计划横向对比进行评分（0-3分）。 4）根据投标方备品备件供应方案横向对比进行评分；（0-3分）。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2

款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定

中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等

的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准 ：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准 ：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出评分A；

（2）按本章第 2.2.2目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.3目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  供应商得分=A+B+C。

3.2.4  供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1  评标委员会按照评标委员会评标汇总得分平均值由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.3  中标人确定后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

# 采购货物清单及技术要求

1、货物清单

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊疗技术实训室 | 1 | 压力可调腰椎穿刺仿真标准化病人 | 1 |  |
|  | 2 | 气胸穿刺仿真模型 | 1 |  |
|  | 3 | 心包穿刺与心内注射仿真模型 | 1 |  |
|  | 4 | 胸腔闭式引流术电子标准化病人 | 1 |  |
|  | 5 | 肝脓肿穿刺与胸腔穿刺模型 | 1 |  |
|  | 6 | 胆道镜检查模拟器 | 1 |  |
|  | 7 | 中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 | 1 |  |
|  | 8 | 大肠镜检查模拟器 | 1 |  |
|  | 9 | 全自动心肺触诊听诊模拟人 | 1 |  |
|  | 10 | 肩关节腔内注射模型 | 1 |  |
|  | 11 | 肘关节腔内注射模型 | 1 |  |
|  | 12 | 膝关节腔内注射模型 | 1 |  |
|  | 13 | 遥控版成人心肺听诊考核用模型 | 1 |  |
|  | 14 | 多导联心电图定位教学系统 | 1 |  |
|  | 15 | 无线腹部触诊听诊模拟人 | 3 |  |
| 产科技能室 | 16 | 高级分娩与母子急救模型 | 1 |  |
|  | 17 | 高级版孕妇腹部触诊模型 | 2 |  |
|  | 18 | 孕妇行动体验装置 | 1 |  |
|  | 19 | 带有胎儿头的骨盆模型 | 2 |  |
|  | 20 | 高级人工流产模拟子宫 | 2 |  |
| 外科技能实训室 | 21 | 外科缝合包扎展示仿真模型 | 2 |  |
|  | 22 | 外科打结训练模拟器 | 15 |  |
|  | 23 | 医学超级人体组织模型 | 40 |  |
|  | 24 | 缝合练习手臂模型 | 5 |  |
|  | 25 | 缝合练习腿模型 | 5 |  |
| 妇科技能室 | 26 | 高级乳房检查模型 | 2 |  |
|  | 27 | 高级盆腔检查模型 | 3 |  |
|  | 28 | 透明刮宫模型 | 3 |  |
| 新生儿技能实训室 | 29 | 小儿胸穿标准化病人 | 2 |  |
|  | 30 | 小儿腹腔穿标准化病人 | 2 |  |
|  | 31 | 男女互换示教儿童导尿模型 | 3 |  |
|  | 32 | 示教婴儿瘘管造口术训练模型 | 3 |  |
|  | 33 | 示教早产儿综合护理模型 | 2 |  |
| 急诊急救技能训练 | 34 | 院前综合急救训练系统 | 1 |  |
|  | 35 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 | 2 |  |
|  | 36 | 高级多功能气道管理模型 | 2 |  |
|  | 37 | 高级气管切开插管训练模型 | 2 |  |
|  | 38 | 环甲膜穿刺模型 | 1 |  |
|  | 39 | 高级人体气管插管训练模型 | 2 |  |
|  | 40 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 1 |  |

- 技术参数要求

| 科室 | 序号 | 设备名称 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊疗技术实训室 | 1 | 压力可调腰椎穿刺仿真标准化病人 |  | 一、仿真标准化病人取侧卧位。腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 二、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 三、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 1腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感，脑脊液压力显示并可调节，提供图例证明。 2突破黄韧带有明显的落空感。 3继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |  |  |
|  | 2 | 气胸穿刺仿真模型 |  | 1、仿真模型体现仰卧位、双臂抱头，质地柔软，触感真实； 2、解剖位置准确：锁骨、胸骨、肋骨、各肋间隙、乳头等体表标志可明显感知，便于穿刺定位； 3、脚踏式充气装置，可分别模拟双侧气胸和单侧气胸，胸部可见张力变化； 4、可行胸腔抽气术训练，穿刺有明显落空感； |  |  |
|  | 3 | 心包穿刺与心内注射仿真模型 |  | 1、仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实。 2、解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触。 3、可行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针进入心包腔（通过负压）有液体引出。 |  |  |
|  | 4 | 胸腔闭式引流术电子标准化病人 |  | 1、病人取斜坡卧位，质地柔软，触感真实。 2、解剖结构准确，锁骨、胸骨、各肋骨、肋间隙可明显触知。 3、机械呼吸装置：电子标准化病人有自主呼吸，胸部和腹部可见呼吸运动。 4、（双侧）锁骨中线第2前肋间、（双侧）液前线或液中线第5肋间，可分别实施引流管置入，并可见水封瓶内液面随呼吸上下波动。 |  |  |
|  | 5 | 肝脓肿穿刺与胸腔穿刺模型 |  | 1、取平卧位和半卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置准确：锁骨、腋窝、各肋骨肋间隙等体表标志可明显触知，便于穿刺定位。 3、肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺；穿刺有明显落空感，可抽出模拟肝脓水。 4、扣诊可获实音处，可抽出模拟胸腔积水。 5、电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 |  |  |
|  | 6 | 胆道镜检查模拟器 |  | 1、模型仿真人大小，内置解剖结构精准，通过透明外壳，可观察到内部的肝脏、胆囊、肝总管、胆总管等解剖结构，方便示教。 *2、胆道结构真实、柔软，胆总管出厂前已切开一个手术切口。 *3、模型配合胆道镜使用，可内置模拟结石、模拟组织、梗塞物等，可练习胆道镜检查的每个步骤，可清晰的观察到检查的全过程（提供图例证明）。 |  |  |
|  | 7 | 中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 |  | 1、仿真模型取肩枕过伸位，头转向左侧，质地柔软，触感真实。 2、解剖位置准确：胸锁乳突肌的锁骨头、胸骨头和锁骨三者所形成的三角区，可明显感知，便于穿刺定位。 3、模拟颈动脉搏动。 4、可行颈内静脉穿刺插管术训练、锁骨下静脉穿刺插管术训练、锁骨上静脉穿刺插管术训练，穿刺有明显落空感，可抽出模拟静脉血。 5、可行心脏漂浮导管术训练和中心静脉压测定训练。 6、皮肤和模拟血管可更换，供应耗材。 |  |  |
|  | 8 | 大肠镜检查模拟器 |  | 解剖结构精准，具有肛门、直肠和结肠等结构，与真实的人体非常相似。配合肠镜使用，可进行以下训练： 1. 模拟肠镜插入时的大肠挪动。 2. 可观察大肠轮廓和肠腔内结构。 *3. 内置多部位病变模块：通过肠镜可观察肠内多部位的增生性结肠息肉和癌变。可识别良性和恶性的病理变化（提供图例证明）。 *4. 大肠模型安装在光滑的底板上，保持正常的大肠走向，固定和方便操作。 5. 提供多种肠道病变供诊断，可练习肠道摄影技术。 |  |  |
|  | 9 | 全自动心肺触诊听诊模拟人 |  | *1.可在模拟病人身上相应部位进行听诊触诊训练。 2. 微电脑、模拟人、扩音器多种功能合为一体，一机多用、节约巨资。 3. 能形象地模拟多种心肺触诊听诊体征。包括：正常心音、各种异常心音、各种心血管杂音、心包摩擦音、触诊心前区震颤、心包摩擦感、各种病理性呼吸音、干湿性罗音、胸膜摩擦音、语颤等，犹如一位真实病人。 *4. 通过便捷式微电脑液晶显示器，调用心肺触诊听诊的考核内容，让学员进行心肺触诊听诊，答出体征的部位及特征，然后教师对学员的操作技能评定成绩。 产品配置： 1. 内置微电脑控制板 1块； 2. 内置微电脑显示板 1块； 3. 内置大功率扩音板 1块； 4. 内置大功率音箱 1只； 5. 心肺触诊听诊检查模拟病人 1具； |  |  |
|  | 10 | 肩关节腔内注射模型 |  | 该模型可进行用于教学示教，向学生介绍肩关节周围封闭注射部位的选择。 可进行： 1、肩峰下空隙封闭。 2、肩锁关节封闭。 3、肱二头肌长头腱封闭。 4、前部关节窝封闭。 5、后部关节窝封闭。 6、肩胛上神经封闭穿刺训练。 每个穿刺部位穿刺成功后有电子灯指示。 |  |  |
|  | 11 | 肘关节腔内注射模型 |  | 1、模拟一成年女性手臂，按高尔夫肘和网球肘的治疗体位摆放：肘关节可弯曲。 2、解剖结构：肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等。 3、可进行病人的治疗体位摆放，触诊技术。 4、可进行的穿刺部位：网球肘（肱骨外上髁）；高尔夫肘（肱骨内上髁），按压或穿刺后报警。 |  |  |
|  | 12 | 膝关节腔内注射模型 |  | 1、模拟一成年人腿部外形和内部结构，标准的膝关节穿刺体位。 2、解剖结构准确，具有胫骨、股骨、副韧带、交叉韧带、髌韧带、脂肪垫、半月板及滑膜囊结构。 3、可进行膝关节穿刺术病人体位示教。 4、可训练穿刺术相关的触诊技术。 |  |  |
|  | 13 | 遥控版成人心肺听诊考核用模型 |  | 1、模型为人体上半身，解剖结构完整，包括锁骨、胸锁关节、胸骨、肋骨、肋间隙，便于操作定位 2、可实现心肺音听诊体位：坐位或卧位， 3、老师从听诊遥控器上确认心音和肺呼吸音，学生必须在模型人正确的听诊位置听诊方可作出判断 *4、无线遥控，方便大课堂教学，提供图例证明。 *5、配套有一个单头听诊器和一个双头考核用听诊器； 6、可选择的肺呼吸音： 正常呼吸音气管呼吸音肺泡呼吸音支气管肺泡呼吸音支气管呼吸音婴儿呼吸音粗湿啰音细湿啰音肺空洞肺水肿胸膜摩擦音喘鸣音羊鸣音胸语音； 7、可选择的心音： 正常心音主动脉返流二尖瓣狭窄肺动脉狭窄 S3奔马律 S4奔马律室间隔缺损VSD 动脉导管未闭PDA 房间隔缺损 ASD 全收缩期收缩中期收缩期咔嗒音； 8、技术规格: 8.1模型采用纯数字合成的心肺音,提供更逼真的听诊体验； 8.2模型人采用传感技术,内置不同听诊部位传感器,遥控发出不同的心肺音； *8.3遥控器可以同时控制多于10套模型人的生命体征，可以大课教学，提供图例证明。 8.4模拟人也可以通过外接扬声器,进行心肺音听诊大课示教； 8.5遥控器可以设置同一个模型不同部位出现不同的心肺音,进行对比教学或者考核使用； 8.6模拟人遥控器具备自动关机功能,在待机状态下10分钟后模型自动关机； *9.系统可以后续根据教学需要拓展为网络遥控版，用于规范化一体化网络教学； *10. 特殊教学需求,国际知名品牌； |  |  |
|  | 14 | 15导联心电图定位教学系统 |  | 1.要求国际知名品牌； *2.提供15导联心电图解剖放置位置，以及在精确的电极位置反馈虚拟信号，携带样品现场演示。（提供图例证明）； 3.学生可在模拟人上学习电极定位，定位正确后，有指示灯提示； 4.解剖定位包括肋间隙，锁骨中线，腋前线，腋中线，肩胛骨等；导联包括肢体导联，V1-V9导联，以及把左右两侧连在一起； *5.模型可直接连接心律失常训练器，可以在心电图显示器展示虚拟节律和除颤，提供图例证明。 6.可选配心电图学习软件，详细讲述心电图诊断依据，均配有多幅真实病人的心电图，并对心电图特征进行认真分析； 7.考核与练习题库，考试题量与时间可任意设定，难易程度适当搭配，计算机自动评判考试成绩并显示正确答案*8.特殊教学需求,要求国际知名品牌； |  |  |
|  | 15 | 无线腹部触诊听诊模拟人 |  | 1. 腹部触诊听诊在自身标准配置的IPAD控制器上软件界面美观并包含相关解剖结构讲解动画。 *2.软件支持 IPAD 版， android 系统（提供图例证明）。 *3.采用无线传输技术，模拟人与 IPAD 设备采用无线连接方式，设备自带IPAD一台。 4.腹部体征变换选择完全自动化，IPAD软件界面显示所选病例，操作简单方便。 *5.腹部体征 40 种以上，包含：肝、胆、脾的单项及综合体征触诊；胰、阑尾、膀胱、结肠等多项压痛反跳痛体征（提供图例证明）。 6.肝脾大小可选择控制。 7.模拟人仿真大小，其腹壁、内脏等采用高新技术，质地柔软并富有弹性，触摸手感逼真。 8.随模拟人的腹式呼吸肝脾亦随之上下移动。 9.触诊压痛时模拟人会发出疼痛的声音，胆囊触痛时模拟人屏住呼吸，更加形象逼真，阑尾压痛时还形象地体现出反跳痛的特点。 10.具备练习和考核两种方式。 11.*该产品为全国临床技能大赛分赛区选拔赛指定用品，提供证明性文件。 |  |  |
| 产科技能室 | 16 | 高级分娩与母子急救模型 |  | *将母子分娩与胎心音听诊控制盒、急救CPR控制盒一体化，操作携带更加简单方便。 一、母体功能： 1.机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿，胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置，传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关； 2.分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。可根据需要选择分娩速度，共1-4四档； 3.胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量，心率为“80-180”区间可调； 4.可模拟头位产、臀位产、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等； 5.配有高度仿真宫颈； 6.配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习； 7.配有产前宫颈变化与产道关系变化模块（六个阶段）可装配到母体上进行训练； 8.可测量胎头的下降和宫口开大情况； 9.可模拟多种胎盘位置； 10.分娩用胎儿； 11.母亲手臂可建立静脉通络、用以给药和营养； 12.外阴缝合练习模块，分左下、正中、右下三个切口位置； 13.气管插管训练； 14.CPR训练； 14.1 可进行人工呼吸和心外按压、电子监测操作数据，并有错误的语音提示，吹气时胸部可观察到明显的起伏； 14.2 电子监测吹气量、吹气次数、吹气频率、按压部位、按压频率和按压深度； 15.手动模拟颈动脉搏动； 16.手臂模拟血压测量； 二、新生儿功能： 1.静脉穿刺功能； 2.护理功能：眼清洗滴药，进行新生儿清洗、包扎； 3.可经口鼻插管，进行婴儿吸痰、气管插管、洗胃； 4.可进行婴儿脐带护理、头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，穿刺时有落空感，有回血产生； 5.可进行新生儿心肺复苏：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式； 6.可进行人工呼吸； 7.可进行心外按压； |  |  |
|  | 17 | 高级版孕妇腹部触诊模型 |  | 1.模型为半身孕妇躯干，形态逼真，质感真实； 2.子宫大小可自行调节，胎儿体位可自行调整； 3.标准的骨架结构，骨盆测量数量很精确 ； 4.胎心音可调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放； 5.乳房护理； 6.四步触诊法； 7.骨盆外测量； 8.胎心监护； |  |  |
|  | 18 | 孕妇行动体验装置 |  | 1.仿真的孕妇形态装置，着装式设计，可佩带在模拟人和学员身上进行练习； 2.着装式设计，模拟孕妇的形态，可佩带在模拟人或者学员身上进行观察，练习体验孕妇日常生活的不便； 3.可充盈胎囊模拟不同月份的胎儿大小；也可充入液体模拟羊水； 4.本装置可进行四部触诊法、骨盆外测量的练习和指导； 5.可调节孕妇腹部的重量； 6.可测量宫高和腹围间接判断孕龄； 7.配有防辐射服及产后塑身腰带； |  |  |
|  | 19 | 带有胎儿头的骨盆模型 |  | 1.模型由一个女性骨盆和两个胎儿头部组成； 2.两个互换的胎儿头颅，一个为足月儿，另一个为早产儿； 3.胎儿头颅可清晰触及颅缝和前后囟门； 4.胎儿头固定于活动拉杆可通过骨盆； 5.可直观的观察到分娩时胎儿与骨盆的位置关系； 6.可直观的演示衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程； 7.可演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用； |  |  |
|  | 20 | 高级人工流产模拟子宫 |  | 1.子宫采用进口材料，柔软有弹性，外形真实； 2.三个怀孕子宫都可以打开，放入模拟妊娠囊； 3.宫颈口可插入扩宫器、刮匙；可以模拟刮宫操作，模拟妊娠囊可被刮下； 4.带有底托，可使子宫固定在正确位置； |  |  |
| 外科技能实训室 | 21 | 外科缝合包扎展示仿真模型 |  | 1、该仿真模型提供17处标准外科手术切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术(置引流管)、右乳根治术(置引流管)、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、褥疮二期、截肢术。 2、可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 |  |  |
|  | 22 | 外科打结训练模拟器 |  | 1.本品由两部分组成： （1）打结训练系统：可进行单手打结、器械打结、外科结打结、假结和滑结的辨认、小空间打结、大垂直空间打结、大倾斜空间打结及剪线训练； （2）血管结扎模型：血管钳夹、结扎和切断训练； 2.具备磁力系统模拟组织拉力； 3.2种规格圆柱体模拟打结空间：小而浅的固定圆柱体模拟小空间打结；大而深的可拆卸圆柱体模拟外科腹部及妇产科手术的深部成角空间打结； 4.圆柱体是透明材料制成，便于训练者观察以及评估受训者的能力； 5.平行的模拟血管富有弹性，非常逼真； 6.体积小巧，拆装方便，便于携带； |  |  |
|  | 23 | 医学超级人体组织模型 |  | 1. 标准化培训考核外科消毒、铺巾、浸润性麻醉、清创、缝合、打结训练技能操作。 *2. 解剖分层分为4层结构，分别为：皮肤、脂肪、肌肉、人体工程学设计多功能底座。 1）皮肤、脂肪、肌肉层采用分层浸入式粘连，模拟人体不同组织间强附着力。材料相互熔合非胶水粘合，分层缝合时不会由于缝线牵引导致组织分离。 *2）皮肤、脂肪、肌肉层模拟组织手感压力硬度,F型硬度计检测低于≤64度；皮肤、脂肪、肌肉层模拟组织手感5mm按压弹性压力≤300g；皮肤层3mm，5#线拉伸强度≥10N，11N以内不出现撕裂；脂肪层3mm，5#线拉伸强度≥10N，11N以内不出现撕裂；肌肉层3mm，5#线拉伸强度≥10N，11N以内不出现撕裂；记忆恢复，增加进针次数，同位置进针可以超过200针。 3. 皮肤层：表层带有微细雾状纹理，模拟出人体皮肤感觉。纹理为VDI3400#15，粗幼度为0.56微米，模拟皮肤表面接触时阻滞感。 4. 脂肪层：侧边有不规则格状，表现脂肪结构；硬度略低于皮肤层和肌肉层，形成触摸和进针时压力的落差感觉，模拟出真人组织进针时的落差感。 5. 肌肉层：侧边有梭状纹理，表现肌肉机构，材料通过桥型底座牵引变形，硬度稍微高于脂肪层和肌肉层。 6. 固定底座： 1）桥型面，通过弧形增加与人体的接触面； *2）梁高为1.34mm,1.21mm,1.36mm,0.92mm，非等高八梁骨架，可以形成相距不超过0.45mm的不同的64个组合不被人体感觉出不同的透气面，增强透气，减少皮肤接触时间，增强舒适感； *7. 具有10个配件固定底座可以组合成平面固定摆放，穿着，佩戴，镶嵌等不同固定的方式，针对不同的标准化培训方式。 8.皮肤层厚度：2.5mm；脂肪层厚度：8mm；肌肉层厚度：20mm 整体尺寸：182*112*69mm；产品重量：约520g； |  |  |
|  | 24 | 缝合练习手臂模型 |  | 1. 模型为成人手臂，形态逼真，手感真实； 2. 可反复进行缝合练习； 3. 可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能的训练； 4. 模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习； 5. 左右手任选； |  |  |
|  | 25 | 缝合练习腿模型 |  | 1. 模型为成人左下肢，形态逼真，手感真实； 2. 可反复进行缝合练习； 3. 可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能的训练； 4. 模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习； 5. 左右腿任选； |  |  |
| 妇科技能室 | 26 | 高级乳房检查模型 |  | 1.包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征，专门针对女性乳腺临床诊断和自我检查而设计。优质硅胶制作，质地柔软，触感真实。模型的不同分区提供不同的模拟体征，可以充分满足教学的需要。 *2.结节：质地坚硬,表面不光滑,可视为恶性肿瘤(①和③) 质地相对柔软,表面平滑,可视为良性肿瘤(②) 淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节(④和⑤) 乳头的改变：乳头凹陷(⑥);乳头破溃及血性液体溢出(⑦) 皮肤的改变：皮肤凹陷(⑧);橘皮样外观(⑨);炎性乳癌(⑩) *3.该模型的病变模块为替换型，而不是全部病变内置在里面； *4.特殊教学需求,要求国际知名品牌； |  |  |
|  | 27 | 高级盆腔检查模型 |  | 1.该模型为成年女性下腹部，标准的妇科检查截石位； *2.包含7个子宫／宫颈片触诊:（提供图例证明） 标准子宫／可排空的标准子宫；后倾子宫／子宫颈炎；癌症；透明的宫内避孕训练器；绝经后子宫／疱疹；子宫肌瘤／息肉；早期妊娠； 3.包含5个可拆卸的卵巢： 标准卵巢、多囊卵巢、小囊肿卵巢、附件大包块卵巢； 4. 子宫触诊： 5. 双合诊、三合诊检查； 6. 窥阴器和阴道镜的检查； 7. 女性避孕套的穿戴； 8. 女性节育器的放置与摘除； 9.包含4个模块，提供图例证明。 *9.1性传播疾病检查模块：疱疹、尖锐湿疣、梅毒下疳； *9.2绝经后模块：阴唇萎缩、阴道狭窄、尿道口外翻、肛门脱垂、小血栓痔； *9.3性侵犯检测模块：植入性阴毛以供收集检查证据； *9.4青春前期模块：完整的处女模； *10.特殊教学需求,要求国际知名品牌。 |  |  |
|  | 28 | 透明刮宫模型 |  | 1.本模型具有透明的外壳，结实、美观，可以观察到内部结构,可以清晰的观察到刮宫的全过程； 2.外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确； 3. 内部具有形态逼真的解剖结构：子宫、膀胱、输尿管； 4.阴道弹性良好，可以插入窥器； 5.宫口可以插入扩宫器、刮匙； 6.透明的子宫里可见妊娠6－7周左右的妊娠囊； 7.尿道可以进行导尿操作。 |  |  |
| 新生儿技能实训室 | 29 | 小儿胸穿标准化病人 |  | *1.完全按小儿1:1制作，解剖标志明显，体内为完整的全身骨骼仿生结构。 2.具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 3.具有完整的解剖结构，四肢灵活，可摆放标准胸穿体位。 *4.可模拟穿刺过程中，病人出现胸膜反应的对症处理。 5.可模拟重症病人的半卧位胸腔穿刺。 6.可叩诊病变区域为实音。 7.可行气胸穿刺，并体会推动注射器活塞的气胸压力。 |  |  |
|  | 30 | 小儿腹腔穿标准化病人 |  | 1.人体仿生构造，全身体现柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织；有完整的人体骨骼仿生结构，手感真实、触有弹性，体现全身真实的骨性标志。 *2.仿真皮肤有良好的柔韧性，硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于500%；仿生骨骼有良好的坚韧性，弯曲断裂强度大于95Mpa。 3.全身各部位关节灵活，为金属构件连接，确保牢固耐用。 4.具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 5.仿生人体可进行腹部移动性浊音叩诊，进行腹腔穿刺术操作。 |  |  |
|  | 31 | 男女互换示教儿童导尿模型 |  | *1、儿童男／女性导尿模型用于学生练习无菌导尿术，它提供逼真的男／女儿童性生殖器一套，导管通过尿道进入膀胱时感觉逼真。模拟一岁儿童大小，生殖器男女可互换。 2、可以模拟急性尿潴留病人，行耻骨上导管插入术练习； 3、模型采用一体化内嵌式的尿道特殊设计，保证男性泌尿系统的逼真（提供图例证明）。 *4、可以进行放置导管架来控制尿量；可与女性导尿模型互换,满足大规模练习需求（提供图例证明）。 5、正确操作可导出液体，同时可模拟病情，通过自选导管架来设定尿量的流出； 6、具备逼真的尿道解剖，弛缓性阴茎和可活动的包皮,包皮可活动, 真实模拟导尿全过程； *7、特殊教学需求,要求国际知名品牌； |  |  |
|  | 32 | 示教婴儿瘘管造口术训练模型 | *1、婴儿模型具有结肠造瘘口和回肠造瘘口，造口采用柔软材质制成，以达到最真实的触感； 2、配有人造粪便，可以用水稀释，反复使用； 3、造口袋可直接粘贴和更换； 4、可进行造瘘口护理：更换造口袋、造口冲洗； 5、可进行术后造口的扩大术。 *6、特殊教学需求,要求国际知名品牌。 |  |  |  |
|  | 33 | 示教早产儿综合护理模型 | 1.特殊工艺制成,外表和质感极近真实,放入箱内； 2.可以给学员们非常直观的认识； 3.早产儿整体观察和身体的测量； 4.早产儿前囟的触诊练习； 5.早产儿在保育箱内的清洁和洗浴练习； 6.吸痰练习 鼻饲练习； *7.包含额外以下模块：肚脐、脐疝、神经管畸形； *8.可以进行气管插管、复苏按压、静脉注射、造口护理、吸痰护理； *9.特殊教学需求,要求国际知名品牌； |  |  |  |
| 急诊急救技能训练 | 34 | 院前综合急救训练系统 |  | 一、基本特征 *1、完全无线智能综合模拟人：亚洲成年人体格外观 ，解剖标志明显,配有平板电脑，可以无线自由控制模拟系统。 二、操作平台: *1、无线操控：利用无线平板电脑或ipad对模拟人进行生理控制及生命体征监测包括：心电图、心率、血压、脉搏、自主呼吸、气道状况、心音、呼吸音、语言。 2、模拟人自带的供气与供电系统，电池可提供不低于4小时的使用时间。 3、模型关节活动度表现。 3.1头部活动范围：头部左右范围约为0-60°，抬头0-45°活动范围，低头0-65°活动范围，抬头后左右转头约有0-30°。 3.2肩关节：可抬臂180度，可向后摆臂90度，可外展90度。 3.3膝关节：可弯曲最少100-115度之间。 3.4踝关节：有一定的活动度。 4、骨性标志： 4.1锁骨、胸锁关节：可看到体表标志，既可触摸到骨性标志。 4.2剑突：可看到体表标志，既可触摸到骨性标志。 4.3肋骨及肋间隙：可触摸到骨性标志。 三、生命体征： 1、头部： 1.1具有可打开的眼睑。 1.2模拟瞳孔散大、正常、缩小三种状态。 1.3具有直接对光反射和间接对光反射功能。 1.4模拟真实的口腔、鼻腔、咽、气道、食道、悬雍垂、声门、会厌等解剖结构，颈部带环状软骨结构. 1.5可通过控制端控制模拟病人发出呻吟、呕吐、痛苦等多种声音。 1.6可进行人工呼吸操作。 1.7可进行气道打开操作。 1.8可检测人工呼吸潮气量。 1.9颈部可实现左右各90度转动。 1.10插管检测：气管插管插入距口唇约22cm处具有插管检测。 1.12插管过深进入支气管后，可导致单侧肺起伏。 1.13可模拟双侧颈动脉搏动。 2、胸腔：自主呼吸： 2.1检测按压深度，深度检测范围为0~6cm，检测精度为1mm。 2.2自主呼吸，自主呼吸时胸廓有起伏，呼吸频率可调节。 3、上肢：左臂静脉输液手臂，静脉穿刺时有回血,右臂为血压测量手臂，血压测量精度为1mmHg。 *4、下肢：断肢为炸伤伤口，模拟动脉大出血，右下肢可模拟股动脉搏动，正确指压止血压力下，出血停止，指压止血持续5s后，结束止血操作出血停止，可检测累计出血量。 5、软件功能： *5.1控制系统与模拟病人通过无线连接，可显示控制系统与模拟病人的连接状态、模拟病人电量。 5.2具有练习模式和教师控制考核模式。 5.3教师控制模式： 5.3.1 CPR可预设三种难度级别。 5.3.2允许最大失血量，当失血量大于该值，无法自动恢复心律及呼吸。 *5.3.3系统可控制模拟病人体征包括：心电图、心率、血压、脉搏、自主呼吸、气道状况、心音、呼吸音、语言。 5.3.4可显示实时按压曲线、人工呼吸曲线；可实时显示胸外按压参数：按压次数、按压正确次数、按压错误次数、实时按压频率；可实时显示人工呼吸参数：人工呼吸次数、人工呼吸正确次数、人工呼吸错误次数。 5.3.5成绩报表:训练完成后可显示成绩报表,可保存，打印。 |  |  |
|  | 35 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 |  | 该模型执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准。 * 1、模型采用无线数据连接，监测范围达100米以上，使用简单方便，利于考核实战。 * 2、采用大容量充电电池，环保耐用，适用于室内考核和野外技能训练。 *3、模拟人上肢关节可自由活动，手指血氧饱和度可检测，使用真实血氧饱和检测仪可测量结果。（提供图例证明）。 4、模拟标准气道开放显示。 5、人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示。 5.1、按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。 5.2、按压强度正确(≥5cm，≤6cm）错误(＜5cm/>6cm)的显示分别由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。 6、人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、数码计数显示、语言提示。 6.1、吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示分别由条形（黄绿红）指示灯移动的动态反馈显示、吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。 6.2吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示及错误语言提示。 7、操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作。 8、操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 9、操作方式：训练操作；考核操作；实战考核。 *10、实战模式下，循环次数可单独设置，成绩单有智能评分显示。 *11、按压回弹电子监测：未回弹有语音提示（提供图例证明）。 12、操作时间：以秒为单位计时，可自行设定考核操作时间。 13、语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 14、成绩打印：三种操作模式的操作结果均可热敏打印成绩单，并带有智能评分系统。 15、检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 16、检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 17、电源状态：模型人体及电脑控制盒分别采用内置大容量充电电池。 *18、该产品为全国医学技能大赛分赛区选拔赛指定用品，提供证明性文件 |  |  |
|  | 36 | 高级多功能气道管理模型 |  | *1. 气管插管操作错误造成牙齿过度受压，有电子报警功能（模拟牙齿断裂）。 2.可观察对比瞳孔变化，一侧正常一侧散大。 *3.模拟双侧颈动脉搏动。 *4.手动可产生舌肿胀或喉痉挛，增加插管难度，模拟困难气道管理训练。 5.可以模拟胃胀气和呕吐情况，增加插管难度。 6.模拟气道可以插入喉罩和复合插管。 7.人工通气时可观察肺部呼吸运动。 8.模型固定在训练板上，容易使用。 9.提供模拟痰液，增加练习场景的真实感。 |  |  |
|  | 37 | 高级气管切开插管训练模型 |  | 1.标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。 2.模拟病人仰卧位，颈部伸展。 3.可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4.可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。 5.模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 6.配备多根模拟气管和颈部皮肤。 |  |  |
|  | 38 | 环甲膜穿刺模型 |  | 1.环甲膜穿刺及气管切开处采用特殊材质制成，手感逼真。 2.一个组件上可进行多次练习，并且皮肤与气管软骨可更换。 3.配有五套皮肤和气管软管。 4.可练习环甲膜穿刺术、气管切开术、环甲膜切开等操作。 |  |  |
|  | 39 | 高级人体气管插管训练模型 |  | 1.标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相结合的功能。 2.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： *3.正确操作插入气道，有侧面直观功能；供气使肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 4.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： *5.错误操作插入食道，有侧面直观功能；供气使胃膨胀。 6.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： *7.错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 |  |  |
|  | 40 | 高级儿童心肺复苏模拟人 |  | 1. 人工手指位胸外按压显示报警： 1) 儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm； 2) 按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警； 2. 模拟标准气道开放； 3. 人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 1) 吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警； 2) 吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； 3) 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警； 4. 操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作； 5. 操作频率：最新国际标准：至少100次/分； 6. 操作方式：训练操作； 7. 检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动； 8. 工作状态：采用外接电源。 |  |  |

注：技术参数加★号作为重点扣分项目，不作为必须满足项目。技术参数来源必须是技术彩页，并有生产厂家加盖公章确认且提供技术参数真实证明。

# 第五章、合同格式及要求

（合同编号：           ）

供方：                        需方：

为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，签订本合同，并共同遵守。

一、本合同采购的产品所需资金来源构成为：预算内（ ）；预算外（ ）；自筹（ ）。付款方式为：国库集中支付（ ）；采购单位直接支付（ ）。

二、采购品目、型号、数量、时间及金额

| 序号 | 产品名称 | 规格和主要技术指标 | 市场媒体价格 | 政府采购优惠率 | 采购 单价 | 数量 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：政府采购优惠率是指在采购人与中标人平等协商后的市场价基础上再进行优惠的比率。

三、保修期：          (依据投标文件中的售后服务条款详细列明)。

四、交（提）货时间、地点、方式：供方于   年   月   日前将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人，交货地点：                    ；收货人：                 。

五、验收标准及安装、提出异议时间：

验收标准：1、装箱单。2、供方保证一次开箱合格率大于98%（百分之九十八）。安装调试时间：           提出异议时间：

六、付款方式及期限：

付款方式： 采购人与中标供应商签订合同后，首付款为20万，其余费用按月支付，以后每月向供应商支付4万-5万元不等，5年内向中标供应商支付完中标货物的全部货款；

供方开户行名称：                帐号：

七、违约责任：由违约方承担合同金额5%的经济责任。

八、因合同执行而产生问题的解决方式：

1、双方协商解决；

2、向监督部门投诉；

3、提请仲裁；

4、向人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项：

1、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

2、供方需无偿提供能够保证系统正常运行的其他配套设施

- 本合同一式四份，供方、需方各两份

4、本合同应经需方负责政府采购的部门或财务部门审核并加盖需方公章或财务专用章方为有效。

5、本合同经供需双方签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

需方（签章）                        供方（签章）：

联系人：                       联系人：

联系电话：                        联系电话：

地址：                         地址：

合同签订日期：                         年    月    日

# 第六章 投标文件格式

正本（副本）

（项目名称） 第一标段

投标文件

项目编号：

投  标  人：                 （盖章）

法定代表人：                 （签字）

日      期：       年       月      日

- 投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                        （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         小写（¥___________）的投标报价，按合同约定完成本项目。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）___________ 元（¥___________）。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺按招标文件要求向招标代理机构支付招标代理服务费。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                          （其他补充说明）

投 标 人：                       （单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：           （个人电子签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年_____ 月_____ 日

二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量 |  |
| 备注 |  |

投标报价大小写均需表达正确的书写格式。

投  标  人：                     (单位电子印章)

法定代表人(或授权委托人)：      （个人电子签章）

日     期 ：       年        月      日

- 三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             （签字）性别：      年龄       职务

系                                  （投标单位名称）的法定代表人。为签署此投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

此处附：法定代表人身份证复印件并加盖公章

投  标  人：                     (单位电子印章)

法定代表人：                               （个人电子签章）

日     期 ：       年        月      日

- 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     (单位名称)的       （姓名）为我公司签署此已递交的                    （项目名称）投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的此已递交的投标文件内容我均承认。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

此处附：法定代表人和授权委托人身份证复印件并加盖公章

投  标  人：                  (单位电子印章)

法定代表人：                         （个人电子签章）

授权委托人：                （签字 ）

日      期：     年      月     日

## 五、投标保证金

（此处附投标保证金银行转账凭证和开户许可证扫描件）

- 六、投标人资格审查资料

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |

七、货物分项报价表

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
| .. | ...... | .... |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：表格不足时投标人可根据需要另行添加.

投  标  人：                    （单位电子印章）

法定代表人(或授权委托人)：          （个人电子签章）

日      期：     年      月     日

八、技术规格和商务条款偏差表

| 序号 | 设备名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 响应或偏差情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件要求 | 投标文件表述 |  |

注明： 1、表格不足时投标人可根据需要另行添加.

投  标  人：                    （盖单位电子印章）

法定代表人(或授权委托人)：       （个人电子签章）

日      期：     年      月     日

九、 其他服务承诺及优惠条件

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费调换时间、解决质量问题的响应时间、解决问题时间、地点。

2、货物配送及质量保证措施。

3、该次项目所提供的其它免费物品或服务

十、承诺书

致:  （招标人名称）

我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

投标人：            （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

- _____年_____月_____日

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 　　　　　（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投  标  人：                    （盖单位电子印章）

法定代表人(或授权委托人)：   （签字或盖电子印章）

日      期：     年      月     日

- 十二、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

投标人必须但不限于提供以下内容：

- 投标人资质证明文件（投标人营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）等）。

- 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）。

3、根据《中国人民共和国政府采购法》第二十二条规定还需提供以下资料：

（1）财务状况报告（2015、2016、2017年审计报告），若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告。

（2）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（需提供近3个月缴纳税收证明及社保证明）。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标人认为其他有必要提供的材料

注：以上所附资料均需加盖单位电子签章。