开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目

第二标段

招标文件

招标编号：汴财招（2018）86号

招 标 人：开封市第二人民医院

招标代理：中金泰富工程管理有限公司

日    期：二〇一八年八月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

投标须知前附表	6

1  总 则	10

2  招标文件	12

3  投标文件	13

4  开标	16

5  评标	17

6  合同授予	18

7  重新招标	18

8  纪律和监督	18

9   供货及货款的支付	19

10  需要补充的其他内容：	19

第三章  评标办法	20

第四章、 采购货物清单及技术要求	25

1、货物清单	25

2、 技术参数要求	26

第五章、合同格式及要求	39

第六章 投标文件格式	41

# 招标公告

开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目招标公告

一、招标条件：

中金泰富工程管理有限公司受开封市第二人民医院的委托，对开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目以公开方式进行招标，欢迎符合条件的供应商或制造商参加。

二、项目概况：

1、项目名称：开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目

2、采购编号：汴财招（2018）86号；

3、采购单位：开封市第二人民医院；

4、资金来源：自筹资金，投资金额：约220万元；

5、采购内容：详细内容详见技术参数；

6、供货日期：合同签订后30个工作日，供货完毕；

7、质量要求：合格；

8、招标范围：招标文件中要求采购的所有货物及其伴随服务；

9、标段划分：本项目分三个标段：

第一标段：开封市第二人民医院模具（教学类）采购项目

第二标段：开封市第二人民医院模具（考核类）采购项目

第三标段：开封市第二人民医院培训教具采购项目

三、供应商资格条件：

第一标段：

1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(六)法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）；

第二标段：

1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(六)法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）；

第三标段：

1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(六)法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）；

四、报名须知：

- 1、投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，请于请于2018 年  月  日上午 9：00至2018 年  月   日下午 17：00 时（法定公休日、法定节假日除外），在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn登录政采业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示报名。投标人（投标人）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn查看。

2.报名成功后，投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件，投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

3.获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

5. CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅东窗口办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

6、投标人只能报一个标段。

7、项目不接受联合体投标。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年    月    日9时30分，地点为开封市公共资源交易中心开标室（开封市三大街市民之家五楼）。

供应商应在递交截止时间之前通过开封市公共资源网递交电子投标文件。开标现场须提交与电子投标文件一致的纸质文件（数量详见招标文件）。

注:1、投标人必须在开标前把投标文件递交到系统中，（开标室以当天电子屏幕公布的为准)然后再递交纸质的投标文件。

2、投标人按开标程序解密电子投标文件。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介:

本次公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

七、本次招标联系事项：

招标人：开封市第二人民医院

联系人：薛老师

联系电话：13633781290

地 址： 河南省开封市顺河区汴京大道10号

代理机构：中金泰富工程管理有限公司

联系人：王女士

电  话：15993327722

地  址：开封市荣勋花园

# 第二章 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 开封市第二人民医院模具（教学类）、模具（考核类）、培训教具采购项目 |
| 2 | 招标编号 | 汴财招（2018）86号 |
| 3 | 项目地点 | 开封市第二人民医院 |
| 4 | 标 段 | 第二标段：开封市第二人民医院模具（考核类）采购项目 |
| 5 | 质 保 期 | 2年 |
| 6 | 交货时间 | 合同签订后30个工作日，供货完毕； |
| 7 | 交货地点 | 用户指定地点 |
| 8 | 招标范围 | 招标文件中要求采购的所有货物及其伴随服务； |
| 9 | 付款方式和要求 | 具体内容由中标人与甲方签订合同时商定。 |
| 10 | 资金来源 | 自筹资金（已落实） |
| 11 | 投标人资格 要求 | 1、须符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的要求： (一)具有独立承担民事责任的能力 (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 (六)法律、行政法规规定的其他条件 2、投标人具有独立企业法人资格的企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）； |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止时间起60天 |
| 13 | 投标保证金 | 投标人按照招标文件规定的数额在递交投标文件当天截止时间前从本单位基本账户以转账形式将投标保证金汇入开封市公共资源交易中心专用账户（以交易中心实际到账为准），现金形式无效。并将保证金转账凭证、开户许可证复印件附在投标文件中。 投标保证金的金额：壹万玖仟玖佰元整，小写：19900元 投标保证金应在递交投标文件当天截止时间前由投标单位的基本帐户递交至以下帐户（汇款时须注明项目名称）： 账户名：开封市公共资源交易中心有限公司 开户行：河南汴京农村商业银行股份有限公司 账 号：00000114581040364012 行 号：402492001012 备注：投标保证金退还： 1、未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 2、用网银支付保证金的投标人，请在农村信用合作社中输“汴京”即可找到本开户行。 3、财务部电话：0371-23859167 |
| 14 | 发布公告的媒介 | 本次公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。 |
| 15 | 投标文件递交截止时间 | 2018年 月 日上午9:30分 整 （北京时间） 投标文件递交至：开封市公共资源交易中心开标室 （开标时间、地点如有变动，另行通知） |
| 16 | 投标文件递交截止地点 | 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 17 | 是否接受联合体投标 | 不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补充文件、澄清、修改、答疑。 当招标文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准 |
| 19 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 20 | 签字或盖章要求 | 投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，按投标文件要求签字盖章，投标文件格式要求授权委托人签章的，按招标文件要求附法定代表人签署的授权委托书，未按投标文件格式要求签字盖章、书写的，其投标文件将被否决。 |
| 21 | 投标文件正、副本份数 | 投标文件一套：正本壹份, 副本贰份，电子版（U盘）壹份 |
| 22 | 投标文件的装订要求 | 采用A4纸左侧胶装，胶装的投标文件中不得含有、隔页白纸及编排错乱，投标文件分正本和副本，分别装订成册。招标人和招标代理机构不接受活页式投标文件。即不接受不借用任何工具或材料即可手工拆散而后可以恢复原状的投标文件。投标文件纸质版装订成册后左侧书脊应用不能擦去的墨水打印上正（副）本、项目名称及投标单位名称。 |
| 23 | 封套上写明 | 招标人名称： 招标编号： 项目名称： （项目名称） 投标人名称：（盖 章） 投标人法定代表人或其委托代理人姓名：（签 章） 在 年 月 日 时 分前（北京时间）不得开启 |
| 24 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 25 | 开标程序 | 密封情况检查：招标人代表、投标人代表、监督人员 开标顺序：递交投标文件先后的逆顺序 |
| 26 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人，其中招标人代表 1 人，有关经济、技术等方面专家 4 人； 评标专家确定方式：从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 27 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：1- 3 名 |
| 28 | 如投标人有下列情况之一，投标保证金将不予退还： | 1.中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同； 2.中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容； 3.中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金； 4.法律法规和招标文件规定的其他情形。 |
| 29 | 招标控制价：995000元 投标人投标报价高于招标控制价的其投标作无效标处理。 |  |
| 30 | 电子投标文件： 1、供应商应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网递交电子投标文件，并由供应商的法定代表人电子签章和企业电子签章；开标现场须提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。 2、请供应商在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 3、请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息，并按程序完成投标保证金的绑定。 4、加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。 5、 投标人应按开标程序解密电子投标文件。 备注：供应商的电子投标文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）；供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作日时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 15036105835 。 |  |
| 31 | 招标人：开封市第二人民医院 联系人：薛老师 联系电话：13633781290 代理机构：中金泰富工程管理有限公司 联系人：王女士 电 话：15993327722 |  |
| 32 | 投标单位必须在投标文件中承诺：供应商应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”，所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |  |
| 33 | 代理服务费：由中标人按中标价×1.5%支付。 |  |
| 34 | 1、投标人必须在投标文件中提供有法定代表人签署的“投标文件提供内容均真实有效”的承诺，“无不良行为记录承诺书”，并将此证明附在投标文件中。 2、投标人必须提供承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定承诺书、还需提供近三个月纳税证明和社保证明） |  |
| 35 | - 中标人需对其投标文件提供的所有材料的真实性负全部责任，如经审验有关材料为不真实的，招标人有权终止中标人资格。 2、中标人根据规定供货后，招标人将对设备进行审验，如中标人提供的设备存在偏差，和招标人需求不附，招标人有权终止中标人资格。 |  |
| 36 | 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 接受质疑和异议的方式为直接递交纸质文件。 联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6035房间） 联系电话：0371-23152555 |  |

1  总 则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.6 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.1.7 本项目交货期：见供应商须知前附表。

1.1.8 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.9 本项目质量要求：见供应商须知前附表。

1.1.10 本项目质保期限：见供应商须知前附表。

1.1.11本项目采购内容：具体采购内容详见第四章“采购货物清单及技术要求”。

1.1.12本项目采购范围：见供应商须知前附表。

1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本招标项目相关的资格条件、能力和信誉。

（1）资格条件：见供应商须知前附表。

1.2.2 供应商不得存在下列独情形之一：

（1）为投标人不具有立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.3 费用承担

投标人准备和参加本次投标活动所发生的一切费用自理。

1.4 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.5语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 投标预备会

不召开。

1.8 偏离

不允许有重大偏离，技术参数不允许出现负偏离，否则废标。

1.9 履约保证金

本项目不适用

2  招标文件

2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购货物清单及技术要求

第五章 合同

第六章 投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应详细阅读和检查招标文件的全部内容。如对招标文件有任何疑问，投标人应在投标截止时间7日前将需澄清及答疑的内容以书面形式并加盖公章按招标文件中的要求提交招标人（书面形式是指以任何手写的、打印或印刷的通讯，包括电报和传真发送）。逾期将不予接收。

2.2.2招标人只对书面问题做出答复，并将答复内容以答疑文件的方式发给所有招标文件的收受人。

2.2.3 招标代理机构可用补充文件的方式修正招标文件，该补充文件将成为招标文件的组成部分。

2.2.4 补充文件以书面方式发给所有招标文件收受人，招标文件收受人应以书面形式回复招标代理机构确认收到的每一份补充文件。

2.2.5 为使投标人有足够的时间按修正的招标文件准备投标文件，招标代理机构可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

2.2.6 当招标文件与补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2.7 招标过程中产生的修改文件或补充文件与招标文件一样均具有同等的法律效力。

2.2.8 投标人在收到澄清内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

3  投标文件

投标文件的组成

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人资格证明书

四、法定代表人授权委托书

五、投标保证金

六 、投标人资格审查资料

七、货物分项报价表

八、技术规格和商务条款偏差表

九、其他服务承诺及优惠条件

十、承诺书

十一、反商业贿赂承诺书

十二、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

3.1资格审查材料

3.1.1“投标人基本情况表” 应附投标人具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)复印件加盖企业公章，否则不合格；

3.2.投标报价

3.2.1 投标人根据招标人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价,投标报价不审计得低于企业实际成本。  评标过程中，评标委员会发现投标人的投标总价明显低于其他报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会应对其质询，并要求该投标人做出书面说明和提供相关的证明材料；该投标人不能提供证明材料的(证明材料必须是投标人承担过的类似合同价格或者设备发票等实质性证明材料)，其投标将被否决。

3.2.2 本次投标报价采用采购范围内固定总价方式。投标报价应是招标人指定地点的交货价格，包括交货发生的各种税费、运费、安装费、装卸费、质量检测费、以及伴随的其他服务费总报价（货物交付招标人正常使用前所发生的一切费用。）

3.2.3 投标报价为投标人完成采购范围内各项费用的总和。投标人不得以任何理由重复计算相关费用。

3.2.4 各投标人单位的投标报价中若出现招标范围内的漏项、错项、未列项时，均视为投标人已综合在报价内，一律不作调整；各投标人的预算书中若出现多计项目时，招标人将有权在货物接收时扣除。

3.2.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

3.2.6投标人所提供的产品必须是符合国家相关质量标准的正规厂家的合格产品。

3.2.7 投标人应仔细审阅招标文件中的全部内容，如有不明确的，须在招标答疑时以书面形式提出，由招标人明确做法并计入投标报价；否则视为投标人在投标报价中已全部计入。

3.2.8报价是评标的重要依据之一，但不是评定中标的唯一标准。招标人不以最低报价作为中标依据。

3.2.9全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.10、招标人对投标人提供的货物有权到生产厂家进行考察和交货前验货的权利，投标人应提供便利条件。

3.3投标有效期

3.3.1投标文件应在投标人须知前附表所规定的投标有效期内有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件；

3.3.2如果出现特殊情况，招标人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，这种要求和投标人的答复均应以书面形式进行，投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章投标人须知前附表要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

3.4.4如有下列情况，将不予退还投标保证金：

（1）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（2）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（4）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标人未按招标文件要求提交投标文件或者未对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，则投标文件不被接受，其后果由投标人负责。

3.5.2投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，投标文件凡要求签章处均需投标人按照要求签字并盖章。投标人要求法人签字的，需盖其个人电子印章，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，需对质保期、投标有效期、质量进行实质性响应，否则不合格，还可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.3采用A4纸左侧胶装，胶装的投标文件中不得含有隔页白纸及编排错乱，投标文件分正本和副本，分别装订成册。招标人和招标代理机构不接受活页式投标文件。即不接受不借用任何工具或材料即可手工拆散而后可以恢复原状的投标文件。否则，其投标可能被拒绝。投标文件正本、副本均需逐页加盖单位公章。投标文件纸质版装订成册后左侧应用不能擦去的墨水打印上正（副）本、项目名称、投标单位名称，投标文件纸质版正副本装订后凡骑缝处均需加盖法定代表人印章及投标人公章（骑缝章）。否则，其投标文件将视为不响应。（投标文件应注明“正本”“副本”字样，正本与副本分别密封；投标函附录除装订在投标文件之外，另一份不装订和电子版（封套见前附表须标注投标文件电子版）密封在封套内单独递交）。

3.5.4投标文件未按上述要求密封和标记，招标人将不予接受，按废标处理。

3.5.5投标文件副本可采用正本复印件，应用不褪色的材料书写或打印，按投标文件要求签字盖章，投标文件格式要求法定代表人或者授权委托人签字的，除本人亲笔签字外还需加盖其个人印章，并按招标文件要求附法定代表人签署的授权委托书。正本、副本如有不一致之处，以正本为准；数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。

投标文件的正本和副本应分别胶装成册，并编制目录、页码；

投标文件应避免涂改和行间插字，如有修改须在修改处加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其委托代理人签字

投标文件须对交货期、投标范围进行响应，否则不合格。

3.6 备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

3.7投标文件的递交

3.7.1投标人应在前附表所规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件送达开标地点。

3.7.2在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件为将否决其投标，招标人将原封退给投标人。

3.8投标文件的修改、补充与撤回

3.8.1投标人可以在投标文件递交截止时间之前以书面形式修改、补充或撤回投标文件。在投标文件递交截止时间后不能修改、补充或撤回投标文件。

3.8.2投标文件的修改、补充与撤回通知，投标人均须按本款的规定密封、标志和递交（标明“修改”、“补充”或“撤回”字样）。

3.8.3在投标有效期内，投标人不能修改或撤回其投标文件。

3.9 投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，其投标将被否决：

（1）	投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；

（2）	投标人未按照招标文件要求提交投标保证金；

（3）	投标文件字迹模糊导致无法确认投标价格等内容；

（4）	投标人在一份投标文件中，对同一项目内容有两个或两个以上报价；

（5）	投标人对同一招标项目递交两份或两份以上不同的投标文件；

（6）	投标文件中含有虚假资料；

（7） 投标文件未对技术参数响应性承诺的；

- 投标文件中有招标人不能接受的条件；

（9） 投标报价高于招标人最高投标限价的。

4  开标

4.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表中规定的开标时间、地点公开开标，否则不予接受其投标文件。

4.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）确定并宣布投标文件的开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、投标质量、交货期、质保期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

- 5  评标

5.1 评标委员会

5.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6  合同授予

6.1 定标方式

6.1.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定第1、2、3名中标候选人。

6.2 中标通知

在投标人须知前附表中规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标投标人发出中标通知书。

6.3 签订合同

6.3.1 招标人和中标投标人应当在中标通知书指定的时间内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标投标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，向中标人退还投标保证金；给中标投标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7  重新招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8  纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 9   供货及货款的支付

详见投标人须知前附表。

- 10  需要补充的其他内容：

10.1、 未尽事宜，按国家有关规定执行。

10.2、投诉及质疑：

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

接受质疑和异议的方式为直接递交纸质文件。

联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6035房间）

联系电话：0371-23152555

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件规定的签署要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或 三证合一的营业执照） |
|  |  | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图） |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标范围 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 交货期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 质保期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 技术要求 | 符合第四章“采购货物清单及技术要求”规定 |
|  |  | 其他承诺 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标报价 | 不得超出中标控制价 |

注：所有投标人均在通过初步评审后才能进入综合打分环节。

综合评标办法：

| 评分因素 及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 1．报价分（30分） 1.1超出采购人预算价的投标报价为无效报价，按废标处理。 1.2价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 供应商报价得分=（评标基准价/供应商投标报价）×30 注：如评标委员会一致认为投标报价明显低于成本价，评标委员会有权通知投标人进行解释。如投标人未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，其报价不作为评分依据。 |
| 技术部分 （45分） | 2、技术分（45分） - 2.1系统演示（20分）： 为保证系统满足应用需求，投标人需要录制系统演示音视频（时间需控制在15分钟以内），以U盘形式单独密封，评审现场由评委自行在评标室播放演示。要求投标人演示采用真实系统或原型演示最多得20分，仅采用或部分采用ppt或其他方式演示最多得5分，不提供演示不得分。 - 临床思维训练系统：根据招标文件相关要求，考虑用户体验，结合演示功能的合理性、可行性、完备性、可操作性等进行打分，0-5分。 - 移动交互考核男性导尿模型（无线IPAD）：根据招标文件相关要求，考虑用户体验，结合演示功能的合理性、可行性、完备性、可操作性等进行打分，0-5分。 - 移动交互考核女性导尿模型（无线IPAD）根据招标文件相关要求，考虑用户体验，结合演示功能的合理性、可行性、完备性、可操作性等进行打分，0-5分。 - 移动交互式考核洗胃模型（无线IPAD）根据招标文件相关要求，考虑用户体验，结合演示功能的合理性、可行性、完备性、可操作性等进行打分，0-5分。 2.2技术指标(25分)： 评标委员会根据招标文件要求投标人提供的技术证明等文件，判断所投产品是否满足招标文件的要求。基本分25分。任何一项“*” 产品技术指标不符合招标文件要求扣2分，非“*”产品技术指标不符合招标文件要求扣1分，扣完为止。 |
| 综合分（25分） | 3. 综合分（25分） 1、 投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，且在有效期内得2分，提供不全者不得分。 2、投标人具有高新技术企业证书；得2分 3、投标人具有工信部及商务部颁发的国家规划布局内重点软件企业认定证书；得3分。 4、投标人具有信息安全管理体系认证证书得3分。 5、投标人具有软件设计施工合理性具有开发设计能力及成熟度已取得CMMI4级以上（含4级）认定证书得1分，CMMI5级证书得3分。 6、提供生产厂家三维数字人体解剖系统软件著作权认定证书；得2分（开标时投标人需提供有效证书原件，不提供者不得分） 7、提供生产厂家全科医师临床诊断思维训练系统软件著作权证书；得2分 8、提供投标人2015年1月1日以来省内200 万元以上的类似销售合同业绩（合同内容需包含带样品的产品，否则不得分）的每份得2分，本项最多得6分。 9、详细说明售后服务内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题的时间、维修维修单位名称、地点、技术人员情况、售后服务具体措施办法（0-2分） |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2

款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定

中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等

的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准 ：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准 ：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出评分A；

（2）按本章第 2.2.2目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.3目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  供应商得分=A+B+C。

3.2.4  供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1  评标委员会按照评标委员会评标汇总得分平均值由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.3  中标人确定后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

# 采购货物清单及技术要求

- 货物清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床思维训练系统 | 1 |  |  |  |
| 2 | 移动交互考核男性导尿系统（无线IPAD） | 1 |  |  |  |
| 3 | 移动交互考核女性导尿系统（无线IPAD） | 1 |  |  |  |
| 4 | 移动交互式考核胃肠减压系统（无线IPAD） | 1 |  |  |  |
| 5 | 电脑/桌 | 30 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |

- 技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床思维训练系统 | 系统适用于各级医师的临床诊断思维培训及考核，可以训练并提高学员临床推理能力。病例全部采集自真实病人数据，可训练学员对常见病多发病的病因、易感因素、临床表现、诊断依据、诊断治疗原则的系统熟悉和反复巩固，并通过病史采集、体格检查、化验室及影像学等辅助检查，综合运用临床诊断思维能力和决策分析能力，做出诊断、治疗，适时转诊。 一、教师控制系统： 1、管理功能：包括病例编辑功能、统计分析功能、六位一体的评分体系、后台管理功能。 2、考核管理：教师网络统一考试，实时监控全体学员考试进展。 3、考试沟通：通过电子举手功能教师与学员可以实时互动。 4、补考管理：学员迟到或未参加考试，教师可以允许其进行“补考”。 5、*评分：6个方面对学生能力进行评价--临床推理学、诊断行为评价、处置与治疗、能力与素养、病历书写、客观题，支持计算机自动评分及教师手动评分。可通过调整各个评价系统的权重，实现不同侧重点的考核。 6、统计：考核完成后，可对学员之间、不同整体之间进行细致科学的统计功能，包括柱状图、雷达图等多种图形，还有具体的量化数据。 *7、病例编辑：可对临床思维病例和咨询病例进行编辑。 8、思维病例编辑内容：一般资料、病人图片、健康档案资料、病史陈述者信息、问诊问题和回答、症状体征、化验单数据、影像图片和报告单、临床推理修改、客观选择题等。 *9、系统自带有问题库、体格检查库、辅助检查库、等常用模版库，教师可进行个性化修改。诊断名称遵循国际化标准(ICD-10编码名称)设置。 10、系统提供班级管理、教师管理和学员管理功能，可对人员进行批量化管理。 11、系统自动保留每次考试的详情，包括每个学员的总体情况和每套评分系统的详情，可打开进行更细致的查看。 二、学员训练系统： 1、病例种类：涉及常见多种门诊、社区就诊情况。涉及症状48个，涵盖常见、多发病种的典型病例，涉及临床各个科室。 2、病史采集：直接可选或自行搜索的方式进行，搜索设置操作更加人性化。 3、*病人回答带有仿真人声音，生动形象。 4、*体格检查：三维模拟人可360º任意角度旋转进行观察，具备坐、站、躺三种姿势，可放大、缩小及移动。具有逼真的面部表情。 5、*三维仿真病人：全身分为80多块区域，可分类查体，进行视触叩听、专科查体等数百余项操作。心脏有5个听诊区，胸背部除心脏外还有12个部位，典型的配有真实声音。 6、*体格检查结果动画表现：瞳孔对光反射、腱反射、腹壁反射等用动画表现，由学员判断此项是否正常。练习时可查看专家对体征的分析。 7、辅助检查：包括血液常规、血液生化、免疫学、病原学、放射、超声等常用的2000余种检查，以仿真临床化验单、报告单的形式显示； 8、影像学检查支持缩放、测量、平移、旋转、负片、窗宽窗位等功能操作，实现影像专业级读片要求，进行真实的诊断分析。报告单给出专科的描述，印象诊断可在专家解读查看。 9、诊断分析：根据获得的病史信息，随时添加拟诊，也可随时获得新的线索排除某项怀疑，且诊断与依据关联对应。 10、诊断为ICD-10编码名称，约28000余个。可通过关键字搜索找到，并可设定同义等价答案。 11、治疗：判断是收入院、双向转诊或门诊治疗；对转诊病人需填写转诊指征、转诊单。 12、医嘱部分：参考国内医嘱分类进行，从多个方面给出处理方案，药物可选择西药，中成药，操作具备针灸等中医治疗，符合临床实际情况。 13、操作时可根据接诊获得的资料进行病历书写，包括住院、门诊的各种文件、化验申请单等。病例完成后有客观考题。 14、学员练习/考试过程中，提供“操作记录”“备注”“电子举手”等功能。 15、学员的诊断思路会随时动态生成诊断树，将抽象临床思维过程，以树状结构清晰明了展现出来，方便学员随时查看，诊断树可放大、定向移动，并在鼠标经过时显示更细致的信息。 16、考试后，学员可以查看各个部分得分情况以及个人在班级中排名、各部分所占排名，并配置图形进行分析。 带*号为重要指标，投标时进行如下主要技术参数功能演示； 1、*三维仿真病人：全身分为80多块区域，可分类查体，进行视触叩听、专科查体等数百余项操作。心脏有5个听诊区，胸背部除心脏外还有12个部位，典型的配有真实声音。 2、*体格检查：三维模拟人可360º任意角度旋转进行观察，具备坐、站、躺三种姿势，可放大、缩小及移动。 3、*体格检查动画表现：瞳孔对光反射、腱反射、腹壁反射等动画表现。 服务器配置： Xeon E3-1220v2/1x 4GB UDIMM ECC/2x 500GB 企业级SATA热插拔/DVD/ RAID100 R5KEY /USB键盘和鼠标22液晶 | 1 |
| 2 | 移动交互考核男性导尿模型（无线IPAD） | ◆*移动平板控制，产品由模型和平板电脑组成，进行男性导尿的软件交互式训练和模型的实训； ◆仿真男性盆腔和会阴特征，骨性标志明显，皮肤触感真实，包括尿道和膀胱结构； ◆模型可与移动端平板无线连通，进行训练与考核，可打印考核成绩； ◆*交互式软件可强制进行完整的流程训练，可在三维动画模拟的病房场景内浏览护士和患者，强化消毒顺序，可用鼠标拖动实现消毒操作。系统自动检测操作正误。正确消毒出现皮肤颜色改变。可自行设定置入导尿管的长度，系统自动分析其合理性。实时显示扣分情况； ◆可在模型上进行真实操作，可自动检测导尿管经过尿道膜部和尿道内口，检测结果自动上传至移动端； ◆*具有软件打分模块，每次操作结果可以自动生成日志保留，可对所有数据进行客观/主观评价打分；主观部分的评分表可由教师修改；具有统计功能，并可无线打印考核成绩； | 1 |
| 3 | 移动交互考核女性导尿模型（无线IPAD） | ◆*移动平板控制，产品由模型和平板电脑组成，进行女性导尿的软件交互式训练和模型的实训； ◆仿真女性盆腔和会阴特征，骨性标志明显，皮肤触感真实，包括尿道和膀胱结构； ◆模型可与移动端平板无线连通，进行训练与考核，打印考核成绩； ◆*交互式软件可强制进行完整的流程训练，可在三维动画模拟的病房场景内浏览护士和患者，强化消毒顺序，可用鼠标拖动实现消毒操作。系统自动检测操作正误。正确消毒出现皮肤颜色改变。可自行设定置入导尿管的长度，系统自动分析其合理性。实时显示扣分情况； ◆可在模型上进行真实操作，可自动检测导尿管经过尿道内口或者误入阴道，检测结果自动上传至移动端； ◆*具有软件打分模块，每次操作结果可以自动生成日志保留，可对所有数据进行客观/主观评价打分；主观部分的评分表可由教师修改；具有统计功能，并可无线打印考核成绩； | 1 |
| 4 | 移动交互式考核洗胃模型（无线IPAD） | *1、移动平板控制：产品由无线智能模型、平板电脑组成。进行训练与考核，可打印考核成绩； 2、模拟成人头颈部，标准的气管插管体位；解剖标志明显，结构真实，有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、气管等解剖结构； 3、可进行经口气管插管； 4、交互式软件可强制进行完整的流程训练和考核，软件上有解剖示意图，可实时看到进管位置和周围解剖结构，显示操作时间，实时显示扣分情况； *5、自动检测：模型上进行真实操作，可自动检测正确到达的位置，检测误入食道和一侧支气管，检测结果自动上传至移动端； *6、具有软件打分模块，每次操作结果可以自动生成日志保留，可对所有数据进行客观/主观评价打分；主观部分的评分表可由教师修改；具有统计功能，并可无线打印考核成绩； | 1 |
| 5 | 电脑/桌 | 品牌电脑：CPU :Intel 酷睿i3内存容量:4GB DDR3 1333MHz硬盘容量:1T显卡：独立显卡,(英伟达系列), 显示器类型: 19.5英寸(1920X1080)、配套电脑桌。 | 30 |

注：技术参数加★号作为重点扣分项目，不作为必须满足项目。技术参数来源必须是技术彩页，权威部门检测报告，注册证，产品说明书，并有生产厂家加盖公章确认且提供技术参数真实证明。

# 第五章、合同格式及要求

（合同编号：           ）

供方：                        需方：

为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，签订本合同，并共同遵守。

一、本合同采购的产品所需资金来源构成为：预算内（ ）；预算外（ ）；自筹（ ）。付款方式为：国库集中支付（ ）；采购单位直接支付（ ）。

二、采购品目、型号、数量、时间及金额

| 序号 | 产品名称 | 规格和主要技术指标 | 市场媒体价格 | 政府采购优惠率 | 采购 单价 | 数量 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：政府采购优惠率是指在采购人与中标人平等协商后的市场价基础上再进行优惠的比率。

三、保修期：          (依据投标文件中的售后服务条款详细列明)。

四、交（提）货时间、地点、方式：供方于   年   月   日前将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人，交货地点：                    ；收货人：                 。

五、验收标准及安装、提出异议时间：

验收标准：1、装箱单。2、供方保证一次开箱合格率大于98%（百分之九十八）。安装调试时间：           提出异议时间：

六、付款方式及期限：

付款方式： 采购人与中标供应商签订合同后，首付款为20万，其余费用按月支付，以后每月向供应商支付4万-5万元不等，5年内向中标供应商支付完中标货物的全部货款；

供方开户行名称：                帐号：

七、违约责任：由违约方承担合同金额5%的经济责任。

八、因合同执行而产生问题的解决方式：

1、双方协商解决；

2、向监督部门投诉；

3、提请仲裁；

4、向人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项：

1、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

2、供方需无偿提供能够保证系统正常运行的其他配套设施

- 本合同一式四份，供方、需方各两份

4、本合同应经需方负责政府采购的部门或财务部门审核并加盖需方公章或财务专用章方为有效。

5、本合同经供需双方签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

需方（签章）                        供方（签章）：

联系人：                       联系人：

联系电话：                        联系电话：

地址：                         地址：

合同签订日期：                         年    月    日

# 第六章 投标文件格式

正本（副本）

（项目名称） 第二标段

投标文件

项目编号：

投  标  人：                 （盖章）

法定代表人：                 （签字）

日      期：       年       月      日

- 投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                        （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         小写（¥___________）的投标报价，按合同约定完成本项目。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）___________ 元（¥___________）。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺按招标文件要求向招标代理机构支付招标代理服务费。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                          （其他补充说明）

投 标 人：                       （单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：           （个人电子签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年_____ 月_____ 日

二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量 |  |
| 备注 |  |

投标报价大小写均需表达正确的书写格式。

投  标  人：                     (单位电子印章)

法定代表人(或授权委托人)：      （个人电子签章）

日     期 ：       年        月      日

- 三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             （签字）性别：      年龄       职务

系                                  （投标单位名称）的法定代表人。为签署此投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

此处附：法定代表人身份证复印件并加盖公章

投  标  人：                     (单位电子印章)

法定代表人：                               （个人电子签章）

日     期 ：       年        月      日

- 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     (单位名称)的       （姓名）为我公司签署此已递交的                    （项目名称）投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的此已递交的投标文件内容我均承认。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

此处附：法定代表人和授权委托人身份证复印件并加盖公章

投  标  人：                  (单位电子印章)

法定代表人：                         （个人电子签章）

授权委托人：                （签字 ）

日      期：     年      月     日

## 五、投标保证金

（此处附投标保证金银行转账凭证和开户许可证扫描件）

- 六、投标人资格审查资料

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |

七、货物分项报价表

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
| .. | ...... | .... |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：表格不足时投标人可根据需要另行添加.

投  标  人：                    （单位电子印章）

法定代表人(或授权委托人)：          （个人电子签章）

日      期：     年      月     日

八、技术规格和商务条款偏差表

| 序号 | 设备名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 响应或偏差情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件要求 | 投标文件表述 |  |

注明： 1、表格不足时投标人可根据需要另行添加.

投  标  人：                    （盖单位电子印章）

法定代表人(或授权委托人)：       （个人电子签章）

日      期：     年      月     日

九、 其他服务承诺及优惠条件

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费调换时间、解决质量问题的响应时间、解决问题时间、地点。

2、货物配送及质量保证措施。

3、该次项目所提供的其它免费物品或服务

十、承诺书

致:  （招标人名称）

我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

投标人：            （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

- _____年_____月_____日

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 　　　　　（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投  标  人：                    （盖单位电子印章）

法定代表人(或授权委托人)：   （签字或盖电子印章）

日      期：     年      月     日

- 十二、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

投标人必须但不限于提供以下内容：

- 投标人资质证明文件（投标人营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）等）。

- 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）。

3、根据《中国人民共和国政府采购法》第二十二条规定还需提供以下资料：

（1）财务状况报告（2015、2016、2017年审计报告），若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告。

（2）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（需提供近3个月缴纳税收证明及社保证明）。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标人认为其他有必要提供的材料

注：以上所附资料均需加盖单位电子签章。