开封新区妇幼保健院医疗设备采购项目

招标文件

项目编号：XRZB-2018-0803

采购人：开封新区妇幼保健院

代理机构：河南省信人工程造价咨询有限公司

二零一八年八月

目	录

第一卷	2

第一章    招标公告	3

第二章投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	13

2. 招标文件	14

3. 投标文件	15

4. 投标	18

5. 开标	19

6. 资格审查、符合性审查	20

7、评标	20

8. 合同授予	21

9.  纪律和监督	22

10. 是否采用电子招标投标	24

11. 需要补充的其他内容	24

第三章 评标办法（综合评分法）	27

评标办法前附表	27

第四章 合同条款及格式	31

第二卷	33

第五章  采购需求	34

第三卷	41

第六章投标文件格式	42

一 、 投 标 函	45

二、投标函附录	46

三、法定代表人身份证明及授权委托书	47

四、投标保证金缴纳	49

五、项目采购承诺书	50

六、货物分项报价表	51

七、技术规格偏差表	52

八、供应商基本情况表	53

九、承诺	54

十、技术证明文件	55

十一、反商业贿赂承诺书	56

十二、其他材料	57

第七章  政府采购政策	58

第一卷

第一章    招标公告

开封新区妇幼保健院医疗设备采购项目招标公告

一、招标条件：

本招标项目开封新区妇幼保健院医疗设备采购项目，招标人为开封新区妇幼保健院，招标项目资金来自财政资金，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加。

二、项目概况：

2.1、项目名称：开封新区妇幼保健院医疗设备采购项目

2.2、项目编号：XRZB-2018-0803

2.3、预算金额：约113.96万元

2.4、资金来源：财政资金

2.5、交货期：合同签订后30日历天

2.6、交货地点：采购人指定地点

2.7、质    量：合格

2.8、采购内容：宫腔镜、胎心监护仪等（详见采购需求）

2.9、核心产品：宫腔镜、胎心监护仪

2.10、质保期：一年

2.11、标包划分：本项目共一个标包

2.12、采购设备技术规格及数量：

| 名称 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 宫腔镜 | 提供多种模式，与多科室内窥镜结合等 | 1套 |
| ........ |  |  |

（具体要求详见采购需求）

三、供应商资格要求：

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定:

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、供应商是生产厂家的须具有《医疗器械生产企业许可证》；供应商是代理商的须具有《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案凭证；

3.3、对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动。

3.4、本项目不接受联合体投标。

3.5、属于政府强制采购节能产品范围内的，投标货物必须为列入财政部和国家发展改革委发布的节能产品政府采购清单的产品。

四、供应商报名须知：

4.1供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，请于2018年    月   日至2018年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示进行网上报名。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm查看。

4.2报名成功后，供应商凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件。供应商未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.3下载招标文件后，供应商请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的招标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本招标文件制作工具制作电子招标文件。

4.4请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

4.5 CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅东窗口办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

五、投标文件的递交：

5.1供应商需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件，电子投标文件上传截止时间和纸质投标文件递交截止时间2018年  月  日09时30分（北京时间）；

5.2电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；纸质投标文件须在投标截止时间前递交至开封市公共资源交易中心开标室，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

5.3加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

5.4供应商需要在开标前从基本账户以转账形式提交一定数量的投标保证金，投标保证金具体数额详见招标文件。

5.5供应商按开标程序解密投标文件

六、公告发布媒体：

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上同时发布。

七、公告期限：本次公告期限5个工作日。

八、项目落实的政府采购政策：

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策

九、采购需求：详见招标文件

十、联系方式：

采购人：开封新区妇幼保健院

地址：开封市金明区西环路中段12号

联系人：张女士

联系电话：13663786388

招标代理机构：河南省信人工程造价咨询有限公司

地址：开封市集英花园A区19号楼

联系人：仇女士

电  话：0371-23326946

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：开封新区妇幼保健院 地址：开封市金明区西环路中段12号 联系人：张女士 电话：13663786388 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：河南省信人工程造价咨询有限公司 地址： 开封市集英花园A区19号楼 联系人：仇女士 电话：0371-23326946 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 开封新区妇幼保健院医疗设备采购项目 |
| 1.1.5 | 采购设备名称 | 宫腔镜、胎心监护仪、新生儿听力筛查仪等 |
| 1.1.6 | 标包划分 | 本项目共一个标包 |
| 1.1.7 | 核心产品 | 宫腔镜、胎心监护仪 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 宫腔镜、胎心监护仪、新生儿听力筛查仪等的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收、交付、培训、运行维护、技术支持、售后保修及相关伴随服务 |
| 1.3.2 | 交货期 | 合同签订后 30 日历天 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章“采购需求” |
| 1.3.5 | 质保期 | 一年 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定: （一）具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商是生产厂家的须具有《医疗器械生产企业许可证》；供应商是代理商的须具有《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案凭证； 3、对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 5、属于政府强制采购节能产品范围内的，投标货物必须为列入财政部和国家发展改革委发布的节能产品政府采购清单的产品。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | R不接受 £接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 分包 | R不允许 £允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.10.1 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.10.2 | 偏差 | R不允许 £允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负； |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负； |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负； |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负； |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.4 | 预算金额（最高限价） | 1139600元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金人民币：贰万贰仟元整（￥22000元） 投标人应在开标前将投标保证金从投标人基本账户转入以下账户，并将保证金转账凭证附在投标文件中，请在备注栏中注明所投项目名称（以实际到账为准）。 户名：开封市公共资源交易中心有限公司 开户行：河南汴京农村商业银行股份有限公司 行号：402492001012 账号：00000114581040364012 投标保证金退还方式：依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条规定，未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出之日起5个工作日内退还，成交供应商的保证金应在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （一）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同； （二）中标人或供应商要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容； （三）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金； （四）法律法规和招标文件规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | R无 £有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2017年审计报告（新成立的公司， 以公司成立之日算起） |
| 3.5.5 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 £允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标人必须在投标截止时间前提供： （1）加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； （2）未加密的电子投标文件U盘壹份和纸质投标文件正本 壹 份，副本 贰 份。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | R不需要 £需要，分册装订要求： |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | / |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件应用打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书，投标文件按招标文件规定装订后应加盖骑缝章。 |
| 4.1.1（B） | 纸质投标文件的密封与电子投标文件加密要求 | - 纸质投标文件必须密封，注明“正本”和“副本”字样，应分开包装，并分别加封条，封口处加盖投标人公章和法定代表人印章及授权代表（法定代表人）签字。电子版单独密封，封口处加贴封条，封口处加盖投标人公章和法定代表人印章及授权代表（法定代表人）签字。 2.电子档响应文件的递交： 1、电子响应文件的递交 a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。 b、供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，在递交保证金截止时间前请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。 2、现场递交电子响应文件U盘壹份和纸质响应文件，应在投标截止时间前递交到规定地点。 3、供应商先在系统中查询并绑定保证金，然后再提交file文件。 4、供应商按开标程序解密响应文件。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 投标文件 采购编号： 在 年 月 日 时前不得开启 投标人名称：（盖公章） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2018年 月 日上午09时30分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 开封市公共资源交易中心 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | R否 £是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | （1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件； （2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息； （3）宣布开标纪律； （4）密封情况检查； （5）电子投标文件解密； （6）唱标； （7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标结束。 |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人 ，其中招标人代表 1人，专家 4人； 评标专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取 |
| 7.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | £是 R否 |
| 8.2 | 中标、成交结果公告媒介及期限 | 公告媒介：原招标公告发布媒体 公告期限： 一个工作日 |
| 10 | 是否采用电子招标投标 | £否 R是，具体要求： 电子档响应文件的递交： 1、电子投标文件的递交 a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。 b、供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，在递交保证金截止时间前请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。 2、现场递交电子响应文件U盘壹份和纸质响应文件，应在投标截止时间前递交到规定地点。 3、供应商先在系统中查询并绑定保证金，然后再提交file文件。 4、供应商按开标程序解密响应文件。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 1、本项目招标代理费为中标价的1.5%，由中标人支付； 2、交纳时间：领取《中标通知书》时交纳。 |  |
| 11.2 | 质疑和异议： 1.接收质疑和异议的方式为直接递交纸质文件。 2.联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6043房间） 3.联系电话：0371-23152555 |  |
| 11.3 | 投标人承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果”。对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |  |
| 11.4 | 投标人须知前附表于投标人须知正文不一致时，以投标人须知前附表为准 |  |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 采购设备名称: 见投标人须知前附表。

1.1.6 标包划分：见投标人须知前附表。

1.1.7 核心产品：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标、质保期

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.3.5 质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人的资格要求见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 分包

1.9.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.9.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包 项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.10 响应和偏差

1.10.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.10.2 投标人应根据招标文件的要求对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

（7）政府采购政策

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有质疑，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已 收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项 规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的 投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认 已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明；

（4）投标保证金缴纳；

（5）项目采购承诺书；

（6）货物分项报价表；

（7）技术规格偏差表；

（8）供应商基本情况表；

（9）承诺；

（10）技术证明文件；

（11）反商业贿赂承诺书；

（12）其他材料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明、补正，构成投标文件的组 成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所 指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的税金。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函及开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他 分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函及开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4投标报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价，否则投标无效。预算金额或者最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有 效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出之日起5个工作日内退还，成交供应商的保证金应在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（一）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（二）中标人或供应商要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（三）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（四）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资格条件和要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照等证明文件。

3.5.2“财务状况报告”提供2017年经审计的财务报告，新成立的公司按实际提供；

3.5.3提供近半年中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

3.5.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟）。

3.5.5信用记录查询截图。

3.5.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供 两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书（格式符合招标文件要求），投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册 装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

- 4.1.1 （A）投标文件应密封包装，注明“正本”和“副本”字样，应分开包装，并分别加封条，封口处加盖投标人公章和法定代表人印章及授权代表（法定代表人）签字。电子版单独密封，封口处加贴封条，封口处加盖投标人公章和法定代表人印章及授权代表（法定代表人）签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递 交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要 求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4  供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动。

5. 开标

5.1 开标（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不得开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息；

（3）宣布开标纪律；

（4）密封情况检查；

（5）电子投标文件解密；

（6）唱标；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3 开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6. 资格审查、符合性审查

6.1 资格审查

6.1.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

6.1.2合格投标人不足3家的，不得评标。

6.1.3资格审查标准见第三章。

6.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查标准见第三章。

7、评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

7.1.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委 员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.4  废标

招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

8. 合同授予

8.1  定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8.2 中标、成交结果公告

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

中标公告期限为1个工作日。

8.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

8.4签订合同

8.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.4.3中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.4 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.5  货款支付

采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。

政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

8.6 中标无效

供应商有下列情形之一的，中标、成交无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

在此情况下，报经同级政府采购管理部门批准，可将合同授予下一顺位中标候选人，或者重新组织采购。

9.  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

9.3 评标委员会成员不得有以下行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）评标委员会成员收受他人的财物或者其他好处；

（七）使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

（八）泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

（九）记录、复制或者带走任何评标资料；

（十）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至七项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  回避要求

在政府采购活动中，采购人员、评标委员会及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.6疑问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

10. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄

清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 	年 	月 	日 	时前递交至

（详细地址）或传真至 	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在 	年 	月

日 	时前将原件递交至 	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 | 审查 内容 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格审查 |  | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
|  |  |  | 依法纳税和社会保障资金缴纳证明 | 提供近半年中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料 |
|  |  |  | 财务状况报告 | 提供2017年经审计的财务报告，新成立的公司按实际提供 |
|  |  |  | 参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 提供参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有 重大违法记录的书面声明（格式自拟） |
|  |  |  | 信用记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  |  | 注：依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第87 号令第四十四条规定，本次招标由采购人依法对投标人的资格进行审查。。 |  |
| 2.1.2 | 符合性审查 |  | 投标人名称 | 与营业执照证件一致 |
|  |  |  | 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 是符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  |  | 投标货物 | 满足招标文件“第五章采购需求”中数量及技术要求 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值组成 （总分100分） | 报价得分：30 分 技术要求：50分 优惠与服务承诺：20分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） |  | 投标报价（30 分） | 报价得分（30 分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 计算公式：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 |
| 2.2.2（2） |  | 技术要求50分 | 技术要求50分 | 产品的技术先进性、质量可靠、性能稳定（0-8分） |
|  |  |  |  | 投标设备的品牌，包括知名度、占有率、市场认同情况（0-7分） |
|  |  |  |  | 投标设备的适用性及安全性（0-7分） |
|  |  |  |  | 投标设备的技术规格、技术参数及性能指标是否满足或优于招标文件要求（0-7分） |
|  |  |  |  | 投标设备及元器件技术水平、性能指标先进性（0-7分） |
|  |  |  |  | 设备制造标准、安装标准、技术规范等相关标准的完整性及符合情况（0-7分） |
|  |  |  |  | 投标设备和备品备件的标准化、系列化（0-7分） |
| 2.2.2 (3) |  | 售后服务及优惠承诺 (20分） | 售后服务及优惠承诺 （20分） | 售后服务体系的完备性、人员配备、装备情况、技术力量；0 -3分 |
|  |  |  |  | 售后服务方便，服务良好的3分，售后服务一般的的0.5分，无售后服务承诺的0分。 |
|  |  |  |  | 保修期限若维修期不超过10日，承诺提供备用设备的得0-2分；否则不得分。 |
|  |  |  |  | 保修范围、承诺定期开展巡检，制定巡检计划且符合实际情况的，得0-3分。 |
|  |  |  |  | 服务措施根据过质保期后的配件、维修费的优惠承诺（0-3分） |
|  |  |  |  | 保修期后售后服务内容及培训方案等进行综合评定（0-3分）。 |
|  |  |  |  | 产品的使用、维护和保养的情况，视科学合理情况。（得0-3分） |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人摇号随机确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

投标报价：见评标办法前附表；

技术要求：见评标办法前附表；

售后服务及优惠承诺：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

投标报价：见评标办法前附表；

技术要求：见评标办法前附表；

售后服务及优惠承诺：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术要求计算出得分B；

（2）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对售后服务及优惠承诺计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 合同条款及格式

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称）     （采购编号）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 采购设备一览表：

| 采购编号、合同包号 | 设备名称 | 规格型号、简要技术性能 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |  |

- 签约合同价：人民币（大写）     	（¥    	）。

- 交货时间及交货地点：

交货时间：

交货地点：

- 质量标准及质保期:

质量标准：

质保期：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同一式肆份，合同双方各执贰份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

卖方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

第二卷

第五章  采购需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜 | 一、摄像机 一台 1、提供多种模式，与多科室内窥镜结合； 2、防水型摄像头； 3、存储手术视频及静态图片； 4、逼真的色彩还原能力； 5、高清晰度成像效果； 6、自动白平衡功能； 7、图像放大功能，工用距离处达30倍； 8、血管增强，增加辨识度 9、防水接头，插拔10万次以上 二、冷光源 一台 - 光源采用流行的氙灯作为主灯，极大的增加了设备的稳定性； - 光源采用球形高压短弧氙灯为发光体； - 发光效率高、纯日光色温、色彩还原性逼真； - 光源主灯采用电流型PWM开关电源供电； - 电源效率高、节能效果好、输出电流稳定且恒流，提高了光源的使用寿命； - 光源亮度连续可调，输出光的强弱可由前面板上圆旋钮来加以控制； - 使用简单方便。 三、腔镜灌注泵 一台 - 灌注泵为开放式加压装置，在手术过程中液体介质及清洗液简单方便； - 采用步进电机驱动运行，设备运行时平稳、噪声小； - 工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作； - 当压力回复正常时仪器将自动进入正常工作状态，控制装置安全可靠 - 压力设定范围15mmHg~400mmHg，流量设定范围0.1-1L/min，数字显示连续可调，可根据实际工作需要任意改变设定值； - 灌注泵具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。 - 图文工作站 一套 1、计算机： 内存：4GB 硬盘：500G 光驱：DVD光驱 显示器：19英寸宽屏液晶显示器 键鼠：标准键盘、光电鼠标 2、打印机：彩色喷墨打印机 3、采集设备：具有动态/静态影像撷取，分辨率最高可达720x576；支持AV端子及S端子接口，支持NTSC及PAL双系统 4、采集开关：脚踏采集开关 5、视频数据线：高品质视频信号输入线 6、内置专业宫腔镜软件，可刻录手术录像及采集图片 五．21寸液晶监视器 一台 - 分辨率：1920x1080像素 - 有效图像尺寸（高X宽）（对角线）：约477x268mm，547mm - 高宽比：16比9 - 色彩:约1670万色 - 视角（液晶屏性能）:170°/160°(典型）（水平/垂直 对比度>10:1) - 输入：复合、Y/C、分量/RGB，外同步 - 输出：复合、Y/C、，外同步 六．宫腔检查镜 一套 1、内窥镜镜体全部采用不锈钢管； 2、窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥； 3、采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮； 4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损； 5、独特的22°弯管镜，使医生更易于寻找宫腔内左右输卵孔； 6、带有限位器，便于控制插入深度； 7、可选购带手柄宫腔镜和金属手柄器械； 8、窥镜可承受低温等离子消毒灭菌。 - 宫腔电切镜 一套 1、内窥镜镜体全部采用不锈钢管； 2、窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥； 3、采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮； 4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损； 5、采用耐高温高强度陶瓷； 6、大孔径不锈钢水阀； | 1套 |
| 2 | 胎心监护仪 | 1.仪器基本配置 1.1 胎心率、胎动计数、宫缩压力、内置打印机、锂电池 1.2 可选配置：双胞胎、胎儿换醒器 2. 胎儿监测： 2.1 探头工作频率：1MHz 2.2 胎心率测量范围：30bpm～250bpm ，精度：±1bpm 2.3 胎动计数：具有手动和自动胎动功能，有胎动曲线图 2.4 宫缩压力测量范围：0～100单位 2.5 宫缩压力测量非线性误差：±8% 3. 显示：采用5.7〃折叠式真彩液晶屏，可任意改变角度，方便观察。仪器小巧轻便，隐藏式的提手方便移动。 4. 位于正前方的纸仓，方便装纸，更利于观察，配备112mm宽行打印，满足临床使用。 5. 支持外接U盘、SD卡存诸数据。 6. 内置高容量锂电池，工作时间长达2小时以上。 7. 全自动识别传感器，不同探头可任意连接所有插座。 8. 屏幕显示智能调整功能，根据接入的探头数量和类型自动调整显示界。 9. 标配12晶片高灵敏度脉冲波防水探头。 10. 完善的病人档案管理系统，支持拼音输入法输入中文。 11. 具有胎儿自动评分功能 12. 具有胎心信号强弱提示功能，双胞胎交叉识别功能 13. 支持实时波形储存、回放60小时。支持海量病历掉电存储，可存储300个病例。 14. 定时监护功能，避免超时监护对胎儿造成影响。 15. 具有定时打印功能。 16. 全智能报警功能，自动识别报警级别。具有报警延时调节功能，有效减少误报警。 17. 监护仪三种传感器（胎心率探头、宫缩压力探头、胎动探头）具有自动识别功能及定时监护与定时打印功能，可配无线探头。 18. 内置通讯IP网络接口，标准以太网联网，可组建有线、无线多达128台的中央监护系统。 | 2台 |
| 3 | 多参数心电监护仪 | 超声工作频率：1MHz 具有智能干扰信号识别功能，在胎心波形显示区域自动标记干扰信号，干扰信号出现时报警，提醒医护人员排除干扰信号，保证胎心率的准确性及波形曲线不断线。 具有胎心信号强弱提示功能，交叉通道验证功能、双胎迹线分离功能。 胎动：具有手动、自动胎动标记功能。 宫缩压 测量范围：0～100单位 硬件配置 12.1英寸LED背光折叠式触摸屏，屏幕角度90度可调，实现多角度观察； 按键和触控操作，支持中文手写、软键盘拼音、软键盘五笔、软键盘英文4种输入法，支持滑屏切换界面操作。 要求具有双报警灯，生理、技术报警灯分开设计，方便区别报警类型。 监护仪三种传感器（胎心率探头、宫缩压力探头、胎动探头）具有自动识别功能，可配无线探头。 可选内置WiFi模块无线连接，支持有线、无线网络的连接组成产科中央监护系统。 打印系统： 内置152mm宽行热敏打印机，纸尽报警功能，打印纸仓盖闭合检测功能。 可通过USB连接外置激光打印机，用A4纸打印报告，减少成本，长效保存病例。 支持打印报告生成图片，方便教学、存储。 具有智能打印纠正技术，防止打印卡纸、走偏。 软件功能 全参数可同时设置高、中、低三种报警级别，仪器能够自动识别参数的报警级别；具有报警延时调节功能，有效减少误报警；具有报警回顾功能。 | 4台 |
| 4 | 新生儿听力筛查仪 | 1、频率范围：DPOAE（2-5kHz） 2、刺激强度：DPOAE 65/55dB SPL 3、麦克风系统噪声： -20 dB SPL@2kHz（1Hz带宽）-13 dB SPL@1kHz（1Hz带宽） 4、刺激声采样率：31250 Hz 5、测试的频率数=4 频率范围=2kHz~5kHz 6、P1=65dB SPL（f1的强度） P2=55dB SPL (f2的强度) | 2台 |
| 5 | leep刀 | 1、纯切： 小功率设定时，适合于精确无热损伤切割，如整形、切痂等。 较大功率设定时(80-180W)，适合于泌尿外科、妇产科汽化电切手术。 2、混切：切割的同时具有凝血作用，能用于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜和泌尿外科等手术。 3、专为腔镜外科设计的低电压输出特性，双极模式（双极电切）。 4、安全装置：除了单片极板普通监控系统外，还配有双片极板质量型监控系统，主电路采用开关电源及射频输出双重绝缘。 5、记忆前次手术中设定的功率值和模式。 | 1台 |
| 6 | 数码电子阴道镜 | 1、图像分辨率≥600TVL，CCD≥400TVL。 2、摄像机工作距离750px-1250px。光学放大≥10倍摄像机电子最大放大≥100倍。 3、工作距离范围内，摄像机最大照度≥1000Lux，照度可调。 4、工作距离范围内，摄像机光源光斑直径≥65mm。 5、摄像机在工作30分钟内，工作距离被照射部位温升＜10℃. | 1套 |
| 7 | 口腔设备 | 1 、工作条件 环境温度:5－40；相对湿度:≤80% 额定电压:220V±10％；频率：50HZ±1HZ 2 、结构形式 全电脑,联动式牙科治疗机 3 、手机挂架 下挂式 4、高速手机，压盖式换取车针，带快换接头,可360度旋转,防回吸，转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒 5 、低速手机,转速≥20000转/分钟可进行135℃高温和真空灭菌消毒 | 1套 |
| 8 | 脐血流检测仪 | 1、自动计算、显示胎盘血循环状况的S/D、RI、PI、FVR等特征指标。 2、实时显示脐血流彩色声谱图，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。 3、显示器≥18.5寸，工作电脑（含键盘、鼠标）和脐血流主机安装在一体化合金移动支架系统上，配置探头架易放端口；可任意调节支架高度，轻巧简约，占地面积小，配备推把和4爪滑轮，移动方便 4、精确十字坐标测量：十字坐标测量功能,实时精确显示谱图上每一个点。 5、机内配备正常范围参考图表，便于对照诊断，允许医生修改机内正常范围，便于临床科研。 6、实时连续显示脐血流彩色声谱图，拖动滚动条或直接通过鼠标可任意截取一段典型图谱进行分析，探头灵敏度高，双方向血流自动识别；双通道立体声血流音监听 7、胎儿脐血流检测频率：超声频率5.0MHz。 8、超声强度：输出≤20mW/c㎡。 9、血流速度测量范围：5cm/s～100cm/s 10、波形记录：记录脐血流波形及自动计算检测指标：FVR、FHR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、α（加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI，指标重复性好，特异性强 11、数据库可永久保存10万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案;归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。 12、打印方式：彩色喷墨打印；输出方式：A4纸 | 1套 |
| 9 | 钢制平行床 | 采用二氧化碳气体保护焊，床体采用氩弧焊焊接，须经打磨、酸洗、磷化处理后进行静电喷塑，用材为： 1）床腿立管：φ38mm*1.5mm优质高频焊圆管 2）床边框：50*25*1.5mm优质高频焊方管 3）床框横档：φ19*1.2mm优质高频焊圆管 4）床屏连接管：φ19*1.2mm优质高频焊圆管或20*20*1.2mm钜管 | 10张 |
| 10 | 高低床 | 采用二氧化碳气体保护焊，床体采用氩弧焊焊接，须经打磨、酸洗、磷化处理后进行静电喷塑，用材为： 1）床腿立管：φ38mm*1.5mm优质高频焊圆管 2）床边框：50*25*1.5mm优质高频焊方管 | 8张 |
| 11 | 医疗器械 | 手术器械一套，方便操作者使用，耐热、耐腐蚀，可用蒸汽消毒。 | 1套 |
| 12 | 水机 | 电源额定电压和频率：220±20V，50±1Hz 输入功率：220W 最佳操作压力：0.5Mpa 产水量：30L/H（25℃，纯水压力为0） 产水水质： 10-15MΩ.cm(或≤0.1us/cm) 使用环境温度：15-35℃ 使用环境相对湿度：≤80% 工作条件 环境温度 :5℃-45℃ 相对湿度:20%-80% | 1台 |
| 13 | 新生儿辐射台 | 1.工作电源：AC220V/ 50HZ 2.输入功率：≤600 3.肤温控温范围：32℃~37.5℃ 4.肤温显示范围：5℃~65℃ 5.床面温度均匀性：≤2℃ 6.辐射箱水平角度：0°~90°双向转动 7.婴儿床倾斜角度：三档可调 8.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示 9.故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等。 | 1台 |
| 14 | 氦氖激光照射器 | 由激光放电管、谐震腔和激励电源三部份组成，氦氖激光能用于照射，有刺激、消炎、镇痛和扩张血管作用。内科可用于穴位照射、体表局部照射；皮肤科用于治疗皮肤、粘膜溃疡等。 | 1台 |
| 15 | 盆底康复治疗仪 | 独有的峰值肌电采集技术，捕捉每个微弱的肌电信号·强大评估功能：提供丰富的评估诊断，确保患者的最个人化治疗和实际效果治疗工作站：可存储，回顾，比较，分析治疗数据，方便临床研究·台车式一体化：360°可旋转显示屏，方便使用。 | 1台 |
| 16 | 全自动凝血分析仪 | 拥有高速处理能力、随机测试功能和自动再检查功能 先进的方法学：集凝固法、发色底物法、免疫法三种方法于一体 操作界面简便，完全任选式分析模式 良好的线性, 优良的重复性, 简便的标准曲线制备方法 有先进的试剂管理系统和可自行编辑的测试程序 有广泛的质控文件 性能稳定，故障率低，有全面的报警系统 | 1台 |

第三卷

第六章投标文件格式

正本（副本）

项目

### 投  标  文  件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月        日

目录

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）投标保证金缴纳

（5）项目采购承诺书

（6）货物分项报价表

（7）技术规格偏差表

（8）供应商基本情况表

（9）承诺

（10）技术证明文件

（11）反商业贿赂承诺书

（12）其他材料

一 、 投 标 函

（采购人名称）：

- 1．我方已仔细研究了                            （项目名称）招标文件的全部内容愿意以大写：       元的投标报价，（小写：       元）；质量      ，交货期限      ，并严格按照合同约定完成相关服务。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）___________ 元（¥___________）。

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

供 应 商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

电话：

邮政编码：

_____年_____ 月_____ 日

二、投标函附录

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 投标报价 | 大写： | 小写： 元 |
| 交货期 |  |  |
| 交货地点 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 质量 |  |  |

供应商：              （盖章）

法定代表人或授权代理人：           （签字）

日       期：     年   月   日

三、法定代表人身份证明及授权委托书

### 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

建立时间：      年     月      日

经营期限：

姓名：                   性别：        年龄：      职务：

系                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证复印件

供 应 商：                （盖单位公章）

日     期：       年      月      日

注：法定代表人姓名必须为本人亲笔签名，不得用印章或签名章代替。

授权委托书

授权委托书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：                           （单位公章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年       月        日

附：法定代表人身份证及委托人身份证复印件

四、投标保证金缴纳

（附转账凭证和开户许可证复印件加盖公章）

五、项目采购承诺书

致：             （招标人名称）

本承诺书作为我公司          （投标单位全称）参加         （项目名称）      投标文件不可分割的一部分。我公司做为参加本次项目的投标供应商，郑重作如下承诺：

1、我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。

2、我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合招标文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

3、如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿接受招标人扣除本项目履约保证金的处理,对招标人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；

4、招标人验收时如发现我方所供产品与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成交货期超出我方承诺期限的，我方接受招标人扣除履约保证金的处理，同时愿承担合同约定的违约责任；

5、我方提供的产品如不能满足招标文件要求的，招标人有权拒绝接收；

6、如评标委员会确定我方为本项目的中标人，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、帐户无法正常使用等）放弃中标资格，我方愿接受没收投标保证金的处理；

7、我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

供 应 商：                     (盖章)

法定代表人：                      （签字）

日     期 ：       年       月      日

六、货物分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| .. | ...... |  |  |  |

注：以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加；

供应商：                      （盖章）

法定代表人                     （签字）

日      期：     年      月     日

七、技术规格偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供 应 商：                        （盖章）

法定代表人(或授权委托人)：          （签字 ）

日      期：     年      月     日

八、供应商基本情况表

#### （一）供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金： |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附：投标企业营业执照等相关附件资料复印件（加盖公章）等（投标文件中附复印件）；

九、承诺

质量承诺：对产品的质量、使用寿命的承诺、交付使用后的保修时间等承诺

## 服务承诺：故障响应时间，接到故障通知后1小时内响应，12小时内到达现场维修，如不能及时解决问题时要提供备机服务，直到原设备修复，免费送货上门、安装调试和技术培训等承诺。

十、技术证明文件

1、附主要产品生产厂家技术参数说明函复印件加盖生产厂家公章（主要产品为宫腔镜、胎心监护仪）

## 2、投标人认为其他有必要的证明材料。

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在           活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购人工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与询价采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人                      （签字）

日期：       年       月        日

- 十二、其他材料

- 1、提供近半年中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

- 3、提供2017年经审计的财务报告，新成立的公司按实际提供；

- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）。

- 5、投标人承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。（格式自拟）；

- 6、信用中国查询截图；

- 7、投标人认为其他有必要的资料

第七章  政府采购政策

政府采购政策、采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

一、关于小、微企业及产品

1、政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）

1.2《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　　期：

二、关于节能产品、环境标志产品

1、节能产品政府采购清单

财库〔2018〕17号

财政部 国家发展改革委

关于调整公布第二十三期节能产品政府采购清单的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、发展改革委(经信委、工信委、工信厅、经信局)，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委：
　　为推进和规范节能产品政府采购，现将第二十三期“节能产品政府采购清单”(以下简称节能清单)印发给你们，有关事项通知如下：
　　一、节能清单（附件1）所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。
　　二、未列入本期节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经相关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于本期节能清单的范围。与本通知附件2所列性能参数不一致的台式计算机产品，不属于本期节能清单的范围。
　　三、采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。
　　四、在本通知发布之后开展的政府采购活动，应当执行本期节能清单。在本通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，应当按照采购文件的约定执行上期或本期节能清单，采购文件未约定的，可同时执行上期和本期节能清单。
　　五、已经确定实施的政府集中采购协议供货涉及政府强制采购节能产品的，集中采购机构应当按照本期节能清单重新组织协议供货活动或对相关产品进行调整。政府采购工程以及与工程建设有关的货物采购应当执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。采购人及其委托的采购代理机构应当在采购文件和采购合同中列明使用节能产品的要求。
　　六、相关企业应当保证其列入节能清单的产品在本期节能清单执行期内稳定供货，凡发生制造商及其代理商不接受参加政府采购活动邀请、列入节能清单的产品无法正常供货以及其他违反《承诺书》内容情形的，采购人、采购代理机构应当及时将有关情况向财政部反映。财政部将根据具体违规情形，对有关供应商作出暂停列入节能清单三个月至两年的处理。
　　七、节能清单再次调整的相关事宜另行通知。
　　八、公示、调整节能清单以及暂停列入节能清单等有关文件及附件在中华人民共和国财政部网站(http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、国家发展改革委网站(http://www.ndrc.gov.cn)和中国质量认证中心网站(http://www.cqc.com.cn)上发布，请自行查阅、下载。
　　请遵照执行。

财政部 国家发展改革委
2018年1月26日

附件：附件1--节能产品政府采购清单（第二十三期）.pdf
　　　　　附件2--第二十三期节能产品政府采购清单台式计算机性能参数.pdf
　　　　　参阅文件1--第二十三期节能产品政府采购清单销售联系表.xls
　　　　　参阅文件2--第二十三期节能产品政府采购清单标准化文件.zip

2、环境标志产品政府采购清单

财库〔2018〕19号

财政部 环境保护部

关于调整公布第二十一期环境标志产品政府采购清单的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、环境保护厅(局)，新疆生产建设兵团财政局、环保局：
　　为推进和规范环境标志产品政府采购，现将第二十一期“环境标志产品政府采购清单”（以下简称环保清单）印发你们，有关事项通知如下：
　　一、环保清单（附件1）所列产品为政府优先采购产品。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。
　　二、未列入本期环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经相关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于本期环保清单的范围。与本通知附件2所列性能参数不一致的台式计算机产品，不属于本期环保清单的范围。
　　三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物采购应当执行环境标志产品政府优先采购政策。采购人及其委托的采购代理机构应当在采购文件和采购合同中列明使用环境标志产品的要求。
　　四、在本通知发布之后开展的政府采购活动，应当执行本期环保清单。在本通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，应当按照采购文件的约定执行上期或本期环保清单，采购文件未约定的，可同时执行上期和本期环保清单。
　　五、相关企业应当保证其列入环保清单的产品在本期环保清单执行期内稳定供货，凡发生制造商及其代理商不接受参加政府采购活动邀请、列入环保清单的产品无法正常供货以及其他违反《承诺书》内容情形的，采购人、采购代理机构应当及时将有关情况向财政部反映。财政部将根据具体违规情形，对有关供应商作出暂停列入环保清单三个月至两年的处理。
　　六、环保清单再次调整的相关事宜另行通知。
　　七、公示、调整环保清单以及暂停列入环保清单等有关文件及附件在中华人民共和国财政部网站(http：//www.mof.gov.cn)、中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn)、中华人民共和国环境保护部网站(http：//www.zhb.gov.cn)、中国绿色采购网(http：//www.cgpn.org)上发布，请自行查阅、下载。

　　请遵照执行。

财政部 环境保护部
2018年1月30日

附件：附件1--环境标志产品政府采购清单（第二十一期）.pdf
　　　　　附件2--环境标志产品政府采购清单（第二十一期）台式计算机参数.pdf
　　　　　参阅文件1--第二十一期环境标志产品政府采购清单销售联系表.xls
　　　　　参阅文件2--第二十一期环境标志产品政府采购清单标准化文件.zip

3、附证明材料

3.1附财政部和国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”投标货物所在页或证书复印件

3.2附财政部和环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”投标货物所在页或证书复印件

三、关于监狱企业

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

四、关于促进残疾人就业的政府采购政策

- 政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

五、关于在政府采购活动中使用供应商信用评估报告的政府采购政策

1、政府采购政策

《河南省财政厅关于在政府采购活动中使用供应商信用评估报告促进我省社会信用体系建设的实施意见》（豫财购〔2010〕26号）的规定：

2、附证明材料

河南省供应商所提供的信用评估报告，应是在工商部门注册并在河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告。外省供应商应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用 评级机构出具的信用评估报告，同时出具信用评级机构相应的资质材料。

六、其他政府采购政策及证明材料