95982部队营区供暖改造项目

二标段

招 标 文 件

项目编号：2018-KJ95982-1002号

招 标 人：中国人民解放军95982部队采购办公室

招标代理：河南诚信工程管理有限公司

日    期：2018年09月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	19

第四章  合同条款及格式	25

第五章  招标需求	28

第六章  投标文件格式	32

## 第一章  招标公告

95982部队营区供暖改造项目招标公告

1.招标条件

本招标项目95982部队营区供暖改造项目已由相关机构批准建设，建设资金为自筹资金，招标人为中国人民解放军95982部队采购办公室，招标代理机构为河南诚信工程管理有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：95982部队营区供暖改造项目

2.2 项目编号：2018-KJ95982-1002号

2.3 项目预算金额：2944429.91元

2.4 供货地点：中国人民解放军95982部队（招标人指定地点）

2.5 项目概况：部队供暖改造住房223套，建筑形式为多层，部分建筑采用外墙保温，塑钢/铝合金中空玻璃推拉窗/平开窗，铜铝复合暖气片采暖，此次采购壁挂炉223台。

2.6 招标内容：

一标段：施工图纸及清单范围内的全部内容；

二标段：投标人按招标人提供的招标文件及数量清单等有关资料及说明，承担本工程使用的燃气壁挂炉的供应、安装并完成与采暖系统、供气系统的连接及联合系统调试，负责点火试验、打压试验，并确保通过建设单位验收。

2.7 工    期：

一标段：30日历天；

二标段：总工期25天，其中：供货期15天，安装调试期：在安装条件完全具备的情况下10天安装完毕。

2.8 质量要求：合格，符合国家、行业的相关规定

2.9 标段划分：本项目共分二个标段；

一标段：95982部队营区供暖改造项目施工；

二标段：95982部队营区供暖改造项目燃气壁挂炉采购、安装。

3.投标人资质要求

一标段：

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力的生产和经营企业；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度经审计的财务审计报告或银行出具的近两个月内的银行资信证明，（新成立企业提供银行出具的资信证明））；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2018年1月1日以来任意三个月的缴纳任意税种（增值税、营业税、企业所得税）证明及社保资金缴纳证明）(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（①提供书面声明；②书面声明要求单位法定代表人签字或盖章并加盖单位公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或“三证合一”、“五证合一”新证）；

3.3投标人须施工标段须具有房屋建筑施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质；

3.4拟派技术负责人应具有相关专业中级及以上职称，且在本单位缴纳近半年（2018年1月以来）的社会保险（需提供社会保障部门开具的缴纳社保证明材料），签订了劳动合同；

3.5项目经理应具有相关专业贰级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证，具有中级及以上职称证书；且在本单位缴纳近半年（2018年1月以来）的社会保险（需提供社会保障部门开具的缴纳社保证明材料），签订了劳动合同；至投标截止时无在建工程，所承揽的施工项目未交工或正在施工的项目经理不允许报名，若报名的项目经理不符合该条要求而参加报名，一经查实，随时取消投标人的投标资格；

3.6投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图。投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格；

3.7外省企业需在“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”登记；

3.8本项目不接受联合体投标。

二标段：

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力的生产和经营企业；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度经审计的财务审计报告或银行出具的近两个月内的银行资信证明，（新成立企业提供银行出具的资信证明））；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2018年1月1日以来任意三个月的缴纳任意税种（增值税、营业税、企业所得税）证明及社保资金缴纳证明）(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（①提供书面声明；②书面声明要求单位法定代表人签字或盖章并加盖单位公章）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2供应商须具备独立法人资格，在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、营业执照范围包含燃气壁挂炉生产或销售的生产厂家或代理商；

3.3供应商须提供国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》（许可范围需包含本项目采购内容，代理商提供加盖生产厂家公章的复印件原件）；

3.4供应商须具有燃气燃烧器具安装维修资质；

3.5投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图。投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格；

3.6本项目不接受联合体。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，请于2018年    月    日至2018年     月      日（法定公休日、法定节假日除外），在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示进行网上报名。投标人系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm查看。

4.2报名成功后，投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.3获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.4请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

4.5 CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅东窗口办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

5.投标文件的递交

5.1投标人需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件，电子投标文件上传截止时间和纸质投标文件递交截止时间2018年     月     日 9点30分整（北京时间）。

5.2电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；纸质投标文件须在投标截止时间前递交至开封市公共资源交易中心开标室，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

5.3加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

5.4投标人应按时参加开标会议，按开标程序解密投标文件。

6.投标保证金

根据汴公管办〔2016〕26号文件规定：投标保证金缴纳递交截止时间为递交投标文件当天截止时间。从公司基本帐户将投标保证金转至开封市公共资源交易中心有限公司帐户，投标保证金金额为项目估算价的2%（详情见招标文件）。并将保证金网上转账凭证复印件附在投标文件中。请在备注栏中注明所投项目名称（以实际到账为准）。

7.发布公告媒介

本次招标公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上同时发布。

8.联系方式

招标人：中国人民解放军95982部队采购办公室

联 系 人：                       联系电话：

地址：河南省开封市鼓楼区刘寺村300号

招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司

联 系 人：康鑫、丁惠宾          联系电话：0371-85510622/63819622

地址：郑州市郑东新区农业南路与商鼎路交叉口东北角东方陆港C栋14层

河南诚信工程管理有限公司

2018年9月18日

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：中国人民解放军95982部队采购办公室 联 系 人： 联系电话： |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司 联 系 人：康鑫、丁惠宾 联系电话：0371-85510622 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 95982部队营区供暖改造项目二标段 |
| 1.1.5 | 供货地点 |  | 中国人民解放军95982部队（招标人指定地点） |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 |  | 投标人按招标人提供的招标文件及数量清单等有关资料及说明，承担本工程使用的燃气壁挂炉的供应、安装并完成与采暖系统、供气系统的连接及联合系统调试，负责点火试验、打压试验，并确保通过建设单位验收。 |
| 1.3.2 | 工期 |  | 总工期25天，其中供货期15天，安装调试期：在安装条件完全具备的情况下10天安装完毕 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格，符合国家、行业的相关规定 |
| 1.3.4 | 质保期 |  | 2年 |
| 1.3.5 | 免费维修期限 |  | 2年 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 |  | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力的生产和经营企业； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度经审计的财务审计报告或银行出具的近两个月内的银行资信证明，（新成立企业提供银行出具的资信证明））； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2018年1月1日以来任意三个月的缴纳任意税种（增值税、营业税、企业所得税）证明及社保资金缴纳证明）(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件） （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（①提供书面声明；②书面声明要求单位法定代表人签字或盖章并加盖单位公章） （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.供应商须具备独立法人资格，在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、营业执照范围包含燃气壁挂炉生产或销售的生产厂家或代理商； 3.供应商须提供国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》（许可范围需包含本项目采购内容，代理商提供加盖生产厂家公章的复印件原件）； 4.供应商须具有燃气燃烧器具安装维修资质； 5.投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图。投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格； 6.本项目不接受联合体。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.10 | 偏离 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2018年 月 日上午9时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 招标文件的补充文件发出之日1日内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 招标文件的补充文件发出之日1日内 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 投标人认为应附的其他材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止时间起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标人应在递交投标文件截止时间前将投标保证金从投标人基本账户转入以下账户，并将保证金网上转账凭证附在投标文件中。请在备注栏中注明所投项目名称及标包（以实际到账为准）。 户名：开封市公共资源交易中心有限公司 行 号: 402492001012 开户行：河南汴京农村商业银行股份有限公司 账号：00000114581040364012 投标保证金金额为项目估算价的2% 投标保证金金额： （小写：￥ ） 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条规定，未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 备注：用网银支付保证金的供应商，请在农村信用合作社中输“汴京”即可找到本开户行 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 |  | 投标人必须在投标截止时间前提供： （1）加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； （2）未加密的电子投标文件U盘壹份；纸质投标文件正本壹 份，副本贰份。 |
| 3.6.5 | 装订要求 |  | 正、副本分别采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，电子版（未加密的电子投标文件U盘）单独密封。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 项目名称： 投标文件 投标人名称： 在投标截止时间 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 开封市市民之家（郑开大道与第三大街交叉口）五楼开封市公共资源交易中心开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2018年 月 日上午9 时30分 开标地点：开封市市民之家（郑开大道与第三大街交叉口）五楼开封市公共资源交易中心开标室 |
| 5.2 | 递交投标文件 方式及地址 |  | （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。 （2）现场递交电子投标文件U盘壹份和纸质投标文件，应在投标截止时间前递交到规定地点。 地址：郑开大道三大街市民之家5楼开封市公共资源交易中心开标室 |
| 5.3 | 开标程序 |  | 1.招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须准时参加开标会。 2.投标人须在规定的时间内完成解密。 3.开标程序 本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。 （1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件； （2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息； （3）宣布开标纪律； （4）电子投标文件解密； （5）电子唱标； （6）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）开标结束。 4.若个别投标人文件正常解密后无法正常采用电子唱标时，在监督人员的监督下采用U盘模式或纸质投标文件正本进行开标，人工唱标。若专家完成评审后，发现投标人没有缴纳投标保证金或未上传电子投标文件，则取消其中标候选人资格。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 5人。其中业主专家1人，相关技术专家 3人，经济专家 1 人。 评标专家确定方式：从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：3个 |
| 7.2 | 中标人公布媒介 |  | 《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》等网上发布 |
| 7.3 | 中标通知书 |  | 中标人确定后，采购代理机构协同采购人（招标人）和开封市公共资源交易中心向中标人发出《中标通知书》 |
| 其他要求 |  |  |  |
| 11 |  | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 |  | 招标控制价 | 招标控制价：1784000元（大写：壹佰柒拾捌万肆仟） 注：投标人的投标总价高于招标控制总价的，投标报价高于招标控制价的，视为无效报价，按废标处理。 |
| 11.2 |  | 招标代理服务费 | 招标代理服务费参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改价格〔2003〕857号中的招标代理服务收费标准计取。 |
| 11.3 |  | 履约保证金 | 中标人与招标人签订合同前，中标人须按中标金额的10%向招标人交纳履约保证金。 注：合同签订后履约保证金将转变为质量保证金。 |
| 11.4 |  | 交易服务费 | 中标人在中标通知书发出前需向开封市公共资源交易中心有限公司财务结算部按收费标准交纳进场交易服务费。 |
| 11.5 |  | 付款方式 | 货物全部到达买方指定场所，付至合同总金额的30%,安装调试完毕，验收合格后付至合同总金额的80%。第一个采暖季运行期满，验收合格后付至合同总金额的95%,余5%质量保证金，2年免费保修期满，验收合格后一次性无息付清。 |
| 11.6 |  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（招标人）或采购代理机构负责解释。 |

注：本投标人须知前附表内容与投标人须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

### 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目供货地点：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标内容、供货期和质量要求

1.3.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

- 1.10 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 如果在规定的时间内投标人未提出疑问，将视为投标人完全理解并接受招标文件中的资格要求、投标人须知、评分办法、格式、条款、技术规格、澄清、修改等所有要求，则投标人应按照招标文件相应要求的要求提交有关资料和文件。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

- （1）投标函

- （2）投标函附录

- （3）法定代表人身份证明书和法定代表人授权书

- （4）开标一览表

- （5）投标保证金

- （6）技术要求响应表

- （7）售后服务承诺与措施

- （8）资格审查资料

- （9）其他材料

- （10）投标人认为应附的其他材料

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“招标需求”要求的参数和数量填写相应报价表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第六章“投标文件格式”中的相应分项报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.3投标总价已包括为完成本招标文件规定的工程内容所有费用。应包括设备货款、供货期间损坏设备的更换费用、运输费用、管理费用、安装费用、全部安装完成前的货物存储保管、烟囱孔洞、安装附材附件及可能增加的一切材料（如烟囱加长、配件增加等）配合费用、调试验收费用、保险费用、利润、税金及售后服务等各项应有的一切费用，任何市场的风险均不得调整价格。（特此注明：壁挂炉与燃气系统的连接由投标人负责，采用不锈钢燃气防爆管及专用球阀；与采暖、热水系统的连接不包含采暖、热水管道安装，必要的阀门、过滤器由投标人负责）

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、缴纳形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条规定，未中标投标单位的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标人的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

- （2）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

- （3）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

- （4）法律法规和招标文件规定的其他情形。

- 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、质量要求、招标需求、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本壹份、副本贰份、电子U盘文档壹份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应密封在一个封套内，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6.3项进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

5.1招标代理机构在“前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

5.2主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息；

（3）宣布开标纪律；

（4）电子投标文件解密；

（5）电子唱标；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

### 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

- 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件的约定，订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 质疑

10.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

10.2质疑应当以书面形式向招标代理机构（或招标人）提出，经法定代表人签字并加盖公章。

10.3招标代理机构（或招标人）将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.4开封市公共资源交易中心接受质疑和异议的方式为直接递交纸质文件。

10.5联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6043房间），联系电话：0371-23152555。

### 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

评标办法前附表

1、资格审查：

| 资格评审标准 | 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 独立法人资格（营业执照) | 供应商须具备独立法人资格，在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、营业执照范围包含燃气壁挂炉生产或销售的生产厂家或代理商 |
|  | 2 | 生产许可证 | 供应商须提供国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》（许可范围需包含本项目采购内容，代理商提供加盖生产厂家公章的复印件原件） |
|  | 3 | 资质证书 | 供应商须具有燃气燃烧器具安装维修资质 |
|  | 4 | 财务审计报告或银行资信证明 | 提供2017年度经审计的财务审计报告或银行出具的近两个月内的银行资信证明，（新成立企业提供银行出具的资信证明） |
|  | 5 | 依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明 | 提供2018年1月1日以来任意三个月的缴纳任意税种（增值税、营业税、企业所得税）证明及社保资金缴纳证明）(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件 |
|  | 6 | “信用中国”网站查询、中国政府采购网查询截图 | 投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图。投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格 |
|  | 7 | 企业前三年无重大违法记录声明函 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（①提供书面声明；②书面声明要求单位法定代表人签字或盖章并加盖单位公章） |
| 注：根据汴公管办[2018]24号文规定：不再要求投标人在开标当天提供任何证件的原件。 |  |  |  |

2.形式评审标准：

| 条款号 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 1 | 投标单位名称 | 与营业执照一致 |
|  | 2 | 投标文件签字盖章 | 按招标文件规定 |
|  | 3 | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求 |
|  | 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

3.响应性评审标准：

| 条款号 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应性评审标准 | 1 | 招标内容 | 符合第二章 “投标人须知前附表”规定 |
|  | 2 | 供货期 | 符合第二章 “投标人须知前附表”规定 |
|  | 3 | 质量要求 | 符合第二章 “投标人须知前附表”规定 |
|  | 4 | 质保期 | 符合第二章 “投标人须知前附表”规定 |
|  | 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止时间起60日历天 |
|  | 6 | 投标保证金 | 符合招标文件第二章“投标须知”第15款要求 |
|  | 7 | 投标报价 | 不超过招标控制价 |
|  | 8 | 招标文件实质性要求 | 符合第五章“技术要求”，无违反招标文件规定的其他实质性要求 |

详细评审

本次招标采用综合评分法评标，评标因素和所占权重为：

| 序号 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标因素 | 技术部分 | 投标报价 | 售后服务 | 其他因素 | 合计 |
| 权重（分） | 37 | 30 | 13 | 20 | 100 |

评分因素及评分标准

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标基准值的计算方法 |  | 以有效投标人的最低报价为基准价。 |  |
| 2.2.4（1） | 技术部分37分 | 技术响应（0-37分） | - 根据标书提供的零配件（水泵、板换水路阀体、安全阀、压力开关、温控器等主要配件），在性能、质量、功效、安全等方面的优质性，能否达到市场一线产品（如威能、史密斯、阿里斯顿、博世、小松鼠等著名品牌）的标准进行综合打分，优秀的得3-5分，较好的得2-3分，一般的0-2分。（满分5分） | 37 |
|  |  |  | （2）投标产品列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录的，得3分。要在相关政府网站上可查，且提供相关政府网站的页面截图资料。（满分3分） |  |
|  |  |  | （3）投标产品技术性能在满足招标文件的前提下，技术参数、产品性能和产品选型是否合理。技术参数每负偏离一项扣1分，扣完该项分为止。（满分10分） |  |
|  |  |  | （4）投标产品是否采用国内先进的产品技术，每提供一项专利或其他先进产品证书（复印件加盖公章）加1分,最高得5分。（满分5分） |  |
|  |  |  | （5）安装实施方案（没有的得0分，其他由评委横向比较打0-5分） |  |
|  |  |  | （6）产品质量保证措施及方案（没有的得0分，其他由评委横向比较打0-5分） |  |
|  |  |  | （7）产品使用安全，应急突发情况措施及方案（没有的得0分，其他由评委横向比较打0-4分） |  |
| 2.2.4（2） | 商务部分 | 投标报价（0-30分） | a.价格分采用低价优先法计算，即通过初步评审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。 b.其他投标人的价格统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：1、价格分计算保留小数点后二位（四舍五入）。 - 价格扣除：投标人为小微企业的，且所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为小微企业，否则不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 所投小微（监狱、残疾人福利）企业产品报价=所投小微（监狱、残疾人福利）企业产品报价合计×（1-6%） 同一投标人（包括联合体），小微企业产品、监狱、残疾人福利企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 - 投标报价高于招标控制价的按废标处理。当投标人报价比（有效投标人报价的平均值×50％+招标控制价×50％）低10%（含10%）及以上时，则评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。 | 30 |
| 2.2.4（3） | 商务部分 | 售后服务优惠条件（0-13分） | - （1）承诺燃气壁挂炉二年免费维修，终身维护，从壁挂炉设备安装调试合格并取得《调试验收单》之日起计算，保修期满后维修及维护仅收取成本费的，得2分；承诺免费维修期每增加一年加0.5分，最多加5分（满分7分） | 13 |
|  |  |  | - （2）承诺在保修期内，安排专业售后维修人员对用户进行培训（提供培训证书），建立完善的售后服务档案。售后服务人员必须在接到通知后2小时内到场检修，24小时内解决所用问题，且自行承担售后维修人员的全部费用（包括差旅费、食宿费等），售后维修人员在接到通知2小时内没有到达现场，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。（没有的得0分，其他由评委横向比较打0-2分） |  |
|  |  |  | - （3）承诺对管理人员进行免费技术培训，使管理人员达到检查简单故障及简单更换配件的水平。（没有的得0分，其他由评委横向比较打0-2分） |  |
|  |  |  | - （4）须承诺在每个采暖季开始前，对壁挂炉运行状态及质量情况进行免费检查（没有的得0分，其他由评委横向比较打0-2分） |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素（0-20分） | 业绩（0-5分） | 投标人提供2015年以来具有同类项目业绩的合同，金额在150万以上的，每有一项得1分，最多得5分。投标文件中提供合同原件扫描件、中标通知书扫描件及中标结果网上截图，否则不得分。 | 10 |
|  |  | 所投产品规模性使用案例（0-3分） | 投标人提供2015年1月1日以来所投产品规模性使用案例（规模不小于100台），详细说明产品使用的稳定性、使用报告；提供合同、回访记录、维保记录、住户满意调查、业主评价等相关证明材料。（没有的得0分，优秀的得2-3分，较好的得1-2分，一般的0-1分） |  |
|  |  | 企业认证（0-2分） | 认证证书3分：投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的且在有效期内，三者齐全得2分，否则不得分 |  |
|  |  | 样品（0-10分） | 投标人须提供样品燃气壁挂炉及产品检验报告；评标委员会根据投标人提供样品品牌知名度、生产工艺、技术指标、适用性、质量档次等综合打分，不提供或提供不完整不得分。（0-10分，满分的10分） | 10 |

1、评标方法

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外，如果投标人投标报价明显低于控制价金额较多时，评标委员会有权要求投标人进行合理的解释并澄清，最终结果由评标委员会决定。（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、故障响应时间短优先的顺序排列）。

1.2根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第31条的规定，在本招标文件（或标段）中注明核心产品的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价孰低者获得中标人推荐资格；评审得分相同，报价也相同的，由评标委员会集体投票（少数服从多数）决定。

本次招标的核心产品：燃气壁挂炉。                                                  。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资质评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（l）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

投标报价：见评标办法前附表；

（l）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.2 项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会对其更新资料进行评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（l）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A ；

- 按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分（投标报价）计算出得分B；

- 按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务部分（服务承诺）计算出得分C；

- 按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对商务部分（企业能力）计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分 = A + B + C + D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

5.代理服务费

## 本次招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改价格〔2003〕857号中的招标代理服务收费标准计取。

## 第四章  合同条款及格式（参考）

中国人民解放军95982部队XXX货物采购合同

签订地点：开封市

甲方：中国人民解放军95982部队

乙方：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果（项目名称：95982部队营区供暖改造项目）签订本合同。

一、合同总价款

本合同所指货物总价为人民币大写：XX（￥XX元），货物清单详见附表。

合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用以及为履行本合同所支出的一切费用。

二、组成本合同的有关文件

本项目的招标文件及补充文件、乙方投标文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函（如果有的话）及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

三、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的争议或诉讼。一旦出现争议或诉讼，乙方应承担全部责任。

四、质量保证

乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

验收合格后质保期内（如出现质量问题，按照实际出现问题的数量以及严重程度可处以合同总价款的百分之五到百分之十作为处罚）

五、包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

六、交货和验收

1.交货（服务）地点：XXX

2.交货（服务）期限：XXX XXX XXX

3.乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

5.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，全部补齐方视为交货，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

7.乙方在所有货物安装调试完毕后，由甲乙双方共同验收，如产生异议，由甲乙双方共同认同的第三方重新进行验收，对此次验收结果甲乙双方不得提出异议。

8. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

9.无论甲方因任何原因，包括但不限于疏忽及业务不及等原因认可乙方所售货物质量，均不影响乙方因货物质量不符合合同的应负之责。甲方认可不得作为减轻或免除乙方责任之理由。

七、伴随服务及售后服务

乙方保证所售产品质保期均为合同生效后XX年。

货物售后维修单位名称：XX，售后服务地点：XXX，联系电话：XX。

八、履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交合同总价款（XXX元）10%的履约保证金（即：XX元 ￥XX），项目完工验收合格后无息退还。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

九、付款方式及期限

货物全部到达买方指定场所，付至合同总金额的30%,安装调试完毕，验收合格后付至合同总金额的80%。第一个采暖季运行期满，验收合格后付至合同总金额的95%,余5%质量保证金，2年免费保修期满，验收合格后一次性无息付清。

十、违约责任

乙方未按期交付货物的，应向甲方支付货物款总值千分之五的违约金，甲方同时有权要求赔偿损失。如乙方逾期交付货物一个月，甲方有权解除合同，解除合同通知书自送达对方之日起生效。

乙方所供的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收货物、解除合同，解除合同通知书自送达对方之日起生效。且乙方向甲方支付货物款总值千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收货物或未按时付款，应向乙方支付货物款额千分之五的违约金。

十一、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

十二、争议的解决

因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可且甲乙双方均认可的质量检测机构进行鉴定，鉴定后，甲乙双方不得对鉴定结果提出异议。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

十三、需提供的资料

1.主要设备的说明、生产地（厂家）说明、产品的制造许可证、产品技术指标、性能检测报告、检验记录、环保国际国内有关认证。

2.提供主要设备的供货承诺保证书和质量保证书。

3.提供主要设备厂家授权的代理证书。

4.本设备供货的保证措施。

5.质量保证（保险）措施及安全措施。

6.产品保护和保证措施。

7.投标人对有关组织供货方面认为须说明的其它内容。

8.提交可靠的售后服务方案。

9.投标人及投标设备品牌在近5年来的河南境内的业绩表。

10.投标人须提供所投产品市场价格清单。

11.投标人还应将组成壁挂炉的各种零配件、仪表、电器元件等分项报价（如风机、水泵、 膨胀水箱、燃烧器、烟道、各种保护及捡测装置、各种交换器、各种阀门、各种开关、电脑板及主要电器元件等所有零配件）并列表分别说明名称、规格型号、材质、数量、技术 参数、生产厂家及品牌、产地、质量等级、使用寿命、译名、单价、总价，如是进口配件 需提供产品报关单。

12.投标人还应将壁挂炉安装或使用中的可选零部件或另外加价的材料等列表分别说明名称、规格型号、材质、数量、技术参数、生产厂家及品牌、产地、质量等级、使用寿命、单价、总价。

13.投标人还应提供壁挂炉易损件报价表。

14.提供壁挂炉的主要性能指标、技术参数、可供暖面积、技术要求、成品检查方法、安装及使用说明、注意事项、维护保养及维修手册等技术方面的资料。

15.要求投标人必须现场提供样机，并对中标人的样机进行封存，送货时现场比对，如与样机不符一切责任由供货单位自行负责。

16.投标人必须无偿为甲方提供总量1%的备用机（不包括样机)。

17.招标文件中的其他要求提供的资料。

（以上要求资料签订合同前提供完整的材料，加盖单位公章。以合同附件的形式留存）

十四、合同生效及其他

本合同未尽事宜以招投标文件为准，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式八份，甲方五份、乙方三份，甲、乙双方法定代表人或特别授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：中国人民解放军95982部队 	   乙方：XX

委托代理人：						   委托代理人：

电话：								   电话：XX

开户银行：							   开户银行： XX

帐号：				                   帐号：XX

签订日期：							   签订日期：

第五章  技术要求

（投标人应仔细审阅本章技术要求，投标文件需响应）

一、产品主要参数

###### 本次招标的内容为采暖和热水两用型燃气壁挂炉，输出功率为 18KW。主要技术参数要求如下：

| 项目 | 单位 | 产品规格 |
| --- | --- | --- |
| 输入功率 | KW | 18-20 |
| 功能 |  | 采暖热水两用型 |
| 燃气类别 |  | 12T 天然气 |
| 额定燃气压力 | Pa | 2000 |
| 给排气方式 |  | 同轴强排平衡式 |
| 热效率 | % | ≥88 |
| 使用电源 | V/Hz | 220/50 |
| 最大输入电功率 | W | 110 |
| 供暖出水温度 | 度 | 30-80 |
| 额定产热水能力 ∆T=25℃ | L/min | 10 |
| 热水温度 | 度 | 30-60 |
| 最小生活热水流量 | L/min | 2 |
| 膨胀水箱容量 | L | ≥7 |
| 采暖系统压力 | MPa | 0.15-0.3 |
| 水路循环方式 |  | 密闭式强制循环 |
| 采暖出水/回水接口 | I nch | G3/4 |
| 燃气入口 | I nch | G3/4 |
| 卫生热水/热水接口 | I nch | G1/2 |
| 同轴式烟管 | mm | Φ100/Φ60 |
| 运行噪音 | dB | ≤46 |

二、产品质量安全要求

1.壁挂炉满足国标《GB25034-2010 燃气采暖热水炉》标准对产品的要求；

2.为供暖热水两用型燃气壁挂炉，正常使用满足室温>18°C要求的供暖负荷和热水负荷及使用舒适性要求；

3.产品须具有耗气量低，热效能高、用电量少、节水、实用、耐用、方便使用性价比高等特点；

4. 一台壁挂炉应由同一厂家整体装配，其中需包括外壳、燃烧器、水泵、膨胀补水定压装置、风机、铜管、防结垢装置、过热保护装置、超压保护装置、防冻保护装置、控制设备、支架及烟道等必需附件；热交换器为内置式；

5.主要零部件及其它相关配件选用知名品牌或达到驰名品牌功效标准，行业内优质产品；

6.主换热器为全铜质。燃烧室需完全密封，与所在房间完全隔绝，不可使用室内空气作燃烧，烟道必须为同轴平衡烟道，烟气通过密闭排烟道排至室外。内附循环水泵、水泵流量及扬程必须满足实际使用要求，应能克服系统阻力，配有自动排气阀，保证采暖系统正常运行；

7.产品必须通过国家相关部门检测合格，批次产品出厂检验率必须达到100%;投标时同时提供产品保险单、专业权威检测部门出具的质量检测报告；

8.使用寿命不低于 12 年。

三、使用功能要求

1.具有采暖和生活水自动切换，且生活热水优先功能；

2.具有水温恒温调节及多时段定时定温功能，供/回水温感控制，可根据供回水温差进行功率控制，设备可数码控制；

3.壁挂炉宽度、厚度、高度必须满足现场安装条件；

4.燃气壁挂炉在自来水入口和供暖回水口处必须加设过滤网；

5. 具有运行状态和故障显示功能。

四、安全性能要求

在水路、电路、气路出现故障或压力不正常时自动停炉并报警，具有安全保护功能。具体如下：

1.热水系统过热保护系统；

2.防烟道堵塞和倒风装置，具有前预吹保护、后扫吹保护；

3.缺水保护，水系统超压低压保护；

4.水泵防卡滞保护；

5.防干烧和超温保护功能；

6.水系统防冻保护；

7.供暖系统过压安全保护；

8.水温传感器失效保护；

9.防漏电保护；

10.抗氧防腐蚀保护；

10.具备火焰自动检测装置，点火前进行系统自检，点火后自动检测运行状态，火焰意外熄灭时，燃气炉自动切断燃气阀；

11.未尽事宜必须符合国家规范和行业相关规定。

五、安装要求

1.产品安装及维修人员必须具备专业资质，不得私自委托其他施工单位进行安装维修。

2.安装人员必须持证上岗，严格按照安装国家规范及行业规定进行操作。

3.安装过程中要严格落实各项安全措施，确保安装过程中不出现安全事故。在安装调试过程中出现的一切安全事故均由中标人及生产厂家自行全权负责。

4.安装调试后必须通过有关部门验收合格，并对验收产品进行备案。交付用户使用时必须向用户提供使用说明书、维护保养及维修手册、保修卡、告知用户明白书并详细讲解壁挂炉使用、安全等注意事项，确保用户完全了解产品的操作方法和注意事项。

六、售后服务及使用

1.从壁挂炉设备安装调试合格并取得《调试验收单》之日起计算，保修期满后维修及维护仅收取成本费。

2.保修期内，并安排专业售后维修人员对用户进行服务（提供培训证书），建立完善的售后服务档案。售后服务人员必须在接到通知后2小时内到场检修，24小时内解决所有问题，中标人自行承担售后维修人员的全部费用，包括差旅、食宿等费用(提供售后服务网点及维保力量资料)。

如中标人的售后维修人员在接到通知2小时内没有到达现场，则视为中标方承认质量问 题并承担由此发生的一切费用。

保修期满后，中标人必须按合同约定提供售后维修及保养服务，仅可收取成本费。

3.投标人须在每个采暖季开始前，对壁挂炉运行状态及质量情况进行免费检查，相应费用按照其他保修条款实施。

4.中标人必须在试运行时派专人驻现场处理相关事宜，投入使用后，由建设单位集中召集住户，中标人派专业技术人员向住户讲解燃气壁挂炉的具体使用方法和节能措施，并发放用户服务卡（保修卡)，全天24小时提供技术咨询后售后服务；

5.中标人对建设方管理人员进行免费技术培训，使其能达到检查简单故障及简单更换配件的水平，并可根据物业管理公司的需要随时进行人员培训

6.向招标人提供正规保险公司开具的产品责任险保单复印件，在燃气壁挂炉安装验收合格后，中标人需向招标人提供两套相关竣工资料。

7.产品在使用过程中因产品产品质量缺陷出现重大安全事故和纠纷的，由所投产品的生产厂家和中标人承担一切经济责任，并在20日内无偿将同批次生产的供货产品全部更换为合格产品。

## 第六章   投标文件格式

正本（副本）

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                         （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：              （个人电子签章）

年        月         日

目录

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明和法定代表人授权书

四、开标一览表

五、投标保证金

六、技术要求响应表

七、售后服务承诺与措施

八、资格审查资料

九、其他材料

十、投标人认为应附的其他材料

十一、中小微企业声明函

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，供应商可自行编制。

- 投  标  函

致：                      （招标人）

我们收到了项目编号:            的招标文件，经详细研究，我们决定参加     项目名称，标段           投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币             （大写）（小写        ）供货期限           （按招标文件规定），质量达到                参加投标。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们已经按招标文件中的规定，交纳了               元的投标保证金。

6、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

7、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、如我方中标，我方愿意按“国家计委计价格〔2002〕1980号”文件、“发改办价格〔2003〕857号”文件的规定（货物招标）向招标代理机构支付本次招标代理服务费。

投标人名称：               （企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：               （个人电子签章）

年              月               日

## 二、投标函附录

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标内容 |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： 元 |
| 供货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 优惠与 服务承诺 | （另附） |
| 备 注 |  |

投标人法定(或授权)代表人：（个人电子签章）

投标人名称：（企业电子签章）

地 址：

日 期：    年    月     日

## 三、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

同志现在任我单位            职务为法定代表人，特此证明。

单位全称：                        （企业电子签章）

年   月   日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：             性别：      年龄：

身份证号码：

住址：

电话：

法定代表人授权委托书

(投标人全称)法定代表人      授权          (委托代理人姓名)为委托代理人，参加贵单位组织的      年    月     日           （项目名称）的招标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人：                   （个人电子签章）

投标人全称：                    （企业电子签章）

日      期：

附：法定代表人、委托代理人身份证正反面复印件。

委托代理人：

身份证号码：

职      务：

手机号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

## 四、投标产品和各种主要配件设备一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌名称 | 生产厂家、产地 | 型号与规格 | 数 量 | 单 价 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际情况自行添加行或列

投标人：            （企业电子签章）

法定(或授权)代表人签字：                   （个人电子签章）

年   月   日

- 五、投标保证金

（招标人名称）：

我方已按招标文件的规定，递交了投标保证金。我公司在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到成交通知书后无正当理由拒签合同，贵方可以不予退还我方投标保证金，我方对此无异议。

注：另附投标保证金网上转账凭证。

投标人：                                 （企业电子签章）

法定(或授权)代表人：                       （个人电子签章）

年        月      日

## 六、技术要求响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 （货物技术参数） | 投标文件对应描述 | 偏离情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：偏离是指投标人的投标文件对应描述与招标文件技术要求不一致。如无偏离填写“无”，投标文件对应描述只允许优于招标文件技术要求的填写正偏离，对于投标文件描述低于招标文件技术要求的负偏离则视为不符合招标文件最低要求，为无效投标文件。

投标人：                       (企业电子签章)

法定(或授权)代表人：              （个人电子签章）

日      期：    年    月    日

主要配件技术要求响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 （货物技术参数） | 投标文件对应描述 | 偏离情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：偏离是指投标人的投标文件对应描述与招标文件技术要求不一致。如无偏离填写“无”，投标文件对应描述只允许优于招标文件技术要求的填写正偏离，对于投标文件描述低于招标文件技术要求的负偏离则视为不符合招标文件最低要求，为无效投标文件。

投标人：                       (企业电子签章)

法定(或授权)代表人：              （个人电子签章）

日      期：    年    月    日

- 售后服务承诺与措施

1.承诺产品在使用过程中因产品质量缺陷出现重大安全事故和纠纷，承担一切经济责任，并在15日内无偿将同批次生产的供货产品全部更换为合格产品。

2.燃气壁挂炉三年免费维修，终身维护，从壁挂炉设备安装调试合格并取得《调试验收单》之日起计算，保修期满后维修及维护仅收取成本费。

3.建立完善的售后服务档案。售后服务人员必须在接到通知后2小时内到场检修，24小时内解决所用问题，且自行承担售后维修人员的全部费用（包括差旅费、食宿费等），售后维修人员在接到通知2小时内没有到达现场，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用，提供售后服务网点及维保力量资料。

（承诺格式自拟，内容自行添加）

投标人：                       (企业电子签章)

法定(或授权)代表人：              （个人电子签章）

日      期：    年    月    日

八、资格审查资料

参照投标文件须知前附表1.4.1

九、其他材料

1、拟投入设备情况（格式自拟）

2、本次招标中标产品必须专业资质人员安装，并提供安装技术人员相关证明材料（格式自拟）

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

4、生产厂家应出具代理商参与本次投标及中标后和本项目一切有关活动的责任和义务与生产厂家共同承担的书面承诺（格式自拟）；

5、具有设备供货、安装、保修、技术支持的能力，并能提供完善的售后服务；（格式自拟）

6、中标产品生产厂家并对产品质量在采购、安装、正常使用过程的产品质量负责（自行承诺）；

7、近五年没有因产品质量问题发生安全责任事故或质量事故，最近五年内没有发生骗取中标和严重违约等问题（自行承诺）；

8、商业信誉良好承诺函

（招标人名称）：

我单位具备商业信誉良好及履行合同的能力，未受到过行政主管部门的处罚，未发生过诉讼及仲裁情况，无任何不良记录。

特此承诺。

投标人：                   (企业电子签章)

法定(或授权)代表人：              （个人电子签章）

日      期：    年    月    日

十、投标人认为应附的其他材料

十一、中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                             （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （个人电子签章）

年        月        日

1.若投标人属于中\小\微型企业，必须出示相关证明材料。

2.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的

中小企业划型标准进行核定。

3.具体评标价格扣除均按财库[2011]181 号文件中最低比例 6%扣除。

4.监狱企业根据照财库[2014]68 号中定，评标价格按 6%扣除。