开封市机动车尾气遥感监测网络及管理平台

建设项目

招标文件B包

项目编号：汴财招（2018）123号

招   标   人：开封市环境保护局

招标代理机构：永明项目管理有限公司

日        期：二O一八年九月

目录

第一章 招标公告	                                          3

第二章 供应商须知	                                       6

第三章 货物需求及技术规格要求                             21

第四章  评 标 办 法（综合评标法）                         29

第五章 合同条款及格式	                                   35

第六章  投标文件格式	                                   42

# 第一章.招标公告

永明项目管理有限公司受开封市环境保护局委托，就开封市机动车尾气遥感监测网络及管理平台建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标：

- 项目名称及编号

项目名称：开封市机动车尾气遥感监测网络及管理平台建设项目

项目编号： 汴财招（2018）123号

- 项目概况及简要说明

2.1资金来源：财政资金

2.2交货期：签定合同后2个工作日内启动项目建设，交付时间以签订的合同为准

2.3质量标准：经验收合格并且技术性能达到招标文件中所述的技术要求

2.4预算金额：2480万元

- 采购内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 固定垂直式机动车尾气遥感监测系统（含三年全包运维服务） | 6 | 套 | 详见招标文件 |
|  | 机动车环保综合管理平台（含三年全包运维服务） | 1 | 套 |  |
| B包 | 固定垂直式机动车尾气遥感监测系统（含三年全包运维服务） | 4 | 套 |  |
| C包 | 移动式机动车尾气遥感监测系统 | 2 | 套 |  |

四、供应商资格要求：

3.1参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条，并提供下列材料：

1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人（有效的营业执照）。

2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2015、2016、2017年度经会计师事务所审计出具的财务报告或基本账户开户银行出具的资信证明）；

3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少连续三个月依法缴纳社保和税收的证明材料）；                                                                                                                                                                4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函）；                          5） 法律、行政法规规定的其他条件。                                                           3.2  按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，投标单位应在招标公告发布后对本单位信用信息进行查询并将查询内容（提供网页截图）加盖单位公章附在投标文件中；                                                               3.3  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。本次招标同一法人的母子公司均视为同一投标单位，所有证明材料、能力及资质均视为同一投标单位。

3.4  本次招标不接受联合体投标；不同标段不可为同一中标人。

3.5.  A包和B包投标人需具有2016年以来运行30天以上机动车固定式遥感尾气检测项目成功案例；C包投标人需具有2016年以来运行30天以上机动车移动式遥感尾气检测项目成功案例。成功案例证明文件需同时满足以下要求： A.提供政府采购合同；B.提供项目运行后政府组织的验收报告；C.项目运行时间自机动车固定式遥感设备安装验收通过之日起至本项目招标公告发布之日止。

四、投标报名及招标文件的获取                                                              4.1凡有意参加投标者，应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，请于2018年  月  日至2018年  月  日（法定公休日、法定节假日除外），在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示进行网上报名。投标人系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm查看。                                                         4.2报名成功后，投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。                                                                 4.3下载招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的招标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本招标文件制作工具制作电子招标文件。                                                                        4.4请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。                                  4.5 CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅东窗口办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。                                                                                         五、投标保证金                                                                                        5.1供应商需要在开标前从基本账户以转账形式提交一定数量投标保证金，数额为项目预算价的2%（具体金额详见招标文件）。                                                                                六、投标文件接收时间及地点                                                             6.1、投标文件递交的截止时间：2018年  月  日9时30分                                   6.2、投标文件递交地点：开封市市民之家五楼开封市公共资源交易中心（开标室以当天电子屏幕公布的为准）。                                                                                         6.3、电子投标文件应在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（ http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html ）会员系统中加密上传；纸质投标文件须在投标截止时间前递交至开封市公共资源交易中心开标室；开标现场须提交与电子投标文件一致的纸质文件，因未按时递交电子投标文件和纸质文件造成的后果，由投标人自行承担。

6.4逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.5投标人按开标程序解密投标文件。

七、本次招标公告在  《中国招标投标公共服务平台》、  《开封市公共资源交易信息网》、  《河南省政府采购网》 《河南招标采购综合网》上同时发布

八、本次招标联系事项：

招 标 人：开封市环境保护局

联 系 人： 杨女士

电    话:    0371-23150721

地    址：河南省开封市鼓楼区万善街2号

招标代理机构：永明项目管理有限公司

联 系  人：   王女士

电     话：  0371-22385513

地     址： 郑州市高新区西三路大学科技园

# 第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |  |
| 1 |  | 项目名称：开封市机动车尾气遥感监测及网络平台建设项目 项目编号： 汴财招（2018）123号 |  |
| 2 |  | 招 标 人：开封市环境保护局 联 系 人：杨女士 电 话: 0371-23150721 地 址： 河南省开封市鼓楼区万善街2号 |  |
| 2.1 |  | 招标代理机构：永明项目管理有限公司 联 系 人：王女士 电 话：0371-22385513 地址：郑州市高新区西三路大学科技园 |  |
| 2.2 |  | 供应商资格要求： 1、参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条，并提供下列材料： 1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人（有效的营业执照）。 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2015、2016、2017年度经会计师事务所审计出具的财务报告或基本账户开户银行出具的资信证明）； 3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少连续三个月依法缴纳社保和税收的证明材料）； 4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函）； 5）法律、行政法规规定的其他条件。 2、 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，投标单位应在招标公告发布后对本单位信用信息进行查询并将查询内容（提供网页截图）加盖单位公章附在投标文件中； 3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。本次招标同一法人的母子公司均视为同一投标单位，所有证明材料、能力及资质均视为同一投标单位。 4、 本次招标不接受联合体投标；不同标段不可为同一中标人。 5、投标人需具有2016年以来运行30天以上机动车固定式遥感尾气检测项目成功案例。成功案例证明文件需同时满足以下要求： A.提供政府采购合同；B.提供项目运行后政府组织的验收报告；C.项目运行时间自机动车固定式遥感设备安装验收通过之日起至本项目招标公告发布之日止。 |  |
| 2.3 |  | 服务期：3年（注：招标文件技术参数中另作要求的除外） |  |
| 2.4 |  | 交货地点：采购人指定地点 |  |
| 2.5 |  | 采购内容：B包 固定垂直式机动车尾气遥感监测系统 均包括采购、运输、安装、调试、培训、售后服务等全过程的跟踪服务（含三年全包运维服务） |  |
| 2.6 |  | 运营期间技术服务要求：1）机动车排气污染垂直式遥测系统免费质保期为3年。从设备验收合格之日计起，。 2）配备质保期内所需易损易耗件及标准物质。 3）对本项目质保期内及过保后售后服务内容进行详细描述。 |  |
| 2.7 |  | 质量标准：经验收合格并且技术性能达到招标文件中所述的技术要求 |  |
| 2.8 |  | 质保期和服务期：从设备验收合格之日计起3年、3年运维服务 |  |
| 2.9 |  | 交货及安装期：签定合同后2个工作日内启动项目建设，交付时间以签订的合同为准 |  |
| 3 |  | 相应中文译本投标语言：中文，供应商提供的外文资料应附有 |  |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |  |  |
| 4 | 投标报价为： 目的地交货价。投标报价应包括供应商成交后为完成招标文件规定的全部工作而发生的设计、制造、采购、试验、运保、安装、调试、试运行、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。其中设备报价应包含设备运抵工作现场并且在此过程中发生的全部关税、税金、运费、运保费、及各项相关费用。质保期内所需的备件应包含在投标报价中。 |  |  |
| 5 | 投标货币：人民币 |  |  |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |  |  |
| 6 |  | 资格证明文件（按照第二章供应商须知2.3项要求附相应的证明文件） 1、（1）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件(或三证合一)（复印件加盖供应商公章）； （2）法定代表人证明或法定代表人授权书（投标文件正本附原件），被授权人的身份证复印件及缴纳社保证明材料（投标文件附复印件加盖供应商公章）； 2、第二章供应商须知2.2项要求附相应的证明文件。 |  |
| 7 |  | 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件 1、供应商必须提供所投标设备的详细技术规格和要求。 |  |
| 8 |  | - 投标保证金和的形式：转账（从基本账户转出），转账时请在转账单内写明所投项目名称、保证金金额。 2.供应商应在递交投标文件前提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分；本次投标保证金按照最高限价的2%收取，投标保证金金额按 百元整。 3.供应商采用转账形式提交投标保证金的，开标当天前从供应商的基本帐户转入开封市公共资源交易中心有限公司帐户（供应商必须确保投标保证金在开标截止时间前到达指定账户，否则视为未缴纳投标保证金）； B包：人民币 万 （￥ 173000元） 投标保证金账户: 户 名：开封市公共资源交易中心有限公司 开户行：河南汴京农村商业银行股份有限公司 账号：00000114581040364012 供应商以转账方式缴纳投标保证金的，须将银行转账凭证及银行开户许可证复印件附在投标文件中； 4.供应商在询价有效期内撤回投标的，投标保证金不予退回。 5.投标保证金不退还的情形： （一）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同； （二）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容； （三）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金； （四）法律法规和招标文件规定的其他情形。 6.开封市公共资源交易中心最迟应当在未中标供应商保证金当在中标通知书发出之日起五个工作日内退还。中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起五个工作日内退还投标保证金及银行同期存款利息。 注：保证金缴纳须按照投标人（供应商）系统操作手册进行操作绑定，操作手册详见开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm |  |
| 9 |  | 投标有效期：从开标之日起 60 天 |  |
| 10 |  | 交 货 期 ：签定合同后2个工作日内启动项目建设，交付时间以签订的合同为准 |  |
| 10.1 |  | 采购内容 | B包 固定垂直式机动车尾气遥感监测系统 均包括采购、运输、安装、调试、培训、售后服务等全过程的跟踪服务：（含三年全包运维服务） |
| 11 |  | 投标文件份数 | - 正本壹份，副本贰份。（提交电子版U盘壹份（单独包封），递交投标文件时正本与副本应分开包装，在开口处加贴封条，封口处加盖投标人单位骑缝章）。 - 投标文件的上传/递交截止时间和地点见招标文件。电子投标文件应在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（ http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；纸质投标文件须在投标截止时间前递交至开封市公共资源交易中心开标室；开标现场须提交与电子投标文件一致的纸质文件，因未按时递交电子投标文件和纸质文件造成的后果，由投标人自行承担。 3.开标时，投标人必须对本单位的加密电子投标文件进行解密。 4.逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 注：本项目须上在开封市公共资源交易中心网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件并上传，未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。 |
| 12 |  | 投标文件递交截止时间（即开标时间）：2018年 月 日9时30分 (北京时间) 地 点： 开封市市民之家五楼开封市公共资源交易中心开标室，届时请参加投标的代表出席开标仪式。 |  |
| 评 标 |  |  |  |
| 13 |  | 评审方法：综合评标法 |  |
| 13.1 |  | 内陆运输和保险：保险及其伴随服务 |  |
| 13.2 |  | 付款条件的偏离：允许优于招标文件要求 |  |
| 授 予 合 同 |  |  |  |
| 15 |  | 数量增减范围：货物数量的增减，引起合同价的变化应控制在成交价的10％以内。 |  |
| 16 16 |  | 环境标志产品说明 根据财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)要求，优先采购政府部门公布的环境标志产品政府采购清单中所列产品，对环境标志产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：供应商应提供含有最新一期环境标志产品政府采购清单该页并予以标注（复印件加盖投标单位公章），否则不予认可。 |  |
|  |  | 支持中小企业及监狱企业发展 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在投标文件中按照相关文件的要求出具中小企业声明函。 2、监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。 |  |
| 最新一期清单可从：中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）或国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）或中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）等网站下载。 |  |  |  |
| 17 |  | 评标委员会由7人组成，其中外聘技术、经济专家不少于2/3。 |  |
| 18 |  | 成交人在领取成交通知书时应向招标代理机构支付成交服务费。其收费标准按成交价*1.5%计取。 |  |
| 项目预算：本项目B包预算金额 865 万元整 报价须包含软件、硬件、耗材、运输、安装，直到所有软硬件都安装调试验收合格后所产生的各项费用，且供应商报价高于采购人预算价的按无效标处理。 |  |  |  |
| 内容填写说明： 1.按统一规定的格式、顺序填写、排列，并装订、胶封成册，不得采用活页方式装订。复印件应清晰整洁。 2.全部的规格尺寸为A4纸型。 3.投标文件必须按招标文件要求密封及递交。 4.投标文件、投标一览表必须按招标文件要求有效签章。 |  |  |  |
| 质疑与异议： 递交方式：直接递交纸质文件（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”） 递交地址：开封市公共资源交易管理委员会办公室（郑开大道与第三大街交叉口开封市市民之家六楼6043号房间） 联系电话：0371-23152555 |  |  |  |

- 一、说明

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于河南省政府采购公开招标的货物及伴随服务。

- 定义

2.1    采购人:“供应商须知”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 招标代理机构：取得河南省政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

  - 合格供应商

见投标人须知前附表2.2要求。

  - 成交人：接到并接受成交通知，最终被授予合同的供应商。

  - 投标文件：指投标商根据招标文件提交的所有文件

  - 供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的作法和结果如何,供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一章    招标公告

第二章    供应商须知

第三章    货物需求及技术规格要求

第四章    评标办法

第五章    合同条款及格式

第六章    投标文件格式

  - 供应商应仔细阅读招标文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

  - 照抄或复印招标文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的投标文件将导致废标。

- 招标文件的澄清

  - 供应商对招标文件如有需要澄清的疑问，应以书面方式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标代理机构。招标代理机构将视情况在招标文件中所述的投标截止日期十五（15）日前以书面方式予以答复，同时将不标明疑问来源的书面答复函发给购买招标文件的所有潜在供应商。

- 招标文件的修改

  - 在招标文件中所述的投标截止日期十五（15）日前，招标代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

  - 招标文件的修改将以书面方式通知到已购买招标文件的所有潜在供应商，并构成招标文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。

  - 供应商在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

  - 为使供应商有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止期。

- 三、投标文件的编写

- 投标语言

7.1   投标文件以及供应商所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

- 投标文件计量单位

8.1   除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

- 投标文件的组成

  - 投标文件包括下列部分：

1.投 标 书

1.1投标书附录

2.投 标 报 价 表

2.1货物分项报价表

3.法定代表人授权书

3.1法定代表人和其授权投标代表人身份证复印件（后附）

4.投标保证金及开户许可证

5.资格证明文件及第三章货物需求及技术规格要求中的证明材料

6.货物产品规格一览表

6.1备品、备件表

6.2技术规格偏差表

7.其他

  - 投标文件应与招标文件的次序一一对应。

9.3    招标文件中的每个包（捆），是项目招标不可拆分的最小投标单元，供应商必须按此包（捆）编制 投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。

- 投标格式

10.1  供应商应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件、投标报价表、技术规格偏差表，按招标文件提供的资格证明格式（见附件）提交招标文件要求的资格证明文件。

- 投标报价

  - 供应商应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

  - 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、质量检测费以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

  - 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

  - 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

  - 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和招标代理机构不接受有任何选择报价的投标。

  - 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标货币

12.1除非另有规定，供应商提供的所有货物和服务用人民币报价。

12.2供应商提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

- 供应商资格的证明文件

  - 依据“供应商须知”中的要求按招标文件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

  - 供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

  - 供应商须知前附表2.2项要求。

- 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

  - 供应商提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商等

  - 招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。

  - 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

    - 货物主要技术指标和性能的详细描述

    - 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

    - 供应商应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

- 投标保证金

15.1 供应商应按“供应商须知”中规定的数额向开封市公共资源交易中心有限公司提交投标保证金。

15.2 投标保证金是为了保护采购人及招标代理机构避免因供应商的行为带来的损失。采购人及招标代理机构因供应商的行为受到损害时，可根据第15.6条的规定没收供应商的投标保证金。

15.3  投标保证金应以人民币计，在投标截止时间当天前从供应商的基本帐户以电汇或转账形式转入开封市公共资源交易中心有限公司帐户。

15.4  未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应投标予以拒绝。

15.5  开封市公共资源交易中心最迟应当在未中标单位保证金当在中标通知书发出之日起五个工作日内退还。中标单位的保证金应当在政府采购合同签订之日起五个工作日内退还投标保证金及银行同期存款利息。

15.6  投标保证金不退还的情形：
（一）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（二）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（三）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（四）法律法规和招标文件规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应自投标规定的开标日起，在“供应商须知”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，但其投标保证金不会被没收。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。第15条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的式样和文件签署

  - 供应商应准备一份投标文件正本和“供应商须知”规定数目的副本，每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

  - 投标文件及所有文件必须是打印件，投标文件正、副本须加盖公章，并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖章，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商签字人用姓或首字母在旁边签字或加盖公章后有效。

  - 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

- 四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 供应商应将投标文件正本、副本和电子文档分别密封在包封中，并在包封上标明“正本”、“副本”或“电子版”字样 。

  - 封袋均应标明以下内容：

  - 标明递交至“供应商须知”中载明的地址。

  - 注明“供应商须知”中载明的项目名称、招标编号、包号、正本、副本、电子版及“在  年  月  日    时  分之前不得启封”字样（  年  月   日  时  分为本次招标文件规定的开标日期和时间）。

  - 如果外层封袋上未按18.1、18.2要求密封和加写标记，采购人和招标代理机构对误投或过早启封概不负责。采购人及招标代理机构有权拒收未成册和未经密封的投标文件。

  - 供应商应清楚招标文件应直接从招标代理机构获得，根据复制招标文件编制的投标文件将被拒收。

- 投标截止期

  - 供应商应在不迟于“供应商须知”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“供应商须知”中载明的地址递交至招标代理机构。

  - 采购人和招标代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、招标代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 迟交的投标文件

  - 招标代理机构将拒绝并原封退回在第19条规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 供应商在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至招标代理机构。

  - 供应商的修改或撤回通知书应按第18条规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

  - 从投标截止期至供应商在投标文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第15条的规定被没收。

- 五、开标与评标

- 开标

22.1招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、未加密的电子投标文件（用信封密封）、纸质投标文件（密封）参加并签到。

22.2开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查纸质版投标文件密封情况、检查未加密的电子投标文件密封情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。

如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件；如网上招标系统故障，投标人应使用纸质版投标文件。

22.3 未加密的电子投标文件和纸质投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。正常情况下，仅提交纸质投标文件，未提交网上加密电子投标文件的，投标无效。

22.4开标时没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标；未提交纸质投标文件的，视同放弃使用纸质投标文件的投标。

22.5 投标人如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,将被拒绝。

22.6开标时，招标代理机构将公布投标人名称、投标报价，以及招标代理机构认为合适的其它详细内容。

- 评标工作

23.1   评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有供应商的投标文件进行审评，并依评标价由低到高或评分由高到低的顺序评分最高的供应商将成交。

23.2  评委会成员为7人及以上单数，由经济、技术专家和采购人代表组成，其中外聘专家5人，在河南省财政厅政府采购评标专家库中随机抽取。

- 投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由供应商或其授权代表进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，并由供应商法定代表人或其授权代表人签字。

24.3供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被    澄清的部分。

24.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

- 投标文件的初审

  - 1  评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

  - 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

    - 供应商未提交投标保证金或金额不足、 投标保证金形式不符合招标文件要求的；

    - 超出经营范围投标的；

    - 资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的供应商资质要求的；

    - 投标文件没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字和加盖公章；

    - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

    - 在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

    - 应答内容应当符合招标项目的要求；

    - 投标文件未实质性响应，以及履约时间、方式、数量等其他实质性内容不符合招标文件规定的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.6  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

25.6.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

25.6.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.6.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.6.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.6.5 不同投标人的投标文件相互混装；

25.6.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25.7  	在评标过程中，评标委员会发现投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益等情形的，应当认定其投标无效，并书面报告财政部。

25.8   评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.9  评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

26.   比较与评价。

26.1  评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

26.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、服务和售后等情况进行综合比较、评价、打分。

26.3  所有评委给每一投标人的评分的算术平均值为该投标人的最终得分。最终得分非整数的，保留至小数点后两位，小数点后第三位按照四舍五入的规则计算。

26.4  评标委员会对投标人得分按照从高到低进行排序，得分相同的投标人，报价低者排名在前，得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6  	在评标过程中，评标委员会发现投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益等情形的，应当认定其投标无效，并书面报告财政局。

26.7   评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27 保密及其它注意事项

27.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

27.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

27.3在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

27.4为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

27.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

27.6评委会和招标代理机构不退还投标文件。

28   推荐中标候选人和确定中标人

28.1 评标委员会根据综合得分排名，将前三位的合格投标人作为中标候选人。

28.2  编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

28.3  采购人根据评标委员会提出的书面评标报告，依据本文件及相关法律法规确定中标人；采购人委托评标委员会直接确定中标人的，由评标委员会根据推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

29．	 中标通知

29.1	评标结束，根据采购人或评标委员会确定的中标人，采购代理机构将公开发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3  对未通过资格审查、符合性检查的投标人，采购代理机构将告知其未通过的原因；对通过资格审查和符合性检查但未中标的投标人，采购代理机构将告知其本人的评审得分与排序。

29.4  投标人对评标结果有异议的，按政府采购有关质疑、投诉规定办理。

- 六、授予合同

30合同授予标准

30.1除第33条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标价最低或评分最高的供应商。

31授标时更改采购货物数量的权力

31.1招标代理机构和采购人在授予合同时有权在“供应商须知”规定的范围内，对“货物需求及技术规格要求”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

32评标结果的公示

32.1评标结束后，评标结果将在 《中国招标投标公共服务平台》、  《开封市公共资源交易信息网》、  《河南省政府采购网》 《河南招标采购综合网》进行公示。

32.2  供应商若对评标结果有疑问，有权按照规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

33接受和拒绝任何或所有投标的权利

33.1如出现重大变故，采购任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

34成交通知书

34.1在投标有效期满之前，采购人或招标代理机构将以书面形式通知成交人成交；

34.1成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

35签订合同

35.1成交人应按成交通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

35.2招标文件、成交人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

35.3如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取成交金额2%的违约金。

35.4如成交人不按第35.2条约定谈签合同，采购人将报请取消其成交决定，并没收其投标保证金。采购人可在候选成交单位中重新选定成交单位。

36履约保证金

36.1 为了确保工期和质量，中标人与采购人签署供货合同时须向采购人交纳不高于中标金额10%的履约保证金（具体交纳比例可由采购人确定），待验收合格后无息退还。

37其他

37.1如果成交人未按上述第35条规定执行，在此情况下，采购人可将该标授予下一个最低评标价或综合得分最高的供应商，或重新招标。

37.2如果成交人没有按照合同规定的时间完成交货和提供服务，采购人将从合同价中（或履约保证金中）扣除误期赔偿费。具体误期赔偿费以签定合同为准。采购人也可终止合同并要求成交人赔偿一切损失。

37.3本招标文件解释权归采购人所有。

- 第三章  招标项目采购需求

一、招标采购的货物清单

B包（总预算价865万人民币）

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定垂直式机动车尾气遥感监测系统 | 要求垂直式机动车尾气遥感监测安装方式，能测量尾气中一氧化碳（CO）,二氧化碳（CO2）,氮氧化物（NO）,碳氢化合物（HC）,颗粒物不透光度值及光吸收系数等，可以实现汽油/柴油/CNG的一体化检测，定时内部自动标定等。 安装：包含龙门架、LED屏杆件、气象仪杆件、LED屏、视频单元、气象仪等主材及相关配套设备安装和调试，基础浇筑、管线敷设、电源线敷设等工程作业，道路、绿地的赔偿与恢复。 招标设备应具备黑烟抓拍功能，其车辆图像抓获率、车辆牌照识别率不得低于《HJ845-2017在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》相关技术要求。 | 4 | 套 |  |

| B包 固定垂直式机动车尾气遥感监测系统货物清单： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 光路测量系统（含光源发射端、光源接收端和反射端） | 4 | 套 |
| 2 | 速度/加速度检测仪 | 4 | 套 |
| 3 | 视频车牌捕捉系统 | 4 | 套 |
| 4 | 道路流量监测系统 | 2 | 套 |
| 5 | 黑烟车视频抓拍系统（含高清网络摄像机、识别软件） | 4 | 套 |
| 6 | 环境气象测量系统 | 2 | 套 |
| 7 | 系统控制计算机及控制分析系统 | 2 | 套 |
| 8 | UPS不间断供电系统 | 2 | 套 |
| 9 | 户外防雨设备箱 | 2 | 套 |
| 10 | 交通龙门架 | 2 | 套 |
| 11 | LED显示屏及安装所需的L型立杆 | 2 | 台 |
| 12 | 视频监控系统 | 2 | 台 |
| 13 | 户外安防及监控系统 | 4 | 台 |
| 14 | 正版简体中文windows系统 | 2 | 套 |
| 15 | 汽车电子标识环保信息识读系统 | 2 | 套 |
| 16 | 运维服务（含专业技术服务人员工资及一切费用，设备运行调试、维修保养、设备检定校准、设备耗损配件更换、系统升级以及设备消耗电费、网络传输通讯费等） | 3 | 年 |

| B包 固定垂直式机动车尾气遥感监测系统技术参数： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测项目 | 监测项目： 一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NO）、不透光烟度(PM)、光吸收系数（K）、林格曼黑度，实现机动车排气污染汽油/柴油/CNG（LPG）一体化遥感监测。 |
| 2 | 测量原理 | 测量原理 1.采用红外激光光谱或其他等效光源测试一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）和氮氧化物（NO）。 2.采用550-570nm波长的绿激光测量不透光度。 *对采用非550-570nm波长绿激光的，需有与投标人一致的省级（及以上）政府计量部门出具的针对此项等效光源的“专用技术鉴定报告”，同一法人子母公司视为同一投标人 3.林格曼黑度可使用视频摄像设备进行拍摄。 4.其它要求： 招标设备应符合《HJ845-2017在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》、《JB/T11996-2014机动车尾气遥测设备通用技术要求》、《关于征求国家环境保护标准<汽车污染物排放限值及测量方法（遥感检测法）（二次征求意见稿）>意见的函》（环办大气函[2017]416号）相关技术要求。 |
| 3 | 测量范围 | 测量范围： 1）CO为0％－10％； 2）CO2为0％－16％； 3）HC（0~10000）×10-6； 4）NO（0~10000）×10-6； 5）不透光度0～100%； 6）林格曼黑度0-5级。 7）光吸收系数(K)：0-16m˜¹； |
| 4 | 测量精度 | ★测量精度： 1）CO精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%, 取最大值； 2）CO2精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%, 取最大值； 3）HC精度：相对误差为±10%或绝对误差为±250ppm, 取最大值； 4）NO精度：相对误差为±10%或绝对误差为±20ppm, 取最大值； 5）不透光烟度(PM)精度：相对误差为±5％；或绝对误差为±2%； *以上提供与投标人一致的省级及以上计量部门出具的计量检定或校准证书，同一法人子母公司视为同一投标人 6）光吸收系数(K)精度：相对误差为±10%。 |
| 5 | 重复性误差 | ★1）CO2、NO、不透光度精度重复性应为示值允许误差的1/2； 2）CO、、HC（丙烷）、HC（1,3丁二烯）重复性应为示值允许误差的1/2。 *以上提供与投标人一致的省级及以上计量部门出具的计量检定或校准证书，同一法人子母公司视为同一投标人 |
| 6 | 检出率 | ▲车辆在加速状态且尾气排放管后置条件下，有效捕获率大于90%。 |
| 7 | 环境参数 | ▲遥测设备使用环境参数：-20℃～+45℃；湿度≤85%；大气压力在70.0-101.4 kpa |
| 8 | 安装方式 | 固定式交通龙门架垂直安装，相邻车道监测互不干扰。无人看守，单车排气污染物检测数据及图片处理时间不大于1秒，具备昼夜检测功能。 |
| 9 | 自检功能 | 设备上电后自启，自动对设备各个单元进行检测，并将检测结果反馈给用户。 |
| 10 | 自动标定及审核功能 | 可实现自动标定/审核功能，自动标定/审核功能时间间隔不得大于2个小时。 |
| 11 | 速度/加速度检测仪 | 具有机动车速度、加速度、车长、车高测试功能，并辅助识别汽柴油车。 1）车辆速度范围为10.0～120.0km/h； 2）车速检测:(10-50)km/h,误差≤±1.6km/h；(50-100)km/h,误差≤±3km/h； *以上提供与投标人一致的省级及以上计量部门出具的计量检定或校准证书，同一法人子母公司视为同一投标人 3）加速度精度：0.2m/s2； ▲4）车辆高度误差≤±0.1m； ▲5）车辆长度误差≤±0.2m。 |
| 12 | 摄像系统及车牌捕捉识别、黑烟车监测抓拍系统 | 1）包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等；将结果数据实时传送给工控机，能保证7×24小时视频监控。最大支持分辨率1920x1200,帧率在1~60fps可调；可监测范围不少于4车道。遵循国家标准《机动车电子标识读写设备通用规范》（GB/T 35786-2017）、《机动车电子标识读写设备安全技术要求》（GB/T 35787-2017）、《机动车电子标识读写设备安装规范》（GB/T 35785-2017），空中接口符合GB/T 29768-2013规定的要求。机动车电子标识读写设备通过公安部交通安全产品质量监督检测中心认证测试（提供测试通过报告） 2）视频车牌捕捉软件： （1）车辆图像抓获率≥98%， （2）要求夜间能够有效捕捉、识别车型和车牌信息。配备夜间检测补光灯，由设备自动控制，夜间亮，白天不亮。 （3）车辆牌照识别软件（车牌号OCR识别）： ①现场实时车辆牌照识别率≥95% ②可识别牌照颜色和文字； ③校对系统； ④自动学习功能； ⑤按可信度对识别牌照排序； ⑥可计算车辆的VSP，并筛选、标记出有效数据。 3）黑烟车识别软件： （1）可识别黑烟车，并计算黑烟的林格曼黑度等级，分为0-5级； （2）黑烟车抓拍，正确率≥95%； （3）可识别、抓拍不少于4车道的黑烟车辆，并记录不少于3秒时长的视频 （4）主要工作于白天以及非雨雪天气。 4）应用软件： （1）实时上传车牌信息、视频、林格曼黑度等数据至联网平台； （2）可实时本地回看数据将数据实时保存至网络存储设备； （3）当网络故障时，可保存数据至本地。待网络恢复后，补传至平台端； |
| 13 | 环境参数测量仪器 | 1）多参数集成设计，可同时测量风速、风向、温度、湿度、气压、坡度等参数； 2）测量范围和允许误差 测量范围：风速0～20 m/s；风向0～359.9°全方位，无盲区；温度-40～+50℃；相对湿度5.0～95.0%；大气压力计70～106kPa；坡度角度-15.0～15.0°。 允许误差：风速±10%；风向±3°度；温度±0.5℃；相对湿度满量程的±3%；大气压力计± 5%。 *以上温度、湿度和气压参数应具有省级或以上政府计量部门出具的“检定”或“校准”证书 3）可全天候工作，不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响； 4）防护等级：IP65；6）工作温度：（-40～+70）℃。 |
| 14 | 主控计算机及辅助设备 | 主控计算机，Intel平台，集成声卡，1000mbps以太网卡 四核、酷睿7代i5处理器，1TB、7200转/分钟、SATA 串行硬盘 独立2GB DDR4显卡，容量8x2 DDR4内存 DVD光驱，有线鼠标，有线键盘，USB接口10个，音频接口1个 操作系统:可免费升级，可独立于互联网链接，双网卡 |
|  |  | 激光打印机，支持A4纸打印，轻巧和便于携带，高速USB2.0接口，分辨率1200×1200dpi，打印负荷5000页 适应系统：Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 Mac OS X v10.4-10.6 Linux；能与主控计算机连接，软件根据检测数据自动打印对超标车辆限期治理通知书、现场处罚决定书等行政执法文书。 配备正版微软简体中文操作系统，系统所有软件与windows系统兼容，方便使用。 |
|  |  | 配有正版杀毒软件，可免费升级时间不低于5年。 |
| 15 | UPS不间断供电系统 | - UPS类型：在线式； - 输入电压范围:115-300V; - 输出电压范围：220（1+2%）V; 4）额定功率：大于所供电设备额定功率的2倍。 |
| 16 | 标准样气 | 机动车检测专用标准气体2瓶/每套，8升防腐内胆的标准气体瓶，并带有减压压力显示表的不锈钢减压阀。 |
| 17 | 其他要求 | 配备足够的常用工具、配备所需易损易耗件；对易耗和易损件，应列出清单。 |
| 18 | 机动车尾气遥感监测系统 | 软件性能： 1.所有软件界面为简体中文，仪器所有软件与windows系统兼容，方便使用。 2.数据库软件平台：MySql或Sql-server。 3.系统在开启电源后自动启动，并对系统的各单元进行自动检测，同时将检测结果给予显示。 4.录像完整并压缩1/4格式储存，能储存所有车辆的视频或图象照片，照片和数据应存放在独立文件夹中，车辆图象照片文件名用识别车牌和日期时间组合命名，以便于查找。 5.测量数据以数据库记录格式实时记录在硬盘上，同时自动备份，生成文件名中有检测日期。数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个文件，并能为用户操作使用。 6.具备2组或2组以上用户限值输入功能，限值应能根据车辆登记日期及环保标志类型分别选择设置方式，且要求按车辆登记日期设置限值时，除限值能由操作员修改外，其实施标准日期也能由操作员修改。设置超限值车辆检测数据记录文件，超限值车辆检测数据既要存入检测数据记录文件，又要存入超限值车辆检测数据记录文件。同样超限值车辆检测数据记录文件数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个超限值车辆检测数据记录文件。 记录内容为：测量时间、地点、仪器操作人员、车辆行驶中的CO、CO2、HC、NO、不透光烟度，道路坡度、环境参数、车辆行驶速度，加速度，车牌，车型，对应车辆照片文件名等，记录容量应大于5万组测量数据（或仅限计算机记录容量限制）。 7.要求具备检测数据无线或有线上传功能，可实现通过专线、4G无线、VPN等多种方式将检测数据实时上传开封市机动车联网管理平台，上传的数据主要有车流量信息、环境气象数据、速度加速度数据、车牌、车牌颜色、以及排放检测数据，有关数据上传格式和内容根据用户要求在设备调试时提供。可实时本地回看数据；当网络故障时，可保存数据至本地。待网络恢复后，补传至平台端。应预留3个以上备用网络接口，方便以后拓展上传数据。 8.系统应具备汽油车/柴油车/CNG车辆同时监测功能。对于柴油车和汽油车，系统直接给出检测数据；对于CNG和其他燃料类型的车辆，系统根据车辆信息数据库进行判定之后再给出检测数据。 9.系统应设置两级管理权限，两级管理权限如下： 系统管理员需要密码登录，可以管理系统的所有功能，包括数据、车辆信息、限值与判别限值的修改或导入等。 检测员权限不需要密码登录，检测员只具备检测权限和对记录数据、相关检测信息、车辆信息等的阅览权限，具备数据分析、统计、查询等权限。不具备相关修改权限。 10.道路测试设备与主控计算机采取有线数据传输。 11.要求系统应具备数据统计、分析、查询能力，至少应具备检测量、超标数量、超标比例统计分析，具备综合查询和特例查询能力。统计分析应具备临时限值（由统计分析人员临时输入一个限值）进行超标车辆数量和超标比例统计。 12.要求可以根据需要实时或通过查询调用车辆信息和检测数据进行检测数据、车辆照片等打印能力，具备统计分析结果与统计分析图片打印能力。 13.后处理软件：能够按车牌、车型、燃油类型、排放数据、速度、加速度等进行自动汇总、整理、统计、对比、分析和存储，能实时打印超标车辆的牌照、检测测量值、车辆照片等相关参数。并能根据客户实际需求提供远程数据传输和查询功能。 *具有与投标人一致的机动车排放遥测系统著作权，同一法人子母公司视为同一投标人 |

。

二 项目服务内容和要求

项目运维服务期为3年，自固定遥感设备安装、联网管理平台系统交付运行、移动遥感设备交付验收完毕开始计算。

一、B包运维服务内容、要求和考核

▲1、中标方需在开封成立专门运维服务机构，运维服务专业技术人员不少于2人，并提供所需备品备件，专门从事遥感监测系统运维工作，满足运维时效性要求。采购人根据运维服务成效考核情况，有权要求增加运维人员。

2. 中标人应负责运维人员的安全保障，并负责协调安装时所涉及的相关部门工作。

*3. 中标人需承担运维服务期间一切设备运行及维护费用（含专业技术人员工资及一切费用，设备运行调试、维修保养、设备检定校准、主体设备配件更换、系统升级以及设备消耗电费、网络传输通讯费等），并确保设备正常运行以及接受用户单位的监督。运维方必须在开封设有固定办事处，满足日常办公、存放备品、备件和设备，保证遥测监测系统正常运行。

▲4. 中标人应提供完整的运维方案（含应急事故处理方案），提出具体的措施，明确维护方法、频次、周期、内容及技术保障，严格落实方案要求，确保数据质控合格率大于 85%。

5、运维服务期间，中标单位应按要求呈报遥测数据，确保数据真实有效，接受对数据有效性考核。运维服务内容主要包括：遥测系统维护（硬件保养、软件维护）及检测数据处理及上传、标气更换、设备动态、静态校准及计量部门定期校验检定等。

A 保持设备、内外部管路、光路、强弱电线路标识清楚,且有防潮防火措施。遇到自然灾害等不可预防外部因素造成资产损害的,应第一时间向采购人报告。出现设备故障，1个工作日内不能排除问题，应提供相同型号的设备替代，同时报告采购人，直到设备正常运行。

B 实时关注遥测数据，异常情况应在2小时内及时处理，保证遥测设施的正常运行。

C 应按采购单位要求，每天对检测数据进行筛查，剔除误判数据，将有效数据上传给联网管理平台。负责按照国家相关规范要求对中标遥测系统进行动态、静态校准及计量部门定期校验检定。

D 定期更换补充固定遥测设备标气池标气，保障系统自动标定的正常进行。

E 运维人员进行道路设备维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

F 维护人员在对系统进行日常维护时，应按照规范要求作好设备的运维工作，并做好巡检记录，维护保养、维修记录（应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等）,并做好清洁卫生及安全工作后方能离开。

G 负责保障遥测系统的日常供电与数据通信。

★6.中标人须提供本项目遥测系统所有软、硬件设备的免费升级服务。运维服务期间，国家和省发布实施新的有关机动车尾气遥测相关限值和检测方法，中标人应自新标准和方法实施之日起，按照新的限值和检测方法提供运维和检测数据信息服务。新标准和方法涉及增加本次招标以外遥测因子的，可由采购人承担更换（新增）相应检测设备费用。

7..中标方在对遥测系统维护升级的同时，如果采购人有要求，应对采购人技术人员进行培训，直至能够独立操作。

*8.设备及配套设施的设备组成、设备要求、日常检验、标气审核校准等，均应符合《在用柴油车排气污染物测量方法和技术要求（遥感检测法）》（HJ485-2017），必须满足《JB/T11996-2014机动车尾气遥测设备通用技术要求》、《关于征求国家环境保护标准<汽车污染物排放限值及测量方法（遥感检测法）（二次征求意见稿）>意见的函》（环办大气函[2017]416号）相关技术要求。

9.服务运维期间，采购方根据实际工作需要，有权要求中标方增加相关中标设备及软件系统的认证和备案，中标方拒绝或者在合理期限内未完成或通过测试和备案的，采购方有权终止合同，并要求中标方赔付因此造成的相应损失。

10.服务运维期，每年服务期满后10个工作日内，采购人组织对中标人当期服务进行考核。当期满足达到运维服务指标的，可通过验收：遥感监测系统正常运行率达到88%以上，数据上传有效率达到85%以上，仪器定期质控抽检准确率达到90%以上，异常情况处理率达到98%。因自然灾害等不抗外部因素造成的影响可剔除。

11. 验收不合格或者技术性能达不到招标文件中所述的技术要求的，中标人应在采购人要求的期限内提升设备、系统和服务的性能，并达到招标和合同要求，采购人不接受此期间产生的任何费用。中标人优化提升完毕后，采购人应再次组织验收，对再次验收不通过或逾期未完成优化提升的，采购人有权终止合同，并要求中标方赔付因此造成的相应损失。

三、货物技术规格需求

本章是描述本次招标所采购货物的技术规格说明，投标人必须按照招标文件中货物技术配置的需求做出详细响应。

一、对货物的基本要求

1．投标人所提供的产品必须为投标货物生产厂家提供的原厂设备，包装未开封，而且设备（包括零部件）应是交付前最新生产或技术较为先进的且未被使用过的全新设备，同时必须在中国境内具有合法使用权。

2．招标文件中没有列出，而对产品的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人有责任予以补充，并报出单项价格。

3．投标人所提供的产品必须满足招标文件的要求，其性能须达到或超过需求中技术指标的要求。

4．如果投标人在中标并签署合同后，在供货时出现软、硬件的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

5．运行要求：产品安装后能够接通并正常运转、如涉及到软件产品的须能够在采购人相应平台上正常运行，并达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能。

6．投标人必须按照招标文件格式提供投标产品的分项报价及详细的配置清单。

四、安装调试、验收要求

一、安装、调试要求

①中标人应及时向采购人提供设备及服务，并承诺与采购人进行积极主动的合作，中标人必须服从采购人的统一协调，在设备供货、技术支持、运行维护等方面相互配合；

②中标人负责本次招标内容的安装、调试，以达到系统应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时中标人必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围；

③产品未经验收时，由中标人负责保管至采购项目交货结束，其间发生的损坏、遗失由中标人负责；

④设备到货后中标人应免费派技术人员在现场安装、调试；

⑤中标人应遵守采购单位安装现场的一切规章制度；

⑥中标人在设备全部安装完工并通过采购方的验收之前应对安装好的设备及设备的安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免设备受损；

⑦安装调试人员在安装中对其他邻近设备、管线等造成损坏，应负责修复及承担一切费用；

⑧调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。

二、验收工作组织要求：

1、采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2、采购人成立5人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标人投标文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及采购人认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，采购人必须委托国家认可的专业检测机构验收。

三、产品验收要求：

①采购人将依招标文件及投标人的投标文件的要求对全部交货设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行随机抽取验收。验收主要包括：采购人与中标人在设备到货后共同进行开箱检查设备数量、外观、质量性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有货物和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产制造厂商标志，供方在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，供方产品质量问题负责包退、包换和包修，由此发生的费用由供方负责；

②验收中设备出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，采购人有拒收的权利；

③验收中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；

④在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担；

⑤供应商所提供的货物/工程须符合国家强制性规定或相关法律法规要求；

⑥验收时间和地点：供应商中标后须按照招标文件的交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，投标人提供的设备质量情况是否确保在“合格”以上。

五、项目其他要求和付款方式

一、交货（完工）期及地点：详见招标文件“第二部分投标人须知前附表”中规定。

二、运维服务期：验收完毕后凭双方签署的合格书开始计算运维期，运维期为3年。在3年内中标人需承担一切设备运行费用，并确保设备正常运行以及接受用户单位的监督。

三、供货及付款方式：

1、中标人应于合同签订后45个自然日内将合同货物按采购人指定的安装地点完成安装、调试等工作。

2、中标人将货物运抵采购人指定地点，采购人按照有关财政支付规定，支付合同金额的30%给中标人，作为预付款；验收合格后，B包支付至500万（当中标价的60%低500万时，支付至中标价的60%），设备安装运行180天并且运行正常满足招标文件要求的，支付至合同金额的80%，第一年服务期满支付至合同金额的85%，第二年服务期满支付至合同金额的90%，第三年服务期满支付至合同金额的100%；只有验收合格并且技术性能达到招标文件中所述的技术要求后，采购人才支付当期合同款。

四、运维服务保障响应时间要求：本标段在安装调试、试运行期间和运维期内，专业运维人员应于2小时内到达设备现场，出现1个工作日内不能解决的问题，应提供相同型号的设备替代，直到设备正常运行。

- 第四章 评审程序和评标办法

（一）评标原则

1．按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。

2．按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

（二）资格审查：

开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标人的投标文件中的资格证明、投标保证金等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 序号 | 资格审查资料 | 资格审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | （与投标文件中的内容一致） |
| 2 | 有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书 | 符合“第二章”供应商须知要求 |
| 3 | 财务报告或银行资信证明 | 符合“第二章”供应商须知要求 |
| 4 | 开标时间前最近三个月（其中任意一个月）纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料 | 符合“第二章”供应商须知要求） |
| 5 | 依法缴纳社会保险费的证明材料 | 符合“第二章”供应商须知要求 |
| 6 | 信用记录查询 | 符合“第二章”供应商须知要求 |
| 7 | 投标保证金 | 符合“第二章”供应商须知要求 |

以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。

（三）评标办法

1．本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2．评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.本招标文件如载明有核心产品的，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

5.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

6.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（四）评标程序

1、符合性审查

评标委员会依据招标文件规定，对合格投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与投标报名的营业执照等证书一致 |
| 2 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价且未超过招标控制价 |
| 3 | 投标文件格式 | 符合“第六章”内容要求 |
| 4 | 投标函 | 符合“第六章”内容要求 |
| 5 | 采购项目承诺书 | 符合“第六章”内容要求 |
| 6 | 反商业贿赂承诺书 | 符合“第六章”内容要求 |
| 7 | 开标一览表 | 符合“第六章”内容要求 |
| 8 | 投标报价明细表 | 符合“第六章”内容要求 |
| 9 | 投标货物技术偏离表 | 符合“第六章”内容要求 |
| 10 | 技术指标论证和支撑材料 | 符合“第六章”内容要求 |

对通过符合性审查的投标文件才能进行详细评审。

| B包评分办法：综合评分法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 备 注 |
| 报价（30分） | 投标报价（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注： 1）所有未进入详细评审的投标作为无效投标，其报价不作为评分依据，投标报价最终得分保留小数点后两位。 - 如评标委员会一致认为投标报价明显低于成本价，评标委员会有权通知投标人进行解释。如投标人未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，其报价不作为评分依据。 3）本项目对小型和微型企业产品的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 小微企业提供的产品必须满足以下各项条件，否则不给予价格扣除。 1)按附件格式要求提供《中小企业声明函》 2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，若提供其它小微企业制造的产品，应同时提供产品制造企业的《中小企业声明函》。不包含使用大型、中型企业注册商标的货物。 |
| 商务部分 （27分） | 企业综合实力（8分） | 1)投标人具备GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每项得1，最高得4分； 2) 投标人为高新技术或科技型企业的，得2分； 3）投标人投标产品具有中国节能环保产品荣誉证书得0.5分，设备认定为节能产品或取得环境标志产品的得0.5，最高得1分。 4) 投标人获得省级及以上信用等级AAA证书得0.5分，获得守合同重信用证书得0.5分，最高得1分。 | 1)节能产品以财政部、国家发改委公布的最新一期《节能产品政府采购清单》，环境标志产品以财政部、环境保护部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的为准。 2)证书复印件作入投标文件。自中标公示2个工作日内，第一中标推荐人证书原件由招标人审验，凡有造假的，第一中标推荐人中标资格无效。 |
|  | 业绩（10分） | 提供投标人2016年以来运行一年以上机动车垂直遥感尾气检测项目成功案例，一份材料得1分，最多7分；提供政府部门对投标人机动车垂直遥感监测案例（需运行一年以上）的使用评价，一份证明文件得1分，最多3分。以上两项最高得10分。 | 1) 成功案例证明文件需同时满足以下两点内容要求，否则不得分： A.政府采购合同。同一采购合同视为同一案例。代理公司与政府签订的采购合同，本次评标不视为该代理公司业绩案例，可视为政府采购合同中投标机动车遥感设备生产厂家业绩案例，同时需提供与政府采购合同对应的、生产厂家与代理公司签订的供货合同； B.项目运行后政府组织的验收报告； C.项目运行时间自垂直遥感设备安装验收通过之日起至本项目评标之日止。 2) 使用评价证明文件需加盖评价政府部门公章，并备注该部门公开的工作电话以备核对，否侧不计分。 |
|  | 产品资质（6分） | 投标产品具有与投标人一致的相关机动车遥感设备或机动车遥感技术专利证书的（不含外观类专利）,每个得1.5分，最高得4.5分；投标人具有本项目与投标人一致的相关著作权证书的得1.5分，以上两项最高得6分。 |  |
|  | 人员能力（3分） | 投标人为本项目配置的项目负责人，具有在投标企业从事一年以上机动车遥感研发和生产的环境保护类或车辆工程类专业博士后位学历，得3分；具有在投标企业从事一年以上机动车遥感研发和生产的环境保护类或车辆工程类专业博士学位，得2分；其余不得分。 | 提供劳务合同，学历证明文件和在投标企业工作的至少半年的社保证明 |
| 技术部分（28分） | 技术指标响应（28分） | 技术指标响应以本招标文件固定垂直式机动车尾气遥感监测系统技术参数表和遥感监测信息联网和综合管理平台技术参数表为判定依据，不能满足以下条件的，逐项按照规定分值扣分，扣完28分为止： 1. “固定垂直式机动车尾气遥感监测系统技术参数表”中加“*”的条款为实质性条款，投标人如果未实质性响应或不能满足指标要求，则技术指标响应部分28分记为0分，技术部分不再进行其他指标的评定。 2. “技术参数表”中加“★”“测量精度”和‘’重复性误差”参数为遥感检测核心指标，在取得计量认证或核准基础上，必须确保检测结果达到技术参数要求的稳定性，并在确保精度的前提下，最大限度提高超标车辆捕捉率。投标人应从投标核心设备（光源发射器、反射端、接收器）所采取的技术路线和产品性能，以及校准、纠偏质量保障等方面，提供相关论证支撑材料。技术路线、产品性能和校准、纠偏质量保障最优的不扣分，其余视论证情况扣10-15分，未响应者扣15分。 3. “技术参数表”中加“▲”的为重要技术参数，需提供计量部门出具的有法律效率的证明材料，或从原理、设备、方法和质量保障等方面提供技术支撑材料论证充分阐述说明达到技术要求的情况。其中“检出率”参数需要从在确保有效捕捉前提下扩大捕捉范围。无证明、无论证或论证不充分的，一项扣4-6分。其中“检出率”以弱化精准度扩大捕捉范围者视为论证不充分。 4.其它技术参数负偏离一项扣1分。 | 投标人应在技术参数及服务指标偏差表中‘’描述”栏标注 加“*”“★”和“▲”参数的论证或证明材料所在页码，并在技术参数及服务指标偏差表之后逐项论证或证明材料。 |
| 服务部分（15分） | 服务指标响应（15分） | 服务指标响应以服务方案切合实际、安排详尽、全部满足本招标规定的“运维服务内容和要求”计8分，不能满足以下条件的，逐项按照规定分值扣分，扣完8分为止： 1.带“*”的条款为实质性条款，投标人如果未实质性响应或不能满足指标要求的，将导致投标无效。 2.不能响应和保证满足加“★”服务要求项的，一项3分。 3. 不能响应和保证满足加“▲”的服务要求的项，一项视情况扣1.5分。 | 投标人应在技术参数及服务指标偏差表中“描述”栏标注加 “*”“★”和“▲”参数的论证或证明材料所在页码，并在技术参数及服务指标偏差表之后逐项论证或证明材料。 |
|  |  | 提供优于本次招标规定的“运维服务内容和要求”的， 加“★”服务项视情况得1分至4.5分，最高不超过4.5分；其他服务项每项视情况得1分至1.5分，最高不超过2.5分。该项共计不超过7分。 | 要求优于本次招标规定的“运维服务内容和要求”为实质性内容且为本项目相关有效内容，仅提高运行率、检出率、合格率等纯数字类内容为非实质性内容 |

备注：

一、评标细则中所指的“节能产品政府采购清单”在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布，“环境标志产品政府采购清单”在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布，均以国家有关部门公布的有效期内的清单为准。

二、各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

三、本次采购项目对小型和微型企业产品价格扣除的对象应当同时符合以下条件：

1.投标人为小型、微型企业；

2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

四、根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单产品的、环境标志产品政府采购清单品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。

3.5.2. 法规依据
1)“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知”（财库〔2011〕181 号）；
2)“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知” （工信部联企业〔2011〕300 号） 
3. 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下条件：
1) 符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知” （工信部联企业〔2011〕300 号）的规定划分）；
2) 供应商提供了《中小企业声明函》（格式见招标文件格式部分），声明其为小型或微型企业，同时提供全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）小微企业名录的查询截图或当地相关管理部门出具的小微企业证明；
3) 提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品；
4) 供应商为中国境内注册的；
5) 供应商所投标产品的制造商为中国境内注册的；
6) 供应商所投标产品原产地为中国。
注：除满足上述条件外，多品目投标时所有产品的生产企业须同时为小型、微型企业，才能享受价格扣除政策。

# 第五章  合同条款及格式

## (仅供参考)

合同编号：

需方（甲方）：                       签订地点：

供方（乙方）：                       签订时间：   年   月   日

供、需双方根据         （项目名称）    包的成交通知书和招、投标文件，经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同的总金额为人民币：     元；该价格已经包含安装、调试、保险、培训、运输、装卸、设备采购、税金、利润及供方人员差旅费用等全部费用。

二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准以及该设备的出厂标准。

1、设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | ￥： 元 大写： |  |  |  |  |

2、详细的技术规格、质保及售后服务见附件；

三、设备调试：供方对设备免费进行安装调试，使其投入正常运行；

四、人员培训：供方免费为需方人员进行现场技术培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

五、交货时间、地点：于合同生效之日起     日内（按投标承诺时间），供方按需方指定地点将货物免费送达。

六、供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的资料；

七、付款方式：中标人将货物运抵采购人指定地点，采购人按照有关财政支付规定，支付合同金额的30%给中标人，作为预付款；验收合格后，B包支付至500万（当中标价的75%低500万时，支付至中标价的75%），第一年服务期满支付至合同金额的80%，第二年服务期满支付至合同金额的90%，第三年服务期满支付至合同金额的100%；，只有验收合格并且技术性能达到招标文件中所述的技术要求后，采购人才支付当期合同款。

账户信息如下：

账户名称：

账号：

开户银行：

八、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，供方需按合同总金额的0.5％向需方支付违约金；供方逾期交货达7日的或违约达5%时，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，有权解除合同，供方向需方支付设备款总值5%的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出第五条约定期限的，供方应按第八条第一款约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

3、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身或财产损失应当承担全部责任。

5、质保期内，如供方违反《售后服务计划》约定，每发生一次，供方应向需方支付违约金500元。需方因供方违约委托第三方维修的供方应支付相应的维修费用，需方可以从质保金中扣除。

九、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定。

2、 采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

十、争议解决：

设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式   份，需方    份、供方     份、

甲    方：                　　　　　　 　乙    方：

法定代表人：              　　　　　　   法定代表人：

委托代理人：               　　　　　　  委托代理人：

单位地址：                 　　　　　　  单位地址：

电    话：                  　　　　　　 电    话：

开户银行：                   　　　　　　开户银行：

账    号：                 　　　　　　  账    号：

年  月  日              　　　　　　　　  年  月  日

附件（1）设备技术规格    附件（2）售后服务计划       附件（3）成交通知书

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

| 名称 | 型号 | 规格、参数 | 原产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件（2）：售后服务计划 （注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）

1.质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

2.安装调试：在仪器到达用户指定地点7日前，我方将以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。仪器到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

3.验收标准：我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的验收。若发现有损坏的零部件，我方将在3个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。

4.质保期：从最终验收完成之日起，设备质保期为     年(按投标承诺时间)。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

5.响应时间：我方接到用户报修通知后，4小时响应,8小时内电话做出维修方案，如8个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后24个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

6.优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于2次上门巡检服务。

7.伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

8.其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

【河南办事处】:

地址：

电话：         传真：

售后服务联系人：

中标通知书

扫描中标通知书后单独一页附在最后

# 第六章  投标文件格式

正本（副本）

（项目名称）        （包）

项目编号：

投 标 文 件

供应商:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日  期:         年        月       日

目   录

1.投 标 书

1.1投标书附录

2.投 标 报 价 表

2.1货物分项报价表

3.法定代表人授权书

3.1法定代表人和其授权投标代表人身份证复印件（后附）

- 投标保证金及开户许可证

5.资格证明文件及第三章货物需求及技术规格要求中的证明材料

6.货物产品规格一览表

6.1备品、备件表

6.2技术规格偏差表

7.其他

# 1、投 标 书

致：（       ）

根据贵方（项目编号）的招标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本    份，并对之负法律责任。

投标报价表

按招标文件供应商须知和商务/技术条款要求提供的有关文件

资格证明文件（按供应商须知13项资格证明文件的要求）

4）金额为人民币      元投标保证金

据此函，签字代表宣布同意如下：

开封市环境保护局空气质量预测预报平台建设项目投标总价为人民币(大写)            ，（小写）           。

质量标准：      合格          。

随同本投标书递交的《投标书附录》属于合同文件的组成部分

4)如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

5）供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6）本投标自开标日起有效期为  60 日历天。

7）如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收。

8）供应商承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

9）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10）与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）:

供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

# 1.1投标书附录

- 项  目：（项目名称及包号）

- 供应商：（此处填名称并盖章）

- 人员培训及服务承诺：(人员培训及服务承诺内容较多时可另附页填写)

- 售后服务方案及承诺：

- 质量保质期承诺：

- 其他声明：

- 法定代表人或被授权人：    （签字或盖章）  ：

日期： 年  月   日

# 2.投 标 报 价 表

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标总报价(元) | （大写） |
| 投标总报价(元) | （小写） |
| 交货期 |  |
| 质量保证期 |  |
| 质量 |  |
| 投标保证金 | 元 |
| 投标有效期 |  |
| 其他声明 |  |

供应商：      （加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

# 2.1、货物分项报价表

项 目 编号：

包      号：

单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：      （加盖公章）

法定代表人或被授权人：    （签字或盖章）

日期：     年     月     日

# 3.法定代表人授权书

本授权书声明：本人    (法定代表人姓名、职务) 系(供应商名称)   的法定代表人，现代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就招标编号     为                   （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年     月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

# 3.1法定代表人和被授权委托人身份证复印件

（后附被授权委托人参加本次政府采购活动前半年连续三个月缴纳社保材料）

4.投标保证金

（附保证金转账凭证复印件及开户许可证复印件并加盖公章）

# 5、资格证明文件及第三章货物需求及技术规格要求中的证明材料

5.1、招标文件第二章“供应商须知”要求资格证明材料

1）供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本复印件；

2）提供2016或2017年度经会计师事务所审计出具的财务报告或基本账户开户银行出具的资信证明，新注册企业按实际成立年限提供；若成立不足一年的不提供

3）提供参加本次政府采购活动前半年内至少连续三个月依法缴纳社保和税收的证明材料；

4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）格式自拟；

5）提供供应商在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录（招标公告发布后对本单位信用信息进行查询）（附网上查询截图）。

5.2、第三章“货物需求及技术规格要求”中的须提供的证书等证明文件。

1）货物需求及技术规格要求中需提供相关证书复印件加盖厂商或总代理公章；

2）投标产品中如有在最新一期节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单文件规定之内强制采购的，需提供清单之内货物(提供证明材料)。

（提供所投货物所在清单页并标注或对应型号的节能产品证书复印件）。

# 6、货物产品规格一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：      （加盖公章）

法定代表人或被授权人：    （签字或盖章）

日期：     年     月     日

# 6.1备品、备件表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 用途 | 使用年限 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6.2技术规格偏差表

项目名称：

包 号：

| 序号 | 设备或产品名称或条款号 | 技术参数及要求 |  | 对招标书偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标书 | 投标书 |  |  |
| 1 | 设备或产品名称 |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |
| 2 | 设备或产品名称 |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |
| 3 | 商务条款号 |  |  |  |  |
| 4 | 商务条款号 |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |

- 供应商：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：    （签字或盖章）

注：投标货物或商务条款若有存在偏差的如实填写本表。

- 参数内容可以招标文件第三章内容为主

# 7、 其他

重  要 提 示

1、供应商在制作投标文件时应严格按照本项目招标文件的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项。否则将存在拒标的风险。

2、 招标文件所要求投标文件所包含的全部资料（如投标报价表、资格证明文件等内容）应全部制作装订在投标文件内，投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

3、供应商认为其他必要的内容或证明材料。

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

供应商 ：        （公章）

年     月      日

（附件1）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

本公司郑重承诺，本公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

公司名称：

（盖章）

年   月   日

（附件2）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、同时提供全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）小微企业名录的查询截图或当地相关管理部门出具的小微企业证明。