**杞县创新学校教学设备采购及报告厅装修项目招标文件变更公告**

**一、项目概况**

项目名称：杞县创新学校教学设备采购及报告厅装修项目

项目编号：ZTGL(KF)2018-12-1161

**二、变更内容**

1、原第六标段招标文件中第四章采购货物清单及技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **技术参数** | **数量** |
| 大1匹 | 功能 制冷类型：冷暖，匹数：1.5匹，定频，能效等级：3级，电辅加热：支持，适用面积(平方米)：16-20㎡，制冷量(W)：3500， 制冷功率(W)：1075，制热量(W)：3850，制热功率(W)：1120，电辅加热功率(W)：1000，内机噪音(dB(A)：（静音档-高档）24.5-37， 外机噪音(dB(A)：≤51，定频机能效比：3.28，循环风量(m3/h)：630，扫风方式：上下扫风，规格：制冷剂：氟利昂（R22)， 电压/频率（V/HZ）：220/50，内机尺寸（宽x高x深）mm：837×290×192，外机尺寸（宽x高x深）mm：848×596×320， 内机重量（kg）：11，外机重量（kg）：35 国内知名品牌 | 128 |
| 大2匹 | 功能 制冷类型：冷暖，匹数：2匹，定频，能效等级：3级，电辅加热：支持，适用面积(平方米)：20-30，制冷量(W)：5060，制冷功率(W)：1538， 制热量(W)：5760+1200，制热功率(W)：1720，电辅加热功率(W)：1200，内机噪音(dB(A)：41-45，外机噪音(dB(A)：≤53，定频机能效比：3.29， 循环风量(m3/h)：910，扫风方式：上下扫风，规格：制冷剂，氟利昂（R22)，电压/频率（V/HZ）：220/50，内机尺寸（宽x高x深）mm：970\*303\*225， 外机尺寸（宽x高x深）mm：955\*700\*396，内机重量（kg）：14.5，外机重量（kg）：51.5 国内知名品牌 | 70 |
| 大3匹 | 功能 制冷类型：冷暖，匹数：3匹，定频，能效等级：3级，电辅加热：支持，适用面积(平方米)：30-40，制冷量(W)：7250，制冷功率(W)：2270， 制热量(W)：8210，制热功率(W)：2350，内机噪音(dB(A)：34-43，外机噪音(dB(A)：≤56，循环风量(m3/h)：1200，扫风方式：上下/左右扫风 规格：制冷剂：R32，电压/频率（V/HZ）：220/50，内机尺寸（宽x高x深）mm：402\*1792\*455，外机尺寸（宽x高x深）mm：855\*700\*396， 内机重量（kg）：42，外机重量（kg）：57.5。 国内知名品牌 | 20 |

**现变更为：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **技术参数** | **数量** |
| 空调挂机 | 功能 制冷类型：冷暖，匹数：1.5匹，定频，能效等级：3级，电辅加热：支持，适用面积(平方米)：16-20㎡，制冷量(W)：3500， 制冷功率(W)：1075，制热量(W)：3850，制热功率(W)：1120，电辅加热功率(W)：1000，内机噪音(dB(A)：（静音档-高档）24.5-37， 外机噪音(dB(A)：≤51，定频机能效比：3.28，循环风量(m3/h)：630，扫风方式：上下扫风，规格：制冷剂：氟利昂（R22)，电压/频率（V/HZ）：220/50，内知名品牌 | 128 |
| 空调挂机 | 功能 制冷类型：冷暖，匹数：2匹，定频，能效等级：3级，电辅加热：支持，适用面积(平方米)：20-30，制冷量(W)：5060，制冷功率(W)：1538， 制热量(W)：5760+1200，制热功率(W)：1720，电辅加热功率(W)：1200，内机噪音(dB(A)：41-45，外机噪音(dB(A)：≤53，定频机能效比：3.29， 循环风量(m3/h)：910，扫风方式：上下扫风，规格：制冷剂，氟利昂（R22)，电压/频率（V/HZ）：220/50，国内知名品牌 | 70 |
| 空调柜机 | 功能 制冷类型：冷暖，匹数：3匹，定频，能效等级：3级，电辅加热：支持，适用面积(平方米)：30-40，制冷量(W)：7250，制冷功率(W)：2270， 制热量(W)：8210，制热功率(W)：2350，内机噪音(dB(A)：34-43，外机噪音(dB(A)：≤56，循环风量(m3/h)：1200，扫风方式：上下/左右扫风 规格：制冷剂：R32，电压/频率（V/HZ）：220/50，国内知名品牌 | 20 |

**2、原投标截止时间及开标时间为2019年3月28日9时30分，现变更为2019年4月25日9时30分。**

3、其他内容不变。

**三、联系方式**

采 购 人：杞县教育体育局

联 系 人：张先生

联系电话：0371-22275236

地址：杞县建设路东段

代理机构：中泰工程管理有限公司

联系人：陈女士

联系电话：0371-22037955

地址：郑州高新技术产业开发区西城科技大厦