黄河设计公司建筑设计变更通知单

表QESC-43-5

| 设计单位 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  | 建施-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 工程技术创新创业实训楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 |  | 共 1 页 |
| 主 送 |  |  |  |  |  | 抄 送 |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容及附图： - 一层控制室设防止水淹措施，详见附图: - 楼梯间窗C2031开启方式详见附图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 专业负责人 |  |  |  |  |  |  | 注册师 |  |  |  |
| 审 查 |  | 会 签 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 校 核 |  | 建筑 |  |  | 结构 |  |  |  | 给排水 |  |  |  |
| 修改者 |  | 暖通 |  |  | 电气 |  |  |  | 经济 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |