- 附录G  河南省寒冷地区居住建筑节能设计表

表 G.0.1  河南省公共建筑 给水排水专业 节能设计表

| 建筑面积（m2） |  |  | 708.25m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物高度(m) |  |  |  |  |  |  |  | 8.7m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条文号 | 设计内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 给水引入管数量 |  |  | 1 |  | 管径 |  |  |  |  |  | DN50 |  |  |  |  |  |  |  | 压力 |  |  |  | 0.35MPa |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 最高日用水定额 |  |  | 50L/人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均日用水定额 |  |  | 30L/人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用水单位数 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高日用水量 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 平均日用水量 |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 最高日热水定额 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用热水单位数 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高日热水量 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 6.1.3 | 计量水表 | 系统 |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置 |  | 室外水表井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管径 |  | DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | 卫生器具 | 名称 |  | 水嘴 |  |  |  |  | 坐便器 |  |  |  | 小便器 |  |  |  |  |  | 淋浴器 |  |  |  |  |  |  | 便器冲洗阀 |  |  |
|  |  | 用水量 |  | 0.125L\s |  |  |  |  | 5L/次 |  |  |  | 3L/次 |  |  |  |  |  | 0.15L/s |  |  |  |  |  |  | 6L/次 |  |  |
|  |  | 用水效率等级 |  | 二级 |  |  |  |  | 二次 |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |
| 6.2.1 6.2.2 6.2.3 | 给水系统 |  |  | 供水方式 |  |  |  |  | 市政直供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 竖向分区 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分区压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 6.2.3 6.3.1 6.3.2 6.3.5 6.3.6 | 热水系统 | 供应方式 |  | （ ）1.集中供应， （ ）2.分散就地供应， （ √ ）3.无热水供应 |  |  |  |  |  | 热水 水泵参数 |  |  |  | 流量（m3/h） |  |  | 扬程 (m) | 转速 （r/min） |  |  | 数量 (台) |  | 效率 |  |  | 效率节能 评价值 |  | 控制 方式 |
|  |  | 热源选择 |  | （ ）1.余热、废热， （ ）2.可再生能源， （ ）3.燃油燃气， （ ）4.电能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务半径 |  |  |  | m 是（ ）否（ ） 符合不宜大于300m且不应大于500m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热水回水设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 6.2.4 | 给水泵参数 |  |  | 流量 （m3/h） |  |  | 扬程 (m) |  |  | 转速 （r/min） |  |  |  |  |  | 数量 (台) |  | 效率 |  |  |  |  | 效率节能 评价值 |  |  |  | 控制方式 |  |
|  | 给水系统1 | 水泵1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水系统2 | 水泵1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水系统3 | 水泵1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | 排水系统 |  |  | （ √ ）1.重力流系统直排，（ ）2.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.7 | 热水管道保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称直径（mm） |  | 保温材料类型 |  | 设计绝热层厚度（mm） |  |  |  |  |  | 公称直径（mm） |  |  |  |  |  |  | 保温材料类型 |  |  |  |  |  |  | 设计绝热层厚度（mm） |  |  |  |
| 是否符合标准要求 |  |  | 用水量计算 |  |  |  |  | 分级计量水表设置 |  |  |  |  |  |  | 热水用水量计量 |  |  |  |  |  |  | 卫生器具用水效率等级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是√ 否□ |  |  |  |  | 是√ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是√ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 给水系统设置 |  |  |  |  | 热水系统设置 |  |  |  |  |  |  | 给水泵选择 |  |  |  |  |  |  | 热水管道保温 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是√ 否□ |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |