## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2019-RJ004；2017-RJ004

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
卫生洁具
1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:洗脸盆 2.附件名称、数量:配备水龙头、存水弯、支架、配套五金，其他详见图纸设计及相关规范标准 |  | 组 | 2
2 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:洗涤盆 2.附件名称、数量:配备水龙头、配套五金，其他详见图纸设计及相关规范标准 |  | 组 | 2
3 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:蹲式大便器 2.附件名称、数量:含开关阀门、配套五金，其他详见图纸设计及相关规范标准 |  | 组 | 4
4 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:坐式大便器 2.附件名称、数量:含开关阀门、配套五金，其他详见图纸设计及相关规范标准 |  | 组 | 1
5 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:小便器 2.附件名称、数量:包含配套五金，其他详见图纸设计及相关规范标准 |  | 组 | 3
6 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:地漏 2.规格、类型:DN50 3.附件名称、数量:其他附件详见图纸设计及相关规范标准 |  | 组 | 6
7 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:清扫口 2.规格、类型:DN100 3.附件名称、数量:其他附件详见图纸设计及相关规范标准 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.附件名称、数量:包含配套五金，其他详见图纸设计及相关规范标准 |  | 套 | 3
9 | 030901010001 | 轻便消防水龙箱 | 1.名称:轻便消防水龙箱 2.附件材质、规格:配套真空破坏器 3.其他详见图纸设计及相关规范标准 |  | 套 | 2
分部小计
给排水管道
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN50 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.包含管卡支架等 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，水压试验满足设计及规范要求 |  | m | 36.86
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN40 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.包含管卡支架等 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，水压试验满足设计及规范要求 |  | m | 26.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN32 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.包含管卡支架等 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，水压试验满足设计及规范要求 |  | m | 1.59
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN25 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.包含管卡支架等 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，水压试验满足设计及规范要求 |  | m | 34.32
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN20 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.包含管卡支架等 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，水压试验满足设计及规范要求 |  | m | 4.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U螺旋排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:包含管卡支架、阻火圈、透气帽等 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范标准 |  | m | 7.8
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.包含管卡支架 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范标准 |  | m | 18.3
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN80 4.连接形式:粘接 5.包含管卡支架 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范标准 |  | m | 5.18
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管卡支架 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范标准 |  | m | 13.22
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
其他
1 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:含孔洞预留及封堵，其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 2
2 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:含孔洞预留及封堵，其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 1
3 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢管 3.介质管道规格:DN50 4.填料材质:含孔洞预留及封堵，其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 2
4 | 011615001001 | 预留洞 | 1.部位:预留洞 2.洞部位材质:混凝土板 3.洞尺寸:DN100mm以内 |  | 个 | 6
5 | 011615001002 | 预留洞 | 1.部位:预留洞 2.洞部位材质:混凝土板 3.洞尺寸:DN50mm以内 |  | 个 | 9
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相关规范标准 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相关规范标准 |  | 个 | 2
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相关规范标准 |  | 个 | 1
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相关规范标准 |  | 个 | 3
10 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.焊接方法:详见图纸设计及相关规范标准 |  | 个 | 1
11 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:管道保温 2.绝热厚度:20mm 3.20mm厚玻璃棉保温 |  | m3 | 0.2
12 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 2.缠玻璃丝布后刷两道调和漆 |  | m2 | 10.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:闸阀、止回阀、水表具体详见图纸设计及相关规范要求 |  | 组 | 1
14 | 040101002001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.回填要求:夯填 |  | m3 | 4.1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 | [5 empty] | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
1 | 洗涤盆（配套龙头） | 个 | 2.02 |  | 500 |  | 1010
2 | 淋浴器 | 套 | 3 |  | 800 |  | 2400
3 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4.04 |  | 500 |  | 2020
4 | 坐便器 | 个 | 1.01 |  | 500 |  | 505
5 | 洗脸盆（配套龙头） | 个 | 2.02 |  | 500 |  | 1010
6 | 小便器 | 个 | 3.03 |  | 600 |  | 1818
7 | 轻便消防水龙箱 (暗装)普通 公称直径65mm以内 单栓 | 套
8 | 轻便消防水龙箱 | 套 | 2 |  | 500 |  | 1000
合 计 | [6 empty] | 9763
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
主要材料价格表
工程名称： |  | 国网河南开封杞县供电公司于镇供电所给排水 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价