**开封市尉氏县2019年水利工程设施维修养护项目（灌排工程）工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑工程概算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 工程或费用名称 | | | 单位 | | | 数量 | | | 单价（元） | | | 合计（元） | | | |
| 壹 | | | 建筑工程 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 一 | | | 水源工程 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| (一) | | | 机井更新工程 | | | 眼 | | | 50 | | |  | | |  | | | |
| (1) | | | 单眼机井工程（50m） | | | 眼 | | | 1 | | |  | | |  | | | |
| 1 | | | 更新机井（50m） | | | 眼 | | | 1 | | |  | | |  | | | |
| 1.1 | | | 更新机井 | | | m | | | 50 | | |  | | |  | | | |
| 1.2 | | | 洗井 | | | m | | | 41 | | |  | | |  | | | |
| 2 | | | 机井标志牌 | | | 个 | | | 1 | | |  | | |  | | | |
| (二) | | | 大营镇节水试验园维修工程 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| (1) | | | 地埋管维修工程 | | | m | | | 620 | | |  | | |  | | | |
| 1 | | | 管沟开挖 | | | m3 | | | 186 | | |  | | |  | | | |
| 2 | | | 管沟回填 | | | m3 | | | 186 | | |  | | |  | | | |
| (2) | | | 地埋电缆维修工程 | | | m | | | 120 | | |  | | |  | | | |
| 1 | | | 电缆沟开挖 | | | m3 | | | 36 | | |  | | |  | | | |
| 2 | | | 电缆沟回填 | | | m3 | | | 36 | | |  | | |  | | | |
| 二 | | | 排水工程 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| (一) | | | 排水沟道工程 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| (1) | | | 北康沟寺东张段河道整治工程（1500m） | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1 | | | 河道整治工程（河床清淤疏浚） | | | m3 | | | 9750 | | |  | | |  | | | |
| (二) | | | 生产桥工程 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| (1) | | | 邢庄乡水黄村生产桥维修工程 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1 | | | 土方开挖 | | | m3 | | | 175.22 | | |  | | |  | | | |
| 2 | | | 土方回填 | | | m3 | | | 76.06 | | |  | | |  | | | |
| 3 | | | 砖砌挡墙（拱上、墩墙、墩顶） | | | m3 | | | 41.08 | | |  | | |  | | | |
| 4 | | | C30钢筋砼桥面铺装 | | | m3 | | | 30.51 | | |  | | |  | | | |
| 5 | | | 15cm厚水泥垫层 | | | m2 | | | 152.55 | | |  | | |  | | | |
| 6 | | | 50Cm厚水泥土 | | | m2 | | | 76.28 | | |  | | |  | | | |
| 7 | | | 普通模板 | | | m2 | | | 43.2 | | |  | | |  | | | |
| 8 | | | 一般钢筋制安 | | | t | | | 3.724 | | |  | | |  | | | |
| 9 | | | 桥梁钢制波纹防护栏 | | | m | | | 54 | | |  | | |  | | | |
| 10 | | | C30钢筋砼桥梁防护栏 | | | m3 | | | 7.99 | | |  | | |  | | | |
| 11 | | | φ150mm PVC管 | | | m | | | 3 | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建筑工程概算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 工程或费用名称 | | | 单位 | | | 数量 | | | 单价（元） | | | 合计（元） | | | |
| 12 | | | 砌体拆除 | | | m3 | | | 63.66 | | |  | | |  | | | |
| 13 | | | 砌体外运 | | | m3 | | | 63.66 | | |  | | |  | | | |
| 14 | | | 桥梁标识牌（双侧粘贴） | | | 个 | | | 2 | | |  | | |  | | | |
| (2) | | | 庄头镇西辛庄村生产桥重建工程 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1 | | | 土方开挖 | | | m3 | | | 80 | | |  | | |  | | | |
| 2 | | | 土方回填 | | | m3 | | | 60 | | |  | | |  | | | |
| 3 | | | C30砼（盖梁、挡块、背墙） | | | m3 | | | 4.4 | | |  | | |  | | | |
| 4 | | | C40钢筋砼桥面铺装 | | | m3 | | | 6.7 | | |  | | |  | | | |
| 5 | | | C40砼铰缝 | | | m3 | | | 1.23 | | |  | | |  | | | |
| 6 | | | C30钢筋砼桥板预制 | | | m3 | | | 19 | | |  | | |  | | | |
| 7 | | | C25砼桥墩及基础 | | | m3 | | | 60.88 | | |  | | |  | | | |
| 8 | | | C30钢筋砼桥梁防护栏 | | | m3 | | | 6.6 | | |  | | |  | | | |
| 9 | | | 三毡四油 | | | m2 | | | 8.35 | | |  | | |  | | | |
| 10 | | | 普通模板 | | | m2 | | | 136.32 | | |  | | |  | | | |
| 11 | | | 普通曲面模板 | | | m2 | | | 15.88 | | |  | | |  | | | |
| 12 | | | 一般钢筋制安 | | | t | | | 6.071 | | |  | | |  | | | |
| 13 | | | φ150mm PVC管 | | | m | | | 4 | | |  | | |  | | | |
| 14 | | | 砌体拆除 | | | m3 | | | 30 | | |  | | |  | | | |
| 15 | | | 砌体外运 | | | m3 | | | 30 | | |  | | |  | | | |
| 16 | | | 桥梁标识牌（双侧粘贴） | | | 个 | | | 2 | | |  | | |  | | | |
| 17 | | | 桥梁警示牌 | | | 个 | | | 2 | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **机电设备及安装工程概算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | | 单位：元 | | |
| 序号 | 名称及规格 | | | 单位 | 数量 | | | 单价（元） | | | | | | 合计（元） | | |
| 设备费 | | | 安装费 | | | 设备费 | | 安装费 |
| 贰 | 机电设备安装工程 | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| 一 | 大营镇节水试验园维修工程 | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| (一) | 喷灌及配套设施维修 | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| (1) | 供水首部枢纽维修 | | | 处 | 1 | | | 5000.00 | | | 500.00 | | |  | |  |
| (2) | 110PVC输水管道 | | | m | 320 | | | 40.00 | | | 4.00 | | |  | |  |
| (3) | 支管、喷头及配套装置 | | | 套 | 70 | | | 900.00 | | | 90.00 | | |  | |  |
| (4) | 地埋电缆(YJLV3\*25+1\*16) | | | m | 120 | | | 25.00 | | | 2.50 | | |  | |  |
| (二) | 水费一体化设施维修 | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| (1) | 取水口装置维修 | | | 处 | 1 | | | 4000.00 | | | 400.00 | | |  | |  |
| (2) | 90pvc输水管道 | | | m | 300 | | | 35.00 | | | 3.50 | | |  | |  |
| (3) | 20pe喷灌管 | | | m | 600 | | | 15.00 | | | 1.50 | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| **施工临时工程概算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | 单位：元 | | |
| 序号 | | 工 程 名 称 | | | | | 单位 | | | 工程量 | | | 单价（元） | | 合计（元） | | |
| 肆 | | 施工临时工程 | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 一 | | 临时房屋工程 | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| (一) | | 临时仓库 | | | | | m2 | | | 100 | | |  | |  | | |
| 二 | | 其他临时工程 | | | | | 项 | | | 0.01 | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |