## 1-1
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
机井及配套
一 | 农用井工程
1 | 新打机井 (井深50米，内50cm，外60cm) | 眼 | 90
1.1 | 单眼价格 | 元
1.1.1 | 打井(钻孔900mm)
1.1.1.1 | 泥浆坑开挖（3m*4m*1.5m) | m3 | 18
1.1.1.2 | 泥浆坑回填（3m*4m*1.5m) | m3 | 18
1.1.1.3 | 打井 地层类别 粘土 | m | 20
1.1.1.4 | 打井 地层类别 砂壤土 | m | 10
1.1.1.5 | 打井 地层类别 粉细砂 | m | 20
1.1.1.6 | 洗井 | m | 25
1.1.1.7 | 混凝土井底盘（DN600） | 个 | 1
2 | 井房基座 | 套 | 90
2.1 | 单套价格 | 元
2.1.1 | 井房基座土方开挖 | m3 | 0.144
2.1.2 | C25混凝土基座浇筑（1.2m*1.2m*0.4m) | m3 | 0.463
2.1.3 | 预埋螺栓（Φ16×150mm） | 套 | 4
2.1.4 | 普通平面钢模板制作 | ㎡ | 1.92
2.1.5 | 普通平面钢模板安拆 | ㎡ | 1.92
2.1.6 | 普通曲面模板制作 | m2 | 0.754
2.1.7 | 普通曲面模板安拆 | m2 | 0.754
2.1.8 | 穿线管PVC-U | m | 1
2.1.9 | 标示牌（井房基座处200*300mm） | 块 | 1
二 | 机井配套工程 | 套 | 90
1 | 单套价格 | 元
1.1 | 潜水电泵（200QJ32-39/3-5.5kw） | 台 | 1
1.2 | 潜水电缆 | m | 40
1.3 | 扬程管（玻璃钢DN80*4mm） | m | 36
1.4 | 钢丝绳(φ4)包塑 | m | 40
1.5 | 玻璃钢井盘(D600) | 套 | 1
1.6 | 双盘弯头（泵头DN80） | 个 | 1
1.7 | 止回阀(DN80) | 台 | 1
1.8 | 进排气阀(DN15) | 个 | 1
1.9 | 超声波流量计(DN80) | 台 | 1
2 | 配件（热镀锌螺栓、螺帽及胶垫） | 套 | 1
三 | 玻璃钢智能井房 | 套
1 | 玻璃钢井房（1020*1020*1650mm） | 套 | 90
四 | 灌溉控制系统 | 套 | 90
1 | 单套价格 | 元
1.1 | 物联网集成控制器模组（主板） | 个 | 1
1.2 | 物联网远程通讯模块 | 套 | 1
1.3 | 物联网集成供电模块 | 套 | 1
1.4 | 独立防拆卸式外壳 | 套 | 1
1.5 | 金属安装挂件 | 套 | 1
1.6 | 无功补偿装置（含专用交流接触器、开关等） | 套 | 1
1.7 | 接地埋线接线费（含接线夹） | 处 | 1
五 | 智慧农业信息平台
1 | 村级管理站
1.1 | 射频卡 | 张 | 1800

## 1-2
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
机井及配套
一 | 农用井工程
1 | 新打机井 (井深50米，内50cm，外60cm) | 眼 | 82
1.1 | 单眼价格 | 元
1.1.1 | 打井(钻孔900mm)
1.1.1.1 | 泥浆坑开挖（3m*4m*1.5m) | m3 | 18
1.1.1.2 | 泥浆坑回填（3m*4m*1.5m) | m3 | 18
1.1.1.3 | 打井 地层类别 粘土 | m | 20
1.1.1.4 | 打井 地层类别 砂壤土 | m | 10
1.1.1.5 | 打井 地层类别 粉细砂 | m | 20
1.1.1.6 | 洗井 | m | 25
1.1.1.7 | 混凝土井底盘（DN600） | 个 | 1
2 | 井房基座 | 套 | 82
2.1 | 单套价格 | 元
2.1.1 | 井房基座土方开挖 | m3 | 0.144
2.1.2 | C25混凝土基座浇筑（1.2m*1.2m*0.4m) | m3 | 0.463
2.1.3 | 预埋螺栓（Φ16×150mm） | 套 | 4
2.1.4 | 普通平面钢模板制作 | ㎡ | 1.92
2.1.5 | 普通平面钢模板安拆 | ㎡ | 1.92
2.1.6 | 普通曲面模板制作 | m2 | 0.754
2.1.7 | 普通曲面模板安拆 | m2 | 0.754
2.1.8 | 穿线管PVC-U | m | 1
2.1.9 | 标示牌（井房基座处200*300mm） | 块 | 1
二 | 机井配套工程 | 套 | 82
1 | 单套价格 | 元
1.1 | 潜水电泵（200QJ32-39/3-5.5kw） | 台 | 1
1.2 | 潜水电缆 | m | 40
1.3 | 扬程管（玻璃钢DN80*4mm） | m | 36
1.4 | 钢丝绳(φ4)包塑 | m | 40
1.5 | 玻璃钢井盘(D600) | 套 | 1
1.6 | 双盘弯头（泵头DN80） | 个 | 1
1.7 | 止回阀(DN80) | 台 | 1
1.8 | 进排气阀(DN15) | 个 | 1
1.9 | 超声波流量计(DN80) | 台 | 1
2 | 配件（热镀锌螺栓、螺帽及胶垫） | 套 | 1
三 | 玻璃钢智能井房 | 套
1 | 玻璃钢井房（1020*1020*1650mm） | 套 | 82
四 | 灌溉控制系统 | 套 | 82
1 | 单套价格 | 元
1.1 | 物联网集成控制器模组（主板） | 个 | 1
1.2 | 物联网远程通讯模块 | 套 | 1
1.3 | 物联网集成供电模块 | 套 | 1
1.4 | 独立防拆卸式外壳 | 套 | 1
1.5 | 金属安装挂件 | 套 | 1
1.6 | 无功补偿装置（含专用交流接触器、开关等） | 套 | 1
1.7 | 接地埋线接线费（含接线夹） | 处 | 1
五 | 智慧农业信息平台
1 | 村级管理站
1.1 | 射频卡 | 张 | 1640

## 1-3
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
机井及配套
一 | 农用井工程
1 | 新打机井 (井深50米，内50cm，外60cm) | 眼 | 79
1.1 | 单眼价格 | 元
1.1.1 | 打井(钻孔900mm)
1.1.1.1 | 泥浆坑开挖（3m*4m*1.5m) | m3 | 18
1.1.1.2 | 泥浆坑回填（3m*4m*1.5m) | m3 | 18
1.1.1.3 | 打井 地层类别 粘土 | m | 20
1.1.1.4 | 打井 地层类别 砂壤土 | m | 10
1.1.1.5 | 打井 地层类别 粉细砂 | m | 20
1.1.1.6 | 洗井 | m | 25
1.1.1.7 | 混凝土井底盘（DN600） | 个 | 1
2 | 井房基座 | 套 | 79
2.1 | 单套价格 | 元
2.1.1 | 井房基座土方开挖 | m3 | 0.144
2.1.2 | C25混凝土基座浇筑（1.2m*1.2m*0.4m) | m3 | 0.463
2.1.3 | 预埋螺栓（Φ16×150mm） | 套 | 4
2.1.4 | 普通平面钢模板制作 | ㎡ | 1.92
2.1.5 | 普通平面钢模板安拆 | ㎡ | 1.92
2.1.6 | 普通曲面模板制作 | m2 | 0.754
2.1.7 | 普通曲面模板安拆 | m2 | 0.754
2.1.8 | 穿线管PVC-U | m | 1
2.1.9 | 标示牌（井房基座处200*300mm） | 块 | 1
二 | 机井配套工程 | 套 | 79
1 | 单套价格 | 元
1.1 | 潜水电泵（200QJ32-39/3-5.5kw） | 台 | 1
1.2 | 潜水电缆 | m | 40
1.3 | 扬程管（玻璃钢DN80*4mm） | m | 36
1.4 | 钢丝绳(φ4)包塑 | m | 40
1.5 | 玻璃钢井盘(D600) | 套 | 1
1.6 | 双盘弯头（泵头DN80） | 个 | 1
1.7 | 止回阀(DN80) | 台 | 1
1.8 | 进排气阀(DN15) | 个 | 1
1.9 | 超声波流量计(DN80) | 台 | 1
2 | 配件（热镀锌螺栓、螺帽及胶垫） | 套 | 1
三 | 玻璃钢智能井房 | 套
1 | 玻璃钢井房（1020*1020*1650mm） | 套 | 79
四 | 灌溉控制系统 | 套 | 79
1 | 单套价格 | 元
1.1 | 物联网集成控制器模组（主板） | 个 | 1
1.2 | 物联网远程通讯模块 | 套 | 1
1.3 | 物联网集成供电模块 | 套 | 1
1.4 | 独立防拆卸式外壳 | 套 | 1
1.5 | 金属安装挂件 | 套 | 1
1.6 | 无功补偿装置（含专用交流接触器、开关等） | 套 | 1
1.7 | 接地埋线接线费（含接线夹） | 处 | 1
五 | 智慧农业信息平台
1 | 村级管理站
1.1 | 射频卡 | 张 | 1580

## 1-4
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
机井及配套
一 | 农用井工程
1 | 新打机井 (井深50米，内50cm，外60cm) | 眼 | 70
1.1 | 单眼价格 | 元
1.1.1 | 打井(钻孔900mm)
1.1.1.1 | 泥浆坑开挖（3m*4m*1.5m) | m3 | 18
1.1.1.2 | 泥浆坑回填（3m*4m*1.5m) | m3 | 18
1.1.1.3 | 打井 地层类别 粘土 | m | 20
1.1.1.4 | 打井 地层类别 砂壤土 | m | 10
1.1.1.5 | 打井 地层类别 粉细砂 | m | 20
1.1.1.6 | 洗井 | m | 25
1.1.1.7 | 混凝土井底盘（DN600） | 个 | 1
2 | 井房基座 | 套 | 70
2.1 | 单套价格 | 元
2.1.1 | 井房基座土方开挖 | m3 | 0.144
2.1.2 | C25混凝土基座浇筑（1.2m*1.2m*0.4m) | m3 | 0.463
2.1.3 | 预埋螺栓（Φ16×150mm） | 套 | 4
2.1.4 | 普通平面钢模板制作 | ㎡ | 1.92
2.1.5 | 普通平面钢模板安拆 | ㎡ | 1.92
2.1.6 | 普通曲面模板制作 | m2 | 0.754
2.1.7 | 普通曲面模板安拆 | m2 | 0.754
2.1.8 | 穿线管PVC-U | m | 1
2.1.9 | 标示牌（井房基座处200*300mm） | 块 | 1
二 | 机井配套工程 | 套 | 70
1 | 单套价格 | 元
1.1 | 潜水电泵（200QJ32-39/3-5.5kw） | 台 | 1
1.2 | 潜水电缆 | m | 40
1.3 | 扬程管（玻璃钢DN80*4mm） | m | 36
1.4 | 钢丝绳(φ4)包塑 | m | 40
1.5 | 玻璃钢井盘(D600) | 套 | 1
1.6 | 双盘弯头（泵头DN80） | 个 | 1
1.7 | 止回阀(DN80) | 台 | 1
1.8 | 进排气阀(DN15) | 个 | 1
1.9 | 超声波流量计(DN80) | 台 | 1
2 | 配件（热镀锌螺栓、螺帽及胶垫） | 套 | 1
三 | 玻璃钢智能井房 | 套
1 | 玻璃钢井房（1020*1020*1650mm） | 套 | 70
四 | 灌溉控制系统 | 套 | 70
1 | 单套价格 | 元
1.1 | 物联网集成控制器模组（主板） | 个 | 1
1.2 | 物联网远程通讯模块 | 套 | 1
1.3 | 物联网集成供电模块 | 套 | 1
1.4 | 独立防拆卸式外壳 | 套 | 1
1.5 | 金属安装挂件 | 套 | 1
1.6 | 无功补偿装置（含专用交流接触器、开关等） | 套 | 1
1.7 | 接地埋线接线费（含接线夹） | 处 | 1
五 | 智慧农业信息平台
1 | 村级管理站
1.1 | 射频卡 | 张 | 1400
1.2 | 充值仪 | 台 | 10

## 1-5
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
管灌工程
1 | 管道工程
1.1 | 管道沟槽土方开挖0.2m*1m（人机结合） | m3 | 6496.2
1.2 | 管道沟槽土方回填（人工回填） | m3 | 6496.2
1.3 | PVC-U(Φ110*0.63Mpa) | m | 32481
1.4 | PVC-U(Φ90*0.63Mpa) | m | 1478
1.5 | PVC-U弯头(Φ110*90°) | 个 | 360
1.6 | PVC-U弯头(Φ90*90°) | 个 | 270
1.7 | PVC-U三通(Φ110) | 个 | 180
1.8 | PVC-U三通(Φ110*90) | 个 | 1082
1.9 | PVC-U异径直接(Φ110*90) | 个 | 450
1.10 | PVC-U法兰(Φ90) | 套 | 90
2 | 出水口及出水口保护装置 | 套 | 1082
2.1 | 单套价格 | 元
2.1.1 | 出水口土方开挖 | m3 | 0.11
2.1.2 | 玻璃钢出水口（φ90） | 个 | 1
2.1.3 | PVC-U转换接头（φ90*90） | 个 | 1
2.1.4 | 玻璃钢出水口保护帽 | 个 | 1
2.1.5 | 玻璃钢出水口保护帽基座 | 个 | 1
2.1.6 | 现浇混凝土（C20） | m3 | 0.142
2.1.7 | 普通平面钢模板制作 | ㎡ | 1.06
2.1.8 | 普通平面钢模板安拆 | ㎡ | 1.06
2.1.9 | 预埋螺栓（Ф12*300mm） | 条 | 4
2.1.10 | 反光贴（红色） | m | 1.3

## 1-6
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
管灌工程
1 | 管道工程
1.1 | 管道沟槽土方开挖0.2m*1m（人机结合） | m3 | 5918.8
1.2 | 管道沟槽土方回填（人工回填） | m3 | 5918.8
1.3 | PVC-U(Φ110*0.63Mpa) | m | 29594
1.4 | PVC-U(Φ90*0.63Mpa) | m | 1348
1.5 | PVC-U弯头(Φ110*90°) | 个 | 328
1.6 | PVC-U弯头(Φ90*90°) | 个 | 246
1.7 | PVC-U三通(Φ110) | 个 | 164
1.8 | PVC-U三通(Φ110*90) | 个 | 986
1.9 | PVC-U异径直接(Φ110*90) | 个 | 410
1.10 | PVC-U法兰(Φ90) | 套 | 82
2 | 出水口及出水口保护装置 | 套 | 986
2.1 | 单套价格 | 元
2.1.1 | 出水口土方开挖 | m3 | 0.11
2.1.2 | 玻璃钢出水口（φ90） | 个 | 1
2.1.3 | PVC-U转换接头（φ90*90） | 个 | 1
2.1.4 | 玻璃钢出水口保护帽 | 个 | 1
2.1.5 | 玻璃钢出水口保护帽基座 | 个 | 1
2.1.6 | 现浇混凝土（C20） | m3 | 0.142
2.1.7 | 普通平面钢模板制作 | ㎡ | 1.06
2.1.8 | 普通平面钢模板安拆 | ㎡ | 1.06
2.1.9 | 预埋螺栓（Ф12*300mm） | 条 | 4
2.1.10 | 反光贴（红色） | m | 1.3

## 1-7
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
管灌工程
1 | 管道工程
1.1 | 管道沟槽土方开挖0.2m*1m（人机结合） | m3 | 5702.2
1.2 | 管道沟槽土方回填（人工回填） | m3 | 5702.2
1.3 | PVC-U(Φ110*0.63Mpa) | m | 28511
1.4 | PVC-U(Φ90*0.63Mpa) | m | 1298
1.5 | PVC-U弯头(Φ110*90°) | 个 | 316
1.6 | PVC-U弯头(Φ90*90°) | 个 | 237
1.7 | PVC-U三通(Φ110) | 个 | 158
1.8 | PVC-U三通(Φ110*90) | 个 | 950
1.9 | PVC-U异径直接(Φ110*90) | 个 | 395
1.10 | PVC-U法兰(Φ90) | 套 | 79
2 | 出水口及出水口保护装置 | 套 | 950
2.1 | 单套价格 | 元
2.1.1 | 出水口土方开挖 | m3 | 0.11
2.1.2 | 玻璃钢出水口（φ90） | 个 | 1
2.1.3 | PVC-U转换接头（φ90*90） | 个 | 1
2.1.4 | 玻璃钢出水口保护帽 | 个 | 1
2.1.5 | 玻璃钢出水口保护帽基座 | 个 | 1
2.1.6 | 现浇混凝土（C20） | m3 | 0.142
2.1.7 | 普通平面钢模板制作 | ㎡ | 1.06
2.1.8 | 普通平面钢模板安拆 | ㎡ | 1.06
2.1.9 | 预埋螺栓（Ф12*300mm） | 条 | 4
2.1.10 | 反光贴（红色） | m | 1.3

## 1-8
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
管灌工程
1 | 管道工程
1.1 | 管道沟槽土方开挖0.2m*1m（人机结合） | m3 | 5052.8
1.2 | 管道沟槽土方回填（人工回填） | m3 | 5052.8
1.3 | PVC-U(Φ110*0.63Mpa) | m | 25264
1.4 | PVC-U(Φ90*0.63Mpa) | m | 1150
1.5 | PVC-U弯头(Φ110*90°) | 个 | 280
1.6 | PVC-U弯头(Φ90*90°) | 个 | 210
1.7 | PVC-U三通(Φ110) | 个 | 140
1.8 | PVC-U三通(Φ110*90) | 个 | 842
1.9 | PVC-U异径直接(Φ110*90) | 个 | 350
1.10 | PVC-U法兰(Φ90) | 套 | 70
2 | 出水口及出水口保护装置 | 套 | 842
2.1 | 单套价格 | 元
2.1.1 | 出水口土方开挖 | m3 | 0.11
2.1.2 | 玻璃钢出水口（φ90） | 个 | 1
2.1.3 | PVC-U转换接头（φ90*90） | 个 | 1
2.1.4 | 玻璃钢出水口保护帽 | 个 | 1
2.1.5 | 玻璃钢出水口保护帽基座 | 个 | 1
2.1.6 | 现浇混凝土（C20） | m3 | 0.142
2.1.7 | 普通平面钢模板制作 | ㎡ | 1.06
2.1.8 | 普通平面钢模板安拆 | ㎡ | 1.06
2.1.9 | 预埋螺栓（Ф12*300mm） | 条 | 4
2.1.10 | 反光贴（红色） | m | 1.3

## 1-9
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
(三) | 渠系建筑物工程 |  |  |  |  | 建筑工程概算表
1 | Q1-2×5.5-1.5 | 座 | 10 |  |  | 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
1.1 | 单座价格 | 元 |  |  |  | (二) | 疏浚沟渠工程 | km
1.1.1 | 平板桥土方开挖 | m3 | 52 |  |  | 1 | 沟渠清淤 | m3 | 12515
1.1.2 | 平板桥土方回填 | m3 | 36 |  |  | 2 | 人工修边坡 | m2 | 13696.06
1.1.3 | C30砼桥板 | m3 | 1.96 |  |  | 三 | 农田林网工程
1.1.4 | C25砼护栏 | m3 | 0.67 |  |  | (一) | 大叶女贞（胸径4cm） | 株 | 4100
1.1.5 | C25砼桥头铺装 | m3 | 2.63 |  |  | (二) | 红叶石楠（冠幅50cm） | 株 | 4300
1.1.6 | C25砼帽梁 | m3 | 1.18
1.1.7 | Φ50PVC排水管 | m | 1.4
1.1.8 | 12%水泥土垫层 | m3 | 3.03
1.1.9 | C25砼涵洞 | m3 | 9.68
1.1.10 | C25砼挡土墙 | m3 | 3.6
1.1.11 | C25砼基础 | m3 | 2.79
1.1.12 | 油毡支座（两毡三油） | m2 | 8.61
1.1.13 | 钢筋 | t | 0.588
1.1.14 | 模板制作与安拆 | m2 | 65.6
1.1.15 | 标志牌 | 块 | 2
2 | Q1-2×6.5-1.5 | 座 | 5
2.1 | 单座价格 | 元
2.1.1 | 平板桥土方开挖 | m3 | 61
2.1.2 | 平板桥土方回填 | m3 | 43
2.1.3 | C30砼桥板 | m3 | 2.47
2.1.4 | C25砼护栏 | m3 | 0.67
2.1.5 | C25砼桥面铺装 | m3 | 1.55
2.1.6 | C25砼桥头铺装 | m3 | 3.18
2.1.7 | C25砼帽梁 | m3 | 1.39
2.1.8 | Φ50PVC排水管 | m | 1.4
2.1.9 | 12%水泥土垫层 | m3 | 3.68
2.1.10 | C25砼涵洞 | m3 | 11.44
2.1.11 | C25砼挡土墙 | m3 | 3.6
2.1.12 | C25砼基础 | m3 | 2.79
2.1.13 | 油毡支座（两毡三油） | m2 | 9.11
2.1.14 | 钢筋 | t | 0.686
2.1.15 | 模板制作与安拆 | m2 | 75.8
2.1.16 | 标志牌 | 块 | 2
3 | Q1-3×6.5-2.0 | 座 | 2
3.1 | 单座价格 | 元
3.1.1 | 平板桥土方开挖 | m3 | 98
3.1.2 | 平板桥土方回填 | m3 | 68
3.1.3 | C30砼桥板 | m3 | 7.53
3.1.4 | C25砼护栏 | m3 | 0.83
3.1.5 | C25砼桥头铺装 | m3 | 2.2
3.1.6 | 油毡支座（两毡三油） | m2 | 3.64
3.1.7 | Φ50PVC排水管 | m | 1.4
3.1.8 | 12%水泥土垫层 | m3 | 3.38
3.1.9 | C25砼基础 | m3 | 14.74
3.1.10 | C25砼U型桥台 | m3 | 18.48
3.1.11 | C25砼帽梁 | m3 | 4.73
3.1.12 | 钢筋 | t | 0.657
3.1.13 | 模板制作与安拆 | m2 | 100.5
3.1.14 | 标志牌 | 块 | 2
4 | Q1-3×5.5-2.0 | 座 | 7
2.1 | 单座价格 | 元
2.1.1 | 平板桥土方开挖 | m3 | 90
2.1.2 | 平板桥土方回填 | m3 | 62
2.1.3 | C30砼桥板 | m3 | 8.78
2.1.4 | C25砼护栏 | m3 | 0.83
2.1.5 | C25砼桥头铺装 | m3 | 1.88
2.1.6 | 油毡支座（两毡三油） | m2 | 3.08
2.1.7 | Φ50PVC排水管 | m | 1.4
2.1.8 | 12%水泥土垫层 | m3 | 2.82
2.1.9 | C25砼基础 | m3 | 12.85
2.1.10 | C25砼U型桥台 | m3 | 16.31
2.1.11 | C25砼帽梁 | m3 | 4.05
2.1.12 | 钢筋 | t | 0.656
2.1.13 | 模板制作与安拆 | m2 | 90.2
2.1.14 | 标志牌 | 块 | 2
5 | 拆除老桥 | 座 | 10

## 1-10
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
四 | 农田输配电工程 |  |  |  |  | 0
(一) | 低压输电线路 | km
1 | 地埋线沟槽开挖（人机结合） | m3 | 6880
2 | 地埋线沟槽回填（人工回填） | m3 | 6880
3 | 地埋线铺设（YJLV22-4*16） | m | 43000
4 | 新老线接头 | 处 | 270
四 | 农田输配电工程
(一) | 低压输电线路 | km
1 | 地埋线沟槽开挖（人机结合） | m3 | 4400
2 | 地埋线沟槽回填（人工回填） | m3 | 4400
3 | 地埋线铺设（YJLV22-4*16） | m | 27500
4 | 新老线接头 | 处 | 70

## 1-11
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
田间道路工程
(一) | 混凝土道路 路面宽4米 | km | 2.725
1 | 每km单价 | 元
1.1 | 路基整平 | m2 | 5500
1.2 | 6%水泥土基层 | m2 | 4500
1.3 | C25商品混凝土路面 厚度180mm | m2 | 4000
1.4 | 道路伸缩缝 | m2 | 4.22
1.5 | 路肩培土 | m2 | 1500

## 1-12
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
田间道路工程
(一) | 混凝土道路 路面宽4米 | km | 2.412
1 | 每km单价 | 元
1.1 | 路基整平 | m2 | 5500
1.2 | 6%水泥土基层 | m2 | 4500
1.3 | C25商品混凝土路面 厚度180mm | m2 | 4000
1.4 | 道路伸缩缝 | m2 | 4.22
1.5 | 路肩培土 | m2 | 1500

## 1-13
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
田间道路工程
(一) | 混凝土道路 路面宽4米 | km | 2.814
1 | 每km单价 | 元
1.1 | 路基整平 | m2 | 5500
1.2 | 6%水泥土基层 | m2 | 4500
1.3 | C25商品混凝土路面 厚度180mm | m2 | 4000
1.4 | 道路伸缩缝 | m2 | 4.22
1.5 | 路肩培土 | m2 | 1500

## 1-14
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
| 田间道路工程 |  |  |  | 0
(一) | 混凝土道路 路面宽4米 | km | 2.77
1 | 每km单价 | 元
1.1 | 路基整平 | m2 | 5500
1.2 | 6%水泥土基层 | m2 | 4500
1.3 | C25商品混凝土路面 厚度180mm | m2 | 4000
1.4 | 道路伸缩缝 | m2 | 4.22
1.5 | 路肩培土 | m2 | 1500

## 1-15
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
田间道路工程
(一) | 混凝土道路 路面宽4米 | km | 2.827
1 | 每km单价 | 元
1.1 | 路基整平 | m2 | 5500
1.2 | 6%水泥土基层 | m2 | 4500
1.3 | C25商品混凝土路面 厚度180mm | m2 | 4000
1.4 | 道路伸缩缝 | m2 | 4.22
1.5 | 路肩培土 | m2 | 1500

## 1-16
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
田间道路工程
(一) | 混凝土道路 路面宽4米 | km | 2.69
1 | 每km单价 | 元
1.1 | 路基整平 | m2 | 5500
1.2 | 6%水泥土基层 | m2 | 4500
1.3 | C25商品混凝土路面 厚度180mm | m2 | 4000
1.4 | 道路伸缩缝 | m2 | 4.22
1.5 | 路肩培土 | m2 | 1500

## 1-17
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元）
田间道路工程
(一) | 混凝土道路 路面宽4米 | km | 2.587
1 | 每km单价 | 元
1.1 | 路基整平 | m2 | 5500
1.2 | 6%水泥土基层 | m2 | 4500
1.3 | C25商品混凝土路面 厚度180mm | m2 | 4000
1.4 | 道路伸缩缝 | m2 | 4.22
1.5 | 路肩培土 | m2 | 1500