## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 |  |  |  | 标段：单项工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:水泥电杆 2.材质:混凝土 3.规格:15米 |  | 根 | 2
2 | 010101002001 | 挖一般土方 |  |  | m3 | 9
3 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.电压等级:10KV |  | 组 | 2
4 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:高压横担 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠63*6 |  | 组 | 2
5 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:避雷器担 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠63*6 |  | 组 | 4
6 | 030410002003 | 横担组装 | 1.名称:高压下线担 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠63*6 |  | 组 | 4
7 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠50*5*2500 |  | 根 | 7
8 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁钢-50*5 |  | m | 30
9 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:架空线 2.规格:JKLYJ-10/70 |  | km | 45
10 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:金具 2.电压等级（kV):10KV |  | 套 | 38
11 | 030402006002 | 隔离开关 | 1.名称:柱上开关 2.型号:高供低计 |  | 台 | 1
12 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:线路故障指示器 |  | 组 | 1
13 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:户外计量箱 |  | 台 | 1
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:UPVC 3.规格:167 4.配置形式:埋地 |  | m | 20
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJLV22-8.7/10-3*70 |  | m | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 |  |  |  | 标段：单项工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZRYJLV22-8.7/10-3*70 |  | 个 | 2
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 |  | m | 3
18 | 030401001001 | 变压器 | 1.名称:箱式变压器 2.型号:S11-M-200KVA 10/0.4 |  | 台 | 1
19 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器调试 2.型号:S11-M-315KV |  | 系统 | 1
20 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地调试 |  | 系统 | 1
21 | 03B001 | 供电部门保护转动及开关调试费 |  |  | 处 | 1
22 | 03B002 | 带电接火 |  |  | 处 | 1
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 |  |  |  | 标段：单项工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 |  |  | 标段：单项工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 |  | 标段：单项工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 | [5 empty] | 标段：单项工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 |  |  |  | 标段：单项工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 |  |  |  | 标段：单项工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 |  |  | 标段：单项工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 |  |  | 标段：单项工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 开封市龙耕农业发展有限公司（东官庄）10KV供配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01130301@1 |  | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 173
2 | BCCLF3 |  | 供电部门保护转动及开关调试费 |  | 处 | 1
3 | BCCLF7 |  | 带电接火 |  | 处 | 1
4 | 01130301-1@1 |  | 镀锌扁钢-50*5 | 综合 | kg | 96
5 | 01210301@1 |  | 镀锌角钢 L50*50*5*2500 | 综合 | kg | 64.05
6 | 17250261-1@1 |  | 塑料管 CPVC-167 | 直径≤150mm | m | 20.6
7 | 28110000@1 |  | 电力电缆 ZRYJLV22-8.7/10-3*70 | 截面≤120mm2 | m | 45.45
8 | 28430040@2 |  | 导线 JKLYJ-10/70 | 截面≤95mm2 | m | 45.81
9 | 29190301@2 |  | 水泥电杆 15米 | 杆长>13m | 根 | 2.01
10 | 29230121@2 |  | 避雷器担 L63*6*1800 | 铁、木横担 单根 | 根 | 4.02
11 | 29230121@3 |  | 高压下线担 | 铁、木横担 单根 | 根 | 4.02
12 | 29250143@1 |  | 户外热缩式电缆终端头 70 | 截面≤120mm2 | 套 | 2.04
13 | 补充主材001@1 |  | 避雷器 10kV |  | 组 | 6
14 | 补充主材001@3 |  | 柱上开关（高供低计） |  | 套 | 1
15 | 补充主材003@1 |  | 箱式变压器基础 |  | 座 | 1
16 | 补充主材004@1 |  | 开关台架 |  | 套 | 1
17 | 补充主材011 |  | 配电设备安装 线路故障指示器 |  | 只 | 3
18 | 补充主材016@1 |  | 户外计量箱 10kV |  | 台 | 1
19 | 补充主材018@1 |  | 电缆井 |  | 座 | 1
20 | 补充主材020@1 |  | 箱式变压器 S11-M-200KVA 10/0.4 |  | 座 | 1