## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
配电箱柜
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1ALZ/-1ALZB 3.安装方式:进线间内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1ALGZ/-1ALGZB 3.安装方式:进线间内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:2~5ALC1 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 4
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:2~5ALC2 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 4
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:6ALC2 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALC2 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1ALG1 3.安装方式:电井墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1ALG2 3.安装方式:电井墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALG1 3.安装方式:电井墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALG2 3.安装方式:电井墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:2~5ALG1 3.安装方式:电井墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:2~5ALG2 3.安装方式:电井墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 4
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:6ALG2 3.安装方式:电井墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:2~5AL-zls1/2~6AL-zls2 3.参考尺寸:500*600*120mm 4.安装方式:暗装 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 9
15 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:6ALDT11 3.安装方式:机房明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:2~5ALa1/2~5ALa2 3.规格:500x600x120mm 4.安装方式:暗装 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 8
17 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:2~5ALb1/2~5ALb2 3.规格:500x600x120mm 4.安装方式:暗装 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 8
18 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:6ALb2 3.规格:800x600x120mm 4.安装方式:暗装 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:6ALa2 3.规格:600x600x120mm 4.安装方式:暗装 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
20 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APEZ/-1APEZB 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
21 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APE2 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APE3 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
23 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APE4 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
24 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APE5 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
25 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:6APE11/12、7APE21/22 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 4
26 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:7APE23 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
27 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APE1 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
28 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:排污泵控制箱 2.型号:PWBX1/2 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
29 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:排污泵控制箱 2.型号:PWBX3~5 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
30 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1ALE1/2 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
31 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1APE1 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
32 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:2~5APE1 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 4
33 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:2~5APE2 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 4
34 | 030404017046 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:6APE2 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
35 | 030404017047 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:-1PD1/-1PD2 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
36 | 030404017048 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:-1PD3/-1PD4 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
37 | 030404017049 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1~5PD1/1~6PD2 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 11
38 | 030404017050 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:6PD1/7PD2 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
39 | 030404017051 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APKZ1 3.安装方式:进线间内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
40 | 030404017052 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APZ 3.安装方式:进线间内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
41 | 030404017053 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APKZ2 3.安装方式:机房内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
42 | 030404017054 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APKZ3 3.安装方式:机房内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
43 | 030404017055 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APKZ4 3.安装方式:机房内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
44 | 030404017056 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APKZ5~9 3.安装方式:机房内明装，落地安装于300mm的素混凝土 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 5
45 | 030404017060 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APKZ10 3.安装方式:机房内明装，落地安装于300mm的素混凝土 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
46 | 030404017061 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1APZ 3.安装方式:进线间内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
47 | 030404017062 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1AP1~3 3.安装方式:明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 3
48 | 030404017064 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:7ALDT23 3.安装方式:机房内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
49 | 030404017065 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:7ALDT21 3.安装方式:机房内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
50 | 030404017066 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:7ALDT22 3.安装方式:机房内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
51 | 030404017067 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:ACK 3.安装方式:机房内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
52 | 030404017068 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1~5APK1/2~6APK2 3.安装方式:电井内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 10
53 | 030404017069 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1APK2 3.安装方式:机房内明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
54 | 030404017070 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:6APDT11/7APDT21 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
55 | 030404017071 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:7APDT22/7APDT23 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
56 | 030404017072 | 配电箱 | 1.名称:冷热水泵房配电箱 2.型号:-1APBF 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
57 | 030404017073 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APK21/-1APK22 3.安装方式:空调机房明装，落地安装于300mm的素混凝土上 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
58 | 030404017074 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APK32 3.安装方式:锅炉房明装，落地安装于300mm的素混凝土上 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
59 | 030404017075 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1APK31 3.安装方式:锅炉房明装，落地安装于300mm的素混凝土上 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
60 | 030404017076 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:-1ALRD 3.安装方式:墙上明装或根据工艺要求安装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
61 | 030404017077 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:7APK 3.安装方式:电井明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
62 | 030404017078 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:2~6ALKS 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 5
63 | 030404017079 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALKS 3.安装方式:墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
64 | 030404017080 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALC1 3.安装方式:电井墙上明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
分部小计
强电
1 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
3 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:地下室、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 15.2
4 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:地下室、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 146.4
5 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:地下室、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 131.2
6 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:地下室、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 259.5
7 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1280.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:地下室、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 75
9 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1714.7
10 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:管井、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 95.5
11 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 4041.35
12 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:管井、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 235.2
13 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 16014.06
14 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:地下室、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 677.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030411001049 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:管井、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 414.5
16 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 19574.77
17 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:地下室、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 2013.1
18 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:管井、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 835
19 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:1200*200mm 3.类型:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 13
20 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:600*200mm 3.类型:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 146.4
21 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:400*100mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 183.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 030411003017 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:400*100mm 3.类型:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 94.88
23 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:400*200mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 60.8
24 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:300*100mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 173.39
25 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:300*100mm 3.类型:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 10.31
26 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 220.5
27 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:防火材料 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 处 | 30
28 | 031002001001 | 桥架支架 | 1.材质:桥架支架制作、安装(强弱电、消防电) 2.刷漆:涂刷防锈漆2遍 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | t | 1.079
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
29 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*300+1*150mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 140.7
30 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 84.42
31 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 249.14
32 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*150+1*95mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 98.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
33 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 357.66
34 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 235.2
35 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 252.5
36 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*70+1*35mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 114
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
37 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 91.2
38 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*50+1*25mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 171
39 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*25mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 216.5
40 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*35+1*16mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 330.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
41 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 23.4
42 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 20
43 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 834.89
44 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*10mm2 3.敷设方式、部位:暗敷 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 162
45 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1513
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
46 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*6mm2 3.敷设方式、部位:暗敷 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 68
47 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4mm2 3.敷设方式、部位:暗敷 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 650
48 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY(F)-5*10mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 99
49 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY(F)-4*10mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 297
50 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY(F)-5*6mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
51 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY(F)-5*4mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 2334.6
52 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY(F)-5*2.5mm2 3.敷设方式、部位:暗敷、地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 100
53 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY(F)-4*4mm2 3.敷设方式、部位:暗敷 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 132
54 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 28.4
55 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5*16 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 326.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
56 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5*10 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 432.4
57 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5*6 3.敷设方式、部位:暗敷、管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 881.4
58 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头（冷缩式） 2.规格:电缆截面≤300mm2 3.安装部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 10
59 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头（冷缩式） 2.规格:电缆截面≤240mm2 3.安装部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 58
60 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头（冷缩式） 2.规格:电缆截面≤120mm2 3.安装部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 22
61 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头（冷缩式） 2.规格:电缆截面≤70mm2 3.安装部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
62 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头（冷缩式） 2.规格:电缆截面≤50mm2 3.安装部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 22
63 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头（冷缩式） 2.规格:电缆截面≤35mm2 3.安装部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 94
64 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头（冷缩式） 2.规格:电缆截面≤16mm2 3.安装部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 32
65 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头（冷缩式） 2.规格:电缆截面≤10mm2 3.安装部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 560
66 | 030404030001 | 分流器 | 1.名称:电缆分流器 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 26 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
67 | 030404030002 | 分流器 | 1.名称:电缆分流器 2.规格:WDZ-YJY-4*150+1*95 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 10
68 | 030404030003 | 分流器 | 1.名称:电缆分流器 2.规格:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 50
69 | 030404030004 | 分流器 | 1.名称:电缆分流器 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 6
70 | 030404030005 | 分流器 | 1.名称:电缆分流器 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*25 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 5
71 | 030404030006 | 分流器 | 1.名称:电缆分流器 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 27 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
72 | 030404030007 | 分流器 | 1.名称:电缆分流器 2.规格:BTTZ-4*25+1*16mm2以内 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 18
73 | 030408006004 | 线缆端头 | 1.名称:线缆端头（无端子接线） 2.规格:2.5mm2以内 3.安装部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 344
74 | 030408006005 | 线缆端头 | 1.名称:线缆端头（无端子接线） 2.规格:6mm2以内 3.安装部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 471
75 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 106867.25
76 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:地下室、暗敷 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 3043.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 28 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
77 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管井、暗敷 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1206.2
78 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 47837.93
79 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:地下室、暗敷 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1950.36
80 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管井、暗敷 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 920.2
81 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 274.8
82 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管井、暗敷 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 25.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 29 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
83 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 9292.09
84 | 030411004038 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 2140.34
85 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 652.3
86 | 030412001018 | 普通灯具 | 1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1*28W 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 507
87 | 030412001025 | 普通灯具 | 1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1*28W 3.类型:负一层 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 68
88 | 030412001016 | 普通灯具 | 1.名称:双管LED荧光灯 2.规格:2x28W 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 271
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 30 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
89 | 030412001027 | 普通灯具 | 1.名称:双管LED荧光灯 2.规格:2x28W 3.类型:负一层 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 12
90 | 030412001020 | 普通灯具 | 1.名称:单管LED荧光灯（带蓄电池） 2.规格:1*28W 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 12
91 | 030412001026 | 普通灯具 | 1.名称:单管LED荧光灯（带蓄电池） 2.规格:1*28W 3.类型:负一层 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 9
92 | 030412001023 | 普通灯具 | 1.名称:节能吸顶灯 2.规格:220V,5W 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 181
93 | 030412001028 | 普通灯具 | 1.名称:节能吸顶灯 2.规格:220V,5W 3.类型:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 2
94 | 030412001033 | 普通灯具 | 1.名称:声光控制灯 2.规格:220V,5W 吸顶 3.类型:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 31 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
95 | 030412001034 | 普通灯具 | 1.名称:声光控制灯 2.规格:220V,5W 吸顶 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 26
96 | 030412001038 | 普通灯具 | 1.名称:声光控制灯 2.规格:220V,5W 壁装 3.类型:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 19
97 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:220V,22W 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 239
98 | 030412001014 | 普通灯具 | 1.名称:格栅灯 2.规格:LED、2*16W 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 338
99 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:夜间巡视照明 2.规格:LED、3W 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 249
100 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:LED、2W、应急时间≥30min 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 32 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
101 | 030412001029 | 普通灯具 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:LED、2W、应急时间≥30min 3.类型:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 13
102 | 030412001012 | 普通灯具 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:LED、2W、应急时间≥30min 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 23
103 | 030412001030 | 普通灯具 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:LED、2W、应急时间≥30min 3.类型:负一层 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 4
104 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:220V,2.5W,应急时间≥30min 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 212
105 | 030412001031 | 普通灯具 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:220V,2.5W,应急时间≥30min 3.类型:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 33 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
106 | 030412001013 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED、5W、应急时间≥30min 墙壁式 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 50
107 | 030412001035 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED、5W、应急时间≥30min 嵌入式 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 272
108 | 030412001032 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED、5W、应急时间≥30min 墙壁式 3.类型:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 39
109 | 030412001036 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.类型:电井内 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 28
110 | 030412001037 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.类型:地下室 电井内 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 5
111 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:220V、10A 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 911
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 34 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
112 | 030404035015 | 插座 | 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:220V、10A 3.安装方式:地下室、暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 38
113 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:暗装防水型五孔插座 2.规格:220V、10A 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 53
114 | 030404035014 | 插座 | 1.名称:暗装防水型五孔插座 2.规格:220V、10A 3.安装方式:地下室、暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 12
115 | 030404035016 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:220V、10A 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 81
116 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 109
117 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:地下室、暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 35 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
118 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 304
119 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:地下室、暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 8
120 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 52
121 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:地下室、暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 3
122 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 155
123 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:地下室、暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 36 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
124 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:防水双联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 12
125 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:铁接线盒 2.材质:86盒 3.安装形式:暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4575
126 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:铁开关盒 2.材质:86盒 3.安装形式:暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 661
127 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 系统 | 4
分部小计
避雷、接地
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:屋面避雷网 2.材质:Φ10镀锌圆钢 3.安装形式:暗敷在屋面垫层内 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 792.27
2 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:屋面避雷网 2.材质:镀锌扁钢-40*4 3.安装形式:贴玻璃栏杆顶部敷设 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 317.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 37 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质：利用柱内主钢筋2根（不小于16）做引下线 3.其它：详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 677.12
4 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:镀锌扁钢40*4 3.安装部位:电井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 142.55
5 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:柱主筋与圈梁钢筋焊接 2.安装部位:避雷引下线 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 46.00
6 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地网 2.规格:利用基础内钢筋焊接 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1080.3
7 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢40*4 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 85.5
8 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:MEB 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:LEB 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 38 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点 2.规格:距地1.8m 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 块 | 4
11 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃塑料管 2.材质:PC 3.规格:16 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 735
12 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BVR-1*4 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 735.0
13 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 2.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
1 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 750.55
2 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:管井、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 85.2
3 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 11036.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 39 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:PC25 3.配置形式:管井、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 652.3
5 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1695.49
6 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:PC20 3.配置形式:管井、暗配 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 110.3
7 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:内径≤20mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 80
8 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:铁接线盒 2.材质:86盒 3.安装形式:暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 100
9 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:塑料接线盒 2.材质:86盒 3.安装形式:暗装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 955
10 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 40 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100*50mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 5.15
12 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 840.77
13 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:300*100mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 71.65
14 | 031002001002 | 桥架支架 | 1.材质:桥架支架制作、安装 2.刷漆:涂刷防锈漆2遍 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | t | 1.376
15 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:单模光纤 2.规格:8芯 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 100.2
16 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:大对数电缆 2.规格:4对三类 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 100.2
17 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:SYWV-75-9 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 100.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 41 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZRBV-4mm2 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 300.6
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVS-2*0.5mm2 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 5401.04
20 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVS-2*0.5mm2 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 320.4
21 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:SYWV-75-5 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 5597.67
22 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:SYV-75-5 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 3166.43
23 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:SYV-75-5 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 185.6
24 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:网线 2.规格:CAT-6 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 21999.25
25 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:网线 2.规格:CAT-6 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 350
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 42 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
26 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.规格:ZRBV-1.5mm2 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 6704.07
27 | 030502003001 | 接线箱 | 1.名称:网络机柜 2.参考尺寸:800*2200*600mm 3.安装方式:嵌墙式 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 17
28 | 030502003002 | 接线箱 | 1.名称:有线电视前端箱VH 2.参考尺寸:1500*800*300mm 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
29 | 030502003003 | 接线箱 | 1.名称:有线电视楼层分支箱VP 2.参考尺寸:500*400*150mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 6
30 | 030502003005 | 接线箱 | 1.名称:开关电源（DY） 2.安装方式:落地明装 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 7
31 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 43 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
32 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称:集线器 2.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 6
33 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:单口 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 141
34 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.规格:单口 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 141
35 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.规格:单口 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 462
36 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.规格:双口 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 181
37 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:地面网络插座 2.规格:双口 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 30
38 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色摄像机 2.类别:室内 3.含支架、电源 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 90
39 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色摄像机 2.类别:地下室 3.含支架、电源 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 10
分部小计
消防电
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 44 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1578
2 | 030411001051 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 6075.36
3 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:地下室、暗敷 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1292.03
4 | 030411001050 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 3201.6
5 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:ZRNH-RVS-2*1.0mm2 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 2233.32
6 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:ZRNH-RVS-2*1.0mm2 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 180.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 45 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:ZRNH-RVVP-2*2.5mm2 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1042.57
8 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:ZRNH-RVVP-2*2.5mm2 3.配线部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 182.5
9 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDNH-RVVP-2*2.5mm2 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 2119.2
10 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDNH-RVS-2*2.5mm2 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 841.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 46 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDNH-KVV-7*1.5mm2 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1397.5
12 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDNH-KVV-7*1.5mm2 3.配线部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 180.5
13 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZRNH-BYJ-1.5mm2 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 4454.91
14 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZRNH-BYJ-1.5mm2 3.配线部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 246
15 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZRNH-BYJ-2.5mm2 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 898.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 47 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZRNH-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 1164
17 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZRNH-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 240.8
18 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZRNH-BYJ-4mm2 3.配线部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 240.8
19 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防接线端子箱 2.安装形式:地下室 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
20 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:消防接线端子箱 2.安装形式:管井 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 10
21 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:TX3100A 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 495
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 48 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:TX3100A 3.部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 60
23 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:TX3100A 3.部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 14
24 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:TX3140 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 31
25 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:TX3140 3.部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4
26 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:火灾报警电话 2.规格:HY5716B 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 9
27 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:火灾报警电话 2.规格:HY5716B 3.部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 6
28 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:TX3152 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 49 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
29 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:TX3152 3.部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 13
30 | 080609004001 | 模块 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:TX3223 3.部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 31
31 | 080609004006 | 模块 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:TX3223 3.部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 8
32 | 080609004002 | 模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.规格:TX3208 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 179
33 | 080609004005 | 模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.规格:TX3208 3.部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 59
34 | 080609004008 | 模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.规格:TX3208 3.部位:管井 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 14
35 | 080609004004 | 模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:TX3208 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 50 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
36 | 080609004007 | 模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:TX3208 3.部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 40
37 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:TX3301 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 46
38 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:TX3301 3.部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 10
39 | 030904004001 | 消防广播 | 1.名称:吸顶式消防广播 2.规格:TX3353 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 90
40 | 030904004004 | 消防广播 | 1.名称:吸顶式消防广播 2.规格:TX3353 3.部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 10
41 | 030904004002 | 楼层显示器 | 1.名称:火灾部位显示盘 2.规格:TX3403 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 7
42 | 030904004003 | 楼层显示器 | 1.名称:火灾部位显示盘 2.规格:TX3403 3.部位:地下室 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 51 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
43 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:铁接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1243
44 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:1000点以内 2.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 系统 | 1
45 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.广播及消防通信调试 2.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 只 | 150
分部小计
沟槽土方
1 | 010101002001 | 挖填土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.填土来源:原土夯实 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m3 | 4
2 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:线管剔槽 2.类型:砖墙剔槽及抹灰 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 27182.7
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
2 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 |  | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 | [5 empty] | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气、弱电、自动报警系统工程 |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 电气、弱电、自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 17030103 |  | 焊接钢管 | 公称直径DN≤15 | m
2 | 17030103 |  | 焊接钢管 | 公称直径DN≤20 | m
3 | 17030103 |  | 焊接钢管 | 公称直径DN≤25 | m
4 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m
5 | 28031431@2 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | m
6 | 28031437@1 |  | 网线 | CAT-6 | m
7 | 28110000@38 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*300+1*150mm2 | m
8 | 28110000@39 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*240+1*120mm2 | m
9 | 28110000@40 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*185+1*95mm2 | m
10 | 28110000@41 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 | m
11 | 28110000@42 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*95+1*50mm2 | m
12 | 28110000@43 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | m
13 | 29010106@7 |  | 电缆桥架 | 400*100mm | m
14 | 29030116@3 |  | 电缆桥架 | 200*100mm | m
15 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
16 | 补充主材001@1 |  | 监控摄像设备 室内半球型彩色摄像机 |  | 台
17 | 补充主材012@2 |  | 感烟探测器 | TX3100A | 个
18 | 补充主材014@35 |  | 成套配电箱 | 1~5PD1/1~6PD2 | 台
19 | 29010106@9 |  | 电缆桥架 | 600*200mm | m
20 | 25000001@30 |  | 成套灯具 格栅灯 | LED、2*16W | 套